APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2024.gada 6.jūnija

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Ražošanas ēkas Ganību ielā 103, Ventspilī fasādes atjaunošana”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2024/44

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils 2024.gads

Jautājums:

Tehniskā projekta lapā AR-3 “Fasādes apdares kasešu dalījums” norādīts “Papildus projektējams fasādes izvirzījums – Ruukki fasāžu kasetes (Liberta Original 102 Grande) – Kasešu apjoms ~ 45m2. Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.1.1. pozīcijā 12 fasāžu kasetes apjoms dots – 145m2.

Atbilde:

Darbu apjomu lokālās tāmes pozīcijā Nr.12 un tehniskās specifikācijas darbu apjomu saraksta pozīcijā Nr.12 norādītais apjoms 145m2 ir drukas kļūda, tā vietā jābūt 45 m2.

Atbilstoši skaidrojumam ir precizēts nolikuma 1.pielikums – Tehniskā specifikācija un 2.pielikums – Veicamo darbu tāme  (skatīt Grozījumus Nr.1).