1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Pēcsanācijas gruntsūdens monitorings

sanācijas darbu teritorijā Dzintaru ielā 68 (27000290133)

un Dzintaru ielā 52C (27000290007)”

nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2024/59

Darba uzdevums

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Pēcsanācijas gruntsūdens monitorings sanācijas darbu teritorijā Dzintaru ielā 68 (27000290133) un Dzintaru ielā 52C (27000290007).

- Darba mērķis – Ilgtermiņa vides kvalitātes kontrole sanācijas objekta teritorijā, izmantojot iepriekš ierīkotu monitoringa aku tīklu.

- Vispārīgā informācija:

  - Gatavojot piedāvājumu un izmaksu aprēķinu vadīties pēc darbu programmas (Pielikums Nr.6).

  - Darbi jāveic saskaņā ar AS “VentEko” izstrādāto Darbu programmu pēcsanācijas monitoringa aku tīkla ierīkošanai un monitoringam sanācijas darbu teritorijā Dzintaru iela 68 (27000290133) un Dzintaru iela 52C (27000290007), Ventspilī.

  - Monitoringa darbu izpilde veicama tikai Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi darbu izpildes laiku vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās darbu izpildes.

- Darba izpildes termiņš.

  - Plānotais pēcsanācijas monitoringa ilgums ir 5 gadi: orientējoši no 2024. gada 1.septembra līdz 2029. gada 30.jūnijam, pavisam realizējot 7 monitoringa ciklus, attiecīgi visu piecu gadu garumā veicot GŪ paraugu noņemšanu katru gadu 1 reizi laika posmā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, bet pēcsanācijas monitoringa pirmajos gados 2 (2024.gads un 2025.gads) papildus veicot GŪL un NP mērījumus 1 reizi laika posmā no 1.jūlija līdz 31.decembrim.

Monitoringa aktivitāšu laika grafiks

| Aktivitāte | 2024.gads (līdz 31.12)/24-II | 2025.gads (01.01.-30.06)/25-I | 2025.gads (01.07.-31.12)/25-II | 2026.gads (01.01.-30.06)/26-I | 2027.gads (01.01.-30.06)/27-I | 2028.gads (01.01.-30.06)/28-I | 2029.gads (01.01.-30.06)/29-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mon. aku tehn. stāvokļa apsekošana 20 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| GŪL un NP mērījumi 20 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| GŪ hidroķīmisko parametru mērījumi 20 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| GŪ paraugu noņemšana 20 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu testēšana laboratorijā 20 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārskata sagatavošana 1 gab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārskata iesniegšana Pasūtītājam un VVD 1 gab. |  |  |  |  |  |  |  |