## Pievedceļi
Iepirkuma 2.daļas līguma projekta
1.pielikums/ Appendix No. 1
DARBA DAUDZUMU SARAKSTS/ BILL OF QUANTITIES
Piezīmes/ Notes:
Pretendentam jāaizpilda visas darba daudzumu saraksta sadaļas un ailes, izņemot tās ailes, kuras atzīmētas ar "x". Pretendents patvaļīgi nedrīkst mainīt darbu daudzumus sarakstā./ Tenderer shall fill in all cells, except those which are marked with "x". The tenderer is not allowed to change Bill of Quantities (BoQ) on his own initiative.
Darbu daudzumu saraksts jāaizpilda ņemot vērā attiecīgās daļas tehniskos risinājumus./ BoQ shall be filled in taking into account solutions of appropriate technical part
Pretendents var piedāvāt tabulā norādīto ražotāju izstrādājumus un iekārtas vai līdzvērtīgus./ The tenderer can propose to use brand-name products or equipment as proposed in BoQ or equal.
(gab.-piece, kompl. - set, vietas - places)
Pozīcijas sarkanā krāsā ir nākušas klāt darbu daudzumu sarakstam kopš 2007. gada novembra.
IEslēgtie daudz. - daudzumi, kuri tiek pielikti attiecīgajai pozīcijai. IZslēgtie daudz.- daudzumi, kuri tiek noņemti no attiecīgās pozīcijas.
Nr./No. | Darbu veids / Type of Works | Mērv./unit | Daudz./ quantity | IEslēgtie daudz./ Included quantity | IZslēgtie daudz./ Excluded quantity | Kopējais / Overall | Vienības izmaksas EUR/ unit rates in EUR |  |  | Vienības izmaksas kopā EUR bez PVN/ Total unit price in EUR, excl. VAT | Kopējās izmaksas EUR/ Total costs in EUR |  |  | Kopā izmaksas EUR bez PVN / Total price in EUR excl. VAT
[7 empty] | Materiāli bez PVN/ Materials excl. VAT | Darbs ar soc. Nodokli/ labour incl. social taxes | Mehānismi bez PVN/ equipment excl VAT |  | Materiāli bez PVN/ materials excl. VAT | Darbs ar soc. Nodokli/ Labour incl. soc. taxes | Mehānismi bez PVN/ equipment excl. VAT
1. | Nojaukšanas darbi / Demolition works | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1. | Segumu nojaukšana/ Pavement demolition | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1.1. | Asfaltbetons / Asphalt | m3 | 247.5 | - | - | 247.5
1.1.2. | Cementbetona segums / Concrete | m2 | 501 | - | - | 501
1.1.3. | Grants segums / Gravel | m2 | 1856 | - | - | 1856
1.2. | Konstrukciju nojaukšana / Construction demolishion | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2.1. | Betona apmales / Curbstone | m | 85.8 | - | - | 85.8
1.2.2. | Esošais metāla žogs / existing metal fence | m | 93.5 | - | - | 93.5
2. | Sagatavošanas darbi / Earth preparation works | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1. | Trases nospraušana / Axis tracking | m | - | 870 | - | 870
2.2. | Atsevišķu punktu nospraušana / Single point tracking | gab./ piece | 85 | - | 9 | 76
2.3. | Koku nociršana, sakņu izraušana, transportēšana / Existing tree removing, transportation | gab./ piece | 35 | - | - | 35
2.4. | Krūmu likvidēšana / Existing bush removing | ha | 0.176 | - | - | 0.176
2.5. | Grāvju rakšana/ Ditches | m3 | 638 | 1347 | - | 1985
2.6. | Grāvja teknes nostiprināšana ar MACADAMAT tipa preterozijas paklāju / Ditch bottom fortification with antierosion carpet (Macadamat) | m2 | 57.75 | 6 | - | 63.75
2.7. | Grāvja teknes nostiprināšana ar dolomītu šķembu maisījumu, h=20/ Ditch bottom fortified with crushed stones | m2 | 23.1 | - | - | 23.1
2.8. | Grāvja teknes nostiprināšana ar preterozijas paklāju / Ditch bottom fortification with antierosion carpet | m2 | - | 99 | - | 99
3. | Zemes darbi / Earth works | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1. | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana (4790 m3)/ Existing surface top layer removing (4790 m3) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1.1. | Neausts tekstils 130-200g/m2 / Non-walled textile 130-200g/m2 | m2 | 13836.6883 | - |  | 13836.6883
3.1.2. | Ģeorežģis SS LA30 / Geotextile SS LA30 | m2 | 12772.3277 | - |  | 12772.3277
3.1.3. | Dolomīta šķembu maisījums, h=20cm / Crushed dolomite stone, h=20cm | m2 | 20527.5 | - | 6691 | 13836.5
3.2. | Uzbēruma grunts / Fill soil | m3 | 23613.964 | - | 1370 | 22243.964
4. | Segumu izbūve / Pavements | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.1. | Pamatceļa brauktuve/ Roadway | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.1.1. | Smilts slānis, h=50cm / Sand, h=50cm | m3 | 10320 | 1000 | - | 11320
4.1.2. | Dolomīta šķembu maisījums, h=30cm / Crushed dolomite stone mix, h=50cm | m2 | 6095.4075 | - | - | 6095.4075
4.1.3. | Karstā asfaltbetona apakškārta ACb32, h=10cm / Asphalt bottom layer ACb32, h=10cm | m2 | 5120.7 | - | - | 5120.7
4.1.4. | Karstā asfaltbetona apakškārta ACb22, h=7cm / Asphalt bottom layer ACb22, h=7cm | m2 | 5120.7 | - | - | 5120.7
4.1.5. | Karstā asfaltbetona virskārta SMA11, h=4cm / Asphalt top layer SMA11, h=4cm | m2 | 5120.7 | - | - | 5120.7
4.1.6. | Karstā asfaltbetona gruntēšana / Asphalt grounding | m2 | 15362.1 | - | - | 15362.1
4.2. | Pievedceļa brauktuve /pavement of the access road | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.2.1. | Grants segums, h=18cm / Gravel, h=18cm | m2 | 1522.5 | - | 453 | 1069.5
4.2.2. | Smilts slānis, h=30cm/ Sand, h=30cm | m2 | 574.083 | - | 216 | 358.083
4.3. | Ietves / sidewalks | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.3.1. | Smilts slānis, h=30cm / Sand, h=30cm | m3 | 39.12 | 605 | - | 644.12
4.3.2. | Šķembu pamats, h=12cm / Crushed stone, h=12cm | m2 | 2194.5 | - | 15 | 2179.5
4.3.3. | Šķembu izsijas vai smilšu starpkārta, h=3cm / Bedding layer of crushed stone or grained sand, h=3cm | m2 | 2194.5 | - | 15 | 2179.5
4.3.4. | Betona bruģis, h=6cm / concrete brick paving, h=6cm | m2 | 2194.5 | - | 15 | 2179.5
4.4. | Laukakmens bruģis cementa javā tekņu stiprināšanai / Stone bricks in concrete for flow-out reinforcement | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.4.1. | Šķembu pamata izbūve, h=20cm / Crushed stone base, h=20cm | m2 | 9.135 | 43 | - | 52.135
4.4.2. | Laukakmens bruģis / Stone brick paving | m2 | 9.135 | 43 | - | 52.135
5. | Caurtekas un konstrukcijas/ Pipes and constructions | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.1. | Caurteku izbūve / Pipe laying | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.1.1. | D800 PE, ieguldes klase T=8 / D800 PE, laying class T8 | m | 18.685 | 6 | - | 24.685
5.1.2. | D1000 PE, ieguldes klase T=8 / D1000 PE, laying class T8 | m | 45.45 | 6 | - | 51.45
5.1.3. | Tranšejas rakšana/ trench digging | m3 | 230.475 | 530 | - | 760.475
5.1.4. | Ģeotekstila izbūve zem šķembu pamata / Geotextile below crushed stones | m2 | 136.745 | 27 | - | 163.745
5.1.5. | Šķembu pamats, h=20cm/ Crushed stone, h=20cm | m2 | 156.975 | 14 | - | 170.975
5.1.6. | Tranšejas aizbēršana ar grunti, kas satur mazāk par 5% māla daļiņu/ Trench filling with ground with clay particles of less than 5% | m3 | 196.746 | - | - | 196.746
5.2. | Betona bruģa remontzona/ Concrete brick paving repairing | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.2.1. | Betona bruģis / Concrete brick paving | m2 | 2.625 | - | - | 2.625
5.2.2. | Šķembu izsijas / chipping broken stones | m2 | 2.625 | - | - | 2.625
5.3. | Betona apmales / Concrete borders | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.3.1. | Slīpās / Final ramp border | m | 9.54 | - | - | 9.54
5.3.2. | BR100.20.8 | m | 2154.76 | 36 | - | 2190.76
5.3.3. | BR100.22.15 | m | 20.14 | - | - | 20.14
5.3.4. | BR100.30.15 | m | 1359.6 | - | - | 1359.6
6. | Aprīkojums / Road furnishings | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6.1. | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana / Road signs abutment placing | gab./ piece | 19 | - | - | 19
6.2. | Ceļa zīmes Nr.103 uzstādīšana / Road sign N103 placing | gab./ piece | 1 | - | - | 1
6.3. | Ceļa zīmes Nr.104 uzstādīšana / Road sign N104 placing | gab./ piece | 1 | - | - | 1
6.4. | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana / Road sign N206 placing | gab./ piece | 3 | - | - | 3
6.5. | Ceļa zīmes Nr. 302 uzstādīšana / Road sign N206 placing | gab./ piece | 2 | - | - | 2
6.6. | Ceļa zīmes Nr.326 uzstādīšana / Road sign N326 placing | gab./ piece | 10 | - | - | 10
6.7. | Ceļa zīmes Nr.708 uzstādīšana / Road sign N708 placing | gab./ piece | 2 | - | - | 2
6.8. | Ceļa horizontālais marķējums / Road horizontal marking | m2 | 42.6825 | - | - | 42.6825
6.9. | Gājēju drošības barjeru uzstādīšana / Placing of guard rail for sidewalk | m | 1024.08 | - | - | 1024.08
6.10. | Esošo žogu pārcelšana, jaunu uzstādīšana / Existing fence reassembly | m | - | 167 | - | 167
6.11. | Komunikāciju aizsargcaurules DVK 110 / Protective pipe for cables DVK 110 | m | 707.7 | - | 521 | 186.7
7. | Apzaļumošana/ Grassing | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.1. | Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, h=10cm/ Gliding, earth works h=10cm | m2 | 17802.54 | 1373 | - | 19175.54
7.2. | Daudzgadīga zāliena sēklu iesēšana / Perenial grass seeding | ha | 1.7803 | 0.14 | - | 1.9203
7.3. | Holandes liepa (Tilia X vulgaris) / Holland lime-tree | gab./ piece | - | 60 | - | 60
7.4. | Mietiņi koku piesiešanai / Pegs for tree attachment | gab./ piece | - | 120 | - | 120
7.5. | Bante koku piesiešanai / Ribbon for tree attachment | m | - | 90 | - | 90
8. | ELT daļa/ Power | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8.1. | 0,4 kV (apgaismojums ) / 0,4 kV (lighting) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8.1.1. | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana / lighting shore coordinate tracking | gab./ piece | 20 |  |  | 20
8.1.2. | Jauna skapja koordinātu nospraušana (iepriekš proj.)/ New box coordinate tracking (previously designed) | gab./ piece | 1 |  |  | 1
8.1.3. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam / Trench digging and backfilling for lighting shore | gab./ piece | 20 |  |  | 20
8.1.4. | Cinkotu un krāsotu tērauda balstu H=8,0m ar pamatu izbūvēšana /construction of galvanized and painted steel support H=8,0m with foundation | gab./ piece | 20 |  |  | 20
8.1.5. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei/ Trench digging and backfilling for one cable, pipe | m | 885 |  |  | 885
8.1.6. | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) / Sand (for base and fill construction) | m³ | 79,6 |  |  | 79,6
8.1.7. | Smilšu grunts tranšejā / Sand ground in trench | m³ | 53,1 |  |  | 53,1
8.1.8. | Plastmasas caurule tranšejā D110mm / Plastic pipe in trench D110mm | m | 12 |  |  | 12
8.1.9. | Plastmasas signāllenta tranšejā / Plastic signalribbon in trench | m | 885 |  |  | 885
8.1.10. | Kabelis (0,4kV, 4 x 50 mm²) tranšejā, caurulē / Cable (0,4kV, 4 x 50 mm²) in trench, pipe | m | 885 |  |  | 885
8.1.11. | Kabelis (0,4kV, 4 x 50 mm²) zem skavām/ Cable (0,4kV, 4 x 50 mm²) under the clamps | m | 20 |  |  | 20
8.1.12. | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā / lighting object assembly on the support | gab./ piece | 20 |  |  | 20
8.1.13. | Kabeļa ievilkšana balstā / Cable wiring in support | m | 190 |  |  | 190
8.1.14. | Kabeļu (4x50mm²) pievienošana esošam balstam / connection of the cable (4x50mm²) to the existing support | gab./ piece | 3 |  |  | 3
8.1.15. | Savienojuma uzmavu (0,4kV, 4 x 50 mm²) montāža tranšejā / Connection sleeve (0,4kV, 4 x 50 mm²) assembly in trench | kompl. / compl. | 1 |  |  | 1
8.2. | 0,4 kV ( spēks ) / 0,4 kV ( power supply ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8.2.1. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 rezerves caurulei / Trench digging and backfilling for one reserve pipe | m | 36 |  |  | 36
8.2.2. | Rezerves caurules montāža tranšejā / Reserve pipe assembly in trench | m | 36 |  |  | 36
8.3. | 10 kV (augstspriegums) / 10 kV (high voltage) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8.3.1. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei | m | - | 33 |  | 33
8.3.2. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem, caurulei | m | - | 45 |  | 45
8.3.3. | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) | m3 | - | 9.2 |  | 9.2
8.3.4. | Smilšu gruntis tranšejā | m3 | - | 6.3 |  | 6.3
8.3.5. | Aizvest lieko grunti | m3 | - | 13.9 |  | 13.9
8.3.6. | Kabelis (12kV 3 x 240 mm²) tranšejā,caurulē | m | - | 78 |  | 78
8.3.7. | Kabelis (12 kV 3 x 240 mm²) agrāk proj. pl.caurulē | m | - | 60 |  | 60
8.3.8. | Plastmasas caurule tranšejā D160mm | m | - | 28 |  | 28
8.3.9. | Plastmasas signāllenta tranšejā | m | - | 108 |  | 108
8.3.10. | Aizsargprofila ieklāšana tranšejā | m | - | 32 |  | 32
8.3.11. | Savienojuma uzmavu (12kV 3 x 240 mm²) montāža tranšejā | kompl. | - | 4 |  | 4
8.3.12. | * Asfaltbetona seguma atjaunošana | m² | - | - |  | -
8.3.13. | * Ietves betona bruģakmens seguma atjaunošana | m² | - | - |  | -
8.3.14. | * Zālāja atjaunošana | m² | - | 25 |  | 25
9. | UKT daļa/ Water Supply & sewerage networks | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā/ soil works at the zone of water supply and sewerage networks | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1. | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (H vidējais=3,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei /trench making (H average=3,0m), soil to be compacted till natural compaction level | m3 | 6640 |  |  | 6640
9.1.2. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m / Sand bed under water pipes h=0,15m | m3 | 133 |  |  | 133
9.1.3. | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai / Refill of the trench with new sand (covering pipes) | m3 | 6507 |  |  | 6507
9.2 | Montāžas darbi, ūdensvads Ū1 /Assembling works, water supply U1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.2.1. | Ūdensvada D200mm (PE) montāža tranšejā / Installation of the waterpipe D200mm (PE) in trench | m | 636 |  |  | 636
9.2.2. | Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža, h=1,90m / Installation of reinforced concrete well D1500mm, h=1,9m | gab./ piece | 2 |  |  | 2
9.2.3. | Betona balstu montāža tranšejā / Installation of concrete supports in trench | gab./ piece | 6 |  |  | 6
9.2.4. | Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas / Verification of the location of existing cables and ducts on site | vieta / place | 10 |  |  | 10
9.3 | Montāžas darbi, lietus ūdens kanalizācija K2 /Assembling works, rain water sewerage network K2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.3.1. | Lietus ūdens kanalizācijas D250 mm (PP) montāža tranšejā / Installation of rain water pipe D250mm in trench | m | 680 |  |  | 680
9.3.2. | Lietus ūdens kanalizācijas D200 mm (PP) montāža tranšejā/ Installation of rain water pipe D200mm in trench | m | 40 |  |  | 40
9.3.3. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas VTK 560/500 PVC montāža tranšejā / Instalation of the individual check pits VTK 560/500 PVC in the trench | gab./ piece | 5 |  |  | 5
9.3.4. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas VTK 400/315 PVC montāža tranšejā / Instalation of individual check pits VTK 400/315 PVC in the trench | gab./ piece | 15 |  |  | 15
9.3.5. | Plastmasas gūlijas D400 montāža tranšejā / Installation of plastic water collection pit D400 in the trench | gab./ piece | 31 |  |  | 31
9.3.6. | Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas / Verification of the location of existing cables and ducts on site | vieta / place | 10 |  |  | 10
10. | Pārējie darbi (saitībā ar tilta konstrukcijām)/ other works (related to the bridge constructions) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.1. | Augu zemes noņemšana zem EPS / Soil removal under EPS | m3 | 580 | - | - | 580
10.2. | Drenējoša smilts piebēršana zem EPS / Sand filling under EPS | m3 | 1000 | - | - | 1000
10.3. | Šķembas cementa javā pārejas plātnes gala nostiprinājumam / Crashed stone in cement mortar base for buffer plates end fixing | m3 | 100 | - | - | 100
10.4. | Šķembas cementa javā zem EPS blokiem / Crashed stone in cement mortar base under EPS blocks | m3 | 460 | - | - | 460
10.5. | Veidņi pārejas plātnēm / Formwork for approach slabs | m2 | 300 | - | - | 300
10.6. | Stiegrojums pārejas plātnēm / Reinforcement for approach slabs | t | 25.5 | - | - | 25.5
10.7. | Betons pārejas plātnēm / Concrete for approach slabs | m3 | 140 | - | - | 140
10.8. | Betons aizsargbarjeru stabu enkurošanai tilta pieejās / Concrete for parapet posts fixing | m3 | 12 | - | - | 12
10.9. | Barjeras tilta galos (cinkotas) / Parapet at the end of bridge (galvanized) | m | 59 | - | - | 59
10.10. | Bitumens 2 kārtās pārejas plātnēm / Bitumen in 2 layers for approach slabs | m2 | 270 | - | - | 270
10.11. | Lietus ūdens revīzijas akas d=200 / Access well d=200 | gab. | 4 | - | - | 4
10.12. | EPS bloki tips 500 / EPS block type 500 | m3 | 390 | - | - | 390
10.13. | EPS bloki tips 250 / EPS block type 250 | m3 | 820 | - | - | 820
10.14. | EPS bloki tips 200 / EPS block type 200 | m3 | 3100 | - | - | 3100
10.15. | Folija pārklājs / Foil | m2 | 2240 | - | - | 2240
11 | LDz sakaru kanalizācija / LDz communications | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11.1. | I kārta / Phase I | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11.1.1. | LDz sakaru kabelis SB7PU 14x2x0.9mm / LDz communication cable | m | - | 359 |  | 359
11.1.2. | LDz sakaru kabeļa aizsargcaurules DVK110 / Protective pipe for cables | m | - | 776.5 |  | 776.5
11.1.3. | LDz sakaru komunikāciju akas / Communication well | gab. | - | 15 |  | 15
11.1.4. | LDz telekomunikāciju uzmavas / Connecting caps | gab. | - | 4 |  | 4
11.1.5. | LDz sadales skapis / Communication point | gab. | - | 1 |  | 1
11.1.6. | Demontējamie LDz sadales skapji / Demolish communication point | gab. | - | 1 |  | 1
11.1.7.. | Demontējamie LDz sakaru kabeļi / Removable cables | m | - | 280 |  | 280
11.2. | II kārta (Līdzfinansē LDz) / Phase II (Funding from LDz) | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11.2.1. | LDz sakaru kabelis SB7PU 14x2x0.9mm / LDz communication cable | m | - | 70 |  | 70
11.2.2. | LDz sakaru kabeļa aizsargcaurules DVK110 / Protective pipe for cables | m | - | 170 |  | 170
11.2.3. | LDz sakaru komunikāciju akas / Communication well | gab. | - | 6 |  | 6
11.2.4. | LDz telekomunikāciju uzmavas / Connecting caps | gab. | - | 1 |  | 1
| Kopā / Total: | EUR | x | x | x | x | x | x | x | x
| Pasūtītāja rezerve 5% / Employer's margin 5%: | EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Līgumcena / Contractprice: | EUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x