## Pievedceļi
Pievedceļi / Access roads
DARBA DAUDZUMU SARAKSTS/ BILL OF QUANTITIES
Piezīmes/ Notes:
Pretendentam jāaizpilda visas darba daudzumu saraksta sadaļas un ailes, izņemot tās ailes, kuras atzīmētas ar "x". Pretendents patvaļīgi nedrīkst mainīt darbu daudzumus sarakstā./ Tenderer has to fill in all cells, except those which are marked with "x". The tenderer is not allowed to change BoQ by his own initiative.
Darbu daudzumu saraksts jāaizpilda ņemot vērā attiecīgās daļas tehniskos risinājumus./ BoQ to be filled in taking into account appropreate technical solutions
Pretendents var piedāvāt tabulā norādīto ražotāju izstrādājumus un iekārtas vai līdzvērtīgus./ The tenderer can propose to use bends/equipment as proposed in BoQ or equal.
Nr./No. | Darbu veids / Works | Mērv./unit | Daudz./ uantity | Vienības izmaksas EUR/ unit retes in EUR |  |  | Vienības izmaksas kopā EUR bez PVN/ Total unit rate in EUR, excl VAT | Kopējās izmaksas EUR/ Total costs in EUR |  |  | Kopā izmaksas EUR bez PVN / Total in EUR excl. VAT
|  |  |  | Materiāli bez PVN/ Materials excl. VAT | Darbs ar soc. Nodokli/ laybour incl. social taxes | Mehānismi bez PVN/ equipment excl VAT |  | Materiāli bez PVN/ materials excl VAT | Darbs ar soc. Nodokli/ Laibour incl. Soc. taxes | Mehānismi bez PVN/ equipment excl VAT
1. | Nojaukšanas darbi / Demolishion works | x | x | x | x | x | x
1.1. | Segumu nojaukšana/ Pavement demolishion | x | x | x | x | x | x
1.1.1. | Asfaltbetons / Asphalt | m3 | 247.5
1.1.2. | Cementbetona segums / Concrete | m2 | 501
1.1.3. | Grants segums / Gravel | m2 | 1856
1.2. | Konstrukciju nojaukšana / Construction demolishion | x | x | x | x | x | x
1.2.1. | Betona apmales / Curbstone | m | 85.8
1.2.2. | Esošais metāla žogs / existing metal fence | m | 93.5
2. | Sagatavošanas darbi / Earth preparation works | x | x | x | x | x | x
2.1. | Trases nospraušana / Axis tracking | 100m | 870
2.1.1. | Atsevišķu punktu nospraušana / Single point tracking | gab. | 85
2.1.2. | Koku nociršana,sakņu izraušana, transportēšana / Existing tree removing, transportation | gab. | 35
2.1.3. | Krūmu likvidēšana / Existing bush removing | ha. | 0.176
2.1.4. | Grāvju rakšana/ Ditches | m3 | 638
2.1.5. | Grāvja teknes nostiprināšana ar MACADAMAT tipa preterozijas paklāju / Ditch bottom fortified with antierosion (Macadamat) | m2 | 57.75
2.1.6. | Grāvja teknes nostiprināšana ar dolomītu šķembu maisījumu, h=20/ Ditch bottom fortified with crushed stones | m2 | 23.1
3. | Zemes darbi / Earth works | x | x | x | x | x | x
3.1. | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana/ Existing surface top layer removing | m3 | 4790 | x | x | x | x
3.1.1. | Neausts tekstils 130-200g/m2 / Not waled textile 130-200g/m2 | m2 | 13836.6883
3.1.2. | Ģeorežģis SS LA30 / Geotextile SS LA30 | m2 | 12772.3277
3.1.3. | Dolomīta šķembu maisījums, h=20cm / Crushed stones pillow, h=20cm | m2 | 20527.5
3.2. | Uzbēruma grunts / Filled soil | m3 | 23613.964
4. | Segumu izbūve / Pavements | x | x | x | x | x | x
4.1. | Pamatceļa brauktuve/ Roadway | x | x | x | x | x | x
4.1.1. | Smilts slānis, h=50cm / Sand, h=50cm | m3 | 10320
4.1.2. | Dolomīta šķembu maisījums, h=30cm / Crushed stones, h=50cm | m2 | 6095.4075
4.1.3. | Karstā asfaltbetona apakškārta ACb32, h=10cm / Asphalt bottom layer ACb32, h=10cm | m2 | 5120.7
4.1.4. | Karstā asfaltbetona apakškārta ACb22, h=7cm / Asphalt bottom layer ACb22, h=7cm | m2 | 5120.7
4.1.5. | Karstā asfaltbetona virskārta SMA11, h=4cm / Asphalt top layer SMA11, h=4cm | m2 | 5120.7
4.1.6. | Karstā asfaltbetona gruntēšana / Asphalt grounding | m2 | 15362.1
4.2. | Pievedceļa brauktuve /road to existing railway | x | x | x | x | x | x
4.2.1. | Grants segums, h=18cm / Gravel, h=18cm | m2 | 1522.5
4.2.2. | Smilts slānis, h=30cm/ Sand, h=30cm | m2 | 574.083
4.3. | Ietves / sidewalks | x | x | x | x | x | x
4.3.1. | Smilts slānis, h=30cm / Sand, h=30cm | m3 | 39.12
4.3.2. | Šķembu pamats, h=12cm / Crushed stones, h=12cm | m2 | 2194.5
4.3.3. | Šķembu izsijas vai smilšu starpkārta, h=3cm / Bedding later of grained sand, h=3cm | m2 | 2194.5
4.3.4. | Betona bruģis, h=6cm / concrete brick paving, h=6cm | m2 | 2194.5
4.4. | Laukakmens bruģis cementa javā tekņu stiprināšanai / Stone bricks in concrete placed in flow out | x | x | x | x | x | x
4.4.1. | Šķembu pamata izbūve, h=20cm / Crushed stones, h=20cm | m2 | 9.135
4.4.2. | Laukakmens bruģis / Stone brick paving | m2 | 9.135
5. | Caurtekas un konstrukcijas/ Pipes and constructions | x | x | x | x | x | x
5.1. | Caurteku izbūve / Pipe laying | x | x | x | x | x | x
5.1.1. | D800 PE, ieguldes klase T=8 / D800 PE, laying classs T8 | m | 18.685
5.1.2. | D1000 PE, ieguldes klase T=8 / D1000 PE, laying classs T8 | m | 45.45
5.1.3. | Tranšejas rakšana/ trench | m3 | 230.475
5.1.4. | Ģeotekstila izbūve zem šķembu pamata / Geotextile below crushed stones | m2 | 136.745
5.1.5. | Šķembu pamats, h=20cm/ Crushed stones, h=20cm | m2 | 156.975
5.1.6. | Tranšejas aizbēršana ar grunti, kas satur mazāk par 5% māla daliņu/ Trench fill with ground that consist of less then 5% clay particules | m3 | 196.746
5.2. | Betona bruģa remontzona/ Concrete brick pave join repairing | x | x | x | x | x | x
5.2.1. | Betona bruģis / Concrete brick paving | m2 | 2.625
5.2.2. | Šķembu izsijas / bedding later of grained sand | m2 | 2.625
5.3. | Betona apmales / Concrete borders | x | x | x | x | x | x
5.3.1. | Slīpās / Final ramp border | m | 9.54
5.3.2. | BR100.20.8 | m | 2154.76
5.3.3. | BR100.22.15 | m | 20.14
5.3.4. | BR100.30.15 | m | 1359.6
6. | Aprīkojums / Road furnishings | x | x | x | x | x | x
6.1. | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana / Road signs abutment | gab. | 10
6.2. | Ceļa zīmes Nr.103 uzstādīšana / Road sign N103 | gab. | 1
6.3. | Ceļa zīmes Nr.104 uzstādīšana / Road sign N104 | gab. | 1
6.4. | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana / Road sign N206 | gab. | 3
6.5. | Ceļa zīmes Nr.326 uzstādīšana / Road sign N326 | gab. | 3
6.6. | Ceļa zīmes Nr.708 uzstādīšana / Road sign N708 | gab. | 2
6.7. | Ceļa horizontālais marķējums / Road marking | m2 | 42.6825
6.8. | Gājēju drošības barjeru uzstādīšana / Guard rail for sidewalk | m | 1024.08
6.9. | Komunikāciju aizsargcaurules DVK 110 / Protective pipe for cables DVK 110 | m | 707.7
7. | Apzaļumošana/ Grassing | x | x | x | x | x | x
7.1. | Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, h=10cm/ Gliding, earth works h=10cm | m2 | 17802.54
7.2. | Daudzgadīga zāliena sēklu iesēšana / Grass seeding | ha. | 1.7803
8. | ELT daļa/ Power | x | x | x | x | x | x
8.1. | 0,4 kV (apgaismojums ) / 0,4 kV (illuminance) | x | x | x | x | x | x
8.1.1. | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana / Illuminance shore coordinate tracking | gb | 20
8.1.2. | Jauna skapja koordinātu nospraušana (iepriekš proj.)/ New box coordinate tracking (previously designed) | gb | 1
8.1.3. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam / Trench digging and backfilling for illuminance shore | gb | 20
8.1.4. | Cinkotu un krāsotu tērauda balstu H=8,0m, ar pamatu izbūvēšana / Zincified and painted steel support H=8,0m with foundation works | gb | 20
8.1.5. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei/ Trench digging and backfilling for one cable, pipe | m | 885
8.1.6. | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) / Sand (for base and fill construction) | m³ | 79,6
8.1.7. | Smilšu gruntis tranšejā / Sand ground in trench | m³ | 53,1
8.1.8. | Plastmasas caurule tranšejā D110mm / Plastic pipe in trench D110mm | m | 12
8.1.9. | Plastmasas signāllenta tranšejā / Plastic signalribbon in trench | m | 885
8.1.10. | Kabelis (0,4kV 4 x 50 mm²) tranšejā ,caurulē / Cable (0,4kV 4 x 50 mm²) in trench, pipe | m | 885
8.1.11. | Kabelis (0,4kV 4 x 50 mm²) zem skavām/ Cable (0,4kV 4 x 50 mm²) under the clamps | m | 20
8.1.12. | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā / Illuminance object assembly on the support | gb | 20
8.1.13. | Kabeļa ievilkšana balstā / Cable wiring in support | m | 190
8.1.14. | Kabeļu (4x50mm²) pievienošana esošam balstam / connection of the cable (4x50mm²) to the existing support | gb | 3
8.1.15. | Savienojuma uzmavu (0,4kV 4 x 50 mm²) montāža tranšejā / Connection sleeve (0,4kV 4 x 50 mm²) assemvly in trench | kompl | 1
8.2. | 0,4 kV ( spēks ) / 0,4 kV ( power supply ) | x | x | x | x | x | x
8.2.1. | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 rezerves caurulei / Trench digging and backfilling for one reserve pipe | m | 36
8.2.2. | Rezerves caurules montāža tranšejā / Reserve pipe assembly in trench | m | 36
9. | UKT daļa/ WS & sewerage networks | x | x | x | x | x | x
9.1 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā | x | x | x | x | x | x
9.1.1. | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (H videjais=3,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei / Making trench (H average=3,0m), soil to be compacted till natural compaction level | m3 | 6640
9.1.2. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m / Sand bed under water pipes h=0,15m | m3 | 133
9.1.3. | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai / Refill of the trench with new sand (covering pipes) | m3 | 6507
9.2 | Montāžas darbi, ūdensvads Ū1 / Construction works, water supply U1 | x | x | x | x | x | x
9.2.1. | Ūdensvada D200mm (PE) montāža tranšejā / Installation of the waterpipe D200mm (PE) in trench | m | 636
9.2.2. | Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža, h=1,90m / Installation of reinforced concrete well D1500mm, h=1,9m | gb | 2
9.2.3. | Betona balstu montāža tranšejā / Installation of concrete supports in trench | gb | 6
9.2.4. | Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas / Verification of the location of existing cables and ducts on site | vietas | 10
9.3 | Montāžas darbi, lietus ūdens kanalizācija K2 / Construction works, rain water sewerage network K2 | x | x | x | x | x | x
9.3.1. | Lietus ūdens kanalizācijas D250 mm (PP) montāža tranšejā / Installation of rain water pipe D250mm in trench | m | 680
9.3.2. | Lietus ūdens kanalizācijas D200 mm (PP) montāža tranšejā/ Installation of rain water pipe D200mm in trench | m | 40
9.3.3. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas VTK 560/500 PVC montāža tranšejā / Instalation of the individual check pits VTK 560/500 PVC in the trench | gb | 5
9.3.4. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas VTK 400/315 PVC montāža tranšejā / Instalation of individual check pits VTK 400/315 PVC in the trench | gb | 15
9.3.5. | Plastmasas gūlijas D400 montāža tranšejā / Installation of plastic water collection pit D400 in the trench | gb | 31
9.3.6. | Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas / Verification of the location of existing cables and ducts on site | vietas | 10
10. | Pārējie darbi/ other works (saitībā ar tilta konstrukcijām/ related to the bridge constructions) | x | x | x | x | x | x
10.1. | Auguzemes noņemšana zem EPS / Soil removal under EPS | m3 | 580
10.2. | Drenējoša smilts piebēršana zem EPS / Sand filling under EPS | m3 | 1000
10.3. | Šķembas cementa javā pārejas plātnes gala nostiprinājumam / Chrashed stones in cement mortar base for buffer plates end fixing | m3 | 100
10.4. | Šķembas cementa jāvā zem EPS blokiem / Chrashed stones in cement mortar base under EPS blocks | m3 | 460
10.5. | Veidņi pārejas plātnēm / Formwork for approach slabs | m2 | 300
10.6. | Stiegrojums pārejas plātnēm / Reinforcement for approach slabs | t | 25.5
10.7. | Betons pārejas plātnēm / Concrete for approach slabs | m3 | 140
10.8. | Betons aizsargbarjeru stabu enkurošanai tilta pieejās / Concrete for parapet posts fixing | m3 | 12
10.9. | Barjeras tilta galos (cinkotas) / Parapet at the end of bridge (galvanized) | m | 59
10.10. | Bitumens 2 kārtās pārejas plātnēm / Bitumen in 2 layers for approach slabs | m2 | 270
10.11. | Lietus ūdens revīzijas akas d=200 / Access well d=200 | gab. | 4
10.12. | EPS bloki tips 500 / EPS block type 500 | m3 | 390
10.13. | EPS bloki tips 250 / EPS block type 250 | m3 | 820
10.14. | EPS bloki tips 200 / EPS block type 200 | m3 | 3100
10.15. | Folija pārklājs / Foil | m2 | 2240
| Kopā / Total: | EUR | x | x | x | x | x
| Pasūtītāja rezerve 5% / Employer's margin 5%: | EUR | x | x | x | x | x | x | x | x
| Līgumcena / Contractprice: | EUR | x | x | x | x | x | x | x | x