Darbu apjomi markai ELT( piebraucamie ceļi).

| NR | Nosaukums | Rasējums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena Ls | Cena kopā Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 kV (apgaismojums ) |  |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana |  | gb | 20 |  |  |
|  | Jauna skapja koordinātu nospraušana (iepriekš proj.) |  | gb | 1 |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam |  | gb | 20 |  |  |
|  | Cinkotu un krāsotu tērauda balstu H=8,0m, ar pamatu izbūvēšana |  | gb | 20 |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei |  | m | 885 |  |  |
|  | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) |  | m³ | 79,6 |  |  |
|  | Smilšu gruntis tranšejā |  | m³ | 53,1 |  |  |
|  | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 12 |  |  |
|  | Plastmasas signāllenta tranšejā |  | m | 885 |  |  |
|  | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 885 |  |  |
|  | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) zem skavām |  | m | 20 |  |  |
|  | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā |  | gb | 20 |  |  |
|  | Kabeļa ievilkšana balstā |  | m | 190 |  |  |
|  | Kabeļu šķ. līdz 4x50mm² piev.esošam kabeļskapim ,balstam |  | gb | 3 |  |  |
|  | Savienojuma uzmavu (0,4kV 4 x 50 mm²) montāža tranšejā |  | kompl | 1 |  |  |
|  | 0,4 kV ( spēks ) |  |  |  |  |  |
|  | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 rezerves caurulei |  | m | 36 |  |  |
| 2. | Rezerves caurules montāža tranšejā |  | m | 36 |  |  |

Sastādīja:  K.Draviņš