1.pielikums

Iepirkuma “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana” nolikumam. 

Identifikācijas Nr. VBOP 2024/67

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendentam, sagatavojot tehnisko piedāvājumu un līguma izpildē, ir jāņem vērā šādas prasības: 

1. Prasības attiecībā uz piegādes vietu, laiku, garantiju un sadarbību ar Pasūtītāju:

1.1. Preces jāpiegādā un jāuzstāda ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņojot laiku šādās adresēs: Jāņa iela 19, Prāmju iela 5, Kr.Valdemāra iela 2, Kr.Valdemāra iela 14,Ventspils.
1.2. Preces ir jāpiegādā un jāuzstāda 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

1.3. Līguma izpildes laikā visu preču vienību krāsu, faktūru, materiālu paraugi, izmēri, furnitūra un citas detaļas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.


1.4. Minimālais garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1.5. Jānodrošina  garantijas serviss. Garantijas termiņā maksimālais reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja (mutisku, telefonisku, e-pasta vai citu rakstisku) ziņojumu par bojājumiem, defektiem vai citiem trūkumiem ir 5 (piecas) darba dienas.

2. Uzstādīšana, izmēri:

2.1. Jāuzstāda jaunas, iepriekš nelietotas mēbeles.

2.2. Piedāvājuma līgumcenā jāiekļauj transporta izmaksas (jānodrošina piegādes laikā izkraušana) un uzstādīšanas izmaksas.

2.3. Pirms pasūtījuma izpildes nepieciešama mēbeļu preču vienību izmēru precizēšana ierodoties klātienē.
2.4. Pretendentam jānodrošina piedāvātās preces parametru atbilstība Pasūtītāja prasībām.
2.5. Pielaide mēbeļu izmēriem (garumam,  platumam,  augstumam, dziļumam) ir  +/- 2 cm (20 mm), ja nav norādīts citādāk.

