APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2024.gada 10.septembra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2024/61

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils 2024.gads

- Jautājums:

Lūdzam atsūtīt precīzāku uzstādīto iekārtu specifikāciju, kur ir norādīti konkrēti modeļi, uzstādīšanas gads, lokācijas, atrašanās vieta objektā. Vai būtu pieejama foto fiksācija?

Atbilde:

Iepirkuma Nolikuma 3.pielikums “Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehnisko apkopju darba apjoms. Izmaksu aprēķins.” ir izteikts jaunā redakcijā, papildinot iekārtu aprakstu ar detalizētāku informāciju. (skatīt Grozījumus Nr.1).

Foto fiksācija nav pieejama.

- Jautājums:

Vai veicamo apkopes darbu materiālu izmaksas, piemēram: filtru nomaiņa, vadības devēju nomaiņa, freona uzpildīšana u.c. izmaksas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā, vai arī par tām norēķins veicams atsevišķi pēc fakta?

Atbilde:

Apkopju ietvaros patērēto materiālu izmaksas nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. Par materiāliem norēķins tiks veikts atsevišķi.

- Jautājums:

Precizējošs jautājums par par tehnisko specifikāciju vai filtru maiņa un freona papildināšana ir par papildus samaksu punktos:

2.4.1.2. Freona uzpildīšana (daudzums pēc vajadzības);

2.5.1.5.	Filtru stāvokļa pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa;

Ja nav tad, būtu nepieciešams norādīt filtru izmērus, klasi  un freona marku un daudzumu.

Atbilde:

Apkopju ietvaros patērēto materiālu izmaksas nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. Par materiāliem norēķins tiks veikts atsevišķi.