## Sheet1
3.pielikums Atklāta iepirkuma “Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2024/61
Iepirkuma nosaukums "Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās"
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2024/61
Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehnisko apkopju darba apjoms
Izmaksu aprēķins
[12 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025
Nr.p.k. | Iekārtas atrašanās vieta | Iekārtas nosaukums, marka | Iekārtu skaits | Jauda | Apkopju daudzums gadā | Apkopju mēneši | MODELIS | GADS | ATRAŠANĀS OBJEKTĀ | Izmaksas mēnesī, EUR | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | PVN 21%, EUR | Summ gadā, EUR (ar PVN)
1 | Jāņa iela 19 | Ventilācijas iekārta PN RK4000 | 2 | 4000 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | ABB | !998 | Pagrabs, ventkamera
2 |  | Čillers (CIAT) | 1 | 90 kW | 2 | maijs, oktobris | CIAT | 2013 | 3-stāvs terase
3 |  | Fankoils (Sabiana) (četrcauruļu) | 56 | 1-15 kW | 2 | maijs, oktobris | Sabiana | 1998 | visā ēkā
4 |  | Gaisa aizkars (FRICO) | 2 | 4 kW | 2 | maijs, oktobris | FRICO | 1998 | vējtverī
5 |  | Gaisa kondicionieris Airwell | 1 | 3.5 kW | 2 | maijs, oktobris | Airwell | 2010 | sargu telpa
6 |  | Gaisa kondicionieris Daikin | 1 | 3.5 kW | 2 | maijs, oktobris | DAIKIN | 2015 | gramatvedībā
7 |  | Gaisa kondicionieris Midea | 1 | 3.5 kW | 2 | maijs, oktobris | Midea | 2024 | Mārketinga nodaļā
I sadaļa
8 | K.Valdemāra iela 2 | Gaisa kondicionieris Airwell | 4 | 3.5-5 kW | 2 | aprīlis, novembris | Airwell, Fujitsu,Gree | 2012- 2018 | kabinetos
II sadaļa
9 | K.Valdemāra iela 14 | Gaisa kondicionieris Airwell | 3 | 5 kW | 2 | aprīlis, novembris | Airwell,Midea,Gree | 2016-2020 | kabinetos, serveru telpā
III sadaļa
10 | Plostu iela 5 | Gaisa kondicionieris Airwell, Alpicair | 4 | 2.5-3,5 kW | 2 | aprīlis, novembris | Midea, Alpic air, Fujitsu | 2018-2024 | arhīva telpās, serveru telpa
IV sadaļa
11 | Sarkanmuižas dambis 25c | Ventilācijas iekārta PN RIS3000 (SALDA) | 1 | 3000 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | RIS 3000 |  | ventkamera
12 |  | Gaisa kondicionieris - gaisa kasete (Midea, fujitsu, Alpicair) | 15 | 1.5 - 5 kW | 2 | aprīlis, novembris | Midea, Gree, Alpic Air, Sanyo | 2007-2024 | kabinetos
V sadaļa
13 | Dārza iela 6 | Gaisa apstrādes iekārta PN Flakt Woods EC 06 | 2 | 10000 - 15000 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | FLAKT | 2007 | ventkamera
14 |  | Čillers (CIAT) | 1 | 275 kW | 2 | maijs, oktobris | CIAT | 2012 | uz jumta
15 |  | Cool-beam (Flakt Woods) | 32 | 1 - 2.5 kW | 2 | maijs, oktobris | FLAKT | 2007 | visā ēkā kabinetos
16 |  | Fankoils (Coline) | 5 | 2.5 - 12 kW | 2 | maijs, oktobris | Coline | 2007 | 1.stāvs, griesti
17 |  | Gaisa apstrādes iekārta (Coline) | 2 | 14.5 kW | 2 | maijs, oktobris | Coline | 2007 | 1.stāvs virs vējtvera
18 |  | Gaisa aizkars (FRICO) | 12 | 4 kW | 2 | maijs, oktobris | FRICO | 2007 | 1.stāvs
19 |  | Jumta ventilators (S&P) | 6 | 500 - 1500 m3 | 2 | maijs, oktobris | S&P | 2007 | uz jumta
20 |  | Gaisa kondicionieris | 2 | 3.5 - 5.5 kW | 2 | maijs, oktobris | Daikin , Midea | 2015 | UPS telpa un serveru telpa
VI sadaļa
21 | Dzintaru iela 35 | Siltumsūknis gaiss-gaiss MIDEA Xtreme Heat | 3 | 2,6 kW | 2 | aprīlis, novembris | MIDEA | 2023 | atpūttelpas, koridors
22 |  | Siltumsūknis gaiss-gaiss MIDEA Xtreme Heat | 4 | 3,5 kW | 2 | aprīlis, novembris | MIDEA | 2023 | atpūttelpas, koridors
VII sadaļa
23 | Dienvidu mols 4 | Siltumsūknis gaiss-ūdens Daikin | 2 | 8 kW | 2 | aprīlis, novembris | DAIKIN | 2023 | tehniskajā telpā
VIII sadaļa
24 | VATP 1a | Čillers CLINT | 1 | 160 kW | 2 | aprīlis, novembris | CLINT | 2015 | uz ēkas jumta
25 |  | Ventilācijas iekārta PN1 | 1 | 3500 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | VDB | 2015 | ventkamerā
26 |  | Fankoils | 7 | 3,5 - 5 kW | 2 | aprīlis, novembris | Clint | 2015 | visā ēkā
IX sadaļa
27 | VATP 5 | Ventilācijas iekārtas PN1 - PN3 | 3 | 15000 - 30000 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | KOMFOWENT | 2015 | pie ēkas
28 |  | Ventilācijas iekārtas PN4 - PN7 | 4 | 500 - 1000 m3 | 4 | marts, jūnijs, septembris, decembris | KOMFOVENT | 2015 | pie ēkas
29 |  | Čillers CLINT | 1 | 485 kW | 2 | aprīlis, novembris | CLINT | 2015 | pie ēkas
X sadaļa
|  | Daudzums | Cena, EUR par 1 c/st | Līgumcena, EUR (bez PVN) | PVN 21%, EUR | Līgumsumma, EUR (ar PVN)
30 | Sistēmas remontadrbu izmaksas c/st | 100 |  |  |  |  | XI sadaļa
[11 empty] | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | Izmaksas gadā, EUR (bez PVN) | PVN 21%, EUR | Summ gadā, EUR (ar PVN)
KOPĀ= I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI