APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2024.gada 12.septembra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Siltumtehnikas, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2024/60

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils 2024.gads

- Jautājums:

Lūdzam precizēt pa ēkām: apkures avotu, siltummezglu kontūru skaitus (apkure, ventilācija, karstais ūdens) un citus būtiskos parametrus.

Atbilde:

- Visām Darba uzdevumā norādītajām ēkām apkures avots ir centralizētā siltumapgāde.

- Kontūru skaits pa ēkām:

  - Jāņa iela 19 – 2 (apkure, ventilācija),

  - Dārza iela 6 – 3 (apkure, ventilācija, karstais ūdens),

  - Sarkanmuižas dambis 25c – 3 (apkure, ventilācija, karstais ūdens),

  - K.Valdemāra iela 2 – 1 (apkure),

  - Augsto tehnoloģiju parks 1a – 4 (apkure, karstais ūdens, ventilācija, gaisa apkure),

  - Augsto tehnoloģiju parks 5 -  4 (apkure, karstais ūdens, ventilācija, gaisa apkure).

- Jautājums:

Lūdzam pilnvērtīgāk izskaidrot veicamos darbus failā "Darbu uzdevumu".

Atbilde:

Darba uzdevumā sniegtais darbu apraksts ir optimāls.

- Jautājums:

Darba uzdevumā ir norādīts - "Apkopes veikt saskaņā ar iekārtu pasē uzrādīto grafiku."

Lūdzam atsūtīt šo iekārtu pases.

Atbilde:

Ar iekārtu pasēm ir iespējams iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā Dārzu ielā 6, Ventspilī, iepriekš laiku saskaņojot ar iepirkuma Nolikuma 1.2.punktā norādīto personu (Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese andis.jansons@vbp.lv).

- Jautājums:

Lūdzam skaidrot 1.pielikuma Atklāta iepirkuma “Siltumtehnikas, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2024/60 Darba uzdevums punktu 3.1.

Atbilde:

Gadījumā/os, kad ir nepieciešams veikt neplānotus remontdarbus vai avārijas novēršanas darbus, darbu izmaksu tāme obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.