1.pielikums

Iepirkuma “DustTrak putekļu monitoringa staciju

rezerves daļu piegāde” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2024/81

#### Tehniskā specifikācija

#### DustTrack putekļu gaisa monitoringa stacijas Ventspilī veic automātiskos mērījumus nepārtrauktā režīmā kopš 2018.gada, putekļu frakciju PM10, PM2,5  un PM1  koncentrācijas noteikšanai gaisā.

#### Rezerves daļas, kuras nepieciešams piegādāt, lai nodrošinu putekļu monitoringa staciju mērījumu nepārtrauktību un kvalitāti:

| #### Iekārtas nosaukums | #### Pamatojums |
| --- | --- |
| #### TSI DRX 854301-M1 PM sensors | #### Sensors nepieciešams mērījumu nepārtrauktības nodrošināšanai kalibrēšanas laikā pie ražotāja. |
| #### Datu saņemšanas, uzkrāšanas, pārraides iekārta ATUT Data Logger ar modemu | #### Datu Loggers ar modemu nodrošina datu pārraidi no gaisa monitoringa stacijas. |
| #### Apsildāma DustTrak parauga savākšanas galva | #### Jūras sāļā gaisa ietekmē savākšanas galva ir bojāta un nav iespējams to atdalīt no korpusa tehniskās apkalpošanas darbību veikšanai. |
| #### Sūknis DustTrak PM analizatoram | #### Sūknis nepieciešams gaisa plūsmas un datu nepārtrauktības nodrošināšanai. |