  1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam 

“Grīdas pārbūve elektronikas centra ēkā Ventspils

 Augsto tehnoloģiju parkā 1A, Ventspilī”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/91
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
objektam “Grīdas pārbūve elektronikas centra ēkā Ventspils Augsto

tehnoloģiju parkā 1A, Ventspilī”

	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.           


	2. Objekta nosaukums
	-
	Grīdas pārbūve elektronikas centra ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 1A, Ventspilī.


	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1A, Ventspils.


	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	1251 Rūpnieciskās ražošanas ēka (Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnja noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”).


	5. Ēkas stāvu skaits
	-
	2 (divi) virszemes stāvi.


	6.Būves kadastra apzīmējums
	-
	27000270203003.


	7. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Elektronikas centra ēka.


	8. Būvniecības veids
	-
	Pārbūve.


	9. Būves grupa
	-
	3. grupa, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


	10. Projektēšanas stadijas
	-
	Projekta dokumentācijas izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu apjoms
	
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
11.2. Ģeotehniskā izpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
11.3. Objekta apsekošana.
11.4. Demontēt esošo epoksīda betona grīdas pīrāgu līdz grunts pamatnei (grīdas pīrāga risinājums Projektēšanas uzdevuma pielikumā Nr.7) ražošanas telpā, produkcijas noliktavas telpā, materiālu inspekcijas telpā, komponentu noliktavas telpā, drošās ražotnes telpā, arhīvā un koridorā (telpu plāns Projektēšanas uzdevuma pielikumā Nr.8). 
11.5. Drenāžas izbūve pēc nepieciešamības.
11.6. Jaunas grīdas izbūve ar antistatisku segumu atbilstoši LVS NE 61340-4-1:2004; IEC 61340-5-1:2016 standartam. Grīdas izbūvi veikt uz esošās grīdas augstuma atzīmēm. 
11.7. Izvērtēt esošās zemējuma sistēmas atbilstību izvēlētajam grīdas antistatiskā seguma risinājumam. 
11.8. Būvprojekta izstrāde saskaņā ar būvniecību reglamentējošo aktu prasībām, t.sk iekļaujot visu atjaunojamo mezglu detalizāciju.
11.9. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksām.


	12. Izejas dati projektēšanai
	-

-

-
-

-

-

-

-
	12.1. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.1).
12.2. 2004.gada Ģeotehniskās izpētes atzinums (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.2).
12.3. 2008.gada Ģeotehniskās izpētes atzinums (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.3).
12.4. 2018.gada 2.janvāra būves ekspertīze un tehniskās apsekošanas atzinums (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.4).
12.5. 2019.gada Grīdas uz grunts risinājumu hidrotermiskais izvērtējums (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.5).
12.6. 2024.gada Būvtehniskās pārbaudes rezultāti (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.6).
12.7. Esošās grīdas pīrāga risinājums (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.7).
12.8. Telpu plāns ar grīdām, kuras jāpārbūvē (Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.8).


	13. Īpašie noteikumi
	-

-

-


	13.1 Projekta dokumentācija saskaņojama ar Pasūtītāju pirms iesniegšanas saskaņošanai Ventspils valstspilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā.
13.2 Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai pārbūves būvdarbi neietekmētu blakus esošās telpas drošu ekspluatāciju, kā arī jānodrošina droša transporta kustība pa objektam blakus esošo brauktuvi vai arī jāizstrādā transporta kustības alternatīva.
13.3 Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 


	14. Prasības
	-

-

-

-

-
	14.1. Projektētājs pilnībā atbild par projekta risinājumiem, būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem.
14.2. Projekta dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar šo Projektēšanas uzdevumu, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils valstspilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
14.3. Projekta dokumentācijas sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, būvdarbu apjoms un izmaksu aprēķins (tāme).
14.4. Projekta dokumentācijas noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām.
14.5. Projekta dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros, kā arī eksemplārs elektroniskā formā:

· Teksts un aprēķins – MS Office programmas un ***.pdf failos.

· Grafiskie materiāli ***.dwg un ***pdf failos.
· BIS ievietotajam būvprojektam pēc sastāva un noformējuma jāatbilst iesniegtajam drukas un elektroniskajai versijai.


	15. Projekta dokumentācijas izstrādes termiņi


	-

-


	15.1. Būves apsekošana, Projekta dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai jāveic 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.
15.2. Projekta dokumentācijas izstrādātājam ir tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:

· Pasūtītājs izskata un nesaskaņo iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.
· Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.




