Pielikums Nr.1

Apspriedes ar piegādātājiem

atklātā konkursā “Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla pieslēguma punktu izbūve”

Id. Nr. VBOP 2025/44KF_Apspriede

Z  I Ņ O J U M A M

| Nr. | Prasība/punkts | Pretendenta jautājums | Skaidrojumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Saņemtie jautājumi par Kvalifikācijas prasībām |  |  |  |
| 1. | 7.4. Pretendentam jābūt iepirkuma priekšmetam atbilstošai būvdarbu veikšanas pieredzei – iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai) jābūt uzbūvētiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros veikti būvdarbi šādā apjomā: - 1 (vienā) būvobjektā veikti elektroietaišu izbūves darbi līdz 1 kV (jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana). - 1 (vienā) būvobjektā veikti elektroietaišu izbūves darbi no 1 līdz 35 kV (jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana). - 1 (vienā) būvobjektā veikta transformatora punkta izbūve. - 1 (vienā) būvobjektā veikti elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbi (jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana). - 1 (viena) būvobjektā veikta ostas hidrotehniskās būves (piestātne, krasta nostiprinājums, mols, viļnlauzis utml.) jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbi. Pretendents pieredzi var apliecināt viena vai vairāku līgumu ietvaros, summējot pieredzes būvobjektus, bet nedrīkst summēt objektos veiktos būvdarbu apjomus. | Priekšlikums par 7.4. punkta precizēšanu iepirkuma dokumentācijā Pamatojoties uz Iepirkuma dokumentācijas 7.4. punktu, kurā noteikts, ka: "Pretendents pieredzi var apliecināt viena vai vairāku līgumu ietvaros, summējot pieredzes būvobjektus, bet nedrīkst summēt objektos veiktos būvdarbu apjomus," vēlamies norādīt, ka iepirkuma dokumentācijā nav sniegta informācija par konkrētiem būvdarbu apjomiem, kas pretendentam būtu jāapliecina, lai kvalificētos dalībai šajā iepirkumā. Līdz ar to, lai nodrošinātu viennozīmīgu prasību izpratni un izvairītos no interpretācijas riskiem, lūdzam: - vai nu svītrot no 7.4. punkta daļu "bet nedrīkst summēt objektos veiktos būvdarbu apjomus", - vai papildināt iepirkuma dokumentāciju ar skaidri definētiem būvdarbu apjomu rādītājiem, kas pretendentam jāapliecina kvalifikācijas prasību izpildei. | Izsludinot iepirkumu, 7.4. punkta pēdējais teikums tiks precizēts, izsakot to šādā redakcijā: “Pretendents pieredzi var apliecināt viena vai vairāku līgumu ietvaros, summējot pieredzes būvobjektus”. |
| 2. |  | Ievērojot sistēmas nozīmīgumu, rekomendējam papildināt kvalifikācijas prasības pretendentam ar sekojošo: 1) Pretendents piedāvā un piegādā komplekso rūpnieciski ražoto barošanas sistēmu, kuras sastāvā ir konteineri ar apsaisti (apgaismojums, ventilācija, kondicionēšana), transformatori, VS un ZS slēgiekārtas, frekvences pārveidotāju komplekts saskaņā ar IEC/IEEE 80005-1. Piedāvātā barošanas sistēma ir atstrādāts rūpnieciski ražots produkts ar dokumentāli pieradāmo pozitīvas ekspluatācijas pieredzi vismaz piecos (5) objektos ar vismaz piecu (5) gadu kalpošanas laiku kopš sistēmas nodošanas ekspluatācijā. 2) Pretendents piedāvā un piegādā barošanas sistēmu, kuras sastāvā ir vadības un automātikas iekārtas, kas nodrošina: a. komunikācijas / kontroles un vadības interfeisu ar kuģu vadības sistēmu; b. piestātnes un kuģa barošanas sistēmu sinhronizāciju; saskaņā ar IEC/IEEE 80005-2. 3) Barošanas sistēmas ražotājam ir pieredze tehniski līdzvērtīgo sistēmu ar darba spriegumu 11kV, darba frekvencēm 50Hz un 60Hz, jaudu vismaz 4MVA piegādē vismaz piecos (5) objektos, no kuriem vismaz trīs (3) atrodas līdzīgā klimatiskajā zonā – Baltijas vai Ziemeļvalstu valstīs. 4) Uz barošanas sistēmas palaišanas un ieregulēšanas darbiem pretendents ir spējīgs nodrošināt ieregulēšanas inženieri ar dokumentāli pieradāmo palaišanas un ieregulēšanas darbu līdzvērtīgai pilnai sistēmai pieredzi vismaz piecos (5) objektos. 5) Pretendents ir spējīgs nodrošināt lokāli Latvijā apkalpošanas un uzturēšanas inženieri frekvences pārveidotāju sistēmai ar FP sistēmas ražotāja sertifikātu un reakcijas laiku 24st vai mazāk. | Lai nesašaurinātu pretendentu loku, papildus kvalifikācijas prasības iepirkumā netiks izvirzītas. |