## D.d.-GP3-3.karta-2013
DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES
KUĢU STĀVĒŠANAS PIESTĀTŅU RENOVĀCIJAI
Kr.VALDEMĀRA IELĀ Nr.6, VENTSPILĪ
SEGUMI UN LABIEKĀRTOŠANA
BŪVDARBU 3.KĀRTA
N.p.k. | Darbu nosaukums |  |  | Mērv. | Kopā
1 |  | 2 |  | 3 | 4
BŪVDARBU 3.KĀRTA
I | NOSPRAUŠANAS DARBI BŪVDARBU 3.KĀRTAI
I-1. | Nospraušanas darbi:
I-1.1. | Teritorijas diģitālā nospraušana punktu koordinātu |  |  | ~ | 0
| formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā |  |  | m² | 934
I-1.2. | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana |  |  | kompl | 1
I-1.3. | Ģeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana |  |  | kompl | 2
II | DEMONTĀŽAS DARBI BŪVDARBU 3.KĀRTAI
II-1. | Demontāžas darbi:
II-1.1. | Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana |  |  | ~ | 0
| (tai skaitā betona apmaļu, segumu demontāža, ierakuma izstrāde, |  |  | ~ | 0
| koku un celmu izcelšana utt.) |  |  | m³ | 72.06
III | SEGU IZBŪVES UN ATJAUNOŠANAS DARBI BŪVDARBU 3.KĀRTAI
III-1. | Apmaļu uzstādīšana:
III-1.0. | Esošo apmaļu BR8.20.100 nojaukšana, būvgružu savākšana, |  |  | t.m. | 30
| iekraušana autotransportā, |  |  | m³ | 0.48
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 0.86
III-1.1. | ~ BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 (B-15) pamata |  |  | t.m. | 70
III-1.2. | ~ BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C16/20 (B-15) pamata |  |  | t.m. | 5
III-2. | NOSTALITH-L,V betona bruģa segums laukumiem:
III-2.0. | Laukumu segas gultnes izbūve ~91cm |  |  | m² | 27
| biezumā ar liekās grunts iekraušanu autotransportā, |  |  | m³ | 24.57
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 44.23
III-2.1. | Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm |  |  | m² | 799
III-2.2. | Ģeotekstils 200g/m² (NW-15 (TS-30) vai analogs) |  |  | m² | 799
III-2.3. | Ģeotekstila 200g/m² ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas |  |  | m² | 799
III-2.4. | Šķembu maisījums pamata apakškārtai 0/63ps - 180 mm |  |  | m² | 799
III-2.5. | Šķembu maisījums pamata virskārtai 0/45 - 120 mm |  |  | m² | 799
III-2.6. | Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārta - 30 mm |  |  | m² | 799
III-2.7. | NOSTALITH-L,V betona bruģa segums pelēkā krāsā no jauniem mat. - 80 mm |  |  | m² | 799
III-3. | Dabīgo akmeņu bruģa segums laukumiem:
III-3.0. | Laukumu segas gultnes izbūve ~91cm |  |  | m² | 39
| biezumā ar liekās grunts iekraušanu autotransportā, |  |  | m³ | 35.49
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 63.88
III-3.1. | Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm |  |  | m² | 39
III-3.2. | Ģeotekstils 200g/m² (NW-15 (TS-30) vai analogs) |  |  | m² | 39
III-3.3. | Ģeotekstila 200g/m² ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas |  |  | m² | 39
III-3.4. | Šķembu maisījums pamatam vienā kārtā 0/63ps - 200 mm |  |  | m² | 39
III-3.5. | Dabīgo laukakmeņu bruģis ar izsiju-rupjas |  |  | ~ | 0
| smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~200mm |  |  | m² | 39
IV | LABIEKĀRTOŠANAS DARBI BŪVDARBU 3.KĀRTAI
IV-1. | Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:
IV-1.0. | Liekās grunts un sabojātā velēnojuma norakšana ~12cm biezumā, |  |  | m² | 96
| ierīkojamā zāliena platībās, iekraušana autotransportā, |  |  | m³ | 11.52
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 18.43
IV-1.1. | Teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm |  |  | m² | 96
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām |  |  | m³ | 11.52
V | TERITORIJAS NOŽOGOJUMI BŪVDARBU 3.KĀRTAI
V-1. | Metāla konstrukcijas nožogojums pa labiekārtojamās teritorijas perimetru:
V-1.1. | Esošā metāla stieņu žoga posmu uz metāla profilu balstiem demontāža, |  |  | ~ | 0
| savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai |  |  | t.m. | 45
V-1.2. | Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profilu balstiem |  |  | ~ | 0
| demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai |  |  | t.m. | 10
V-1.3. | Žoga izbūve no metāla 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu |  |  | ~ | 0
| cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; |  |  | ~ | 0
| stabu garums 270cm; acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor |  |  | ~ | 0
| Medium vai ekvivalents |  |  | t.m. | 55
V-1.4. | Vārtu izbūve no metāla 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu |  |  | ~ | 0
| cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; |  |  | ~ | 0
| stabu garums 260cm; acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor |  |  | ~ | 0
| Medium vai ekvivalents (vārtu platums p=4,0m) |  |  | kompl. | 1
VI | PAGAIDU CEĻŠ NO VALDEMĀRA IELAS PUSES BŪVDARBU 3.KĀRTAI
VI-1. | Nospraušanas darbi:
VI-1.1. | Teritorijas diģitālā nospraušana punktu koordinātu |  |  | ~ | 0
| formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā |  |  | m² | 930
VI-2. | Demontāžas darbi:
VI-2.1. | Brauktuves esošā NOSTALITH-L betona bruģa seguma nojaukšana |  |  | ~ | 0
| 8cm biezumā, savākšana, attīrīšana, sakraušana uz transporta |  |  | ~ | 0
| paliktņiem atkārtotai izmantošanai |  |  | m² | 134
VI-2.2. | Brauktuves esošā dabīgo akmeņu bruģa seguma nojaukšana |  |  | ~ | 0
| ~12cm biezumā, savākšana, attīrīšana, sakraušana uz transporta |  |  | ~ | 0
| paliktņiem atkārtotai izmantošanai |  |  | m² | 787
VI-2.3. | Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana |  |  | ~ | 0
| (tai skaitā betona apmaļu, segumu demontāža, ierakuma izstrāde, |  |  | ~ | 0
| koku un celmu izcelšana utt.) |  |  | m³ | 825.27
VI-3. | Apmaļu uzstādīšana:
VI-1.0. | Esošo apmaļu BR8.20.100 nojaukšana, būvgružu savākšana, |  |  | t.m. | 51
| iekraušana autotransportā, |  |  | m³ | 0.82
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 1.48
VI-1.1. | ~ BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz B-15 pamata |  |  | t.m. | 51
VI-4. | NOSTALITH-L betona bruģa seguma atjaunošana brauktuvei:
VI-4.0. | Brauktuves segas gultnes izbūve ~80cm |  |  | m² | 134
| biezumā ar liekās grunts iekraušanu autotransportā, |  |  | m³ | 107.2
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 192.96
VI-4.1. | Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm |  |  | m² | 134
VI-4.2. | Ģeotekstils 200g/m² (NW-15 (TS-30) vai analogs) |  |  | m² | 134
VI-4.3. | Ģeotekstila 200g/m² ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas |  |  | m² | 134
VI-4.4. | Šķembu maisījums pamata apakškārtai 0/63ps - 180 mm |  |  | m² | 134
VI-4.5. | Šķembu maisījums pamata virskārtai 0/45 - 120 mm |  |  | m² | 134
VI-4.6. | Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārta - 30 mm |  |  | m² | 134
VI-4.7. | NOSTALITH-L betona bruģa segums brūnā krāsā no atgūtiem mat. - 80 mm |  |  | m² | 134
VI-5. | Dabīgo akmeņu bruģa seguma atjaunošana brauktuvei:
VI-5.0. | Brauktuves segas gultnes izbūve ~80cm |  |  | m² | 787
| biezumā ar liekās grunts iekraušanu autotransportā, |  |  | m³ | 716.17
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 1289.11
VI-5.1. | Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm |  |  | m² | 787
VI-5.2. | Ģeotekstils 200g/m² (NW-15 (TS-30) vai analogs) |  |  | m² | 787
VI-5.3. | Ģeotekstila 200g/m² ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas |  |  | m² | 787
VI-5.4. | Šķembu maisījums pamatam vienā kārtā 0/63ps - 200 mm |  |  | m² | 787
VI-5.5. | Dabīgo laukakmeņu bruģis ar izsiju-rupjas |  |  | ~ | 0
| smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~120mm |  |  | m² | 787
VI-6. | Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:
VI-6.0. | Liekās grunts un sabojātā velēnojuma norakšana ~12cm biezumā, |  |  | m² | 9
| ierīkojamā zāliena platībās, iekraušana autotransportā, |  |  | m³ | 1.08
| transportēšana uz atbērtni |  |  | tn | 1.73
VI-6.1. | Teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm |  |  | m² | 9
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām |  |  | m³ | 1.08
| Sastādīja |  | A.Rudzāts
25.04.2013.