3. Inženierģeoloģiskie apstākļi.

3.1.Vispārējās ziņas.

Ģeotehniskā izpēte veikta ogļu termināla teritorijā Dzintaru ielā 51B un 51/3, kas izvietots Ventas upes grīvas labajā krastā, piestātņu Nr.2 un Nr.3 iecirkņos. Izpētes laukums atrodas gan akvatorijā, gan sauszemē. Piestātnes Nr.2 kopgarums ir apmēram 181 m, piestātne Nr.3 garumā 174 m. Piestātnes tiek aktīvi izmantotas, uz darbu izpildes laiku tajās notika intensīva ogļu izkraušana un iekraušana. Piestātnē izkrauto ogļu kaudzes aizņēma ievērojamu platību, kā arī sasniedza līdz pat 6-10 m augstumu. Izpētes teritorijas sauszemes daļu virskārtā sedz betona plātnes un vietām bruģis, kas veicot urbšanu un zondēšanu attiecīgajās vietās tika noņemti.

Jāņem vērā, ka atskaitē sniegtās grunts slāņu absolūtās atzīmes var savārstīties ±20-30 cm robežās. Tā kā uz darbu izpildes laiku izpildītājs netika nodrošināts ar aktuālu pētāmās teritorijas topogrāfisko plānu, tad absolūtās atzīmes nācās noteikt lauka apstākļos (nomērot piestātnes augstumu no ūdens virsmas), kā arī izmantojot esošo piestātņu konstrukciju rasējumus no arhīviem.

Akvatorijas dziļums izpētes punktu zonās mainījās robežās no 12.5 m (Urb.11) līdz 16.4 m (Urb.1). Akvatorijas dziļums tika nomērīts pirms urbšanas darbu uzsākšanas katrā urbuma punktā. Kā var redzēt, upes gultne piestātnes zonā ir nelīdzena, kā arī vērojams kritums virzienā uz 3.piestātni. Salīdzinot iegūtos dziļumu mērījumus urbumos ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2013.gada 27.maijā pasūtītajiem speciālajiem dziļuma mērījumiem ar ehalotu „RESON SeaBat 8101”, novērojamas zināmas atšķirības. Pirmkārt, specializētajos mērījumos iegūtai upes gultnes reljefs ir līdzens, bez izteiktām svārstībām virsmas atzīmēs. Otrkārt, akvatorijas dziļums pētāmajā iecirknī nepārsniedz 15.5 m (dotajos pētījumos iegūts 16.4 m maksimālais dziļums).

Atšķirību galvenie iemesli ir divi: 1) mērījumi izpildīti dažādos laika periodos - specializētie mērījumi veikti vasaras sākumā, kad ūdens līmenis ir zemāks, savukārt, savukārt AS „BMGS” mērījumi veikti rudenī, ilgā periodā no 17.09-06.11, kas saistās gan ar pastiprinātām lietavām, gan vēja plūsmām no jūras puses, kas „sadzen” ūdeņus Ventā; 2) veicot mērījumus ar ehalotēm, to radītie signāli fiksē arī gultnes virskārtā esošo plūstošo dūņu kārtu, savukārt mērot dziļumu ar mērlenti, kuras galā piestiprināts atsvars, var rasties kļūda sakarā ar to, ka atvars iegrimst šajās vājajās, plūstošās konsistences dūņās.

Gruntsūdens līmenis sauszemes izpētes punktos ir hidroloģiski saistīts ar Ventas upes ūdens līmeni. Izpētes laikā tas tika konstatēts 1.2 m (Urb.17) līdz 2.0 m (Urb.13) dziļumā no zemes virsmas.

3.2. Ģeoloģiskā uzbūve.

Pētāmās teritorijas ģeoloģiskajā griezumā, dziļumā ar absolūtajām atzīmēm no -36.7 m līdz -43.7 m, izdalīti un raksturoti tikai kvartāra vecuma nogulumieži.

Pētāmās teritorijas kvartāra nogulumi pārstāvēti ar sekojošiem ģenētiskajiem tipiem:

- tehnogēnie nogulumi, konstatēti sauszemē, ko veido uzbērta grunts  – dolomīta šķembas, zvirgzdaina smilts (oļi līdz putekļainā frakcija), kas ir sablīvētā stāvoklī. Pašā virskārtā šos nogulumu sedz betona plātnes un bruģis apt. 0.15 m biezumā.

Tehnogēnie nogulumi klāj dabiskā saguluma gruntis visos sauszemes izpētes punktos. Maksimālais atklātais tehnogēno nogulumu biezums pētāmajā iecirknī ir 2.3 m (CPT16).

- aluviālie nogulumi –  konstatēti zem tehnogēnajiem nogulumiem nelielā biezumā un pārstāvēti ar grantainu smilti un dūņainu mālsmilti, savukārt akvatorijā urbumu virskārtu Ventas gultnē sedz neliels dūņu slānis.

Lielāko ģeoloģiskā griezuma daļu veido Baltijas jūras divu attīstības stadiju lagūnu – jūras nogulumi:

- Litorīnas jūras nogulumi, kuri pārstāvēti ar putekļainām smiltīm, irdenām līdz vidēji blīvām, vietām ar mālsmilts piejaukumu un starpkārtām, nelielu organikas piejaukumu, kā arī citiem mālainajiem nogulumiem.

Maksimālais atklātais kopējais Litorīnas jūras nogulumu biezums pētāmajā iecirknī ir 7.7 m (CPT15, CPT16).

- Ancilus ezera nogulumu komplekss, ko veido smilšmāls, plūstošas līdz mīksti plastiskas konsistences, ar organikas piemaisījumu un retām, plānām smalkas smilts kārtiņām, kā arī mālsmilts plūstošas līdz plastiskas konsistences, ar smilšmāla piejaukumu, regulārām putekļainas smilts starpkārtām (5-10 cm), ar organikas piemaisījumu.

Maksimālais atklātais kopējais Ancilus ezera nogulumu biezums pētāmajā iecirknī ir 26.3 m (CPT15).

- Limnoglaciālie nogulumi, ko veido māls mīksti plastisks, vietām ar smilšmāla piejaukumu, kā arī retām, plānām putekļainas smilts kārtiņām,  ar organikas piemaisījumu.

Maksimālais atklātais limnoglaciālo nogulumu biezums pētāmajā iecirknī ir  9.7 m (CPT13/Urb.13).

- glacigēnie (Kurzemes apledojuma) nogulumi pārstāvēti ar morēnas mālsmilti, plastisku - tuvāk cietai,  ar grants graudiem un oļiem, vietām smilšainu.

Šo nogulumu slāņkopa atsegta visu urbumu pamatnēs: sauszemes urbumos biezumā 0.5 m (CPT16) līdz 4.9 m (CPT18); akvatorijas urbumos 2.9 m (Urb.4) līdz 9.7 m (Urb.3), bet apakšējā robeža netika sasniegta nevienā no urbumiem.

3.3. Ģeotehniskie elementi un to raksturojums.

Pamatojoties uz urbšanas, statiskās zondēšanas un laboratorijas pētījumiem grunts masīva griezumā izdalīti sekojoši ģeotehniskie elementi (ĢTE):

ĢTE 1 UZBĒRTA GRUNTS: SMILTS grantaina, ar šķembu piejaukumu, vidēji blīva, vietām ar koksnes atlieku ieslēgumiem, brūna.

Slānis fiksēts visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos. Slāņa biezums mainās robežās no 0.7 m (CPT15) līdz 2.3 m (CPT16).

ĢTE 2 SMILTS grantaina, ar sīku oļu piejaukumu, vidēji blīva, brūna.

Slānis fiksēts visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos. Slāņa biezums mainās robežās no 0.4 m (CPT16) līdz 2.6 m (CPT12).

ĢTE 3 MĀLSMILTS dūņaina, plastiska, vāji kūdraina, tumši pelēka – melna.

Slānis fiksēts visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos, izņemot CPT14 un CPT15. Slāņa biezums mainās robežās no 0.3 m (CPT16) līdz 0.9 m (CPT17/Urb.17 un CPT21).

Izpētes punktos akvatorijā dotais slānis fiksēts netika.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 0.4-1.8 MPa, vidēji 1.04 MPa.

ĢTE 4 MĀLS plūstoši līdz mīksti plastisks, ar organisko vielu piejaukumu, pelēks.

Slānis ļoti labi izdalās ģeoloģiskā griezuma augšdaļā visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos. Tā biezums mainās robežās no 2.9 m (CPT12) līdz 5.2 m (CPT19). Izpētes punktos akvatorijā dotais slānis fiksēts netika.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 0.4-0.8 MPa, vidēji 0.6 MPa.

ĢTE 5 SMILTS putekļaina, irdena, ar mālsmilts starpkārtām un piejaukumu, pelēka.

Slānis fiksēts visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos. Tā biezums mainās robežās no 1.5 m (CPT13/Urb.13, CPT14 un CPT18) līdz 2.8 m (CPT16). Izpētes punktos akvatorijā dotais slānis fiksēts netika.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 1.9-3.8 MPa, vidēji 2.8 MPa.

ĢTE 5A SMILTS smalka līdz putekļaina, vidēji blīva, pelēka.

Slānis fiksēts vairumā izpētes punktu sauszemē, galvenokārt neliela biezuma (0.2-0.4 m) starpkārtu veidā.

Statiskās zondēšanas rādītāji (grunts pretestība zem konusa qc) mainās no 7.7-10.9 MPa, vidēji 8.9 MPa.

ĢTE 6 MĀLSMILTS plūstoša līdz plastiska, ar plānām smalkas smilts kārtiņām, tumši pelēka.

Slānis fiksēts visos sauszemē izpildītajos izpētes punktos. Slāņa biezums mainās robežās no 0.5 m (CPT21) līdz 2.0 m (CPT18). Izpētes punktos akvatorijā dotais slānis fiksēts netika.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 0.9-2.2 MPa, vidēji 1.4 MPa.

ĢTE 7 SMILŠMĀLS plūstoši līdz mīksti plastisks, ar organikas piemaisījumu un retām, plānām smalkas smilts kārtiņām, pelēks.

Slānis fiksēts visos izpētes punktos gan sauszemē, gan akvatorijā. Slāni sadala divās daļās mālsmilts (ĢTE6) un smilts (ĢTE5A) starpslāņi. Slāņa kopējais biezums svārstās robežās no 4.1 m (Urb.2) līdz 13.8 m (CPT15). Dotā slāņa augšdaļa akvatorijas daļā ir vai nu noskalota, vai noņemta padziļināšanas darbu laikā.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 0.6-1.1 MPa, vidēji 0.92 MPa.

Konsistences rādītājs IL mainās robežās no 1.07 līdz 1.87, vidēji – 1.37.

ĢTE 8 MĀLSMILTS plūstošas līdz plastiskas konsistences, ar smilšmāla piejaukumu, regulārām putekļainas smilts starpkārtām (5-10 cm), ar organikas piemaisījumu, pelēka.

Slānis fiksēts visos izpētes punktos gan sauszemē, gan akvatorijā. Slāņa biezums svārstās 6.5 m (Urb.8) līdz 11.0 m (CPT17/Urb.17) robežās.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mālsmiltij mainās no 0.72-1.05 MPa, savukārt smilts starpkārtās fiksētas qc vērtības no 2.52-5.86 MPa. Vidējās qc vērtības slānim kopumā ir 1.2-1.7 MPa.

Konsistences rādītājs IL mainās robežās no 0.99 līdz 1.44, vidēji – 1.20.

ĢTE 9 MĀLS mīksti plastisks, vietām ar smilšmāla piejaukumu, kā arī retām, plānām putekļainas smilts kārtiņām, ar organikas piemaisījumu, brūns – sārti brūns.

Slānis fiksēts visos izpētes punktos gan sauszemē, gan akvatorijā. Slāņa biezums svārstās 4.2 m (Urb.3) līdz 9.7 m (CPT13/Urb.13) robežās.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 1.2-1.6 MPa, vidēji 1.4 MPa.

Konsistences rādītājs IL mainās robežās no 0.51 līdz 0.67, vidēji – 0.60.

ĢTE 10 Morēnas MĀLSMILTS, plastiska - tuvāk cietai,  ar grants graudiem un oļiem, vietām smilšaina, pelēka – pelēkbrūna.

Slānis ieguļ pašā ģeoloģiskā griezuma lejasdaļā un tas sasniegts visos izpētes punktos, izņemot Urb.17/CPT17 un Urb.13. Atsegtais morēnas slāņa biezums svārstās robežās no 0.5 (CPT16) līdz 9.7 m (Urb.3), bet tā apakšējā robeža netika sasniegta.

Statiskās zondēšanas rādītājs qc (grunts  pretestība zem konusa) mainās no 1.6-3.8 MPa, vidēji 2.7 MPa.

Konsistences rādītājs IL mainās robežās no 0.06 līdz 0.55, vidēji – 0.37.

ĢTE 11 DŪŅAS mālainas, plūstošas, melnas.

Slānis fiksēts visos urbumos akvatorijā, pašā ģeoloģiskā griezuma augšdaļā. Fiksētais slāņa biezums ir neliels, svārstās robežās no 0.2 m (Urb.1 un Urb.7) līdz 1.0 m (Urb.4).

Urbumos Nr.1 un Nr.5, pašā griezuma augšdaļā, uzreiz zem dūņu slāņa, fiksēta 0.3-0.4 m bieza smalkas līdz vidēji rupjas smilts starpkārta. Dotā starpkārta netika izdalīta kā atsevišķs ģeotehniskais elements, jo tās nozīmīgums ģeoloģiskajā griezumā ir niecīgs.

3.4. SLĒDZIENS.

Ģeotehniskās izpētes darbus piestātņu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcijai Ventspilī, Dzintaru ielā 51B un 51/3 veikusi AS “BMGS” ģeotehniskā nodaļa, atbilstoši Tehniskajam uzdevumam un  līgumam  Nr.93V082013,  noslēgtam starp AS “BMGS” un Ventspils brīvostas pārvaldi.

Projektēšanas stadija – tehniskais projekts.

Ģeotehniskās izpētes rezultātā, kas ietver statisko zondēšanu 10 punktos, kā arī 13 ģeotehnisko urbumu veikšanu (t.sk. 11 zondējumi akvatorijā), iegūta jauna informācija par ģeotehniskajiem apstākļiem pētāmajā teritorijā dziļumā ar absolūtajām atzīmēm no -36.7 m līdz -43.7 m.

Pētījumu rezultātā grunts masīvā ir izdalīti un sīki raksturoti 12 ģeotehniskie elementi.

Pētāmās teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšdaļu sauszemes daļā veido uzbērta grunts (ĢTE1)  – smilts grantaina, ar šķembu piejaukumu, vidēji blīva, vietām ar koksnes atlieku ieslēgumiem. Uzbērtā slāņa biezums svārstās 0.7-2.3 m robežās, tas klāj dabīgā saguluma gruntis visā pētāmās teritorijas sauszemes daļā. Tā virskārtu veido monolīta betona, betona plātņu vai bruģa segums. Ņemot vērā piestātnē izvietoto kravu ievērojamo masu, domājams, uzbērtā slāņa nestspējas rādītāji vietām ir lielāki kā norādīts īpašību tabulā.

Zem uzbēruma slāņa izdalīts mainīga biezuma aluviālas izcelsmes grantainas, vidēji blīvas smilts slānis (ĢTE2), ar sīku oļu piejaukumu. Šajā slānī vietām konstatētas plānas mālsmilts kārtiņas. Kopumā slāņa ĢTE2 nestspējas rādītāji ir apmierinoši, domājams, vietām augstāki tāpat kā slāņa ĢTE1 gadījumā.

Teritorijā plaši izplatīta ievērojama biezuma vājo grunšu slāņkopa – plūstošas līdz plastiskas konsistences mālsmilts (ĢTE3, ĢTE6 un ĢTE8), ar organikas piejaukumu un putekļainas smilts starpkārtiņām, smilšmāls (ĢTE7), plūstošas līdz mīksti plastiskas konsistences, vietām ar mālsmilts un putekļainas smilts piejaukumu un starpkārtām, kā arī organikas piemaisījumu, smilts putekļaina (ĢTE5), irdena, ar mālsmilts piejaukumu un starpkārtām, māls (ĢTE4) plūstoši līdz mīksti plastisks, ar organisko vielu piejaukumu. Dotā slāņkopa raksturojas ar zemiem stiprības rādītājiem. Atsevišķu slāņu robežas šajā slāņkopā efektīvi izdalītas tikai galvenokārt ar statiskās zondēšanas palīdzību.

Pēc esošo piestātņu tehniskās dokumentācijas datiem, piestātnes sienas pamati iestrādāti -28.00 m dziļumā, slānī ĢTE8.

Zem augstākminēto nogulumu  slāņkopas konstatēts māla slānis ĢTE9, kurš nav pieskaitāms vājām gruntīm, bet arī šī slāņa stiprības rādītāji vērtējami kā nelieli.

Teritorijas griezuma lejasdaļā konstatēta morēnas mālsmilts (ĢTE10), plastiskas līdz cietas konsistences, ar grants graudiem un oļiem, vietām smilts piejaukumu. Dotā slāņa stiprības rādītāji vērtējami kā apmierinoši un labi, laboratorijas analīzēs iegūtās deformācijas moduļa vērtības svārstās 18-42 MPa robežās, vidēji – 31 MPa.

Ja piestātnes rekonstrukcijas gaitā tiks veikta piestātnes nostiprināšana ar jaunām konstrukcijām, kā piemēram, rievsiena, pāļi vai metāla cauruļpāļi, tiek rekomendēts šīs konstrukcijas balstīt morēnas slānī ĢTE10, kuras stiprības rādītāji ir salīdzinoši augsti.

Izbūvējot pāļus vai cauruļpāļus, jāparedz proves pāļu ierīkošana un testēšana (slogošana).

Balstoties uz laboratorijas pētījumiem, kā arī uz statiskās zondēšanas rādītāja qc vērtību, tika aprēķināta vājo, saistīto grunšu nedrenētas bīdes pretestība cu. Grunts fizikāli-mehānisko īpašību tabulā sniegtas divas cu vērtības  - pirmā aprēķināta pēc LBN 005-99 rekomendācijām, otrā - pielietojot literatūras avotā „Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004” sniegtos koeficientus. Kā redzams tabulā, augstākas cu vērtības iegūtas izmantojot EAU 2004 metodiku. Konstruktors var izvēlēties sev pieņemamāko vērtību, atkarībā no vēlamajām drošības rezervēm.  Tomēr balstoties uz izpildītāja ilggadējo pieredzi līdzīgu darbu veikšanā var apgalvot, ka grunts slāņu īpašības dabīgā sagulumā ir augstākas, nekā iegūtas analizējot grunts paraugus laboratorijā, tādējādi augstāko cu vērtību izmantošana aprēķinos būtu lietderīgāka.

Blakusesošajā ogļu termināla teritorijā, pēc AS „BMGS” 2006.gada atskaites datiem, dziļumā no -40.5 m līdz -47.0 m, konstatēta grantaina smilts, vidēji blīva līdz blīva, ar labiem stiprības rādītājiem. Dotā objekta ietvaros līdz izpētītajam dziļumam, šis slānis fiksēts netika. Zondēšanas punktos CPT18, CPt19, CPT21 un CPT22, pašā lejasdaļā ir pazīmes, ka minētā smilts slāņa augšējā robeža ir sasniegta, tomēr ar drošu ticamības pakāpi to apstiprināt nevar.

Gruntsūdens līmenis sauszemes izpētes punktos ir hidroloģiski saistīts ar Ventas upes ūdens līmeni. Izpētes laikā tas tika konstatēts 1.2 m (Urb.17) līdz 2.0 m (Urb.13) dziļumā no zemes virsmas.

Gruntsūdens parauga (noņemts Urb.13 sauszemē) ķīmiskās izpētes rezultāti parādīja (pārskats Nr. 648-13), ka gruntsūdens agresivitāte pret betonu ir normas robežās. Tādējādi nepastāv betona bojājuma risks, ko izraisa ķīmiskas vielas. Tomēr ņemot vērā, ka esošās piestātnes atrodas tuvu atklātai jūrai, jāņem vērā korozijas risks, ko var izraisīt hlorīdi jūras ūdenī (klase XS).

Kopumā pētāmā teritorija attiecas trešās sarežģītības kategorijas ģeotehniskajiem apstākļiem atbilstoši “LBN 005-99”.

Ģeotehniskie pētījumi izpildīti atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajam uzdevumam un “LBN 005-99” prasībām.

Ģeotehniskās izpētes atskaitē izmantotie normatīvie akti, standarti un materiāli:

- Likums „Par zemes dzīlēm”;

- 02.05.2000. MK noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā";

- 18.12.2001. MK noteikumi Nr. 520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes";

- LVS 437:2002 „Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija.”;

- LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana”;

- LVS EN 206-1:2001 „Betons. 1.daļa:Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;

- „Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways, EAU 2004”;

- Atskaite „Projektējamais akmeņogļu pārkraušanas termināls Ventspils brīvostas 26B un 26C piestātņu piegulošajā teritorijā, Ventspilī”,            AS „BMGS”, 2006.gads;