## Paskaidrojums
Paskaidrojuma raksts
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Būves nosaukums | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Objekta adrese | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Inženieru ielas posma no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspils pilsētā renovācijas koptāme ietver sevī ielas segas izbūves darbus, ielas apgaismojuma montāžas darbus, kā arī lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijas un ŪKT tīklu izbūves darbus. Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", tehnisko projektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu izpildes visus apstākļu raksturojumus. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.
Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā. Lokālajā tāmē minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2012. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai. Ģeosintētisko materiālu tehniskos parametrus skatīt Tehniskajās specifikācijās.
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīt un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Būvdarbu kopējā darbietilpība sastāda c/h |  | 0

## Pasutitaja
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Būves nosaukums |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Būves adrese |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr. p. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
1. | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī |  |  | 0
| Kopā |  |  | 0
PVN |  |  | 21% | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība (1,50%) |  |  |  | 0
būvprojekta autoruzraudzība
Kopā |  |  |  | 0

## Buvn_koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Būvniecības koptāme
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Būves nosaukums |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Būves adrese |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr. p. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
1. | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī |  |  | 0
| Kopā |  |  | 0
PVN |  |  | 21% | 0

## Koptame
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Objekta nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Par kopējo summu |  |  | 0
Kopējā darbietilpība |  |  | 0
Tāme sastādīta
N.p.k | Kods, tāme Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa Ls | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Darbietilpība c/h
1 | 1-1 | Inženieru ielas ceļu daļas izbūve, 1. kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 1. kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Ielas apgaismojuma izbūve, 1. izbūves kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2-1 | Inženieru ielas ceļu daļas izbūve, 2. kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2-2 | Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 2. kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2-3 | Ielas apgaismojuma izbūve, 2. izbūves kārta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 7% | 0
tajā skaitā darba aizsardzība |  |  |  |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5,00%) |  |  |  | 5% | 0
Peļņa |  |  |  | 8% | 0
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% | 0
Kopā |  |  |  |  | 0

## Celi 1
Lokālā tāme Nr. 1-1
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Inženieru ielas ceļu daļas izbūve, 1. kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Inženieru ielas ceļa daļas izbūve
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | līgumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana | apj. | 1
2 | līgumc | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | apj. | 1
3 | līgumc | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | apj. | 1
4 | līgumc | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 189
5 | 02-līgumc | Bruģa brauktuves, stāvvietu un pieturas seguma demontāža, h(vid) = 8cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 1297
6 | 02-līgumc | Asfaltbetona pamatbrauktuves brauktuves seguma demontāža, h(vid) = 13 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 1293
7 | 02-līgumc | Asfaltbetona nobrauktuvju brauktuves seguma demontāža, h(vid) = 7 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 125
8 | 02-līgumc | Bruģa ietves seguma demontāža, h(vid) = 6cm, ar ietves apmaļu demontāžu un vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 468
9 | 02-līgumc | Asfaltbetona ietves seguma demontāža, h(vid) = 6cm, ar ietves apmaļu demontāžu un vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 243
10 | 02-līgumc | Betona plākšņu ietves seguma demontāža, h(vid) = 10cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 362
11 | 02-līgumc | Brauktuves apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m | 551
12 | 02-līgumc | Ietves apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m | 433
13 | 02-līgumc | Ceļa zīmju demontāža bez balsta, nododot pasūtītājam, ja nepieciešams | gab. | 3
14 | 02-līgumc | Ceļa zīmju demontāža ar balstu, nododot pasūtītājam, ja nepieciešams | gab. | 6
15 | 02-līgumc | Ceļa zīmes balsta demontāža (pārceļot ceļa zīmes uz jauna balsta), nododot pasūtītājam, ja nepieciešams | gab. | 6
16 | 02-līgumc | Koku aizsardzība būvdarbu gaitā | gab. | 4
17 | 02-līgumc | Esoša dzīvžoga izrakšana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni (ja nevar dedzināt) | m | 5
18 | 02-līgumc | Sola demontāža, nododot pasūtītājam | gab. | 1
Kopā |  | SAGATAVOŠANAS DARBI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
18 | 23-līgumc | Aku vāku līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa aku vākus | gab. | 19
19 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" aku vāku līmeņošana | gab. | 2
20 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" kabeļa iečaulošana šķeltajā remonta caurulē DVK 110 vai analogā | m | 78
21 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" rezerves PP caurules ieguldīšana, d=100 mm | m | 110
22 | 23-līgumc | A/S "Latvenergo" rezerves PP caurules ieguldīšana, d=160 mm, N 1250 | m | 530.1
Kopā |  | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMES DARBI
23 | 03-līgumc | Uzbēruma izveide zem zaļās zonas, izmantojot gultnes izstrādē iegūto grunti | m³ | 45
24 | 03-līgumc | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 1686
25 | 33-līgumc | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) | m² | 895
26 | 33-līgumc | Darba zonas sakārtošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm | m² | 12
27 | 33-līgumc | Mulčas ieklāšana ap koku pie veikala "Top" J. Poruka ielā 16 | m² | 1
Kopā |  | ZEMES DARBI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE
Ietves segas izbūve no betona bruģa (Ietves bruģis - bruģa rakstu pa tipiem skat. CD-3)
28 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 331
29 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 781
30 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā zem ietves bruģa (ieskaitot taktīlā bruģa daļu) | m² | 730
31 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei 1. tipa ietves bruģis - bruģa raksts brūns un dzeltens, skat. CD-3) | m² | 486
32 | 31-līgumc | Pelēka betona bruģa ar atsevišķiem melniem un oranžiem bruģakmeņiem seguma izbūve 6cm biezumā ietvei (2. tipa ietves bruģis - bruģa raksts pelēks ar melniem un sarkaniem atsevišķiem akmeņiem, skat. CD-3) | m² | 49
33 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei (3. tipa ietves bruģis - bruģa raksts brūns, skat. CD-3) | m² | 147
34 | 31-līgumc | Pelēka betona bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei (4. tipa ietves bruģis - bruģa raksts pelēks, skat. CD-3) | m² | 70
Apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņa segas izbūve no betona bruģa (bruģa krāsa - pelēka un sarkana, rakstu skat. CD-3)
35 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 285
36 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 673
37 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 629
38 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma (pelēka) izbūve 6cm biezumā gājēju daļai (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 408
39 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma (sarkana) izbūve 6cm biezumā velosipēdistu celiņa daļai (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 222
Ietves bruģa seguma salaiduma posmu izbūve no esoša bruģa
40 | 03-līgumc | Bruģa ietves seguma demontāža, h(vid) = 6cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz noliktavu, inventarizāciju un glabāšanu līdz atkārtotai izbūvei | m² | 202
41 | 03-līgumc | Ietvju minerālmateriālu pamata blīvēšana un profilēšana | m² | 194
42 | 03-līgumc | IIzlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 190
43 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma atkārtota izbūve 6cm biezumā ietvei | m² | 190
44 | 31-līgumc | Jauna betona bruģa seguma (analoga esošam) izbūve, h=6cm | m² | 12
Stāvvietu bruģa segas izbūve
45 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 733
46 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 225
47 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 532
48 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 527
49 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 507
50 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 492
51 | 31-līgumc | Betona bruģa NOSTALITH (zaļa) seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 492
Autobusu pieturvietas paplašinājuma bruģa segas izbūve
52 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 152
53 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=50cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 58
54 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 111
55 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 109
56 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 105
57 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 102
58 | 31-līgumc | Betona bruģa NOSTALITH (pelēka) seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 102
Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
59 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 2172
60 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=50cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 835
61 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 1593
62 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 1562
63 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 1501
64 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 1458
65 | 31-līgumc | Betona bruģa UNICOLOC (brūna) ar bruģa NOSTALITH (pelēka) kontūru seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 1458
Karstā asfalta seguma atjaunošana un salaidumu izbūve
66 | 02-līgumc | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni, h=4cm | m² | 29
67 | 31-līgumc | Karstā asfalta saistes kārtas virsmas gruntēšana | m² | 29
68 | 03-līgumc | Ģeorežģa Glasstex P100 vai analoga ieklāšana | m² | 58
69 | 31-līgumc | Karstā asfalta AC 11 surf seguma izbūve 4cm biezumā | m² | 29
Nobrauktuvju un brauktuves bruģa seguma atjaunošana no esoša bruģa (ar esošā seguma remontu)
70 | 03-līgumc | Bruģa nobrauktuves seguma demontāža, h(vid) = 8cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz noliktavu, inventarizāciju un glabāšanu līdz atkārtotai izbūvei | m² | 149
71 | 03-līgumc | Nobrauktuvju minerālmateriālu pamata blīvēšana un profilēšana | m² | 180
72 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 176
73 | 03-līgumc | Demontētā betona bruģa seguma atkārtota izbūve, h=8cm | m² | 140
74 | 31-līgumc | Jauna betona bruģa seguma (analoga esošam) izbūve, h=8cm | m² | 9
75 | 31-līgumc | Sarkana betona bruģa seguma izbūve veloceliņa šķērsojuma vietās, h=8cm | m² | 27
Nobrauktuves bruģa seguma atjaunošana, izmantojot jaunu betona bruģi
76 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 97
77 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 30
78 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 68
79 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 66
80 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 63
81 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 60
82 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve no analoga bruģa pamatbrauktuvē esošajam (skat. CD-3), h=8cm | m² | 60
Nobrauktuves uz Ventspils augstskolu bruģa seguma izbūve, izmantojot jaunu betona bruģi (bruģa rakstu skat. CD-3)
83 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 101
84 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 31
85 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 71
86 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 69
87 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 66
88 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 63
89 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve no pelēka un melna betona bruģa (skat. CD-3), h=8cm | m² | 63
Laukakmeņu seguma izbūve
90 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 4.928
91 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 11.7832
92 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 11.33
93 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 11
94 | 31-līgumc | Laukakmeņu seguma izbūve no granīta laukakmeņiem (akmeņu d=8..12 cm), h=10cm | m² | 11
Cementbetona bortakmeņu izbūve
95 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30.15 izbūve | m | 362
96 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.20.8 izbūve | m | 803
97 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.22.15 izbūve | m | 261
98 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30 / 22.15 izbūve (labo) | m | 7
99 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30 / 22.15 izbūve (kreiso) | m | 7
100 | 31-līgumc | Kaltā bruģakmens joslas izbūve ap mulčas laukumu pie veikala "Top" J. Poruka ielā 16 | m | 3
Kopā |  | BRAUKTUVES CEĻA SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju pārcelšana
101 | 31-līgumc | 201 | gab. | 3
102 | 31-līgumc | 206 | gab. | 1
103 | 31-līgumc | 306 | gab. | 1
104 | 31-līgumc | 827 | gab. | 3
105 | 31-līgumc | 529 | gab. | 1
106 | 31-līgumc | 532 | gab. | 4
107 | 31-līgumc | 705 | gab. | 1
Ceļa zīmju uzstādīšana
108 | 31-līgumc | 530 | gab. | 2
109 | 31-līgumc | 531 | gab. | 2
110 | 31-līgumc | 534 (ar nosaukumu) | gab. | 2
111 | 31-līgumc | 827 | gab. | 1
112 | 31-līgumc | Autobusu kustības saraksts | gab. | 1
Brauktuves karstā termoplasta horizontālo apzīmējumu uzklāšana
113 | 31-līgumc | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 2
114 | 31-līgumc | 922, līnijas platums - 0,10 m | m² | 4.3
115 | 31-līgumc | 926, līnijas platums - 0,40 m | m² | 4.1
116 | 31-līgumc | 941, trafareta izmērs - 3,00x1,00 m | gab. | 8
117 | 31-līgumc | 942, trafareta izmērs - 1,00x0,70 m | gab. | 2
Brauktuves bruģa horizontālo apzīmējumu izbūve (no baltas krāsas bruģa)
115 | 31-līgumc | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 12.9
116 | 31-līgumc | 930, līnijas platums - 0,20 m | m² | 1.8
117 | 31-līgumc | 931, līnijas platums - 0,40 m | m² | 8.5
118 | 31-līgumc | 932, līnijas platums - 0,40 m | m² | 6.6
119 | 31-līgumc | Gājēju drošības barjeru montāža | m | 28.5
120 | 31-līgumc | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 9
121 | 31-līgumc | Inženierģeodēziskā atbalstpunkta izbūve | gab. | 1
122 | 31-līgumc | Velostatīva uzstādīšana (skat. CD-5) | gab. | 1
123 | 31-līgumc | Koka-metāla sola uzstādīšana | gab. | 1
124 | 31-līgumc | Atkritumu urnas uzstādīšana | gab. | 1
125 | 31-līgumc | Pilsētas objektu virziena rādītāja demontāža un atkārtota montāža | gab. | 1
Dzīvžoga stādīšana
126 | 31-līgumc | Ribes aureum `Schmidt` | gab. | 5
127 | 31-līgumc | Spiraea japonica `Gold Mound` | gab. | 14
128 | 31-līgumc | Berberis thunbergii `Rose Glow` | gab. | 19
Kopā |  | CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RISINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI
129 | 31-līgumc | Punktotas taktīlās joslas izbūve (Izbūves mezglu skatīt CD-3) | m² | 9.8
Kopā |  | RISINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Ceļa daļas izbūves darbu tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Udens 1
Lokālā tāme Nr. 1-2
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 1. kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 1. kārta
ZEMES DARBI PROJEKTĒTO UKT TĪKLU DARBU ZONĀ
1 | 03-līgumc | Tranšejas rakšana (hvid=1.80m) projektēto cauruļvadu montāžai | m³ | 1080
2 | 03-līgumc | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m³ | 1080
3 | 03-līgumc | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana h=0,15/0.30 m | m³ | 90
4 |  | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošanai h=0,15/0.30 m | m³ | 76
5 | 03-līgumc | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 126
6 | 03-līgumc | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem lietus kanalizācijas un ūdensvada cauruļu rakšanas zonā | m | 126
7 | 03-līgumc | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 1,50m | m | 82
8 | 03-līgumc | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai | m³ | 935
9 |  | Smilts grunts tranšejas aizbēršanai | m³ | 935
Kopā |  | ZEMES DARBI PROJEKTĒTO UKT TĪKLU DARBU ZONĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŪDENSVADS
10 | 27-līgumc | Spiedvada PE-100 caurules montāža PN10 (100m), OD110x6.6 | m | 6
11 |  | Spiedvada PE-100 caurule PN10 (100m), OD110x6.6 | m | 6
12 | 27-līgumc | Pazemes tipa atloku aizbīdņa ar rokratu DN 100 montāža | gab. | 1
13 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis ar rokratu DN 100 | gab. | 1
14 | 27-līgumc | Atloku trejgabals DN200/100, montāža | gab. | 2
15 | 27-līgumc | Atloku īscaurules 200 montāža | gab. | 5
16 | 27-līgumc | Universālā atloku adaptera DN200 montāža | gab. | 10
17 | 27-līgumc | Universālā atloku adaptera DN100 montāža | gab. | 1
18 | 27-līgumc | Virszemes hidranta montāža H =1.50-2.00m | gab. | 1
19 |  | Virszemes hidrants, H =1.50-2.00m | gab. | 1
20 | 27-līgumc | EM īscaurules ar atloku un gredzenu PN10 OD110/100 montāža | gab. | 1
21 | 27-līgumc | EM īscaurules ar atloku un gredzenu PN10 OD225/200 montāža | gab. | 2
22 | 27-līgumc | Kontaktmetināma līkuma PE PN10, OD225/6-30° montāža | gab. | 1
23 | 27-līgumc | EM dubultuzmavas PN16 OD110 montāža | gab. | 1
24 | 27-līgumc | Betona balsta montāža trejgabaliem | gab. | 2
25 | 27-līgumc | Betona balsts līkumam | gab. | 1
26 | 27-līgumc | Betona balsta montāža hidranta pamatnes pēdai | gab. | 1
27 | 27-līgumc | Betona balsta montāža aizbīdņiem DN100 | gab. | 1
28 | 27-līgumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D1500 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums | gab. | 1
29 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D1500 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums | gab. | 1
30 | 27-līgumc | Ugunsdzēsības hidranta plāksnes uzstādīšana | kompl. | 1
31 | 27-līgumc | Pieslēgums esošam tīklam | vieta | 7
32 | 27-līgumc | Marķējuma lentas piegāde un izbūve 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 6
Kopā |  | ŪDENSVADS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
33 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurules T8 PP OD200 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 54
34 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule T8 PP OD200 | m | 54
35 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurules T8 PP OD250 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 8
36 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule T8 PP OD250 | m | 8
37 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurules T8 PP OD315 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 58
38 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule T8 PP OD315 | m | 58
39 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 630 (akas pamatne 315/630, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3.00m, montāža | kpl. | 1
40 |  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 630 (akas pamatne 315/630, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3.00m | kpl. | 1
41 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 315/800/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3.00m, montāža | kpl. | 2
42 |  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 315/800/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3.00m, montāža | kpl. | 2
43 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/800/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3,00m, montāža | kpl. | 4
44 |  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/800/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 2.50-3,00m | kpl. | 4
45 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti, betona gredzens ar polipropilēna skaidām) OD630/500 (piev. 200) H no 0,50-1.00m, nosēddaļa 0.5m, uzstādāma bruģī, montāža | kpl. | 1
46 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti, betona gredzens ar polipropilēna skaidām) OD630/500 (piev. 200) H no 0,50-1.00m, nosēddaļa 0.5m, uzstādāma bruģī | kpl. | 1
47 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 3
48 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 3
49 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 4
50 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 4
51 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev.2x200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 1
52 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev.2x200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 1
53 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD800/500 (piev. 2x400) H no 2.50-3.00m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 1
54 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD800/500 (piev. 2x400) H no 2.50-3.00m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 1
55 | 27-līgumc | Iebetonējamas aizsargčaulas DW315 montāža | gb. | 1
56 | 27-līgumc | PP dubultuzmava D315, montāža | gb. | 1
57 | 27-līgumc | PP dubultuzmava D250, montāža | gb. | 1
58 | 27-līgumc | PP līknis 250x15°, montāža | gb. | 1
59 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas pievienošanās blīvgumija OD200 | gb. | 1
60 | 27-līgumc | Pārkritumi OD200 H=1,00-2,00m, montāža | gb. | 6
61 | 27-līgumc | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli OD400/560, montāža | gb. | 13
62 | 27-līgumc | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli OD315/416, montāža | gb. | 1
63 | 27-līgumc | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli OD200/300, montāža | gb. | 2
64 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 18
65 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 11
66 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 2
67 | 27-līgumc | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule OD110 esošo kabeļu aizsardzībai, montāža | m | 54
68 | 27-līgumc | Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana kanalizācijas vadam 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 120
69 | 27-līgumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kompl. | 1
Kopā |  | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGATAVOŠANAS DARBI ŪKT DARBU ZONĀ
31 | 02-līgumc | Trases nospraušana | m | 126
32 | 02-līgumc | Tranšeju pagaidu nožogojums | m | 126
Kopā |  | SAGATAVOŠANAS DARBI ŪKT DARBU ZONĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTĒJAMIE TĪKLI
70 | 02-līgumc | Esošā ūdensvada (met) demontāža tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | m | 36
71 | 02-līgumc | Esošā ūdensvada aku un atzaru demontāža vai aizpildīšana tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | gab. | 5
72 | 02-līgumc | Esošo hidrantu demontāža | gab. | 1
73 | 02-līgumc | Esošā lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas kolektora demontāža vai aizpildīšana tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | m | 220
74 | 02-līgumc | Esošo lietus ūdens aku un gūliju demontāža vai aizpildīšana tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | gab. | 18
75 | 02-līgumc | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi no projektēto ŪKT tīklu darba zonas | t | 16
Kopā |  | DEMONTĒJAMIE TĪKLI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Apgaismojums 1
Lokālā tāme Nr. 1-3
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 1. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Ielas apgaismojuma izbūve, 1. izbūves kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Ielas apgaismojuma izbūve, 1. izbūves kārta
1 | līgumc | Rakšanas atļaujas saņemšana | kpl | 1
2 | līgumc | Trases nospraušana | t m | 189
3 | 03-līgumc | Tranšejas rakšana, aizbēršana 0,7m dziļumā | t m | 181
4 | 03-līgumc | Tranšejas rakšana, aizbēršana 1,0m dziļumā | t m | 8
5 | 22-līgumc | Bedres rakšana savienošanas uzmavai | gb | 1
6 | 22-līgumc | Savienojuma uzmava SOME 81513 un tās montāža | gb | 1
7 | 22-līgumc | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | t m | 15
8 |  | Kabelis AXPK 4x35 DRAKA | t m | 196
9 |  | Kabelis NYY-J 3x1.5 DRAKA | t m | 70
10 | 22-līgumc | Aizsargcaurules EVOCAB HARD d=75 EVOPIPES montāža | t m | 15
11 | 22-līgumc | Brīdinājuma lentas EVOPIPES uzklāšana | t m | 181
12 | 22-līgumc | Aizsargcaurules gala vāks EVOPIPES, montāža | gb | 6
13 | 22-līgumc | Automātslēdži 1f C6A un to montāža | gb | 7
14 | 22-līgumc | Bedres rakšana apgaismojuma balstam | gb | 7
15 | 22-līgumc | Apgaismojuma balstu pamatu izbūve | gb | 7
16 |  | Pamatne stabam P-1.3 EUROPOLES | gb | 7
17 | 22-līgumc | Gumijas blīves GB-RG EUROPOLES montāža | gb | 7
18 | 22-līgumc | Apgaismojuma balstu uzstādīšana | kpl | 7
19 |  | Cinkots apgaismojuma balsts H=8m Ø60 Ø125EUROPOLES | gb | 7
20 | 22-līgumc | Apgaismojuma konsules uzstādīšana | kpl | 7
21 |  | Konsule15° L-veida H=1m EUROPOLES | gb | 7
22 | 22-līgumc | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā | t m | 70
23 | 22-līgumc | Kabeļa gala apdares izveidošana | gb | 14
24 |  | Kabeļa gala apdare EPKT 0031 | gb | 14
25 | 22-līgumc | Automātslēdža uzstādīšana balstā | kpl | 7
26 | 22-līgumc | Gaismekļa montāža | gb | 7
27 |  | SGS 102, 150W | gb | 7
28 | līgumc | Montāžas papildmateriāli | kpl | 1
29 | līgumc | Smiltis | m3 | 2
30 | līgumc | Nodošanas dokumentācija | kpl | 1
31 | 33-līgumc | Darba zonas sakārtošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm | m² | 4.3
32 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 1.54
33 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 3.85
34 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 3.85
35 | 03-līgumc | Bruģa seguma atjaunošana | m² | 3.85
36 | 02-līgumc | Esošās grunts piebēršana | m3 | 2.6
37 | 02-līgumc | Būvgružu savākšana | kpl | 1
38 | līgumc | Papilddarbi | kpl | 1
Kopā |  | Kopā apgaismojuma montāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā apgaismojuma montāža tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Celi 2
Lokālā tāme Nr. 2-1
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Inženieru ielas ceļu daļas izbūve, 2. kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Inženieru ielas ceļa daļas izbūve
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | līgumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana | apj. | 1
2 | līgumc | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | apj. | 1
3 | līgumc | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | apj. | 1
4 | līgumc | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 158
5 | 02-līgumc | Bruģa brauktuves, stāvvietu un pieturas seguma demontāža, h(vid) = 8cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 2098
6 | 02-līgumc | Bruģa ietves seguma demontāža, h(vid) = 6cm, ar ietves apmaļu demontāžu un vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m2 | 283
7 | 02-līgumc | Brauktuves apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m | 510
8 | 02-līgumc | Ietves apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m | 65
9 | 02-līgumc | Ceļa zīmju demontāža ar balstu, nododot pasūtītājam, ja nepieciešams | gab. | 2
10 | 02-līgumc | Koku aizsardzība būvdarbu gaitā | gab. | 3
11 | 02-līgumc | Esoša dzīvžoga izrakšana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni (ja nevar dedzināt) | m | 47.5
Kopā |  | SAGATAVOŠANAS DARBI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
12 | 23-līgumc | Aku vāku līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa aku vākus | gab. | 13
13 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" aku vāku līmeņošana | gab. | 3
14 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" akas (skat. CD-1) maiņa pret KKC-3 tipa aku | gab. | 1
15 | 23-līgumc | SIA "Lattelecom" rezerves PP caurules ieguldīšana, d=100 mm | m | 130.5
16 | 23-līgumc | A/S "Latvenergo" rezerves PP caurules ieguldīšana, d=160 mm, N 1250 | m | 395
17 | 23-līgumc | A/S "Latvenergo" rezerves PP caurules ieguldīšana, d=110 mm, N 1250 | m | 33
VĀJSTRĀVAS TĪKLU PĀRBŪVE
Kabeļu kanalizācijas caurules uzstādīšana
18 | 23-līgumc | Kabeļu kanalizācijas caurules (100 x 6000) uzstādīšana | gab. | 40
19 | 23-līgumc | Šūvju aizpildīšana ar silikonu N (neitrāls, hermētisks, 310 ml) | kompl. | 1
20 | 23-līgumc | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāla 16 A montāža | kompl. | 2
21 | 23-līgumc | Strēmelēs plīstošā brīdinājuma lentas (50 mm x 500m) uzstādīšana | rullis | 0.2
Kabeļu kanalizācijas akas uzstādīšana
22 | 23-līgumc | Plastmasas akas ar KV-pamatni (KP-PEH 800 x 650) uzstādīšana | kompl. | 1
23 | 23-līgumc | Kabeļu kanalizācijas akas vāka (maks. slodze 10 t) uzstādīšana | kompl. | 1
24 | 23-līgumc | Atloka (dzelzsbetona gredzena stiprināšanai) uzstādīšana | kompl. | 3
25 | 23-līgumc | Optiskās uzmavas 96 dzīslai uzstādīšana | kompl. | 2
26 | 23-līgumc | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Kopā |  | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMES DARBI
27 | 03-līgumc | Uzbēruma izveide zem zaļās zonas, izmantojot gultnes izstrādē iegūto grunti | m³ | 37
28 | 03-līgumc | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 1867
29 | 33-līgumc | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) | m² | 636
30 | 33-līgumc | Darba zonas sakārtošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm | m² | 107
Kopā |  | ZEMES DARBI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE
Apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņa segas izbūve no betona bruģa (bruģa krāsa - pelēka un sarkana, rakstu skat. CD-3)
31 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 307
32 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 731
33 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 683
34 | 03-līgumc | Betona bruģa seguma (pelēka) izbūve 6cm biezumā gājēju daļai (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 533
35 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma (sarkana) izbūve 6cm biezumā velosipēdistu celiņa daļai (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 151
Ietves segas izbūve no betona bruģa (3. tipa ietves bruģis - bruģa raksts brūns, skat. CD-3)
36 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 19
37 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 45
38 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā zem ietves bruģa (ieskaitot taktīlā bruģa daļu) | m² | 42
39 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 42
Ietves bruģa seguma salaiduma posmu izbūve no esoša bruģa
40 | 03-līgumc | Bruģa ietves seguma demontāža, h(vid) = 6cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz noliktavu, inventarizāciju un glabāšanu līdz atkārtotai izbūvei | m² | 91
41 | 03-līgumc | Ietvju minerālmateriālu pamata blīvēšana un profilēšana | m² | 88
42 | 03-līgumc | IIzlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 87
43 | 03-līgumc | Betona bruģa seguma atkārtota izbūve 6cm biezumā ietvei | m² | 85
44 | 31-līgumc | Betona bruģa seguma izbūve ar bruģa rakstu, kas analogs esošam, 6cm biezumā ietvei (skatīt raksturīgo mezglu Pk 1+40 CD-3-4 rasējumu lapā) | m² | 1
45 | 31-līgumc | Jauna betona bruģa seguma (analoga esošam) izbūve, h=6cm | m² | 5
Stāvvietu bruģa segas izbūve
46 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 293
47 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 90
48 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 213
49 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 211
50 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 203
51 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 197
52 | 31-līgumc | Betona bruģa NOSTALITH (zaļa) seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 197
Autobusu pieturvietas paplašinājuma bruģa segas izbūve
53 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 426
54 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=50cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 164
55 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 306
56 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 303
57 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 286
58 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 272
59 | 31-līgumc | Betona bruģa NOSTALITH (pelēka) seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 272
Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
60 | 03-līgumc | Ģeotekstila Tippex BS 16 vai analoga ieklāšana | m² | 1848
61 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=50cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 711
62 | 03-līgumc | Ģeorežģa Tensar Tx 160 vai analoga ieklāšana | m² | 1381
63 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 1354
64 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15 cm biezumā | m² | 1302
65 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4..8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 1264
66 | 31-līgumc | Betona bruģa UNICOLOC (brūna) ar bruģa NOSTALITH (pelēka) kontūru seguma izbūve 8cm biezumā (bruģa rakstu skatīt rasējumu lapās CD-3) | m² | 1264
Ielas pamatbrauktuves bruģa seguma atjaunošana no esoša bruģa (ar esošā seguma remontu) segumu salaidumu zonā
67 | 03-līgumc | Bruģa nobrauktuves seguma demontāža, h(vid) = 8cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz noliktavu, inventarizāciju un glabāšanu līdz atkārtotai izbūvei | m² | 98
68 | 03-līgumc | Minerālmateriālu pamata blīvēšana un profilēšana | m² | 100
69 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 98
70 | 31-līgumc | Demontētā betona bruģa seguma atkārtota izbūve, h=8cm | m² | 92
71 | 31-līgumc | Jauna betona bruģa seguma (analoga esošam) izbūve, h=8cm | m² | 6
Laukakmeņu seguma atjaunošana no esošiem laukakmeņiem (ar esošā seguma remontu) segumu salaidumu zonā
72 | 03-līgumc | Laukakmeņu seguma demontāža, h(vid) = 15cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz noliktavu, inventarizāciju un glabāšanu līdz atkārtotai izbūvei | m² | 1
73 | 03-līgumc | Seguma minerālmateriālu pamata blīvēšana un profilēšana | m² | 1
74 | 03-līgumc | Izlīdzinošā smilts slāņa izbūve 10cm biezumā zem seguma | m² | 1
75 | 31-līgumc | Demontētā laukakmeņu seguma atkārtota izbūve, h=15cm | m² | 1
Cementbetona bortakmeņu izbūve
76 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30.15 izbūve | m | 313
77 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.20.8 izbūve | m | 125
78 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.22.15 izbūve | m | 237
79 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30 / 22.15 izbūve (labo) | m | 8
80 | 31-līgumc | Cementbetona bortakmeņu 100.30 / 22.15 izbūve (kreiso) | m | 8
Kopā |  | BRAUKTUVES CEĻA SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju pārcelšana
81 | 31-līgumc | 512 | gab. | 1
Ceļa zīmju uzstādīšana
82 | 31-līgumc | 326 | gab. | 1
83 |  | 416 | gab. | 1
84 |  | 417a | gab. | 1
85 | 31-līgumc | 512 | gab. | 1
86 | 31-līgumc | 534 (ar nosaukumu) | gab. | 4
87 | 31-līgumc | 538 | gab. | 2
88 | 31-līgumc | 801 | gab. | 1
89 | 31-līgumc | Autobusu kustības saraksts | gab. | 3
Brauktuves karstā termoplasta horizontālo apzīmējumu uzklāšana
90 | 31-līgumc | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 4
91 | 31-līgumc | 922, līnijas platums - 0,10 m | m² | 2.4
92 | 31-līgumc | 923, līnijas platums - 0,10 m | m² | 3.8
93 | 31-līgumc | 937, līnijas garums - 3,00 m | gab. | 4
94 | 31-līgumc | 941, trafareta izmērs - 3,00x1,00 m | gab. | 9
95 | 31-līgumc | 946,līnijas platums - 0,10 m | m² | 19
Brauktuves bruģa horizontālo apzīmējumu izbūve (no baltas krāsas bruģa)
96 | 31-līgumc | 929, līnijas platums - 0,20 m | m² | 1.4
97 |  | 931, līnijas platums - 0,40 m | m² | 13.123
98 | 31-līgumc | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 5
99 | 31-līgumc | Inženierģeodēziskā atbalstpunkta izbūve | gab. | 1
100 | 31-līgumc | Soliņu demontāža un atkārtota montāža pēc seguma līmeņošanas | gab. | 2
101 | 31-līgumc | Koku stādīšana (Tatārijas kļava - "Acer tataricum") | gab. | 15
Dzīvžoga stādīšana
102 | 31-līgumc | Ribes aureum `Schmidt` | gab. | 58
Kopā |  | CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RISINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI
103 | 31-līgumc | Punktotas taktīlās joslas izbūve (Izbūves mezglu skatīt CD-3) | m² | 9.3
Kopā |  | RISINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Ceļa daļas izbūves darbu tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Udens 2
Lokālā tāme Nr. 2-2
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 2. kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Inzenieru ielas ŪKT un LKT izbūve, 2. kārta
ZEMES DARBI PROJEKTĒTO UKT TĪKLU DARBU ZONĀ
1 | 03-līgumc | Tranšejas rakšana (hvid=1.80m) projektēto cauruļvadu montāžai | m³ | 1715
2 | 03-līgumc | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m³ | 1715
3 | 03-līgumc | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana h=0,15/0.30 m | m³ | 145
4 |  | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošanai h=0,15/0.30 m | m³ | 145
5 | 03-līgumc | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 214
6 | 03-līgumc | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem lietus kanalizācijas un ūdensvada cauruļu rakšanas zonā | m | 214
7 | 03-līgumc | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 1,50m | m | 157
8 | 03-līgumc | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai | m³ | 1585
9 |  | Smilts grunts tranšejas aizbēršanai | m³ | 1585
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŪDENSVADS
10 | 27-līgumc | Spiedvada PE-100 caurules montāža PN10 (100m), OD110x6,6 | m | 20
11 |  | Spiedvada PE-100 caurule PN10 (100m), OD110x6.6 | m | 20
12 | 27-līgumc | Spiedvada PE-100 caurules montāža PN10 (12m), OD225x13,4 | m | 4
13 |  | Spiedvada PE-100 caurule PN10 (12m), OD225x13,4 | m | 4
14 | 27-līgumc | Kaļamā ķeta caurules ar atlokiem montāža PN10 DN 300 | m | 2
15 |  | Kaļamā ķeta caurule ar atlokiem PN10 DN 300 | m | 2
16 | 27-līgumc | Pazemes tipa atloku aizbīdņa ar rokratu no DN100 līdz DN300 montāža | gab. | 4
17 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis ar rokratu no DN100 līdz DN300 | gab. | 4
18 | 27-līgumc | Atloku trejgabals DN200/200, montāža | gab. | 1
19 | 27-līgumc | Atloku trejgabals DN200/100, montāža | gab. | 2
20 | 27-līgumc | Atloku īscaurule 200, montāža | gab. | 2
21 | 27-līgumc | Universālā atloku adaptera DN300 montāža | gab. | 1
22 | 27-līgumc | Universālā atloku adaptera DN200 montāža | gab. | 6
23 | 27-līgumc | Atloku pārejas montāža DN300/200 | gab. | 1
24 | 27-līgumc | Virszemes hidranta montāža H =1.50-2.00m | gab. | 1
25 |  | Virszemes hidrants, H =1.50-2.00m | gab. | 1
26 | 27-līgumc | EM īscaurules ar atloku un gredzenu PN10 OD110/100 montāža | gab. | 3
27 | 27-līgumc | EM īscaurules ar atloku un gredzenu PN10 OD225/200 montāža | gab. | 4
28 | 27-līgumc | Kontaktmetināma līkuma PE PN10, OD110/31-60° montāža | gab. | 1
29 | 27-līgumc | Kontaktmetināma līkuma PE PN10, OD225/6-30° montāža | gab. | 2
30 | 27-līgumc | EM dubultuzmavas PN16 OD110 montāža | gab. | 5
31 | 27-līgumc | Iebetonējamas aizsargčaulas gludsienu caurulei DN110 montāža | gab. | 1
32 | 27-līgumc | Iebetonējamas aizsargčaulas gludsienu caurulei D225 montāža | gb. | 2
33 | 27-līgumc | Betona balsta montāža trejgabalam | gab. | 3
34 | 27-līgumc | Betona balsta montāža līkumiem | gab. | 3
35 | 27-līgumc | Betona balsta montāža hidranta pamatnes pēdai | gab. | 1
36 | 27-līgumc | Betona balsta montāža aizbīdņiem | gab. | 4
37 | 27-līgumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D2000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums, montāža | gab. | 1
38 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D2000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums | gab. | 1
39 | 27-līgumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D1500 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums, montāža | gab. | 1
40 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D1500 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t ar SIA "ŪDEKA" logo, grants segumā t.sk akas vāka apbetonējums | gab. | 1
41 | 27-līgumc | Ugunsdzēsības hidranta plāksnes uzstādīšana | kompl. | 1
42 | 27-līgumc | Pieslēgums esošam tīklam d100 | vieta | 1
43 | 27-līgumc | Pieslēgums esošam tīklam d200 | vieta | 2
44 | 27-līgumc | Pieslēgums esošam tīklam d300 | vieta | 1
45 | 27-līgumc | Šķeltā kabeļu apvalkcaurules OD110 esošo kabeļu aizsardzībai montāža | m | 18
46 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 6
47 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 3
48 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 2
49 | 27-līgumc | Marķējuma lentas piegāde un izbūve 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 20
Kopā |  | ŪDENSVADS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
58 | 27-līgumc | Sadzīves kanalizācijas caurules T8 PP OD200 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 8
59 |  | Kanalizācijas caurule T8 PP OD200 | m | 8
60 | 27-līgumc | Sadzīves kanalizācijas caurules T8 PP OD315 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 22
61 |  | Kanalizācijas caurule T8 PP OD315 | m | 22
62 | 27-līgumc | Iebetonējama aizsargčaula PVC D200 | gb. | 3
63 | 27-līgumc | Iebetonējama aizsargčaula PVC D315 | gb. | 2
64 | 27-līgumc | Pārkritums OD200 H=0.50-1.00m | gb. | 1
65 | 03-līgumc | Esošo aku vāku līmeņošana | gb. | 1
66 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 9
67 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 6
68 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 4
69 | 27-līgumc | Šķeltā kabeļu apvalkcaurules OD110 esošo kabeļu aizsardzībai montāža | m | 27
70 | 27-līgumc | Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana kanalizācijas vadam 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 30
71 | 27-līgumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kompl. | 1
Kopā |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
72 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurules T8 PP OD200 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 36
73 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule T8 PP OD200 | m | 36
74 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurules T8 PP OD315 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 7
75 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule T8 PP OD315 | m | 7
76 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 630 (akas pamatne 315/630, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t ar SIA "KULDĪGAS ŪDENS" logo) no H 1.50-2.00m, uzstādāma bruģī ar vāka apbetonējumu (0.16m³), montāža | kpl. | 4
76 | 27-līgumc | Sadzīves kanalizācijas caurules T8 PP OD400 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | m | 115
77 |  | Kanalizācijas caurule T8 PP OD400 | m | 115
78 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/1000/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 3.00-3.50m, montāža | kpl. | 6
79 |  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/1000/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 3.00-3.50m | kpl. | 6
80 | 27-līgumc | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/1000/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 3.50-4.00m, montāža | kpl. | 1
81 |  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka PRO 400/1000/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40t ar SIA "ŪDEKA" logo) no H 3.50-4.00m | kpl. | 1
82 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 1
83 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.00-1.50m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 1
84 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 8
85 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 8
86 | 27-līgumc | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev.2x315) H no 3.00-3.50m, nosēddaļa 0.5m, montāža | kpl. | 1
87 |  | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti) OD630/500 (piev.2x315) H no 3.00-3.50m, nosēddaļa 0.5m | kpl. | 1
88 | 27-līgumc | Iebetonējamas aizsargčaulas DW315 montāža | gb. | 1
89 | 27-līgumc | Pārkritumu OD200 H=1,00-2,00m | gb. | 5
90 | 27-līgumc | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli OD400/560, montāža | gb. | 4
91 | 27-līgumc | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli OD200/300, montāža | gb. | 1
90 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 2
91 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 12
92 | 27-līgumc | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 6
93 | 27-līgumc | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule OD110 esošo kabeļu aizsardzībai, montāža | m | 6
94 | 27-līgumc | Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana kanalizācijas vadam 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 158
Kopā |  | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGATAVOŠANAS DARBI ŪKT DARBU ZONĀ
31 | 02-līgumc | Trases nospraušana | m | 214
32 | 02-līgumc | Tranšeju pagaidu nožogojums | m | 214
Kopā |  | SAGATAVOŠANAS DARBI ŪKT DARBU ZONĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontējamie tīkli
96 | 02-līgumc | Esošā ūdensvada (met) demontāža tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | m | 8
97 | 02-līgumc | Esošo hidrantu demontāža | gab. | 1
98 | 02-līgumc | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora demontāža tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | m | 399
99 | 02-līgumc | Esošo lietus ūdens aku un gūliju demontāža tranšejā projektēto ŪKT tīklu darba zonā | gab. | 15
100 | 02-līgumc | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi no projektēto LKT tīklu darba zonas | t | 6
Kopā |  | Demontējamie tīkli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Apgaismojums 2
Lokālā tāme Nr. 2-3
Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Inženieru ielas renovācija posmā no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai Ventspilī, 2. izbūves kārta
Objekta nosaukums |  |  | Ielas apgaismojuma izbūve, 2. izbūves kārta
Objekta adrese |  |  | Inženieru iela, Ventspils pilsēta
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Ielas apgaismojuma izbūve, 2. izbūves kārta
1 | līgumc | Rakšanas atļaujas saņemšana | kpl | 1
2 | līgumc | Trases nospraušana | t m | 150
3 | 03-līgumc | Tranšejas rakšana, aizbēršana | t m | 150
4 | 03-līgumc | Smilts spilvena izveidošana | m2 | 82.8
5 | 22-līgumc | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | t m | 4
6 |  | Kabelis AXPK 4x35 DRAKA | t m | 165
7 |  | Kabelis NYY-J 3x1.5 DRAKA | t m | 40
8 | 22-līgumc | Aizsargcaurules EVOCAB HARD d=75 EVOPIPES montāža | t m | 4
9 | 22-līgumc | Brīdinājuma lentas EVOPIPES uzklāšana | t m | 150
10 | 22-līgumc | Aizsargcaurules gala vāks EVOPIPES, montāža | gb | 4
11 | 22-līgumc | Automātslēdži 1f C6A un to montāža | gb | 5
12 | 22-līgumc | Bedres rakšana apgaismojuma balstam | gb | 5
13 | 22-līgumc | Apgaismojuma balstu pamatu izbūve | gb | 5
14 |  | Pamatne stabam P-1.3 EUROPOLES | gb | 5
15 | 22-līgumc | Gumijas blīves GB-RG EUROPOLES montāža | gb | 5
16 | 22-līgumc | Apgaismojuma balstu uzstādīšana | kpl | 5
17 |  | Cinkots apgaismojuma balsts H=8m Ø60 Ø125EUROPOLES | gb | 5
18 | 22-līgumc | Apgaismojuma konsules uzstādīšana | kpl | 5
19 |  | Konsule15° L-veida H=1m EUROPOLES | gb | 5
20 | 22-līgumc | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā | t m | 40
21 | 22-līgumc | Kabeļa gala apdares izveidošana | gb | 12
22 |  | Kabeļa gala apdare EPKT 0031 | gb | 12
23 | 22-līgumc | Automātslēdža pieslēgšana pie balsta | kpl | 5
24 | 22-līgumc | Gaismekļa montāža | gb | 5
25 |  | SGS 102, 150W | gb | 5
26 | līgumc | Montāžas papildmateriāli | kpl | 1
27 | līgumc | Smiltis | m3 | 1.35
28 | līgumc | Nodošanas dokumentācija | kpl | 1
29 | 33-līgumc | Darba zonas sakārtošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm | m² | 5.3
30 | 03-līgumc | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 2.5
31 | 03-līgumc | Granīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā zem ietves | m² | 2.5
32 | 03-līgumc | Izlīdzinošā granīta sīkšķembu (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 2.5
33 | 03-līgumc | Bruģa seguma atjaunošana | m² | 2.5
34 | 03-līgumc | Izlīdzinošā smilts slāņa izbūve 10 cm biezumā zem seguma | m² | 3.4
35 | 31-līgumc | Laukakmens seguma atjaunošana | m² | 3.4
36 | 02-līgumc | Būvgružu savākšana | kpl | 1
37 | līgumc | Papilddarbi | kpl | 1
Kopā |  | Kopā apgaismojuma montāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 7% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā apgaismojuma montāža tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0