## LKT_K2
Koriģētie galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (Lietus ūdens kanalizācija K2) KOREKCIJAS 09.2014.
Izmaksu pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni Piezīme: Tranšejas rakšanas apjomi tiek rēķināti no demontējamā seguma apakšējās virsmas līdz tranšejas apakšai. Seguma demontējamos apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 212
1.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Materiāli norādīti blīvā stāvoklī. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 72.5
1.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši ceļu specifikāciju prasībām. Materiāli norādīti blīvā stāvoklī. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. Seguma konstrukcijas apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 139.5
Montāžas darbi
2 | Lietus ūdens kanalizācija K2
2.1 | Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m. TV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 87
2.2 | Plastmasas gūlijas Dn400/315mm montāža tranšejā | gab. | 3
2.3 | Plastmasas skatakas, pamatne De400mm montāža tranšejā | gab. | 2
2.4 | Plastmasas skatakas, pamatne De560mm montāža tranšejā | gab. | 1
2.5 | Aizbīdņa kapes uzstādīšana apbetonējotrāmi zaļajā zonā | gab | 1
2.6 | Naftas uztvērēja montāža | gab. | 1
2.7 | Kontrolakas montāža | gab. | 1
2.8 | Signalizācijas vadības, barošanas bloka uzstādīšana | gab. | 1
2.9 | Signalizācijas kabeļa izbūve | m | 50
2.10 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 4
2.11 | Rakšanas atļauju saņemšana | kompl | 1
2.12 | Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.096
2.13 | Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.096
2.14 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums
Ārējie LKT tīkli
3 | Lietus ūdens kanalizācija K2
3.1 | PVC T8 caurules Dn100mm ar uzmavu(attīrīšanas iekārtu vēdināšanai) | m | 6
3.2 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavu | m | 87
3.3 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar enģēm, diam. 400/315mm, hvid=1.20m | kompl. | 3
3.4 | Plastmasas skataka, pamatne De400mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De200mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 2
3.5 | Plastmasas skataka, pamatne De560mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De200mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn "četrstūra" rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 1
3.6 | Aizsargcaurule PP caurulei Dn200mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 1
3.7 | Līkums (PP) 450, De200mm | gab. | 2
3.8 | Līkums 900, De110mm(attīrīšanas iekārtu vēdināšanai) | gab. | 6
3.9 | Coalisator CCB BYPASS 6/60/1200,DN300 vai analogs naftas pr.atdalītājs | kompl. | 1
3.10 | ACO vai analoga paraugu ņemš.ierīce tauku/naftas atdalītājiem | kompl. | 1
3.11 | Tauku/naftas produktu līmeņa signalizat. | kompl. | 1
3.12 | Kabelis NYY-J-5x1,5mm2 eļļas uztvērēja signalizācijai | m | 50
3.13 | Kabelis NYY-J-5x1,5mm2 smilšu uztvērēja signalizācijai | m | 50
3.14 | Plastmasas kabeļsargu caurule DVK90 | m | 42
3.15 | Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar atloku, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 140mm, DN200mm | kompl | 1
3.16 | Atloku adapters DN200mm | gab. | 2
3.17 | Palīgmateriāli | kompl | 1
Mērvienības:
m | - metrs
gab. | - gabals
kompl. | - komplekts
m2 | - kvadrātmetrs
m3 | - kubikmetrs
Sastādīja A. Urtāns