Darbu apjomi.  Īss paskaidrojuma raksts.

Darbu apjomu saraksti sastādīti, pamatojoties uz tehniskā projekta „Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana” rasējumiem, tehnisko projektu izstrādājusi SIA „Jūras projekts” 2014. gada aprīlī pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma, projekta šifrs 13-24. Projektā paredzēta Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana piestātņu Nr.2 un Nr.3 zonā.

Galvenie būvniecības-montāžas darbu apjomi sadalīti pa darbu veidiem:

- ģenerālais plāns un segumi (ĢP markas rasējumi);

- būvkonstrukcijas, hidrotehniskie risinājumi (HR markas rasējumi);

- ūdensvads un lietus kanalizācija (ŪKT markas rasējumi).

Tehniskā projekta rasējumos norādītie būvdarbu apjomi var tikt precizēti atbilstoši laukuma faktiskajiem apstākļiem un reālajiem darbu veikšanas apstākļiem. Projektā minētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti.

Darbu apjomos nav ieskaitītas šādas pozīcijas, kas jāiekļauj virsizdevumos:

- izdevumi ražošanas nodrošināšanai (objekta apsardze, uzkopšana, būvniecības procesu realizācijai saistītu atļauju saņemšana, darba drošības un sanitārijas prasību izpilde, projektu zīmju uzstādīšana, pārbaužu uzmērīšanas pasākumu izpilde, foto fiksācija, izpilddokumentācijas sastādīšana u.t.t.);

- citi analogi izdevumi (pārvietojamo tualešu, apsardzes telpu, strādnieku vagoniņu, būvlaukuma nožogojuma noma u.t.t).

Turklāt Darbuzņēmējam jāņem vērā izdevumi, kas saistīti ar detalizētu rasējumu izstrādāšanu, kuri nepieciešami būvniecības veikšanai. Detalizētos rasējumus var izstrādāt būvniecības organizācija, ja tās sastāvā ir speciālisti ar tam nepieciešamiem sertifikātiem. Detalizētu rasējumu izstrādāšanai var pieaicināt specializētas projektēšanas organizācijas, kas veic projektēšanu, pamatojoties uz atsevišķu līgumu.

Ieteicams ņemt vērā papildus darbus un pasākumus, kas var būt nepieciešami, paaugstinoties gruntsūdeņiem sakarā ar ūdens līmeņa celšanos Ventas upē, piemēram, vēja uzplūdu vai intensīva lietus rezultātā.

Novērtējot būvniecības ilgumu, jāparedz būvdarbu veikšanas specifika strādājošas ostas apstākļos un nepieciešamību būvniecības grafikus saskaņot ar Pasūtītāju un piestātnēs Nr. 2 un Nr. 3 strādājošām stividoru kompānijām (AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”).