## SPECIFIKACIJA
Materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli
1 | Stork LED 112W, gaismas krāsa 3000k; IP66; IK08, alumīnija korpuss, pārsprieguma aizsardzība līdz 10kV; Sertifikāti: CE, RoHS, ENEC; Vai analogs; |  | gb | 19
2 | Parka gaismeklis Philips Urbana GPS308 PCC-R, LED 30W, 3000k, E27, vai analogs |  | gb | 27
3 | Gājēju pāreju specializētais apgaismojums - ar specializētu gaismas kūli. Stork LED 150W, gaismas krāsa 3000k; IP66; IK08, alumīnija korpuss, pārsprieguma aizsardzība līdz 10kV; Sertifikāti: CE, RoHS, ENEC; Vai analogs; |  | gb | 2
4 | Kabeļskapis ar pamatu , ZPUE | SKRF 400/600/1 | kompl. | 6
5 | Kabeļskapis ar pamatu , ZPUE | SKRF 400/400/1 | kompl. | 2
6 | Līste 00 gabarīts | Efen | kompl. | 34
7 | Drošinātāji 32A | NH - 00 | gb. | 3
8 | Drošinātāji 25A | NH - 00 | gb. | 24
9 | Drošinātāji 16A | NH - 00 | gb. | 3
10 | Nazis NH-00 ,160A | NH - 00 | gb. | 57
11 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm² | AXMK – 1 | m | 1900
12 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 16 mm² | AXMK – 1 | m | 8
13 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35mm² |  | kompl. | 130
14 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 16mm² |  | kompl. | 2
15 | Cinkots metāla balsts, H=8,0m |  | gb | 19
16 | Cinkots metāla balsts, H=4,0m (matēts melns) |  | gb | 27
17 | Cinkots metāla balsts, H=6,0m (gājēju pāreju laternām) |  | gb | 2
18 | Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=2,0m |  | gb | 19
19 | Betona pamats | P-2 | gb | 19
20 | Betona pamats | P-1.3 | gb | 2
21 | Betona pamats | P-0.8 | gb | 27
22 | Gumijas blīve pamatam | GB-RG | gb | 21
23 | Gumijas blīve pamatam | GB04RB | gb | 27
24 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | MMJ-3x1,5 | m | 318
25 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | MMJ-3x1,5 | m | 155 | el. rozetei
26 | Kabeļa pievienojuma spailes balstā |  | kompl. | 48
27 | Plastikāta caurule D110mm ,Evocab Sting 1250N |  | m | 480 | apg.kab.caurd.
28 | Plastikāta caurule D110mm ,Evocab Hard 450N |  | m | 255 | apg.kab.tr.
29 | Plastikāta caurule D110mm ,Evocab Hard 1250N |  | m | 114 | rezerves tr.
30 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 1244
31 | Aizsardzības automāts 1F 6A balstā |  | gb | 48
32 | Aizsardzības automāts 1F 10A metāla balstā |  | gb | 19 | el.rozetei
33 | Hermetiska v/a rozete ar vāciņu 230V, 16A apgaismojuma balstā |  | gb | 19 | H=6,0-8,0 m
34 | Zemējuma komplekts sadalnei |  | kompl. | 8
35 | Smilts |  | m³ | 68
Pašvaldības rezerves caurules
1 | Plastikāta caurule D110mm ,Evocab Sting 1250N |  | m | 1150
Sakaru kanalizācijas aizsardzība
1 | Sakaru kanalizācijas aka | KKC-2 | kompl. | 1
2 | "Peldošā tipa" Kaļamā ķeta akas lūka ar vāku, blīvgumiju un maināmu augstumu D400, 600mm |  | kompl. | 1 | zem brauktuves
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.
Sastādīja K. Draviņš

## APJOMS
Darbu apjoms
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Apgaismojums
1 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana |  | gb | 48
2 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam |  | gb | 48
3 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana |  | gb | 48
4 | Cinkota metāla balsta izbūve, H=8,0m |  | gb | 19
5 | Cinkota metāla balsta izbūve, H=4,0m |  | gb | 27
6 | Cinkota metāla balsta izbūve, H=6,0m |  | gb | 2
7 | Konsoles montāža balstā |  | gb | 19
8 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei |  | m | 773
9 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem, caurulēm |  | m | 170
10 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 3 kabeļiem, caurulēm |  | m | 45
11 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) |  | m³ | 106.1
12 | Smilšu gruntis tranšejā |  | m³ | 68
13 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 369
14 | Brīdinoša sarkana plast.signāllentas uzklāšana |  | m | 1244
15 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 1601
16 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) sadalē,balstā |  | m | 198
17 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) esošā caurulē |  | m | 109
18 | Caurules izbūvēšana ar caurduri apgaismoj.kabelim |  | m | 480
19 | Kabeļskapja uzstādīšana |  | gb | 8
20 | 00 gabarīta līstes montāža kabeļskapī |  | kompl. | 34
21 | Drošinātāju, nažu montāža kabeļskapī |  | gb | 87
22 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā |  | gb | 48
23 | Kabeļa ievilkšana 3x1,5 balstā |  | m | 473
24 | Kabeļa gala apdares montāža |  | gb | 132
25 | Aizsardības automāta montāža balstā |  | gb | 67
26 | Spailes montāža balstā |  | gb | 48
27 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev.jaunam balstam |  | gb | 96
28 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev. esošam balstam |  | gb | 7
29 | Kabeļa pievienošana jaunam kabeļskapim |  | gb | 35
30 | Atkārtotā zemējuma kontūra montāza kabeļskapim |  | kompl. | 8
31 | Apgaismojuma balsta demontāža |  | kompl. | 14
32 | Apgaismojuma kabeļskapja demontāža |  | kompl. | 5
33 | Hermetiskās v/a rozetes ar vāciņu apgaismojuma balstā izbūve |  | gb | 19
Pašvaldības rezerves caurules
1 | Caurules izbūvēšana ar caurduri |  | m | 1150
Sakaru kanalizācijas aizsardzība
1 | Jaunas sakaru kanalizācijas akas iebūvēšana |  | kompl. | 1
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.
Sastādīja K. Draviņš