Pielikums Nr.12

Parka Apgaismojuma laternas vizualizācija

Parka gaismeklis Philips Urbana GPS308 PCC-R, LED 30W, 3000k, E27, vai analogs

Balsts – melns matēts