## TITULLAPA
PROJEKTĒTĀJS:
PASŪTĪTĀJS: | Ventspils brīvostas pārvalde
PASŪTĪJUMA Nr.:
ARHĪVA NUMURS:
OBJEKTS: | Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes telpu pārplānošana par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19, Ventspilī
STADIJA: | TEHNISKAIS PROJEKTS |  | TP
SĒJUMS:
DAĻAS MARKA: | ELEKTROAPGĀDE |  | EL
|  | SKIČU PROJEKTS | SP
|  | TEHNISKAIS PROJEKTS | TP
|  | ELEKTROAPGĀDE | EL | BŪVPROJEKTA EL DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI | ELT | BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJS:
BŪVPROJEKTA EL DAĻAS VADĪTĀJS: |  | UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS | UAS | BŪVPROJEKTA UAS DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS | VAS | BŪVPROJEKTA VAS DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | VĀJSTRĀVAS, ĀRĒJIE TĪKLI | VST | BŪVPROJEKTA VST DAĻAS VADĪTĀJS:
PROJEKTĒTĀJS: |  | VĀJSTRĀVU SISTĒMAS | VS | BŪVPROJEKTA VS DAĻAS VADĪTĀJS:
Ventspils 2014. gads
Note on B48: Заполняется автоматически
Note on C17: адрес: улица, город, индекс, страна
Note on C18: Контактный телефон
Note on C20: Номер договора на проектирование
Note on C23: Архивный номер [V1 2006-23] (Volts-1_год_ порядковый номер)
Note on C26: Наименование обьекта
Note on C32: Выбрать нужное
Note on C38: Выбрать нужное
Note on C39: Дополнительная расшифровка

## SATURS
EL DAĻA
Objekts: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes telpu pārplānošana par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19, Ventspilī
ELEKTROAPGĀDE
SATURA RĀDĪTĀJS.
N.p.k. | Nosaukums | Lapas
1 | 2 | 3
Objekts: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes telpu pārplānošana par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19, Ventspilī
Objekts: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes telpu pārplānošana par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19, Ventspilī
Note on B3: Заполняется автоматически
Note on C2: Заполняется автоматически
Note on C5: Заполняется автоматически
Note on C45: Заполняется автоматически
Note on C80: Заполняется автоматически

## SPECIFIKACIJA
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
WC elektroapgāde
1 | Gaismeklis iebūvējams ar ekon. spuldzēm | 2x18W ,IP44 | kompl. | 2
2 | Sienas gaismeklis BRA | 40W ,IP44 | kompl. | 1
3 | Sienas slēdzis 16A 230V IP44 | z/a | gab. | 2
4 | Hermetiska rozete 16A, 230V |  | gab. | 1
5 | Z/a montāžas kārba |  | gab. | 3
6 | Kabelis ar kapara dzīslām 3 x 1,5 | NYM- 0,66 | m | 10
7 | Kabelis ar kapara dzīslām 3 x 2,5 | NYM- 0,66 | m | 3
8 | Strāvu noplūdes automāts 230V, 16A |  | gab. | 1 | mont.es.sadalē
Sakaru sistēma starp sargu posteni un WC (ENSTO SIGNAL)
1 | Barošanas bloks 230V/15V/2VA | FLM 1000 | kompl. | 1
2 | Klātbūtnes / Nomešanas ierīce | FEH 1001 | kompl. | 1
3 | Indikators | FIM 1000 | kompl. | 1
4 | Centrālā ierīce | FIM 1300 | kompl. | 1
5 | Izsaukuma ierīce [poga] | FAP 3002 | kompl. | 2
6 | Dekoratīvais rāmis | 1-vietīgs | gab. | 5
7 | Kabelis | MHS 1x4x0.5 | m | 20
8 | Kabelis | NYM 3x1,5 | m | 5
9 | Plastmasas kabeļpenālis ar vāku |  | m | 20
10 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Celtniecības un montāžas darbi
1 | Gaismekļu uzstādīšana |  | kompl. | 2
2 | Slēdžu uzstādīšana |  | kompl. | 1
3 | Rozešu uzstādīšana |  | kompl. | 1
4 | Kārbas montāža sienā |  | gab. | 4
5 | Kabeļu izbūvēšana rievā zem apmetuma | šķ. līdz 3x2.5 | m | 10
6 | Kabeļu izbūvēšana plastikāta penālī | šķ. līdz 3x2.5 | m
7 | Strāvu noplūdes automātu mont. esošā sadalē |  | kompl. | 1
8 | Sakaru ,izsaukuma iekārtas montāža |  | kompl. | 1
9 | Ugunsdzēsības pogas demontāža |  | gab. | 2
10 | Pogas pievadkabeļa pagarināšana (ja nepieciešams) |  | m | 5
11 | Ugunsdzēsības pogas montāža pie jaunas sienas |  | gab. | 2
12 | Izpilddokumentācijas izstrādāšana |  | kompl. | 1
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.

## SPEC_RAMKA
Objekts: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas 1. stāva sieviešu tualetes telpu pārplānošana par invalīdu tualeti Jāņa ielā 19, Ventspilī |  |  |  |  | 14-043-EL
Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde | Stadija | Lapa | Lapa
[5 empty] | TP | EL - 4 | 1
El.inženieris | K. Draviņš |  | 12.14. | ELEKTROAPGĀDE
Materiālu specifikācija,darbu apjomi
Note on B2: Заполняется автоматически
Note on C4: Заполняется автоматически
Note on C5: Заполняется автоматически
Note on E4: Заполняется автоматически
Note on F3: Заполняется автоматически
Note on G2: Заполняется автоматически
Note on G4: Заполняется автоматически