## 23. piestatne
Iepirkuma Id.Nr.2015/ 47 KF
Iepirkuma nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.23 atjaunošana
Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr
|  | Darba nosaukums | Mēr-vie-nība | Dau-dzums
1. kārta
1.1 | S1.1 | Mobilizācija | KS | 1
1.2 | S1.5 | Mērniecības darbi | KS | 1
1.3 | S1.7 | Papildus projektēšanas darbi | KS | 1
1.4 | S9.1 | Gultnes attīrīšana 20m platā zonā gar piestātni | m2 | 600
1.5 | S9.5 | Gultnes dziļumu atjaunošana ar šķembu frakcija 45/125mm piebēršanu | m3 | 270
1.6 | S9.8 | Seguma remonts uz piestātnes | m2 | 212
1.7 | S9.2 | Tērauda rievsienas tīrīšana ar smilšu strūklu pirms krāsojuma uzklāšanas | m2 | 842
1.8 | S9.2 | Tērauda rievsienas tīrīšana ar smilšu strūklu pirms apbetonēšanas | m2 | 429.8
1.9 | S9.3 | Tērauda rievsienas pretkorozijas pārklājuma uzklāšana no +0.34m līdz -2.00m | m2 | 842
1.10 | S1.62 | Esošo atvairierīču demontāža | KS | 1
1.11 | S9.4 | Margu demontāža 1. posmā | m | 203
1.12 | S9.4 | Margu remonts un uzstādīšana atpakaļ 1. posmā | m | 203
1.13 | S9.11 | Katodaizsardzības sistēmas izbūve | KS | 1
1.14 | S6.2 | Kāpņu piegāde un uzstādīšana | gab. | 11
1.15 | S1.62 | Esošo kāpņu demontāža | gab. | 11
1.16 | S1.62 | Esošās dzelzsbetona virsbūves lokāla nokalšana betonēšanas darbu veikšanai | m3 | 5.4
1.17 | S1.62 | Virsbūves tērauda stūru nosedzošo profilu demontāža 1. posms | m | 122
1.18 | S5.2 | Veidņi rievsienas apbetonējumam | m2 | 564.1
1.19 | S5.3 | Stiegrojums apbetonējumam | t | 5.6
1.20 | S5.4 | Betons apbetonējumam ieskaitot deformācijas šuvju izbūvi | m3 | 175
1.21 | S9.10 | Esošu ūdens novades cauruļu pagarināšana 1. posmā | gab. | 6
1.21 | S5.62 | Esošās dzelzsbetona virsbūves tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 713
1.22 | S9.9 | Dzelzsbetona virsbūves remonts ar remontjavu / betonu | m3 | 12.9
1.23 | S5.84 | Dzelzsbetona virsbūves pārklāšana ar tonētu virsmas aizsargpārklājumu | m2 | 953
1.24 | S5.4 | Virsbūves tērauda stūru nosedzošo profilu pretkorozijas apstrāde 2. posms | m | 121.6
1.25 | S9.12 | Tērauda lokšņu metināšana rievpāļu remontam | m2 | 2.5
1.26 | S9.13 | Bultskrūvju atjaunošana sadales sijai | gab. | 4
Kopā:
2. kārta
1.1 | S1.1 | Mobilizācija | KS | 1
1.2 | S9.6 | Atvairierīču piegāde | gab. | 90
1.3 | S9.7 | Atvairierīču montāža | gab. | 90
Kopā:
A01 |  |  |  | A/S "8.CBR"
A02 |  |  |  | A/S "Ceļu projekts"
A03 |  |  |  | A/S "Viator"
A04 |  |  |  | SIA "Firma L4"
A05 |  |  |  | J.Roops
A06 |  |  |  | LVC Ceļu datu nodaļa
A07 |  |  |  | LVC LD
A08 |  |  |  | LVC SSVS
A09 |  |  |  | LVC UPD
A1 |  |  |  | M. Ambrēnas IU "Kārlis"
A10 |  |  |  | SIA "3C"
A11 |  |  |  | SIA "BRD projekts"
A12 |  |  |  | SIA "BT&T"
A13 |  |  |  | SIA "INO"
A14 |  |  |  | SIA "Inženierbūve"
A15 |  |  |  | SIA "M.A.-TAKA"
AAA |  |  |  | SIA "MONOMS"
P001 |  |  |  | SIA "PK 19+93"
P002 |  |  |  | SIA "Polyroad"
P003 |  |  |  | SIA "PRO-VIA"
P004 |  |  |  | SIA "Projekts 3"
P005 |  |  |  | SIA "Rīgas CBR 4"
P006 |  |  |  | SIA "Rīgas luksofors"
P007 |  |  |  | SIA "Rīgas tilti"
P008 |  |  |  | SIA "SAAVA - LV"
P009 |  |  |  | SIA "SAAVA-LV"
P010 |  |  |  | SIA "Saldus ceļinieks"
P011 |  |  |  | SIA "Sibron"
P012 |  |  |  | SIA "SPI-Ventspils"
P013 |  |  |  | SIA "Tilts"
P014 |  |  |  | SIA "Vektors-T"
P015 |  |  |  | VAS "Ceļu inženieri"
P016 |  |  |  | Vladimirs Vesers sert.Nr.20-2443
P017 |  |  |  | LVC SOP
P018 |  |  |  | IK "Dižceļi"
P020 |  |  |  | SIA "VIA"
P021 |  |  |  | SIA "L4 Ceļu projekti"
P022 |  |  |  | SIA "Inženieru birojs 'Kurbada tilti'"
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P049
P050
P051
P052
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P078
P079
P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087
P088
P089
P090
P091
P092
P093
P094
P095
P096
P097
P098
P099
P100
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133
V0001
V0002
V0003
V0004
V0005
V0006
V0007
V0008
V0009
V0010
V0011
V0012
V0013
V0014
V0015
V0016
V0017
V0018
V0019
V0020
V0021
V0022
V0023
V0024
V0025
V0026
V0027
V0028
V0029
V0030
V0031
V0032
V0033
V0034
V0035
V0036
V0037
V0038
V0039
V0040
V0041
V0042
V0043
V0044
V0045
V0046
V0047
V0048
V0049
V0050
V0051
V0052
V0053
V0054
V0055
V0056
V0057
V0058
V0059
V0060
V0061
V0062
V0063
V0064
V0065
V0066
V0067
V0068
V0069
V0070
V0071
V0072
V0073
V0074
V0075
V0076
V0077
V0078
V0079
V0080
V0080
V0081
V0082
V0083
V0084
V0085
V0086
V0087
V0088
V0089
V0090
V0091
V0092
V0093
V0094
V0095
V0096
V0097
V0098
V0099
V0112
V0114
V0115
V0116
V0117
V0118
V0119
V0120
V0121
V0122
V0123
V0124
V0125
V0126
V0127
V0128
V0129
V0130
V0131
V0132
V0133
V0134
V0135
V0136
V0137
V0138
V0139
V0140
V0141
V0142
V0143
V0144
V0145
V0146
V0147
V0148
V0149
V0150
V0151
V0152
V0163
V0164
V0165
V0166
V0167
V0168
V0169
V0170
V0171
V0172
V0173
V0174
V0175
V0176
V0177
V0178
V0179
V0180
V0181
V0182
V0183
V0184
V0185
V0186
V0187
V0188
V0189
V0190
V0191
V0192
V0193
V0194
V0195
V0196
V0197
V0198
V0199
V0200
V0201
V0202
V0203
V0204
V0205
V0206
V0207
V0208
V0209
V0210
V0211
V0212
V0213
V0214
V0215
V0216
V0217
V0218
V0229
V0230
V0231
V0232
V0233
V0234
V0235
V0236
V0237
V0238
V0239
V0240
V0241
V0242
V0243
V0244
V0245
V0246
V0247
V0248
V0249
V0250
V0251
V0252
V0253
V0254
V0255
V0256
V0257
V0258
V0259
V0260
V0261
V0262
V0263
V0264
V0265
V0266
V0267
V0268
V0280
V0281
V0282
V0283
V0284
V0285
V0286
V0287
V0288
V0289
V0290
V0291
V0292
V0293
V0294
V0295
V0296
V0297
V0298
V0299
V0300
V0301
V0302
V0303
V0304
V0305
V0306
V0307
V0308
V0309
V0310
V0311
V0312
V0313
V0314
V0315
V0316
V0317
V0318
V0319
V0320
V0321
V0322
V0323
V0324
V0325
V0326
V0327
V0328
V0329
V0330
V0331
V0332
V0333
V0334
V0335
V0336
V0337
V0338
V0339
V0340
V0341
V0342
V0343
V0344
V0345
V0346
V0347
V0348
V0349
V0350
V0351
V0352
V0353
V0354
V0355
V0367
V0368
V0370
V0371
V0372
V0373
V0374
V0375
V0376
V0377
V0378
V0379
V0380
V0381
V0382
V0383
V0384
V0385
V0386
V0387
V0388
V0389
V0390
V0391
V0392
V0393
V0394
V0395
V0396
V0398
V0399
V0400
V0401
V0402
V0403
V0410
V0411
V0413
V0414
V0415
V0416
V0417
V0418
V0419
V0420
V0421
V0422
V0423
V0424
V0425
V0426
V0427
V0428
V0429
V0430
V0431
V0432
V0433
V0435
V0436
V0437
V0438
V0439
V0440
V0441
V0442
V0443
V0444
V0446
V0447
V0448
V0454
V0456
V0457
V0458
V0459
V0460
V0461
V0462
V0463
V0464
V0465
V0466
V0467
V0468
V0469
V0470
V0471
V0472
V0472
V0473
V0474
V0475
V0476
V0477
V0478
V0479
V0480
V0481
V0482
V0483
V0484
V0485
V0486
V0487
V0488
V0489
V0490
V0491
V0492
V0493
V0499
V0500
V0501
V0502
V0503
V0504
V0505
V0506
V0507
V0508
V0509
V0510
V0511
V0512
V0513
V0514
V0515
V0516
V0517
V0518
V0519
V0520
V0521
V0522
V0523
V0524
V0525
V0526
V0527
V0528
V0529
V0530
V0531
V0533
V0534
V0535
V0536
V0537
V0538
V0539
V0540
V0541
V0542
V0543
V0544
V0549
V0550
V0551
V0552
V0553
V0554
V0555
V0556
V0557
V0558
V0559
V0560
V0561
V0562
V0563
V0564
V0565
V0566
V0567
V0568
V0569
V0570
V0571
V0572
V0573
V0574
V0575
V0576
V0577
V0578
V0579
V0580
V0581
V0582
V0583
V0584
V0586
V0587
V0588
V0589
V0590
V0591
V0592
V0593
V0594
V0595
V0596
V0597
V0598
V0599
V0600
V0606
V0607
V0607
V0608
V0609
V0610
V0611
V0612
V0613
V0614
V0615
V0616
V0617
V0618
V0619
V0620
V0621
V0622
V0623
V0624
V0625
V0626
V0627
V0628
V0629
V0630
V0631
V0632
V0633
V0634
V0635
V0636
V0637
V0638
V0639
V0640
V0641
V0642
V0643
V0644
V0645
V0646
V0647
V0648
V0649
V0650
V0651
V0652
V0653
V0654
V0655
V0656
V0657
V0659
V0660
V0661
V0673
V0674
V0675
V0676
V0677
V0678
V0679
V0680
V0681
V0682
V0683
V0684
V0685
V0686
V0687
V0688
V0689
V0690
V0691
V0692
V0693
V0694
V0695
V0696
V0697
V0698
V0699
V0700
V0701
V0702
V0703
V0704
V0705
V0706
V0707
V0708
V0709
V0710
V0711
V0712
V0713
V0714
V0715
V0716
V0717
V0718
V0719
V0720
V0721
V0722
V0723
V0724
V0735
V0736
V0737
V0738
V0739
V0740
V0741
V0742
V0743
V0744
V0745
V0746
V0747
V0748
V0749
V0750
V0751
V0752
V0753
V0754
V0755
V0756
V0757
V0758
V0759
V0760
V0761
V0762
V0763
V0764
V0770
V0771
V0772
V0773
V0774
V0775
V0776
V0777
V0778
V0779
V0780
V0781
V0782
V0783
V0784
V0785
V0786
V0787
V0788
V0789
V0790
V0791
V0792
V0793
V0794
V0795
V0796
V0797
V0798
V0799
V0800
V0801
V0802
V0803
V0804
V0805
V0806
V0807
V0809
V0810
V0811
V0812
V0813
V0814
V0815
V0816
V0817
V0818
V0819
V0820
V0821
V0822
V0823
V0824
V0825
V0826
V0827
V0828
V0839
V0840
V0841
V0842
V0843
V0844
V0845
V0846
V0847
V0848
V0848
V0849
V0850
V0851
V0852
V0853
V0854
V0855
V0856
V0857
V0858
V0859
V0860
V0861
V0862
V0863
V0864
V0865
V0866
V0867
V0868
V0869
V0870
V0871
V0872
V0873
V0874
V0875
V0876
V0877
V0878
V0879
V0880
V0881
V0882
V0883
V0884
V0885
V0886
V0887
V0888
V0889
V0890
V0891
V0892
V0893
V0894
V0895
V0896
V0897
V0898
V0899
V0900
V0901
V0902
V0903
V0914
V0915
V0916
V0917
V0918
V0919
V0920
V0921
V0922
V0923
V0924
V0925
V0926
V0927
V0928
V0929
V0930
V0931
V0932
V0933
V0934
V0935
V0936
V0937
V0938
V0939
V0940
V0941
V0942
V0943
V0944
V0945
V0946
V0947
V0948
V0949
V0950
V0951
V0952
V0953
V0954
V0955
V0956
V0957
V0958
V0964
V0965
V0966
V0967
V0968
V0969
V0970
V0971
V0972
V0973
V0974
V0975
V0976
V0977
V0978
V0979
V0980
V0981
V0982
V0983
V0984
V0985
V0986
V0987
V0988
V0989
V0990
V0991
V0992
V0993
V0994
V0995
V0996
V0996
V0997
V0997
V1002
V1003
V1004
V1005
V1007
V1008
V1009
V1010
V1011
V1012
V1013
V1014
V1015
V1016
V1017
V1018
V1019
V1020
V1021
V1022
V1023
V1024
V1025
V1026
V1027
V1028
V1029
V1030
V1031
V1032
V1033
V1034
V1035
V1036
V1037
V1038
V1039
V1040
V1041
V1042
V1043
V1044
V1045
V1046
V1047
V1053
V1054
V1055
V1056
V1057
V1058
V1059
V1060
V1061
V1062
V1063
V1064
V1065
V1066
V1067
V1068
V1069
V1070
V1071
V1072
V1073
V1074
V1075
V1076
V1077
V1078
V1079
V1080
V1081
V1082
V1083
V1084
V1085
V1086
V1087
V1088
V1089
V1091
V1098
V1099
V1100
V1101
V1102
V1103
V1104
V1105
V1106
V1107
V1108
V1109
V1110
V1111
V1112
V1113
V1114
V1115
V1116
V1116
V1117
V1118
V1119
V1120
V1121
V1122
V1123
V1124
V1125
V1126
V1127
V1128
V1129
V1130
V1131
V1132
V1133
V1134
V1135
V1136
V1137
V1138
V1139
V1140
V1141
V1142
V1146
V1148
V1149
V1150
V1151
V1152
V1153
V1154
V1155
V1156
V1157
V1158
V1159
V1160
V1161
V1162
V1163
V1164
V1165
V1166
V1167
V1168
V1169
V1170
V1171
V1172
V1173
V1174
V1175
V1176
V1177
V1178
V1179
V1180
V1186
V1187
V1188
V1189
V1190
V1191
V1192
V1193
V1194
V1195
V1196
V1197
V1198
V1199
V1200
V1201
V1202
V1203
V1204
V1205
V1206
V1207
V1208
V1209
V1210
V1211
V1212
V1213
V1214
V1215
V1216
V1217
V1218
V1219
V1220
V1221
V1222
V1223
V1224
V1225
V1226
V1227
V1228
V1229
V1230
V1231
V1232
V1233
V1234
V1235
V1236
V1237
V1238
V1239
V1240
V1241
V1242
V1243
V1244
V1245
V1246
V1247
V1248
V1249
V1250
V1261
V1262
V1263
V1264
V1265
V1266
V1267
V1268
V1269
V1270
V1271
V1272
V1273
V1274
V1275
V1276
V1277
V1278
V1279
V1280
V1281
V1282
V1283
V1284
V1285
V1286
V1287
V1288
V1289
V1290
V1291
V1292
V1293
V1294
V1295
V1296
V1297
V1298
V1300
V1301
V1307
V1308
V1309
V1310
V1311
V1312
V1313
V1314
V1315
V1316
V1317
V1318
V1319
V1320
V1321
V1322
V1323
V1324
V1325
V1326
V1327
V1328
V1329
V1330
V1331
V1332
V1333
V1334
V1335
V1336
V1337
V1338
V1339
V1340
V1341
V1342
V1343
V1344
V1345
V1346
V1347
V1348
V1349
V1350
V1351
V1352
V1353
V1354
V1355
V1362
V1363
V1364
V1365
V1366
V1367
V1368
V1369
V1371
V1372
V1373
V1374
V1375
V1376
V1377
V1378
V1379
V1380
V1381
V1382
V1383
V1384
V1385
V1385
V1386
V1387
V1388
V1389
V1390
V1391
V1392
V1393
V1394
V1396
V1397
V1398
V1399
V1400
V1401
V1402
V1403
V1404
V1405
V1406
V1407
V1408
V1409
V1410
V1411
V1412
V1413
V1414
V1415
V1416
V1428
V1429
V1430
V1431
V1432
V1433
V1434
V1435
V1436
V1437
V1438
V1439
V1440
V1441
V1442
V1443
V1444
V1445
V1446
V1448
V1449
V1450
V1451
V1452
V1453
V1454
V1455
V1456
V1457
V1458
V1459
V1460
V1461
V1462
V1463
V1464
V1465
V1466
V1467
V1468
V1469
V1470
V1471
V1472
V1474
V1475
V1476
V1477
V1478
V1479
V1480
V1481
V1482
V1483
V1484
V1485
V1486
V1487
V1488
V1489
#N/A