## TITULLAPA
PROJEKTĒTĀJS:
PASŪTĪTĀJS:
Ventspils PPI "Komunālā Pārvalde"
PASŪTĪJUMA Nr.:
ARHĪVA NUMURS:
OBJEKTS: | Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai tehniskais projekts
STADIJA: | TEHNISKAIS PROJEKTS |  | TP
SĒJUMS:
DAĻAS MARKA: | ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI |  | ELT
|  | SKIČU PROJEKTS | SP
|  | TEHNISKAIS PROJEKTS | TP
|  | ELEKTROAPGĀDE | EL | BŪVPROJEKTA EL DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI | ELT | BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS | UAS | BŪVPROJEKTA UAS DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS | VAS | BŪVPROJEKTA VAS DAĻAS VADĪTĀJS:
|  | VĀJSTRĀVAS, ĀRĒJIE TĪKLI | VST | BŪVPROJEKTA VST DAĻAS VADĪTĀJS:
PROJEKTĒTĀJS: |  | VĀJSTRĀVU SISTĒMAS | VS | BŪVPROJEKTA VS DAĻAS VADĪTĀJS:
K. DRAVIŅŠ
2009.
K. Draviņš
Note on B48: Заполняется автоматически
Note on C15: Имя. Фамилия / Название фирмы
Note on C16: Персон. код / Регистр. номер
Note on C17: адрес: улица, город, индекс, страна
Note on C18: Контактный телефон
Note on C20: Номер договора на проектирование
Note on C23: Архивный номер [V1 2006-23] (Volts-1_год_ порядковый номер)
Note on C26: Наименование обьекта
Note on C32: Выбрать нужное
Note on C38: Выбрать нужное
Note on C39: Дополнительная расшифровка

## SATURS
ELT DAĻA
Objekts: Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai tehniskais projekts
ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI
SATURA RĀDĪTĀJS.
N.p.k. | Nosaukums | Lapas
1 | 2 | 3
Objekts: Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai tehniskais projekts
Note on B3: Заполняется автоматически
Note on C2: Заполняется автоматически
Note on C5: Заполняется автоматически
Note on C45: Заполняется автоматически

## SPECIFIKACIJA
Materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli
1 | Apgaismojuma armatūra 220V, 70W, IP65 firma |  | gb | 22
2 | LED spuldze 220V, 70W | LED 70W | gb | 22
3 | Kabeļskapis ar pamatu | KS – II-04 | gb | 2
4 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm² | AXMK – 1 | m | 866
5 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 50 mm² | AXMK – 1 | m | 14
6 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35 mm² |  | kompl | 53
7 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 50 mm² |  | kompl | 2
8 | Cinkots metāla balsts ar betona pamatni , H=8,0m |  | gb | 22
9 | Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=2,0m |  | gb | 22
10 | Kapara kabelis šķ. 3 x 2, 5 mm² | MMJ-0,6 | gb | 220 | balstā
11 | Kapara kabelis šķ. 3 x 2, 5 mm² | MMJ-0,6 | gb | 88 | roz. balstā
12 | Plastmasas caurule D 110mm |  | m | 125
13 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 788
14 | Kabeļa savienojuma uzmava šķ. 4 x 35 mm² |  | kompl | 1
15 | Kabeļa savienojuma uzmava šķ. 4 x 50 mm² |  | kompl | 2
16 | Aizsardzības automāts 1F 6A balstā |  | gb | 22
17 | Aizsardzības automāts 1F 10A metāla balstā |  | gb | 22 | el.rozetei
18 | Hermetiska v/a rozete ar vāciņu 230V, 16A |  | gb | 22 | H=6,0-8,0 m
19 | Kabeļa pievienojuma spailes balstā |  | kompl. | 44
20 | Cu zemējuma stienis 1500x5/8 |  | gab. | 4
21 | Zemējuma stieņa klemmes JAB5/8H |  | gab. | 4
22 | Zemējuma vads Cu 25mm2 |  | m | 10
23 | Keramzīts berams |  | l. | 36
24 | Smilts |  | m³ | 43.4
25 | Palīgmateriāli |  | kompl | 1
0,4 kV kabeļu tīkli ( A/S "Sadales tīkls")
1 | Kabelis ar alumīnija dzīslām | AXMK 4 x 150 mm2 | m | 218
2 | Kabeļa gala apdare šķ. līdz 4x150-400 | EPKT 0063 | gb. | 1
3 | Kabeļu signāllenta | MBN | m | 215
4 | Kabeļa savienojuma uzmava | TRAJ-01/4x150-240/3SB | gb. | 1
5 | Keramzīts berams |  | l. | 31.2 | KS-461
6 | Plastikāta remontcaurule esošam kabelim, d=110 mm |  | m | 76
7 | Aizsargcaurule plastikāta d=110 mm | DVK-110 | m | 360 | arī rezerves
Sakaru kanalizācija SIA"Lattelecom"
1 | Plastikāta caurule D100mm |  | m | 48
2 | Plastikāta remontcaurule , d=110 mm |  | m | 224
3 | Ģeorežģis |  | m2 | 196
4 | Plastikāta caurules savienojums |  | gb. | 6
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.

## SPEC_RAMKA
Objekts: Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai tehniskais projekts |  |  |  |  | 2012 / 52p
Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Pasūtītājs : VENTSPILS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE | Stadija | Lapa | Lapa
[5 empty] | TP | ELT-5 | 1
Izstrādāja | K. Draviņš |  | 04.12. | ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI
Inž.K.Draviņš
|  |  |  | Galveno materiālu specifikācija. | Sert.Nr.72-M-27/04
Note on B2: Заполняется автоматически
Note on C4: Заполняется автоматически
Note on C5: Заполняется автоматически
Note on E4: Заполняется автоматически
Note on F3: Заполняется автоматически
Note on G2: Заполняется автоматически
Note on G4: Заполняется автоматически

## APJOMS
Darbu apjoms ELT daļai
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Apgaismojums
1 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana |  | gb | 22
2 | Jauna skapja koordinātu nospraušana |  | gb | 2
3 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam |  | gb | 22
4 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana |  | gb | 22
5 | Cinkotu un krāsotu tērauda balstu izbūve ,H=8,0m |  | gb | 22
6 | Konsoles montāža balstā |  | gb | 22
7 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei |  | m | 718
8 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem, caurulēm |  | m | 17
9 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 3 kabeļiem, caurulēm |  | m | 12
10 | Kabeļskapja KS-II ar pamatu uzstādīšana, montāža |  | gb | 2
11 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) |  | m³ | 65.3
12 | Smilšu gruntis tranšejā |  | m³ | 43.4
13 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 125
14 | Plastmasas signāllenta tranšejā |  | m | 788
15 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 788
16 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) sadalē,balstā |  | m | 92
17 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā |  | gb | 22
18 | Herm.rozetes montāza met.balstā H=6-8m |  | gb | 22
19 | Kabeļa ievilkšana balstā |  | m | 308
20 | Kabeļa gala apdares montāža |  | gb | 55
21 | Kabeļa savienojuma uzmavas montāža tranšejā |  | gb | 3
22 | Spailes montāža balstā |  | gb | 44
23 | Aizsardz.automātu,drošin.,kontakt. montāža sadalē |  | gb | 8
24 | Aizsardības automāta montāža balstā |  | gb | 44
25 | Zemējuma kontūra izbūvēšana |  | kompl. | 2
26 | Eosšo kabeļu pievienošana jaunam kab.skapim,balstam |  | gb | 7
27 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev.esošam kabeļskapim ,balstam |  | gb | 1
28 | Kabeļu šķ. līdz 4x50mm² piev.esošam pārceltam balstam |  | gb | 2
29 | Digitālie uzmērījumi |  | kompl. | 1
0,4 kV kabeļu tīkli ( A/S "Sadales tīkls")
1 | Tranšeju rakšana, gultnes sag.un aizberš. 1 kabelim,caurulei |  | m | 215
2 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) |  | m³ | 19.3
3 | Smilšu gruntis tranšejā |  | m³ | 12.9
4 | Tranšejas rakšana, remont.caur.uzlikšana un tr.aizberšana esoš.kabelim |  | m | 93
5 | Tranšeju rakšana un aizberšana 2 rezerves caurulēm |  | m | 126
6 | Tranšeju rakšana un aizberšana 3 rezerves caurulēm |  | m | 36
7 | Caurules D110mm montāža tranšejā |  | m | 47
8 | Caurules D110mm montāža tranšejā |  | m | 213 | rezerves
9 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 150 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 215
10 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 150 mm²) sadalē |  | m | 3
11 | Signāllentas ieguldīšana |  | m | 215
12 | Kabeļa gala apdares montāža |  | gb | 1
13 | Kabeļa savienojuma uzmavas montāža |  | gb | 1
14 | Kabeļa pievienošana esošam kabeļskapim |  | gb | 1
15 | Digitālie uzmērījumi līdz 250m |  | gb. | 1
Demontāžas darbi
1 | Kabeļskapis KS ar pamatu |  | gab. | 1 | apgaismojuma
2 | Dzelzbetona balsts ar apgaismojuma armatūru |  | gab. | 21 | apgaismojuma
3 | Demontēto materiālu ( TP) transports |  | m/h | 8
Sakaru kanalizācija SIA"Lattelecom"
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 caurulēm |  | m | 75
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 4 caurulēm |  | m | 43
3 | Tranšejas sagatavošana |  | m | 146
4 | Caurules DVK montāža tranšejā |  | m | 48
5 | Remontcaurules DVK montāža tranšejā |  | m | 224
6 | Ģeoreždža ieklāšana |  | m2 | 196
7 | Sakaru kanalizācijas akas pārbūvēšana |  | kompl. | 2
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.

## APJOMS_RAMKA
Objekts: Siguldas ielas rekonstrukcija posmā no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai tehniskais projekts |  |  |  |  | 2012 / 52p
Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Pasūtītājs : VENTSPILS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE | Stadija | Lapa | Lapa
[5 empty] | TP | ELT-6 | 2
Izstrādāja | K. Draviņš |  | 04.12. | ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI
Inž.K.Draviņš
|  |  |  | Galveno darbu apjoms. | Sert.Nr.72-M-27/04
Note on B2: Заполняется автоматически
Note on C4: Заполняется автоматически
Note on C5: Заполняется автоматически
Note on E4: Заполняется автоматически
Note on F3: Заполняется автоматически
Note on G2: Заполняется автоматически
Note on G4: Заполняется автоматически