Satura rādītājs

Titullapa	1

Projekta sastāvs	2

Satura rādītājs	3

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība .....................................................................................................5

Atbildīgā projektētāja setrifikāts...............................................................................................................6

Hidrotehnisko būvju tehniskās specifikācijas

Ievads - galvenie tehniskie noteikumi un būvnormatīvi	7

1. Sagatavošanas darbi	8

1.1 Mobilizācija	8

1.2 Atbalsts būvuzraugam	8

1.3 Pagaidu darbi	9

1.4 Informācijas plakāti	9

1.5 Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un sakārtošana pēc darbu pabeigšanas	9

1.6 Būvdarbu organizēšana........................................................................................................ 10

1.7 Būvdarbu veikšanas dokumentācija..................................................................................... 10

1.8 Piestātnes būvasu nospraušana	11

1.9 Komunikāciju pārcelšana	11

1.10 Esošo konstrukciju nojaukšana	11

1.11 Vides aizsardzības pasākumi	12

2. Pāļi, rievsienas un enkuri	13

2.1 Pamatprasības	13

2.2 Tērauda materiāli un būvdetaļas	13

2.3 Materiālu un būvdetaļu kvalitātes nodrošināšana	14

2.4 Darbu izpilde	14

2.5 Darbu izpildes kvalitātes nodrošināšana	16

2.6 Uzmērīšana un apmaksa	19

3. Veidņi un turas	20

3.1 Pamatprasības	20

3.2 Veidņu materiāli	20

3.3 Veidņu būve	20

3.4 Veidņu noņemšana	22

3.5 Uzmērīšana un apmaksa	22

4. Stiegrojums	23

4.1 Pamatprasības	23

4.2 Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža	23

4.3 Metināšana	23

4.4 Kvalitātes kontrole	23

4.5 Darbu izpildīšana	24

4.6 Uzmērīšana un apmaksa	24

5. Tērauda konstrukcijas	25

5.1 Ievads	25

5.2 Pamatprasības	25

5.3 Konstrukciju izgatavošanas vispārīgie noteikumi	25

5.4 Materiālu sagatavošana	25

5.5 Iebetonējamās un ķīmiski enkurojamās enkurdetaļas	26

5.6 Skrūvju savienojumi	26

5.7 Metinātie savienojumi	26

5.8 Inspicēšana un pārbaudes	27

5.9 Pretkorozijas aizsardzība	27

5.10 Uzmērīšana un apmaksa	28

6. Betonēšanas darbi	29

6.1 Ievads	29

6.2 Pamatprasības	29

6.3 Prasības betona sastāvdaļu materiāliem	29

6.4 Prasības ārējās iedarbības klasēm	30

6.5 Prasības svaigam betonam	30

6.6 Kvalitātes kontrole un atbilstības kritēriji	30

6.7 Ražošanas kontrole	30

6.8 Betonēšana	31

6.9 Ražošanas kontroles procedūras	33

6.10 Uzmērīšana un apmaksa	33

7. Dažādi darbi	34

7.1 Ievads	34

7.2 Deformāciju šuves	34

7.3 Margas un kāpnes	34

7.4 Detalizētu rasējumu izstrādāšana	34

8. Laika apmaksas darbi	35

Normatīvie un aprēķinātie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji...................................................36

Objekta shēma.........................................................................................................................................37

Darbu apjomu saraksts............................................................................................................................38

Grafiskā daļa...........................................................................................................................................48