## SPECIFIKACIJA_APJOMI
DARBU APJOMI
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Apgaismojuma kabeļu tīkli (materiāli)
1 | Gaismeklis XSPD023MEE30 K+24SVQ201 CREE XSP High Output, 3000K, 3ME Type II Short optic, Q2 Field Adjustable output 56W - korpusa krāsa - SV (Silver) |  | gb | 5
2 | Gaismeklis XSPD02210E30 K+24SVQ101 CREE XSP High Output, 3000K, 210 Type II Short optic, Q1 Field Adjustable output 49W - korpusa krāsa - SV (Silver) |  | gb | 3
3 | Kabeļskapis KKM-2-20-004 |  | gb | 1
4 | Kabeļskapja pamatne PKKM-2 |  | gb | 1
5 | Kabelis ar kapara dzīslām šķ. 4 x 16 mm² | NYY – 1 | m | 300
6 | Kabelis ar kapara dzīslām šķ. 4 x 35 mm² | NYY – 1 | m | 3
7 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 16 mm² |  | kompl | 16
8 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35 mm² |  | kompl | 2
9 | Alumīnija konussveida balsts, SAL-75 DZ, anodēts C-0 (Natural) krāsā |  | gb | 8
10 | Alumīnija konsole balstā arm. stiprināšanai , L=1.0/2.0m anodēta C-0 (Natural) krāsā |  | gb | 8
11 | Betona pamats ar gumijas blīvi | P-2 GB-RG | gb | 8
12 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | MMJ-3x1,5 | gb | 85 | balstā
13 | Plastmasas caurule D110mm , Evocab Hard 450N |  | m | 15
14 | Plastmasas caurule D110mm , Evocab Hard 750N |  | m | 36
15 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 250
16 | Aizsardzības automāts 1F 6A balstā |  | gb | 8
17 | Kabeļa pievienojuma spailes balstā |  | kompl. | 8
18 | Smilts (no pievesta materiāla) |  | m³ | 37
Sūkņu stacijas spēka kabeļu tīkli (materiāli)
1 | Aizsardzības automāts 400V,16A |  | gb | 1
2 | Elektroenerģijas kontrolskaitītājs ar paneli |  | kompl. | 1
3 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 16 mm² | AXMK – 1 | m | 95
4 | Plastmasas caurule D110mm , Evocab Hard 450N |  | m | 15
5 | Plastmasas caurule D110mm , Evocab Hard 750N |  | m | 19
6 | Plastmasas penālis ar vāku 60x40mm |  | m | 15
7 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 85
8 | Smilts (no pievesta materiāla) |  | m³ | 13
Apgaismojuma kabeļu tīkli (darbu apjomi)
1 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana |  | gb | 8
2 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam |  | gb | 8
3 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana |  | gb | 8
4 | Apgaismojuma balsta izbūve ,līdz H=8.0m |  | gb | 8
5 | Konsoles montāža balstā |  | gb | 8
6 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei |  | m | 226
7 | Tranšejas izrakš. un aizbēršana 2 kab.,rez. caurulēm |  | m | 25
8 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) - materiāls pie specifikācijas |  | m³ | 22
9 | Smilšu gruntis tranšejā - materiāls pie specifikācijas |  | m³ | 15
10 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 51
11 | Plastmasas signāllenta tranšejā |  | m | 250
12 | Kabeļskapja ar pamatu izbūvēšana |  | kompl. | 1
13 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 276
14 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 50 mm²) balstā ,sadalnē |  | m | 24
15 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā |  | gb | 8
16 | Kabeļa ievilkšana balstā |  | m | 85
17 | Kabeļa gala apdares montāža |  | gb | 16
18 | Spailes montāža balstā |  | gb | 8
19 | Aizsardības automāta montāža balstā |  | gb | 8
20 | Kabeļu šķ. līdz 4x50mm² piev.jaunam balstam,sadalnei |  | gb | 16
21 | Kabeļu šķ. līdz 4x50mm² piev.esošam balstam |  | gb | 2
Sūkņu stacijas spēka kabeļu tīkli (darbu apjomi)
1 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei |  | m | 85
2 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) - materiāls pie specifikācijas |  | m³ | 8
3 | Smilšu gruntis tranšejā - materiāls pie specifikācijas |  | m³ | 5
4 | Kontrolskaitītāja montāža esošā TP 0,4kV sad. Telpā |  | kompl. | 1
5 | Aizsardzības automāta montāža sadalnē TP telpā |  | kompl. | 1
6 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 34
7 | Plastmasas penālis pie sienas |  | m | 15
8 | Plastmasas signāllenta tranšejā |  | m | 85
9 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 16 mm²) tranšejā ,caurulē |  | m | 85
10 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 16 mm²) plast.penālī |  | m | 15
Esošās sadalnes remonts (darbu apjomi)
1 | Esošās sadalnes iedziļināšana |  | kompl. | 1
2 | Esošās sadalnes iztaisnošana |  | kompl. | 1
Sastādīja K. Draviņš