## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | "Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana”.
Būves nosaukums: |  | "Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana”.
Būves adrese: |  | Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr: |  | VBOP 2017/9
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Administratīvās ēkas nojaukšana
| 2 | Noliktavas ēkas nojaukšana
KOPĀ
PVN 21%
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, izpilddokumentācijas izgatavošanai (tai skaitā Digitālo izpildmērījumu izstrāde), ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
| Sastādīja: | /........................../
Tāme sastādīta ........................

## Administratīvā ēka
Lokālā tāme Nr.1 - Administratīvās ēkas nojaukšana
|  | Objekta nosaukums | "Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana”.
|  | Objekta adrese | Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads
|  | Pasūtījuma Nr. | VBOP 2017/9
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā būvprojekta atbilstošās sadaļas būvdarbu apjomiem
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta |  | 2017.gada | .....................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
| 02-001 | DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | kalk | Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros | m3 | 120
2 | kalk | Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža | m3 | 18
3 | kalk | Jumta siltumizolācijas slāņa demontāža | m3 | 126
4 | kalk | Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža | m3 | 94
5 | kalk | Dzelzsbetona ārsienu paneļu demontāža | m3 | 178
6 | kalk | Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža | m3 | 328
7 | kalk | Dzelzsbetona kāpņu un kāpņu laukumu demontāža | m3 | 44
8 | kalk | Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) | gb | 139
9 | kalk | Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža | m3 | 162
10 | kalk | Ēkas virszemes pamatu (tsk kolonnām) demontāža | m3 | 38
11 | kalk | Ēkas 2., 3. un 4.stāva grīdu demontāža | m3 | 132
12 | kalk | Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 112
13 | kalk | Rampas un āra kāpņu (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 278
14 | kalk | Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) | m3 | 34
15 | kalk | Inženierkomunikāciju kanāla pārseguma plātņu demontāža | m3 | 6
16 | kalk | Kanalizācijas aku demontāža | gb | 3
DAŽĀDI DARBI.
17 | kalk | Dzelzsbetona pārseguma plātņu 2,5x3,0m uzstādīšana | gb | 2
18 | kalk | Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana | gb | 8
19 | kalk | Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana | kpl | 1
20 | kalk | Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 188
21 | kalk | Demontāžas teritorijas planēšana | m2 | 594
Būvgružu šķirošana, drupināšana, nodošana
22 | kalk | Betona, dzbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana | m3 | 1406
23 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) | m3 | 1827.8
24 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) | m3 | 1827.8
25 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas | m3 | 1827.8
26 | kalk | Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas | m3 | 264
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi (t sk darba aizsardzība)- __%
Peļņa -__%
KOPĀ
Grunts pārvadāšanai pielietot koeficientu 1,15, kuru ievērtēt Darbu apjomu vienības izmaksās. Būvgružu pārvadāšanai pielietot koeficientu 1,3, kuru ievērtēt Darbu apjomu vienības izmaksās. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās nepieciešamie papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana pilnā apjomā.
Sastādīja: |  | /............................................./
Tāme sastādīta ...........................
Pārbaudīja: |  | /........ ..........., ............................../
Sertifikāta Nr:

## Noliktavas ēka
Lokālā tāme Nr.2 - Noliktavas ēkas nojaukšana
|  | Objekta nosaukums | "Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana”.
|  | Būves nosaukums | Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads
|  | Objekta adrese | VBOP 2017/9
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā būvprojekta atbilstošās sadaļas būvdarbu apjomiem
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta |  | 2017.gada | ....................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
| 02-002 | DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | kalk | Koku nociršana (gar ēkas fasādēm) | gb | 8
2 | kalk | Krūmu nociršana (gar ēkas fasādēm) | m2 | 148
3 | kalk | Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros | m3 | 180
4 | kalk | Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža | m3 | 111
5 | kalk | Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža | m3 | 174
6 | kalk | Dzelzsbetona ārsienu un iekšsienu paneļu demontāža | m3 | 106
7 | kalk | Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža | m3 | 488
8 | kalk | Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) | gb | 28
9 | kalk | Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža | m3 | 434
10 | kalk | Ēkas konstrukciju pamatu (tsk kolonnas) un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 576
11 | kalk | Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) | m3 | 86
DAŽĀDI DARBI.
12 | kalk | Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana | gb | 3
13 | kalk | Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana | kpl | 1
14 | kalk | Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 662
15 | kalk | Demontāžas teritorijas planēšana | m2 | 2206
Būvgružu šķirošana, drupināšana, nodošana
16 | kalk | Betona, dzbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana | m3 | 1864
17 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) | m3 | 2423.2
18 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) | m3 | 2423.2
19 | kalk | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas | m3 | 2423.2
20 | kalk | Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas | m3 | 291
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi (t sk darba aizsardzība)- __%
Peļņa -_%
KOPĀ
Grunts pārvadāšanai pielietot koeficientu 1,15, kuru ievērtēt Darbu apjomu vienības izmaksās. Būvgružu pārvadāšanai pielietot koeficientu 1,3, kuru ievērtēt Darbu apjomu vienības izmaksās. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās nepieciešamie papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana pilnā apjomā.
Sastādīja: |  | /........................................./
Tāme sastādīta .......................................
Pārbaudīja: |  | /......................, ......................................./
Sertifikāta Nr: