## D.d.-GT-TP
GALVENO DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
AUTO STĀVLAUKUMA PAPLAŠINĀŠANAI
GANĪBU IELĀ 103, VENTSPILĪ
TS DAĻA.
SEGUMI UN LABIEKĀRTOŠANA
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
AUTO STĀVLAUKUMA PAPLAŠINĀŠANAS DARBU
I | NOSPRAUŠANAS DARBI
I-1. | Autostāvlaukuma, ietvju un atsevišķu elementu diģitālā nospraušana
| punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā | m² | 8200
II | NOJAUKŠANAS DARBI
II-1. | PVC caurtekas Ø450/400 nojaušana | t.m. | 13
II-2. | Brauktuvju segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150, betona bruģis) | m² | 17
II-3. | Brauktuvju segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150+200, betona bruģis) | m² | 27
II-4. | Stāvvietu segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150+200, betona bruģis) | m² | 231
II-5. | Stāvvietu segas konstrukcijas nojaukšana (200+260+ģeo+700, akmens bruģis) | m² | 91
II-5. | Ietves segas konstrukcijas nojaukšana (60+30+150, betona bruģis) | m² | 10
II-6. | Apmaļu BR15.30.100 nojaukšana | t.m. | 46
II-7. | Apmaļu BR15.22.100 nojaukšana | t.m. | 60
II-8. | Apmaļu BR8.20.100 nojaukšana | t.m. | 30
III | SEGUMU BŪVNIECĪBAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI
III-1. | Brauktuves ar betona bruģa segumu | m² | 1900
tai skaitā
| - betona bruģis NOSTALITH-L dzeltens no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 37.66
| - betona bruģis NOSTALITH-L dzeltens no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 0.34
| - betona bruģis UNICOLOC brūns no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 1845.34
| - betona bruģis UNICOLOC brūns no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 16.66
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 - 30 mm | m² | 1900
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 150mm | m² | 1900
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 250mm | m² | 1900
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 1900
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 1900
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 1900
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 1900
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 1615
Piezīme: Brauktuves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-2. | Autostāvvietu laukumi ar betona bruģa segumu vieglajam | m² | 1940
autotransportam, tai skaitā
| - betona bruģis NOSTALITH-V melns no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 1544.94
| - betona bruģis NOSTALITH-V melns no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 208.82
| - betona bruģis NOSTALITH-V sarkans no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 164.06
| - betona bruģis NOSTALITH-V sarkans no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 22.18
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 - 30 mm | m² | 1940
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 150mm | m² | 1940
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 200mm | m² | 1940
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 1940
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 1940
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 1940
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 1940
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 1649
Piezīme: Autostāvvietu laukumu konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-3. | Autostāvvietu laukumi ar dabīgo akmeņu bruģa segumu | m² | 106
vieglajam autotransportam, tai skaitā
| - dabīgo laukakmeņu bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu no jauniem materiāliem - ~200mm | m² | 15
| - dabīgo laukakmeņu bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu no atgūtiem materiāliem - ~200mm | m² | 91
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 260mm | m² | 106
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 106
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 106
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 106
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 106
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 90
Piezīme: Autostāvvietu laukumu konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-4. | Ietves ar betona bruģa segumu (pie Bucher teritorijas nožogojuma), | m² | 17
tai skaitā
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no jauniem materiāliem - 60mm | m² | 17
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 - 30 mm | m² | 17
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150mm | m² | 17
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~600 mm | m² | 17
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 17
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 14
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-5. | Ietves ar betona bruģa segumu, | m² | 177
tai skaitā
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no jauniem materiāliem - 60mm | m² | 167
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no atgūtiem materiāliem - 60mm | m² | 10
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 - 30 mm | m² | 177
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150mm | m² | 177
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~1200 mm | m² | 177
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 177
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 150
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-6. | Brauktuve ar nesaistīto minerālmateriālu maisījuma segumu, | m² | 90
tai skaitā
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums segumam vienā kārtā fr.0/32 - 150mm | m² | 90
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 150 mm | m² | 90
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~300 mm | m² | 90
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 27
Piezīme: Brauktuves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-7. | Betona apmales BR8.20.100 pelēkas autostāvvietu laukumiem | t.m. | 135
tai skaitā
- apmales BR8.20.100. - 200mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-8. | Betona apmales BR8.20.100 pelēkas ietvēm | t.m. | 125
tai skaitā
- apmales BR8.20.100. - 200mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/45 - 150mm
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~1000 mm
III-9. | Betona apmales BR15.30.100 pelēkas | t.m. | 360
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 300mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-10. | Betona apmales BR15.22.100 pelēkas | t.m. | 535
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-11. | Betona apmales BR15.22/30.100 pelēkas labās puses | t.m. | 3
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-11. | Betona apmales BR15.22/30.100 pelēkas kreisās puses | t.m. | 3
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
IV | NOVADGRĀVJI UN CAURTEKAS
IV-1. | Novadgrāvju aizbēršana, tai skaitā | t.m. | 118
| - esošā grāvju tīkla aizbēršana ar rakšanas darbos iegūtu grunti | t.m./m³ | 118/70
IV-2. | Novadgrāvju tīrīšana un nogāžu nostiprināšana, tai skaitā | t.m. | 110
| - grāvja teknes tīrīšana II.kat.gruntī | t.m. | 110
| - grāvja nogāžu planēšana | m² | 530
- grāvja nogāžu nostiprināšana ar augsni, apsēšana ar daudzgadīgo
| zāļu sēklām - ~120mm | m² | 530
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 64
IV-3. | Caurtekas Ø450/400 pārbūve, tai skaitā | t.m. | 13
| - esošās Ø450/400 caurtekas atrakšana, izcelšana, tīrīšana | t.m. | 12
| - caurtekas būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 15
| - caurtekas pamatnes gultnes rakšana II.kat.gruntī | m³ | 2
| - caurtekas pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma 0/45 - 300 mm | m³ | 2
| - caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) atgūtas | t.m. | 12
| - caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) jaunas | t.m. | 1
| - dubultuzmavas PP T8 450 (Nr.1053747) atgūtas | gb | 1
| - dubultuzmavas PP T8 450 (Nr.1053747) jaunas | gb | 1
| - gumijas blīvgredzeni PP 450 (Nr.1051675) atgūti | gb | 2
| - gumijas blīvgredzeni PP 450 (Nr.1051675) jauni | gb | 2
| - caurtekas 450/400 montāža sagatavotā tranšejā | t.m. | 13
| - jaunās caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants maisījuma (kf>1m/diennaktī) - ~1200mm | m³ | 12
Piezīme: polimēru materiālus normēt gadījumā, ja pārbūves laikā tiek konstatēti
esošās caurtekas konstruktīvo elementu bojājumi, kuru dēļ nav iespējama
caurtekas Ø450/400 pārbūve.
Piezīme: Caurtekas pārbūves rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
IV-4. | Caurtekas Ø680/600 iebūvēšana, tai skaitā | t.m. | 18
| - caurtekas būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 5
| - caurtekas pamatnes gultnes rakšana II.kat.gruntī | m³ | 8.5
| - ģeotekstils 200g/m² (NW-15) vai analogs | m² | 44
| - ģeotekstila 200g/m² ieklāšana uz planētas virsmas | m² | 44
| - caurtekas pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma 0/45 - 300 mm | m³ | 8.5
| - caurules PP T8 680/600 | t.m. | 18
| - dubultuzmavas PP T8 680 | gb | 2
| - gumijas blīvgredzeni PP 680 | gb | 4
| - caurtekas 680/600 montāža sagatavotā tranšejā | t.m. | 18
- jaunās caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants
| maisījuma (kf>1m/diennaktī) - ~1500mm | m³ | 160
| - caurtekas galu tekņu nostiprinājuma būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 3.5
| - caurtekas galu tekņu nostiprināšana ar nesaistīto minerālmateriālu šķembām 40/70 - 300 mm | m³ | 3.5
Piezīme: Caurtekas iebūves rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
V | LABIEKĀRTOŠANA
V-1. | Esošo koku izcelšana un pārstādīšana, tai skaitā | gb | 3
- laukuma klātnes izbūves zonā augošo neliela diametra (~Ø5-10cm) koku
sakņu sistēmu uzmanīga un saudzīga atrakšana, izcelšana, nepieciešamības
gadījumā sakņu sistēmas iepakošana konteinerā (PVC plēvē), transportēšana
| uz pasūtītāja norādītu vietu atkārtotai stādīšanai | gb | 3
| - atrakto bedru aizbēršana ar smilšainu grunti | m³ | 3
V-2. | Zālienu atjaunošana un ierīkošana horizontālajām virsmām, tai skaitā | m² | 2200
- laukuma klātnes virsmas papildināšana ar segu gultņu rakšanā iegūto derīgo
| grunti bez būvgružu piejaukuma ~500mm biezumā objekta darbu robežās | m³ | 1100
- teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām | m² | 2200
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 264
| - grunts pārpalikuma transportēšana uz atbērtni | m³ | 2445
Piezīme: Zālienu atjaunošanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
V-3. | Zālienu atjaunošana un ierīkošana zemes klātnes nogāzēm, tai skaitā | m² | 1240
| - zemes klātnes nogāžu planēšana | m² | 1240
- zemes klātnes nogāžu apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām | m² | 1240
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 149
V-4. | Jaunu koku stādījumu ierīkošana, tai skaitā | gb | 40
| - stādbedru rakšana II.kat gruntī | m³ | 40
| - svaiga augsne stādījumiem - ~500 mm | m³ | 40
| - Krastu kļava 'Acer ginnala' (D=4cm, H=2.00-2.50m) | gb | 18
| - Sarkanā kļava 'Acer rubrum' (D=4cm, H=2.00-2.50m) | gb | 13
| - Rietumķīnas ābele 'Malus toringoides' (D=3cm, H=2.00m) | gb | 9
| - mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm | m² | 60
| - jauno koku stādu atbalstmietiņi (L=~1,5m, Ø~5cm) | gb | 80
| - stiprinājum lentas stādu atsiešanai (platums 4-5cm) | t.m. | 60
- jauno koku stādu stādīšana, mietiņu iestiprināšana gruntī, jauno koku
stādu piesaitēšana pie mietiņiem, jauno koku stādu tuvākās apkārtnes
| noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m | gb | 40
Piezīme: stādāmo koku sugas un šķirnes var tikt precizētas labiekārtojuma izbūves laikā
V-5. | Jaunu dekoratīvo krūmu stādījumu ierīkošana, tai skaitā | gb | 290
| - stādbedru rakšana II.kat gruntī | m³ | 132.5
| - svaiga augsne stādījumiem - ~500 mm | m³ | 132.5
| - Tunberga bārbele 'Berberis thunbergii ‘Green Carpet’' (H=0.40-0.60m) | gb | 57
| - Japānas kerija 'Kerria japonica 'Picta' ('Variegata')' (H=0.40-0.60m) | gb | 40
| - Bērzlapu spireja 'Spiraea betulifolia ‘Tor’' (H=0.40-0.60m) | gb | 64
| - Japānas spireja 'Spiraea japonica ‘Macrophylla’' (H=0.60-1.00m) | gb | 72
| - Krāšņā veigela 'Weigela florida ‘Variegata’' (H=0.60-1.00m) | gb | 57
| - mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm | m² | 265
- jauno dekoratīvo krūmu stādu stādīšana, jauno dekoratīvo krūmu stādu
| tuvākās apkārtnes noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m | gb | 290
Piezīme: stādāmo dekoratīvo krūmu sugas un šķirnes tiks precizētas labiekārtojuma BP izizstrādes laikā
VI | SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
VI-1. | Ceļa zīmju uzstādīšana, tai skaitā | gb | 1
| - c.z.206 | gb | 1
| - cinkota metāla stabi L=4,5m | gb | 1
VII | KONSTRUKCIJAS
VII-1. | Atkritumu urnas, tai skaitā
| - atkritumu urnu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja komplektāciju un norādēm) | kompl. | 1
VII-2. | Soli, tai skaitā
| - vienpusīgo solu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja koplektāciju un norādēm) | kompl. | 2
VIII | INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
VIII-1. | Vidējā sprieguma kabeļa AHXCMK-WTC 10kV3x240Al/35Cu papildus aizsardzība (pie Bucher teritorijas nožogojuma), tai skaitā | t.m. | 6
| - tranšejas rakšana un aizbēršana vienai caurulei ar roku darba spēku | t.m. | 6
| - gultnes sagatavošana kabelim (caurulei) | t.m. | 6
| - caurules EVOCAB SPLIT-160 (750 kN) ieguldīšana tranšejā uz esošā kabeļa | t.m. | 6
| - brīdinājuma lentas uzklāšana | t.m. | 6
Sastādija A.Rudzāts
07.06.2017.