## D.d.-GT-TP-korekcijas
GALVENO DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
AUTO STĀVLAUKUMA PAPLAŠINĀŠANAI
GANĪBU IELĀ 103, VENTSPILĪ
TS DAĻA.
SEGUMI UN LABIEKĀRTOŠANA (Būvprojekta korekcijas)
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzumi
|  |  | Kopējais | 1.kārta | 2.kārta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
AUTO STĀVLAUKUMA PAPLAŠINĀŠANAS DARBU
I | NOSPRAUŠANAS DARBI
I-1. | Autostāvlaukuma, ietvju un atsevišķu elementu diģitālā nospraušana
| punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā | m² | 7734 | 4601 | 3133
II | NOJAUKŠANAS DARBI
II-1. | PVC caurtekas Ø450/400 nojaušana | t.m. | 13 | 13 | 0
II-2. | Brauktuvju segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150, betona bruģis) | m² | 48 | 17 | 31
II-3. | Brauktuvju segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150+200, betona bruģis) | m² | 27 | 27 | 0
II-4. | Stāvvietu segas konstrukcijas nojaukšana (80+30+150+200, betona bruģis) | m² | 236 | 231 | 5
II-5. | Stāvvietu segas konstrukcijas nojaukšana (200+260+ģeo+700, akmens bruģis) | m² | 91 | 91 | 0
II-5. | Ietves segas konstrukcijas nojaukšana (60+30+150, betona bruģis) | m² | 11 | 10 | 1
II-6. | Apmaļu BR15.30.100 nojaukšana | t.m. | 119 | 46 | 73
II-7. | Apmaļu BR15.22.100 nojaukšana | t.m. | 60 | 60 | 0
II-8. | Apmaļu BR8.20.100 nojaukšana | t.m. | 32 | 30 | 2
III | SEGUMU BŪVNIECĪBAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI
III-1. | Brauktuves ar betona bruģa segumu | m² | 1927 | 1196 | 731
tai skaitā
| - betona bruģis NOSTALITH-L dzeltens no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 37.04 | 23.04 | 14
| - betona bruģis NOSTALITH-L dzeltens no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 1.5 | 0.88 | 0.62
| - betona bruģis UNICOLOC brūns no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 1814.96 | 1128.96 | 686
| - betona bruģis UNICOLOC brūns no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 73.5 | 43.12 | 30.38
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 (S-II) - 30 mm | m² | 1927 | 1196 | 731
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 (S-II) - 150mm | m² | 1927 | 1196 | 731
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps (N-I) - 250mm | m² | 1789 | 1089 | 700
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 1789 | 1089 | 700
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 1789 | 1089 | 700
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 1789 | 1089 | 700
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 1789 | 1089 | 700
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 1521 | 926 | 595
Piezīme: Brauktuves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-2. | Autostāvvietu laukumi ar betona bruģa segumu vieglajam | m² | 1944 | 1090 | 854
autotransportam, tai skaitā
| - betona bruģis NOSTALITH-V melns no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 1544.04 | 776.54 | 767.5
| - betona bruģis NOSTALITH-V melns no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 213.34 | 208.82 | 4.52
| - betona bruģis NOSTALITH-V sarkans no jauniem materiāliem - 80mm | m² | 163.96 | 82.46 | 81.5
| - betona bruģis NOSTALITH-V sarkans no atgūtiem materiāliem - 80mm | m² | 22.66 | 22.18 | 0.48
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 (S-I) - 30 mm | m² | 1944 | 1090 | 854
| - magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 (S-I) - 150mm | m² | 1944 | 1090 | 854
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps (N-I) - 200mm | m² | 1870 | 1021 | 849
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 1870 | 1021 | 849
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 1870 | 1021 | 849
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 1870 | 1021 | 849
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 1870 | 1021 | 849
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 1590 | 868 | 722
Piezīme: Autostāvvietu laukumu konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-3. | Autostāvvietu laukumi ar dabīgo akmeņu bruģa segumu | m² | 108 | 97 | 11
| vieglajam autotransportam, tai skaitā |  | 0
| - dabīgo laukakmeņu bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu no jauniem materiāliem - ~200mm | m² | 17 | 6 | 11
| - dabīgo laukakmeņu bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu no atgūtiem materiāliem - ~200mm | m² | 91 | 91 | 0
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps (N-I) - 260mm | m² | 108 | 97 | 11
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 108 | 97 | 11
| - ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana | m² | 108 | 97 | 11
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm | m² | 108 | 97 | 11
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 108 | 97 | 11
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 91 | 82 | 9
Piezīme: Autostāvvietu laukumu konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-4. | Ietves ar betona bruģa segumu (pie Bucher teritorijas nožogojuma), | m² | 17 | 17 | 0
tai skaitā
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no jauniem materiāliem - 60mm | m² | 17 | 17 | 0
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 (N-I) - 30 mm | m² | 17 | 17 | 0
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 (N-I) - 150mm | m² | 17 | 17 | 0
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~600 mm | m² | 17 | 17 | 0
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 17 | 17 | 0
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 14 | 14 | 0
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-5. | Ietves ar betona bruģa segumu, | m² | 178 | 116 | 62
| tai skaitā |  | 0
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no jauniem materiāliem - 60mm | m² | 167 | 106 | 61
| - betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks no atgūtiem materiāliem - 60mm | m² | 11 | 10 | 1
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 (N-I) - 30 mm | m² | 178 | 116 | 62
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 (N-I) - 150mm | m² | 178 | 116 | 62
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~1200 mm | m² | 177 | 116 | 61
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~850 mm | m² | 177 | 116 | 61
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 151 | 99 | 52
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-6. | Brauktuve ar nesaistīto minerālmateriālu maisījuma segumu, | m² | 90 | 90 | 0
| tai skaitā |  | 0
| - nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums segumam vienā kārtā fr.0/32 (N-II) - 150mm | m² | 90 | 90 | 0
| - smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 150 mm | m² | 90 | 90 | 0
| - segas konstrukcijas gultnes rakšana - ~300 mm | m² | 90 | 90 | 0
| - izraktās grunts transportēšana objekta robežas atkārtotai izmantošanai | m³ | 27 | 27 | 0
Piezīme: Brauktuves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
III-7. | Betona apmales BR8.20.100 pelēkas autostāvvietu laukumiem | t.m. | 228 | 103 | 125
tai skaitā
- apmales BR8.20.100. - 200mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps (N-I) - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-8. | Betona apmales BR8.20.100 pelēkas ietvēm | t.m. | 104 | 70 | 34
tai skaitā
- apmales BR8.20.100. - 200mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/45 (N-I) - 150mm
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - ~1000 mm
III-9. | Betona apmales BR15.30.100 pelēkas | t.m. | 402 | 240 | 162
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 300mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps (N-I) - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-10. | Betona apmales BR15.22.100 pelēkas | t.m. | 495 | 281 | 214
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps (N-I) - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-11. | Betona apmales BR15.22/30.100 pelēkas labās puses | t.m. | 2 | 1 | 1
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps (N-I) - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
III-11. | Betona apmales BR15.22/30.100 pelēkas kreisās puses | t.m. | 2 | 1 | 1
tai skaitā
- apmales BR15.30.100. - 220mm
- betons C25/30 XF1 - 100mm
- nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps (N-I) - ~200mm
- ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m), ieklāšana
- smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 700 mm
IV | NOVADGRĀVJI UN CAURTEKAS
IV-1. | Novadgrāvju aizbēršana, tai skaitā | t.m. | 118 | 118 | 0
| - esošā grāvju tīkla aizbēršana ar rakšanas darbos iegūtu grunti | t.m./m³ | 118/70 | 118/70 | 0
IV-2. | Novadgrāvju tīrīšana un nogāžu nostiprināšana, tai skaitā | t.m. | 112 | 100 | 12
| - grāvja teknes tīrīšana II.kat.gruntī | t.m. | 112 | 100 | 12
| - grāvja nogāžu planēšana | m² | 460 | 300 | 160
- grāvja nogāžu nostiprināšana ar augsni, apsēšana ar daudzgadīgo
| zāļu sēklām - ~120mm | m² | 460 | 300 | 160
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 55 | 36 | 19
IV-3. | Caurtekas Ø450/400 pārbūve, tai skaitā | t.m. | 13 | 13 | 0
| - esošās Ø450/400 caurtekas atrakšana, izcelšana, tīrīšana | t.m. | 12 | 12 | 0
| - caurtekas būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 15 | 15 | 0
| - caurtekas pamatnes gultnes rakšana II.kat.gruntī | m³ | 2 | 2 | 0
| - caurtekas pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma 0/45 (N-I) - 300 mm | m³ | 2 | 2 | 0
| - caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) atgūtas | t.m. | 12 | 12 | 0
| - caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) jaunas | t.m. | 1 | 1 | 0
| - dubultuzmavas PP T8 450 (Nr.1053747) atgūtas | gb | 1 | 1 | 0
| - dubultuzmavas PP T8 450 (Nr.1053747) jaunas | gb | 1 | 1 | 0
| - gumijas blīvgredzeni PP 450 (Nr.1051675) atgūti | gb | 2 | 2 | 0
| - gumijas blīvgredzeni PP 450 (Nr.1051675) jauni | gb | 2 | 2 | 0
| - caurtekas 450/400 montāža sagatavotā tranšejā | t.m. | 13 | 13 | 0
| - jaunās caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants maisījuma (kf>1m/diennaktī) - ~1200mm | m³ | 12 | 12 | 0
Piezīme: polimēru materiālus normēt gadījumā, ja pārbūves laikā tiek konstatēti
esošās caurtekas konstruktīvo elementu bojājumi, kuru dēļ nav iespējama
caurtekas Ø450/400 pārbūve.
Piezīme: Caurtekas pārbūves rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
IV-4. | Caurtekas Ø680/600 iebūvēšana, tai skaitā | t.m. | 18 | 0 | 18
| - caurtekas būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 5 | 0 | 5
| - caurtekas pamatnes gultnes rakšana II.kat.gruntī | m³ | 8.5 | 0 | 8.5
| - ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) | m² | 44 | 0 | 44
| - ģeotekstila neaustā ieklāšana uz planētas virsmas | m² | 44 | 0 | 44
| - caurtekas pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma 0/45(N-I) - 300 mm | m³ | 8.5 | 0 | 8.5
| - caurules PP T8 680/600 | t.m. | 18 | 0 | 18
| - dubultuzmavas PP T8 680 | gb | 2 | 0 | 2
| - gumijas blīvgredzeni PP 680 | gb | 4 | 0 | 4
| - caurtekas 680/600 montāža sagatavotā tranšejā | t.m. | 18 | 0 | 18
| - jaunās caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants |  | 0
| maisījuma (kf>1m/diennaktī) - ~1500mm | m³ | 160 | 0 | 160
| - caurtekas galu tekņu nostiprinājuma būvbedres rakšana II.kat.gruntī | m³ | 3.5 | 0 | 3.5
| - caurtekas galu tekņu nostiprināšana ar nesaistīto minerālmateriālu šķembām 40/70 (N-II) - 300 mm | m³ | 3.5 | 0 | 3.5
Piezīme: Caurtekas iebūves rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
V | LABIEKĀRTOŠANA
V-1. | Esošo koku izcelšana un pārstādīšana, tai skaitā | gb | 5 | 2 | 3
- laukuma klātnes izbūves zonā augošo neliela diametra (~Ø5-10cm) koku
sakņu sistēmu uzmanīga un saudzīga atrakšana, izcelšana, nepieciešamības
gadījumā sakņu sistēmas iepakošana konteinerā (PVC plēvē), transportēšana
| uz pasūtītāja norādītu vietu atkārtotai stādīšanai | gb | 5 | 2 | 3
| - atrakto bedru aizbēršana ar smilšainu grunti | m³ | 5 | 2 | 3
V-2. | Zālienu atjaunošana un ierīkošana horizontālajām virsmām, tai skaitā | m² | 2270 | 1220 | 1050
- laukuma klātnes virsmas papildināšana ar segu gultņu rakšanā iegūto derīgo
| grunti bez būvgružu piejaukuma ~500mm biezumā objekta darbu robežās | m³ | 1135 | 610 | 525
- teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām | m² | 2270 | 1220 | 1050
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 272 | 146 | 126
| - grunts pārpalikuma transportēšana uz atbērtni | m³ | 2259 | 1406 | 853
Piezīme: Zālienu atjaunošanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.
V-3. | Zālienu atjaunošana un ierīkošana zemes klātnes nogāzēm, tai skaitā | m² | 740 | 475 | 265
| - zemes klātnes nogāžu planēšana | m² | 740 | 475 | 265
- zemes klātnes nogāžu apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm
| biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām | m² | 740 | 475 | 265
| - svaiga augsne atbilstoši Pasūtītāja prasībām | m³ | 89 | 57 | 32
V-4. | Jaunu koku stādījumu ierīkošana, tai skaitā | gb | 40 | 20 | 20
| - stādbedru rakšana II.kat gruntī | m³ | 40 | 20 | 20
| - svaiga augsne stādījumiem - ~500 mm | m³ | 40 | 20 | 20
| - Krastu kļava 'Acer ginnala' (D=4cm, H=2.00-2.50m) | gb | 18 | 10 | 8
| - Sarkanā kļava 'Acer rubrum' (D=4cm, H=2.00-2.50m) | gb | 13 | 10 | 3
| - Rietumķīnas ābele 'Malus toringoides' (D=3cm, H=2.00m) | gb | 9 | 0 | 9
| - mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm | m² | 60 | 30 | 30
| - jauno koku stādu atbalstmietiņi (L=~1,5m, Ø~5cm) | gb | 80 | 40 | 40
| - stiprinājum lentas stādu atsiešanai (platums 4-5cm) | t.m. | 60 | 30 | 30
- jauno koku stādu stādīšana, mietiņu iestiprināšana gruntī, jauno koku
stādu piesaitēšana pie mietiņiem, jauno koku stādu tuvākās apkārtnes
| noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m | gb | 40 | 20 | 20
Piezīme: stādāmo koku sugas un šķirnes var tikt precizētas labiekārtojuma izbūves laikā
V-5. | Jaunu dekoratīvo krūmu stādījumu ierīkošana, tai skaitā | gb | 290 | 220 | 70
| - stādbedru rakšana II.kat gruntī | m³ | 145 | 110 | 35
| - svaiga augsne stādījumiem - ~500 mm | m³ | 145 | 110 | 35
| - Tunberga bārbele 'Berberis thunbergii ‘Green Carpet’' (H=0.40-0.60m) | gb | 57 | 40 | 17
| - Japānas kerija 'Kerria japonica 'Picta' ('Variegata')' (H=0.40-0.60m) | gb | 40 | 40 | 0
| - Bērzlapu spireja 'Spiraea betulifolia ‘Tor’' (H=0.40-0.60m) | gb | 64 | 64 | 0
| - Japānas spireja 'Spiraea japonica ‘Macrophylla’' (H=0.60-1.00m) | gb | 72 | 36 | 36
| - Krāšņā veigela 'Weigela florida ‘Variegata’' (H=0.60-1.00m) | gb | 57 | 40 | 17
| - mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm | m² | 324 | 232 | 92
- jauno dekoratīvo krūmu stādu stādīšana, jauno dekoratīvo krūmu stādu
| tuvākās apkārtnes noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m | gb | 290 | 220 | 70
Piezīme: stādāmo dekoratīvo krūmu sugas un šķirnes tiks precizētas labiekārtojuma BP izizstrādes laikā
VI | SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
VI-1. | Ceļa zīmju uzstādīšana, tai skaitā | gb | 1 | 0 | 1
| - c.z.206 | gb | 1 | 0 | 1
| - cinkota metāla stabi L=4,5m | gb | 1 | 0 | 1
VII | KONSTRUKCIJAS
VII-1. | Atkritumu urnas, tai skaitā
| - atkritumu urnu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja komplektāciju un norādēm) | kompl. | 1 | 1 | 0
VII-2. | Soli, tai skaitā
| - vienpusīgo solu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja koplektāciju un norādēm) | kompl. | 2 | 2 | 0
VIII | INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
VIII-1. | Vidējā sprieguma kabeļa AHXCMK-WTC 10kV3x240Al/35Cu papildus aizsardzība (pie Bucher teritorijas nožogojuma), tai skaitā | t.m. | 6 | 6 | 0
| - tranšejas rakšana un aizbēršana vienai caurulei ar roku darba spēku | t.m. | 6 | 6 | 0
| - gultnes sagatavošana kabelim (caurulei) | t.m. | 6 | 6 | 0
| - caurules EVOCAB SPLIT-160 (750 kN) ieguldīšana tranšejā uz esošā kabeļa | t.m. | 6 | 6 | 0
| - brīdinājuma lentas uzklāšana | t.m. | 6 | 6 | 0
Būvprojekta korekcijas.
Sastādija A.Rudzāts
04.09.2017.