## PN4_Tame
Cenu aptaujas id. Nr. VBOP 2018/ 3 4.pielikums
Iepirkuma nosaukums: Paceļamo vārtu nomaiņa ēkai Brīvības ielā 2, Ventspilī
Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | Esošo vārtu demontāža, demontēto vārtu utilizācija | k-pl | 3
2. | Metāla siju demontāža, siju utilizācija | k-pl | 3
3. | Metāla rāmju izbūve sekcijveida vārtu pacelšanai | k-pl | 3
3.1. | U 22 profils | k-pl | 3
3.2. | Kvadrātcaurule 100x100 mm | k-pl | 3
3.3. | Metināšanas materiāli | k-pl | 3
3.4. | Stiprināšanas enkuri vārtu pacelšanas rāmjiem | gb | 36
4. | Metāla rāmja pārbūve vārtu stiprināšanai | k-pl | 3
4.1. | Leņķis 100x100x6mm | k-pl | 3
4.2. | Metināšanas materiāli | k-pl | 3
5. | Vārtu ailu pagaidus aizsegšana | k-pl | 3
5.1. | Aizsegšanas materiāls | k-pl | 3
5.2. | Stiprinājumi | k-pl | 3
6. | Sekcijveida vārtu montāža | k-pl | 3
6.1. | Sekcijveida vārti (siltināts ribots panelis, nestandarta slīpais pacēlums), krāsa -Silver,3600x4700(WxH) Siltumnoturība ne mazāk kā 1.1(W/m2K), Vēja slodze-Class 4, Gaisa caurlaidība- Class 3, Ūdens caurlaidība-Class 3 | gb | 2
6.2. | Sekcijveida vārti ar stiklotām personāla durvim un aizvērēju(siltināts ribots panelis, nestandarta slīpais pacēlums), krāsa -Silver,3600x4700(WxH) Siltumnoturība ne mazāk kā 1.1(W/m2K), Vēja slodze-Class 4, Gaisa caurlaidība- Class 3, Ūdens caurlaidība-Class 3 | gb | 1
6.3. | Vārtu automātika 0.37 KW | k-pl | 3
6.4. | Vārtu atdures sensors | k-pl | 3
6.5. | Drošības devēju komplekts vārtu vadībai impulsa režīmā | k-pl | 3
6.6. | Vārtu foto barjera | k-pl | 3
6.7. | Uztvērējs | k-pl | 3
6.8. | Tālvadības pultis | k-pl | 3
7. | Vārtu pieslēgšana esošašam elektroapgādes tīklam | k-pl | 3
7.1. | Materiāli elektrības pieslēgumam | k-pl | 3
8. | Vārtu sānu iesegšana ar krāsotām skārda loksnēm | m | 39
8.1. | Rūpnieciski ražoti krāsota skārda stūri | m | 42
9. | Hidropacēlāja īre veco vārtu demontāžai un jauno montāžai | dienas | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi __%
Plānotā peļņa __%
Līgumcena bez PVN