## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Būves nosaukums: |  | Valsts 1.šķiras autoceļa P108 lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi
Būves adrese: |  | Zvaigžņu iela posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai, Ventspilī
Pasūtījuma Nr:
| Lokālās tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Darbu apraksts |  |  | Cena EURO bez PVN
| 1 | Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi | KANALIZĀCIJA ĀRĒJIE TĪKLI. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI.
KOPĀ pa objektu
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, koordinātu uzmērīšanai, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, izpilddokumentācijas izgatavošanai (tai skaitā Digitālo izpildmērījumu izstrāde), ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
|  | Sastādīja: |  | Pārbaudīja: | /.............................../
|  | Tāme sastādīta 2015.gada 24.februārī |  |  | Tāme pārbaudīta 2015.gada 24.februārī
LBS sertifikāta Nr.20-6494

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem.
Objekta nosaukums: Valsts 1.šķiras autoceļa P108 lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi
Objekta adrese: Zvaigžņu iela posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai, Ventspilī
| Būves nosaukums: | KANALIZĀCIJA ĀRĒJIE TĪKLI. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI.
|  | Par kopējo summu |  | 0 | EURO
|  | Kopējā darbietilpība: |  | 0 | c/h
Tāme sastādīta 2015.gada 24.februārī
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | Darbietilpība (c/h)
1 | KANALIZĀCIJA ĀRĒJIE TĪKLI. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI.
KOPĀ
Virsizdevumi(...%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(...%)
Darba devēja sociālais nodoklis(23,59%)
KOPĀ
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, būvgružu konteineru īrei un izvešanai, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
| Sastādīja: |  | Pārbaudīja:
| Tāme sastādīta 2015.gada 24.februārī |  | Tāme pārbaudīta 2015.gada 24.februārī

## Lokālā tāme nr.1
Lokālā tāme Nr.1 - Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi
|  | Objekta nosaukums | Valsts 1.šķiras autoceļa P108 lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi
|  | Objekta adrese | Zvaigžņu iela posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai, Ventspilī
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA “Inženiertehniskie projekti” izstrādātā Tehniskā projekta būvdarbu apjomiem
[8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0 | EURO
[9 empty] | Tāme sastādīta |  | 2015.gada | 24.februārī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 27-001 | Sadzīves kanalizācijas K1 rekonstrukcija ar oderēšanas metodi. DARBS UN MATERIĀLI.
1 | kalk | Esošā sadzīves kanalizācijas kolektora DN400mm iztīrīšana no smiltīm, nosēdumiem (nogulsnēm), visu šķēršļu un svešķermeņu likvidēšana | m | 50
2 | kalk | Esošā sadzīves kanalizācijas kolektora DN400mm pārbaude ar TV inspekciju | m | 50
3 | kalk | Sadzīves kanalizācijas plūsmas pārsūknēšana, renovējamā kolektora cauruļvadu noslēgšana rekonstrukcijas darbu laikā (tai skaitā pagaidu pārsūknēšanas šļūtenes, sūkņi, to darbināšana, piepūšamie gumijas "bumbieri" utml) | m | 146
4 | kalk | Esošā sadzīves kanalizācijas kolektora DN400mm rekonstrukcija, izmantojot beztranšejas metodi pa posmiem - ievelkot jaunu materiālu esošajā cauruļvadā | m | 50
5 | kalk | Jaunizbūvētā sadzīves kanalizācijas kolektora DN400 pārbaude ar TV inspekciju | m | 50
| 27-002 | Lietus ūdens kanalizācijas K2 rekonstrukcija ar oderēšanas metodi. DARBS UN MATERIĀLI.
1 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN400mm iztīrīšana no smiltīm, nosēdumiem (nogulsnēm), visu šķēršļu un svešķermeņu likvidēšana | m | 222
2 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN500mm iztīrīšana no smiltīm, nosēdumiem (nogulsnēm), visu šķēršļu un svešķermeņu likvidēšana | m | 240
3 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN400mm pārbaude ar TV inspekciju | m | 222
4 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN500mm pārbaude ar TV inspekciju | m | 240
5 | kalk | Lietus ūdens kanalizācijas plūsmas noslēgšana rekonstrukcijas darbu laikā | vietas | 6
6 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN400mm rekonstrukcija, izmantojot beztranšejas metodi pa posmiem - ievelkot jaunu materiālu esošajā cauruļvadā | m | 222
7 | kalk | Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN500mm rekonstrukcija, izmantojot beztranšejas metodi pa posmiem - ievelkot jaunu materiālu esošajā cauruļvadā | m | 240
8 | kalk | Jaunizbūvētā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN400 pārbaude ar TV inspekciju | m | 222
9 | kalk | Jaunizbūvētā lietus ūdens kanalizācijas kolektora DN500 pārbaude ar TV inspekciju | m | 240
10 | kalk | Esošās caurules DN400 piepildīšana ar putubetonu (skatīt lapu ŪKT3) | m | 18
SATIKSMES OGANIZĀCIJA. DARBS UN MATERIĀLI
1 | kalk | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana un noņemšana | kpl | 1
2 | kalk | Pagaidu ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana un noņemšana | kpl | 1
3 | kalk | Rampu vai „tiltiņu” uzstādīšana un noņemšana. Uzstādamas uz pagaidu parsūknēšanas sļūtenēm brauktuvju sķērsošanas vietās | kpl | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Tehniskās prasības sadzīves kanalizācijas kolektora atjaunošanai (oderēšanas metode) un Tehniskās prasības skataku remontam skatīt tehniskajā projektā.
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja: |  |  |  |  | /............................/
|  | Tāme sastādīta 2015.gada 24.februārī | [7 empty] | Tāme pārbaudīta 2015.gada 24.februārī