## 1
34083#va74
10kV kabeļlīnijas pārcelšana
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 10
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 22
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 87
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 1
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 2
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 93
13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 6 | SU-7.1; SU-8.1
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | 2 | SU-7.2; SU-8.2
13310 | VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža | gab. | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.093
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.093
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
19411 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL | objekts | 1
Materiālu izmaksas
801.004 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV | m | 89
801.005 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x150/25 12/20kV | m | 4
912.004 | Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) | m | 87
917.003 | Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x70-150-3HL | kompl. | 2 | SU-7.2; SU-8.2
915.004 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-24/1x120-240 | kompl. | 6 | SU-7.1; SU-8.1
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 93
34083#u8c8
10kV kabeļlīnijas pārcelšana
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 7
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 95
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 0.4
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 0.7
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 97
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | 2 | SU-9; SU-10
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.097
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.097
Materiālu izmaksas
801.006 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV | m | 97
912.004 | Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) | m | 95
917.003 | Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x120-240-3HL | kompl. | 2 | SU-9; SU-10
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 97
34083#u8cd
10kV kabeļlīnijas pārcelšana
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 8
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 22
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 17
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 1.4
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 2
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 23
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | 2 | SU-11; SU-12
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.023
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.023
Materiālu izmaksas
801.006 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV | m | 23
912.004 | Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) | m | 17
917.003 | Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x120-240-3HL | kompl. | 2 | SU-11; SU-12
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 23
34083#u88u
10kV kabeļlīnijas pārcelšana
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 17
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 23
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | 2 | SU-13; SU-14
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.023
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.023
Materiālu izmaksas
801.006 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV | m | 23
912.004 | Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) | m | 17
917.003 | Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x120-240-3HL | kompl. | 2 | SU-13; SU-14
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 23
34083#982
0,4kV tīklu sakārtošana
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 10
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 3
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 4
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 8
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 3
11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 10
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 18
11219 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | 15
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 1.3
12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 18
12109 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 5
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 5
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 7
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 | SU-5; SU-6
12303 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 | SU-4
16102 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1
16120 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab. | 1
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 2
16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab | 9 | nodrošinā AS "Sadales tīkls"
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 1
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab | 1
16216 | Automātslēdža demontāža sadalnē | gab | 1
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab | 1
16306 | ZS sadalnes krāsošana | sadalne | 1
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 2
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.02
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.02
Materiālu izmaksas
803.001 | Kabelis AXMK 4x240 | m | 23
909.003 | Kabeļa galu apdare EPKT 0063 | gab. | 2
912.004 | Aizsargcaurule D160 750N | m | 18
922.003 | Kabeļu savienojuma uzmava LJSM-4x/095-240 | kompl. | 3 | SU-4; SU-5; SU-6
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 23
2901.001 | Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm | gab. | 2
2903.001 | Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm | gab. | 1
2904.002 | Zemējuma komplekta pievienojuma spaile TVS-5 | gab. | 1
2906 | Zemējuma vads Cu 35mm2 | m | 1
3012.033 | Drošinātāji NH-2; 200A | gab. | 3 | nodrošinā AS "Sadales tīkls"
3012.032 | Drošinātāji NH-2; 160A | gab. | 6
3106.020 | Keramzīts | l | 53
3210.002 | Grants frakcija 4/8 | m3 | 0.31
3210.002 | Grants frakcija 0/3 | m3 | 1.02
| Grunts un krāsa(RAL 7035) cinkotai virsmai(3m2) | kompl. | 1 | KS722 sadalnei
34083#982(pēcuzskaite)
0,4kV kabeļlīnijas
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 10
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 0.5
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10 | esošais pēcuzskaites kabelis AXMK 4x16 (Durbes 20)
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 3
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 13
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.01
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.01
Materiālu izmaksas
909.001 | Kabeļa galu apdare EPKT 0015 | gab. | 1
1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 10
| Pārējas klemme KE61(Al/Cu) | gab. | 4
34083#982
Pieslēguma Nr.106846171
Darbu izmaksas
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 5
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
16108 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | 1
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 1
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab | 1
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 2
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1
Materiālu izmaksas
803.005 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 5
909.001 | Kabeļa galu apdare EPKT 0031 | gab. | 2
2901.001 | Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm | gab. | 2
2903.001 | Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm | gab. | 1
2904.002 | Zemējuma komplekta pievienojuma spaile TVS-5 | gab. | 1
2906 | Zemējuma vads Cu 35mm2 | m | 1
3003.011 | Automātslēdzis 3P 6A C | gab. | 1
3101.002 | Uzskaites sadalne IUSH-2/63 | kompl. | 1
3106.001 | Uzskaites sadalnes pamatne STH | gab. | 1
3106.020 | Keramzīts | l | 20
3210.002 | Grants frakcija 4/8 | m3 | 0.22
3210.002 | Grants frakcija 0/3 | m3 | 0.7
| Elektroenerģijas skaitītājs 1f | gab. | 1
34083#982
Pieslēguma Nr.106846171(pēcuzskaite)
Darbu izmaksas
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 5
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
Materiālu izmaksas
805.007 | Kabelis NYY-J 3x6 | m | 5
909.001 | Kabeļa galu apdare EPKT 0015 | gab. | 2
| Pārējas klemme KE61(Al/Cu) | gab. | 3