## ŪK_1
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū1)
1 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD40 | m | 15
2 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD32 | m | 230
3 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD25 | m | 8
4 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD20 | m | 145
5 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD15 | m | 38
6 | Noslēgventīlis uz OD40 cauruļvada |  |  |  |  | DN32 | gab. | 1
7 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvad |  |  |  |  | DN25 | gab. | 8
8 | Noslēgventīlis uz OD25 cauruļvad |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
9 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 6
10 | Vienvirziena vārsts uz OD40 cauruļvada |  |  |  |  | DN32 | gab. | 1
11 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 7
12 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam |  |  |  |  | DN15 | gab. | 34
13 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam |  |  |  |  | DN10 | gab. | 16
14 | Kompensācijas uzmava uz OD32 cauruļvada |  |  |  |  | DN25 | gab. | 2
15 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
16 | Pretkondesāta izolācija ar biezumu 9mm. | [5 empty] | m | 436
17 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | [5 empty] | m | 436
18 | Ū1 sistēmas dezinfekcija | [5 empty] | m | 436
19 | Ūdens priekšattīrīšanas iekārtas RH 3000 komplektā |  |  |  |  | 3,5m3/h. | kompl. | 1 | "Ūdensbūve" vai ekvivalents
ar cauruļvadu apsaisti un fasondaļām
20 | Ārējais laistīšanas krāns komplektā ar ātri savienojamu |  |  |  |  | DN15 | kompl. | 3
uzmavu DN15
21 | Iekšējais laistīšanas krāns komplektā ar ātri savienojamu |  |  |  |  | DN15 | kompl. | 1
uzmavu DN15.
22 | Tērauda aizsargčaula |  |  |  |  | DN32 | m | 1,5
23 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. | [5 empty] | kompl. | 1
ŪDENS IEVADA MEZGLS UN ŪDENS UZSKAITES MEZGLS
1 | Meteriālu pāreja PE OD110/tērauds DN100 | [5 empty] | gab. | 1
2 | Tērauda vītņu trejgabals DN100/40/100 | [5 empty] | gab. | 1
3 | Tērauda vītņu līkums DN100, 90° | [5 empty] | gab. | 1
4 | Tērauda cauruļvads 48,3x3,2mm |  |  |  |  | DN40 | m | 0,5
5 | Tērauda cauruļvads 26,9x2,6mm |  |  |  |  | DN20 | m | 0,5
6 | Diskveida puspagrieziena vārsts ar elektropiedziņu |  |  |  |  | DN100 | kompl. | 1
komplektā ar vadības automātiku
7 | Tērauda caurulei enkurojošs atloku adapteris |  |  |  |  | DN100 | gab. | 1
8 | Noslēgventīlis uz OD40 un DN40 cauruļvadiem |  |  |  |  | DN32 | gab. | 5
9 | Tērauda vītņu pāreja |  |  |  |  | DN40/20 | gab. | 2
10 | Sietveida mehāniskais filtrs |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
11 | Ūdens skaitītājs |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
12 | Tērauda vītņu krustgabals |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
13 | Ūdens tukšošanas krāns |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
14 | Manometrs | [5 empty] | gab. | 1
15 | Vienvirziena vārsts uz DN40 cauruļvada |  |  |  |  | DN32 | gab. | 1
16 | Meteriālu pāreja PE OD40/tērauds DN40 | [5 empty] | gab. | 1
17 | Elektrometināms trejgabals DN32/32/32 uz OD40 caurules | [5 empty] | gab. | 2
18 | Elektrometināms līkums DN32, 90°uz OD40 caurules | [5 empty] | gab. | 2
19 | Cauruļvadu stiprinājumi | [5 empty] | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R.Liberts |  | 02.18. | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve. |  |  | BP | 1 | 3
Izstrādāja |  | R.Liberts |  | 02.18.
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.

## ŪK_2
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
KONTROL ŪDENS UZSKAITES MEZGLS ĒKĀ Ū1 AUKSTAIS ŪDENSVADS
1 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvada |  |  |  |  | DN25 | gab. | 2
2 | Vītņu pāreja OD32/15 | [5 empty] | gab. | 2
3 | Tērauda cauruļvads |  |  |  |  | DN15 | m | 0,5
4 | Ūdens skaitītājs |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
5 | Tērauda vītņu trejgabals DN15/15/15 | [5 empty] | gab. | 1
6 | Cauruļvadu stiprinājumi | [5 empty] | gab. | 2
7 | Ūdens tukšošanas krāns |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
8 | Sietveida mehāniskais filtrs |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
9 | Vienvirziena vārsts uz OD32 cauruļvada |  |  |  |  | DN25 | gab. | 1
UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū2)
1 | Tērauda cauruļvads DN100 (114x3,6mm) |  |  |  |  | DN100 | m | 4
2 | Tērauda cauruļvads DN65 (76,1x3,2mm) |  |  |  |  | DN65 | m | 337
3 | Noslēgventīlis (sistēmas tukšošanai) |  |  |  |  | DN65 | gab. | 8
4 | Ugunsdzēsības šļūteņu savienotājgalviņa |  |  |  |  | DN65 | gab. | 11
5 | Pulverdzēšamais ugunsdzēsības aparāts (uzstādāms | [5 empty] | gab. | 11
ugunsdzēsības krānu kastē)
6 | Ugunsdzēsības krānu kaste kompl.ar pulverdzēšamā | [5 empty] | kompl. | 11
aparāta nodalījumu 650x950x250mm
7 | Ugunsdzēsības krāns |  |  |  |  | DN65 | gab. | 11
8 | Stobrs (slēdzams saskaņā ar LVS EN 671-2) |  |  |  |  | DN65 | gab. | 11
9 | Ugunsdzēsības šļūtenes savienojums |  |  |  |  | DN65 | gab. | 11
10 | Ugunsdzēsības plakanā šļūtene d65mm |  |  |  |  | l=25m | gab. | 11
11 | Ugunsdzēsības šļūteņu savienotājgalviņa |  |  |  |  | DN65 | gab. | 11
12 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | [5 empty] | m | 341
13 | Ūgunsdzēsības sūkņi - daudzsūkņu iekārta darba+rezerves | [5 empty] | kompl. | 1 | "Grundfos" vai ekvivalents
HUNI CR 10/B komplektā ar mazo sūkni CR 3-15
"Grundfos" komplektā ar vadības automātiku, apsaistes
cauruļvadiem, armatūru un tērauda fasondaļām
14 | Tērauda fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. | [5 empty] | kompl. | 1
KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (S3)
1 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD40 | m | 15
2 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD32 | m | 130
3 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD25 | m | 25
4 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD20 | m | 145
5 | Noslēgventīlis uz OD40 cauruļvada |  |  |  |  | DN32 | gab. | 1
6 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvada |  |  |  |  | DN25 | gab. | 2
7 | Noslēgventīlis uz OD25 cauruļvada |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
8 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 2
9 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 3
10 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam |  |  |  |  | DN15 | gab. | 34
11 | Kompensācijas uzmava uz OD25 cauruļvada |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
12 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
13 | Siltumizolācija ar biezumu 20mm | [5 empty] | m | 315
14 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | [5 empty] | m | 315
15 | S3 sistēmas dezinfekcija | [5 empty] | m | 315
16 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. | [5 empty] | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R.Liberts |  | 02.18. | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve. |  |  | BP | 2 | 3
Izstrādāja |  | R.Liberts |  | 02.18.
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.

## ŪK_3
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADA SISTĒMA (S4)
1 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD25 | m | 10
2 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD20 | m | 116
3 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 |  |  |  |  | OD15 | m | 12
4 | Vienvirziena vārsts uz OD25 cauruļvada |  |  |  |  | DN20 | gab. | 1
5 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 2
6 | Noslēgventīlis uz OD15 cauruļvada |  |  |  |  | DN10 | gab. | 1
7 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
8 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada |  |  |  |  | DN15 | gab. | 1
9 | S4 sistēmas dezinfekcija | [5 empty] | m | 138
10 | Siltumizolācija ar biezumu 20mm | [5 empty] | m | 138
11 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | [5 empty] | m | 138
12 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. | [5 empty] | kompl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA (K1)
1 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP |  |  |  |  | OD110 | m | 210
2 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP |  |  |  |  | OD50 | m | 48
3 | Tīrīšanas lūka grīdā OD110 ar atveramu lūku 200x200 |  |  |  |  | OD110 | gab. | 4
4 | Tīrīšanas lūka zem griestiem |  |  |  |  | OD110 | gab. | 2
5 | Revīzija vertikāli uz stāvvada |  |  |  |  | OD110 | gab. | 2
6 | Traps grīdā ar sifonu, metāla resti un izlaidi. |  |  |  |  | OD50 | gab. | 11 | "HL" vai ekvival.
7 | Vēdināšanas caurules vāciņs |  |  |  |  | DN100 | gab. | 3
8 | Vēdināšanas caurules vāciņs |  |  |  |  | DN50 | gab. | 1
9 | Cauruļvada gala noslēgs |  |  |  |  | DN50 | gab. | 6
10 | Tērauda aizsargčaula 2x0,5m |  |  |  |  | DN200 | gab. | 2
11 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. | [5 empty] | kompl. | 1
SANITĀRTEHNISKĀS IEKĀRTAS
1 | Brīvi stāvošs invalīdu klozetpods ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku, speciālajiem rokturiem un stiprinājumiem, ar vertikālo izvadu, balts | [5 empty] | kompl. | 1
2 | Brīvi stāvošs klozetpods komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku, ar vertikālo izvadu, balts | [5 empty] | kompl. | 17
3 | Pie sienas stiprināma invalīdu keramikas izlietne, balta ar speciālajiem rokturiem, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | [5 empty] | kompl. | 1
4 | Pie sienas stiprināma keramikas izlietne, balta, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | [5 empty] | kompl. | 12
5 | Nerūsējošā tērauda virtuves izlietne, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | [5 empty] | kompl. | 4
6 | Dušas jaucējkrāns, dušas galva ar turētāju no sienas | [5 empty] | kompl. | 10
Piezīmes:
Visas sanitārtehniskās iekārtas pirms pasūtīšanas un
montāžas un to tipu, marku saskaņot ar pasūtītāju
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R.Liberts |  | 02.18. | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve. |  |  | BP | 3 | 3
Izstrādāja |  | R.Liberts |  | 02.18.
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.