APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2018.gada 20.jūlija

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2018/ 98 KF

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.6 un Nr.7

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.6

1.jautājums.

Rasējumā ВК-3, kā arī cenu tabulā norādīts bruģakmens biezums 80mm, bet Tehnisko specifikāciju p. S9.7  – 120 mm.

Lūdzam precizēt bruģakmens biezumu.

Atbilde.

Specifikāciju punktā S9.7 tiek precizēts teikums par bruģakmens izmēru: “Zonā gar krasta nostiprinājumu paredzēts ieklāt betona bruģakmeni ar izmēriem 200x100x80.” Skatīt nolikuma grozījumus Nr.2 (3.sējums S9.7).

2.jautājums.

Lokālā tāmes Nr.5 p. 1.7  un Tehnisko specifikāciju p.S9.5  norādīts   «Granīta akmeņu atbērtne - 1 kpl.», bet projekta grafiskajā daļā dotais darbs nav atspoguļots. Lūdzam precizēt akmens atbērtnes vietu, konstrukciju un orientējošos apjomus.

Atbilde.

Skatīt rasējumu DOP-1.“Pagaidu laukakmeņu atbērtne”. Atbērtnes izmēri atbilstoši rasējuma attēlotajam.

3.jautājums.

Pēc mūsu rīcībā esošas informācijas, dotajā brīdī būvniecības darbu zonā glabājas nozīmīgs daudzums navigācijas un citas iekārtas, kas nav atspoguļots demontāžas darbu plānā un tāmes darbu apjomos. Lūdzam precizēt vai minēto iekārtu īpašnieks pats pārvietos savu aprīkojumu no būvniecības zonas? Gadījumā, ja šie darbi ir iekļauti konkursa darbu sastāvā, lūdzam koriģēt apjomus pielikumā №9.

Atbilde.

Navigācijas un citas iekārtas, kas nav parādītas demontāžas plānā, pārvieto Pasūtītājs.

4.jautājums.

Dokumentā  Lokālā tāme Nr.5 paredzēti sekojoši darbi:

| 1.8 | - Būves kadastrālās lietas sagatavošana | ks | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | - Hidrotehniskās būves pases sagatavošana | ks | 1 |

Dokumenta «1.Sējums.pdf» 8, sadaļā norādīts - «Krasta nostiprinājumam jāsastāda tehniskā pase. Pase jāsastāda ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piestātnes nodošanas ekspluatācijā», bet nav norādīti  «Būves kadastrālās lietas sagatavošana» termiņi.

Konkursa Nolikumā (skat.p.2.6.4.) minēts «… ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, tai skaitā jāsagatavo krasta nostiprinājuma tehniskā pase.» Lūdzam precizēt hidrotehniskās būves pases sastādīšanas un kadastrālās lietas sagatavošana termiņus. Lūdzam precizēt norādīto darbu apmaksas termiņus, lai varētu atspoguļot “plānotās naudas pūsmas grafikā ”.

Atbilde.

Izpildītājam nepieciešams ievērot nolikuma prasību un minētos dokumentus sagatavot 60 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2 (1.sējums 8.sadaļā).

Nolikuma skaidrojumi Nr.7

1.jautājums.

Par hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītāju:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.5.1. punktu pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam, būvdarbu vadītājam ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā – hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” nosaka atšķirīgu definīciju “hidrotehniskajām būvēm” - būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai un “ostu un jūras hidrotehniskajām būvēm”- hidrotehniskās un navigācijas būves jūrā, ostās, kuģu būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības kuģošanai.

Arī 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” pielikumā Nr. 1 „Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras” speciālistiem ir definētas atsevišķi sertificējamas darbības sfēras “hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana” un “ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana”.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta esošais un paredzētais galvenais lietošanas veids ir “ostas un kuģojamie kanāli” ar būves klasifikācijas kodu 2151, ir viennozīmīgi secināms, ka iepirkuma priekšmets atbilst “ostu un jūras hidrotehniskās būves” definīcijai, nevis “hidrotehniskajai būvei”. Līdz ar to secināms, ka ostu un jūras būves atjaunošanas darbus ir tiesīgs vadīt speciālists, kurš ir sertificēts atbilstošajā reglamentējamā būvdarbu sfērā.

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 7.5.1. punktā, nosakot, ka pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam, būvdarbu vadītājam ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā – ostas un jūru hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

Atbilde.

Nolikuma grozījumi netiks veikti. Pretendenta piedāvātajam speciālistam jābūt pieredzei, kas ir noteikta Nolikuma 7.6.1.punktā.

2.jautājums.

Par hidrotehnisko būvju pieredzi:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.4. un 7.4.1. punktu Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstošai būvdarbu veikšanas pieredzei - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem, pārbūvētiem vai atjaunotiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kuros veikti būvdarbi šādā apjomā: 1 (vienai) izbūvētai, pārbūvētai vai atjaunotai ostas hidrotehniskajai būvei (piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, viļņlauzis). Identiskas pieredzes prasības saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.6. un 7.6.1. punktu būvdarbu vadīšanā ir izvirzītas hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājam.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 7.4., 7.4.1. un 7.6., 7.6.1. punkta prasībām tiks atzīts, ja Pretendents būvdarbu veikšanas un vadīšanas pieredzes apliecināšanai norādīs 1 (vienu) būvobjektu, kur būvobjekta ietvaros atjaunota ostas hidrotehniskā būve – piestātne, kuras faktiskais garums bija ne mazāks kā 150 m un faktiskais dziļums bija ne mazāks kā 5 m.

Atbilde.

Jā, apstiprinām, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 7.4., 7.4.1. un 7.6., 7.6.1. punkta prasībām tiks atzīts, ja Pretendents būvdarbu veikšanas un vadīšanas pieredzes apliecināšanai norādīs 1 (vienu) būvobjektu, kur būvobjekta ietvaros atjaunota ostas hidrotehniskā būve – piestātne, kuras faktiskais garums bija ne mazāks kā 150 m un faktiskais dziļums bija ne mazāks kā 5 m.