## Kopsavilkums
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTU KOPSAVILKUMS
Būvprojekta šifrs 17-07
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Nr.p.k | Būvdarbu apjomu saraksta nosaukums | Būvprojekta daļa
0 | Sagatavošanas darbi | 17-07-DOP
1 | Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana. | 17-07-BK
2 | Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 - PK1+22 | 17-07-BK1
3 | Tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 - PK9+68 | 17-07-BK1
4 | Metālisku uzliktņu-vairogu uzstādīšana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40 | 17-07-BK1
5 | Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40 | 17-07-BK1
6 | Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža | 17-07-BK1
7 | Mola ķermeņa monolitizēšana | 17-07-BK1
8 | Rievsienas bojājumu remonta darbi no jūras puses pie PK 7+35 | 17-07-BK1
9 | 70-100cm lielu akmeņu iebērums no PK4+85 - PK5+17 | 17-07-BK1
10 | Notekūdeņu novadīšanas atvērumu izbūve | 17-07-BK1
11 | Katodaizsardzības sistēmas uzstādīšana esošajai rievsienai | 17-07-BK1
12 | Ekspluatācijas brauktuves izbūve | 17-07-CD
13 | Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas. | 17-07-DZK
14 | Kabeļu estakādes metāla konstrukcijas. | 17-07-MK
15 | Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules būvkonstrukcijas | 17-07-BK2
16 | Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana | 17-07-ŪKT
17 | Elektroapgāde, ārējie tīkli. Elektroapgādes kabeļu iznešana no būvniecības zonas | 17-07-ELT
18 | Vadības un automatizācijas sistēmas. Vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības zonas | 17-07-VAS
| Sastādīja: ______________________________ | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Būvlaukuma iekārtošana
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.0
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Darbu organizēšanas projekts. Sagatavošanas darbi
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem DOP-2.1, 2.2, 3
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Sagatavošanas darbi
1.1 | Tehnikas mobilizācija | kpl. | 1
1.2 | Būvlaukuma iekārtošana | kpl. | 1
1.3 | Atbalsts būvuzraugam un autoruzraugam | kpl. | 1
1.4 | Detalizētu darba rasējumu sagatvošana un darba programu izstrāde pēc nepieciešamības fakta konstatēšanas | kpl. | 1
1.5 | Mērniecības darbi | kpl. | 1
1.6 | Dziļumu mērījumi | kpl. | 1
1.7 | Tehnikas demobilizācija un laukuma labiekārtošana | kpl. | 1
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## BK KT
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.1
Objekta nosaukums: |  | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: |  | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: |  | Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana
Pasūtījuma Nr. |  | 17-07
Tāme sastādīta: |  | Pamatojoties uz BK daļas rasējumiem un BK daļas specifikācijām
Nr. p. k. | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  | Sagatavošanās darbi
1.1 | S1.4 | Augstas precizitātes virsmas 3D skanējums | kpl. | 1
1.2 | S1.5 | Virsmas sagatvošana tetrapodu montāžai | m2 | 3529.3
1.3 | S1.62 | Betona nokalšana | m3 | 1
1.4 | - | Akmeņu virsmas līdzināšana | m2 | 61.4
1.5 | - | Betona masīvu pārvietošana | gb | 3
2. | - | Hidrotehniskie darbi
2.1 | S9.2 | Sagatavošanas kārtas 0.01÷0.05t (Ø0.2÷0.35m) izbūve gultnē | m3 | 327
2.2 | S9.2 | Sagatavošanas kārtas 0.1÷0.2t (Ø0.45÷0.55m) izbūve gultnē | m2 | 1300
2.3 | S9.3 | Nostiprinājuma kārtas no 2÷3t (Ø1.2÷1.35m) elementiem | m2 | 653
2.4 | S5.8 | 45t masīvi | gb | 160
2.5 | S5.8 | Zemūdens apsekošana nostiprinājuma pieņemšanai | kpl. | 1
2.6 | S5.8 | Tetrapodi 5t | gb | 2150
2.7 | S5.8 | Tetrapodi 13t | gb | 845
2.8 | S2.82 | Ģeotekstils | m2 | 4329
2.9 | S2.6 | Akmeņi 0.035÷0.17t (Ø0.3÷0.5m) | m3 | 3653
2.10 | S2.72 | Šķembas 90÷250mm | m3 | 1486
2.11 | S2.6 | Akmeņi 0.02÷0.05t (Ø0.25÷0.35m) | m3 | 1049
2.12 | S2.6 | Akmeņi 0.2÷0.5t (Ø0.55÷0.75m) | m3 | 2110
3. | - | Zemes darbi
3.1 | S2.1 | Rakšanas darbi (izraktā materiāla šķirošana un atbēršanu atpakaļ blīvējot) | m3 | 13946
3.2 | S2.51 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 11953
3.3 | S2.636 | Virsmas planēšana un profilēšana | m2 | 845
3.4 | S2.637 | Seguma ieklāšana 0/32s vid 20cm biezumā | m2 | 768
3.5 | - | Laukakmeņu apmales izbūve | m | 396
4. | - | Betona darbi
4.1 | S5.62 | Virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 205
4.2 | S5.2 | Veidņi | m2 | 55.5
4.3 | S5.31 | Stiegrojums | t | 4.76
4.4 | S5.4 | Betons | m3 | 46.2
4.5 | S5.4 | Betona sagatavošanas kārta C12/16 | m3 | 14.7
4.6 | S5.85 | Stiegru enkurošana | gb | 804
5. | - | Citi darbi
5.1 | - | Mitrumizturīgs saplāksnis | m2 | 8.4
5.2 | S9.5 | Iegruvuma vietu atrakšana un aizpildīšana ar akmeņiem d10÷30cm | m3 | 32
5.3 | S9.4 | Akmens materiāla piegāde no pasūtītāja atbertnes | m3 | 400
5.4 | S9.1 | Caurules elektrokabelim | m | 22
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
|  | Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## BK1 rievsiena PK0+21 - PK1+22
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.2
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 - PK1+22
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz DOP un BK1 daļas rasējumiem DOP-4, 6, 7, 8 BK1-13, 14, 15, 19
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 | Ģeosintētiskas caurules pildīšana ar grunti (d=2m, L=115m). Pēc būvdarbu pabeigšanas ģeosintētiskās caurules nojaukšana un utilizēšana | m3 | 361
1.2 | Uzbēruma veidošana no šķembām fr. 20-40. Pēc būvdarbu pabeigšanas uzbēruma nojaukšana un utilizēšana | m2 | 1704
1.3 | Grunts apsekošana | m2 | 505
1.4 | Kontroles ģeotehniskā izpēte | ks | 1
1.5 | Piebrauktuves zonas attīrīšana no tetrapodiem un akmeņiem. Elementu transportēšana 1km attālumā. Tetrapodu krāvuma atjaunošana pēc būvdarbiem. | m2 | 148
1.6 | Uzbēruma veidošana no šķembām nobrauktuves 1:5 nogāzes veidošanai. Šķembu uzbēruma savākšana un utilizācija pēc būvdarbu pabeigšanas. | m3 | 240
1.7 | 2x6x0.14m plātņu uzstādīšana nobrauktuvju zonā. Pēc būvdarbu pabeigšanas uzstādīto plātņu novākšana un utilizācija | gb | 9
1.8 | 7m žoga posma demontāža, pagaidu 2m augsta žoga, kas balstās uz betona pēdas uzstādīšana, demontāža. Esošā žoga ar dzeloņstiepli atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas. | m | 14
1.9 | Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana zonās, kur radīti bojājumi būvdarbu veikšanas rezultātā | ks | 1
2. | Rievpāļu iegremdēšana no sauszemes
2.1 | Kārbveida vadotņu balstu izgatavošana, atkārtota iegremdēšana un izvilkšana. 5 izmantošanas reizes. | t | 17.84
2.2 | Horizontālo virzienrāmju izgatavošana, montāža un demontāža | t.m. | 100
2.3 | Rievpāļu S355GP, L=8.4m, 170 gab. iegremdēšana. (slēdžu pārbaude, pāļu marķēšana, caurumu izgriešana rievpāļos, stūra pāļu iegremdēšana) | t | 151.77
2.4 | Rievsienas enkurošana pie esošās betona konstrukcijas, tai skaitā:
2.4.1 | Caurumu urbšana esošajā mola virsbūvē (L=600mm, d=40mm) | gb | 41
2.4.2 | Kapsulu HIT-RE 500 V3+AM (8.8 M36) sagatavošana enkurbultām | gb | 41
2.4.3 | Enkurbultu M36 (8.8) HDG, L=2400mm uzstādīšana | gb | 38
2.4.4 | Enkurbultu M36 (8.8) HDG, L=2750mm uzstādīšana | gb | 3
2.5 | Izkliedsiju montāža, tai skaitā:
2.5.1 | Lokšņu t=30mm, S355J0, uzstādīšana enkurbultām (41 gab.) | kg | 386.22
2.5.2 | Lokšņu t=25mm, S355J0, uzstādīšana bultskrūvēm (94 gab.) | kg | 295.16
2.5.3 | Distancionējošo lokšņu t=8mm, S355J0, uzstādīšana starp izkliedsijām (94 gab.) | kg | 104.34
2.5.4 | Balsta lokšņu t=8mm, S355J0, metināšana pie rievpāļiem (47 gab.) Šuvju kopgarums 7.05m. | kg | 86.95
2.5.5 | 2 gab. UPN 220, S355J0, izkliedsiju uzstādīšana, L=99.66m | t | 5.86
2.5.6 | Bultskrūvju M20 (8.8); L=360mm uzstādīšana | gb | 47
2.6 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana, tai skaitā:
2.6.1 | 16mm diametra S235 stiegrojuma metināšana pie pēdējā rievsienas elementa (L=0.3m, 18 gab.) pirms betonēšanas | kg | 8.53
2.6.2 | 16mm diametra S235 stiegrojuma metināšana pie pēdējā rievsienas elementa (L=0.6m, 6 gab.) pirms betonēšanas | kg | 5.96
2.6.3 | Betonēšanas darbi savienojuma vietā starp esošo konstrukciju un rievpāļiem. Padziļinājuma veidošana esošajām grunts atzīmēm par 0.30m pirms betonēšanas darbu sākšanas. | m3 | 2.3
2.6.4 | Neausta sintētiska ģeotekstila ieklāšana esošās mola konstrukcijas pusē | m2 | 670
2.6.5 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana ar smiltīm | m3 | 556
2.6.6 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana ar šķembām fr.0-45mm, h=0.2m | m3 | 45
3. | Virsbūves izbūve no sauszemes
3.1 | Virsbūvju veidņošana, betonēšana, betona kopšana, atveidņošana (ar betonu C35/45, XS3+XF3+XC4+XA1) | m3 | 127.87
3.2 | Stiegrojuma B500B, d=14mm sagatavošana un uzstādīšana | t | 8.19
3.3 | Deformāciju šuvju ierīkošana | gb | 5
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## BK1 rievsiena PK8+37 - PK9+68
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.3
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 - PK9+68
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz DOP un BK1 daļas rasējumiem DOP-5, 6, 7, 9 BK1-16, 17, 18, 19
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 | Būvbedres rakšana līdz atzīmei -2.80m | m2 | 5230
1.2 | Grunts apsekošana ar ūdenslīdējiem -2.8m dziļumā | m2 | 655
1.3 | Ģeosintētiskas caurules pildīšana ar grunti (d=7m, L=146m). Pēc būvdarbu pabeigšanas ģeosintētiskās caurules nojaukšana un utilizēšana | m3 | 5630
1.4 | Kontroles ģeotehniskā izpēte | ks | 1
1.5 | Darba zonu attīrīšana no tetrapodiem un betona elementiem. Elementu transportēšana 1km attālumā. | m2 | 512
2. | Rievpāļu iegremdēšana ar peldlīdzekļiem
2.1. | Kārbveida vadotņu balstu izgatavošana, atkārtota iegremdēšana un izvilkšana. 5 izmantošanas reizes. | t | 23.79
2.2 | Horizontālo virzienrāmju izgatavošana, montāža un demontāža | t.m. | 126
2.3 | Rievpāļu S355GP, L=10.1m, 217 gab. Iegremdēšana ar peldlīdzekļiem un to pārvietošana darba zonā. (slēdžu pārbaude, pāļu marķēšana, caurumu izgriešana rievpāļos, stūra pāļu iegremdēšana) | t | 233.12
2.4 | Rievsienas enkurošana pie esošās betona konstrukcijas, tai skaitā:
2.4.1 | Caurumu urbšana esošajā mola virsbūvē (L=600mm, d=40mm) | gb | 53
2.4.2 | Kapsulu HIT-RE 500 V3+AM (8.8 M36) sagatavošana enkurbultām un enkurbultu M36 (8.8) HDG, S355J0, L=2400mm uzstādīšana | gb | 53
2.5 | Izkliedsiju montāža, tai skaitā:
2.5.1 | Lokšņu t=30mm, S355J0, uzstādīšana enkurbultām (53 gab.) | kg | 499.26
2.5.2 | Lokšņu t=25mm, S355J0, uzstādīšana bultskrūvēm (116 gab.) | kg | 364.24
2.5.3 | Distancionējošo lokšņu t=8mm, S355J0, uzstādīšana starp izkliedsijām (116 gab.) | kg | 128.76
2.5.4 | Balsta lokšņu t=8mm, S355J0, metināšana pie rievpāļiem (58 gab.) Šuvju kopgarums - 8.70m. | kg. | 107.3
2.5.5 | 2 gab. UPN 220, S355J0, izkliedsiju uzstādīšana, L=125.22m | t | 7.36
2.5.6 | Bultskrūvju M20 (8.8); L=360mm uzstādīšana | gb | 58
2.6 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana, tai skaitā:
2.6.1 | M20 S235 enkuru uzstādīšana pie pēdējā rievsienas elementa (L=0.5m, 12 gab.) pirms betonēšanas | kg | 14.04
2.6.2 | 16mm diametra S235 stiegrojuma metināšana pie pēdējā rievsienas elementa (L=0.6m, 24 gab.) pirms betonēšanas | kg | 22.75
2.6.3 | Betonēšanas darbi savienojuma vietā starp esošo konstrukciju un rievpāļiem. Padziļinājuma veidošana esošajām grunts atzīmēm par 0.30m pirms betonēšanas darbu sākšanas. | m3 | 5.6
2.6.4 | Neausta sintētiska ģeotekstila ieklāšana esošās mola konstrukcijas pusē | m2 | 1130
2.6.5 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana ar smiltīm | m3 | 1024
2.6.6 | Dobuma starp rievpāļiem un esošo mola konstrukciju pildīšana ar šķembām fr.0-45mm, h=0.2m | m3 | 55
3. | Virsbūves izbūve ar peldlīdzekļiem
3.1 | Virsbūvju veidņošana, betonēšana, betona kopšana, atveidņošana (ar betonu C35/45, XS3+XF3+XC4+XA1) | m3 | 167.56
3.2 | Stiegrojuma B500B, d=14mm sagatavošana un uzstādīšana | t | 10.83
3.3 | Deformāciju šuvju ierīkošana | gb | 6
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Metāliski uzliktņi-vairogi
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.4
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Metālisku uzliktņu-vairogu uzstādīšana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz DOP un BK1 daļas rasējumiem DOP-10 BK1-5, 7, 8, 9
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Metālisku uzliktņu-vairogu uzstādīšana zem ūdens
1.1 | Koka pāļu rindas apsekošana, spraugu noteikšana, urbšanai nepieciešamo punktu atzīmēšana uz tērauda loksnes, caurumu urbšana tērauda loksnē ar ūdenslīdējiem. Esošās dziļuma atzīmes mainīgas no -1.00 līdz -3.00m. | m2 | 1925.7
1.2 | US-1 komplekta uzsādīšana (1.01t), tai skaitā:
1.2.1 | - Tērauda lokšņu 2000x1500x6mm ieskalošana ar hidromonitoru. Ieskalojuma dziļums vismaz 0.3m (kopsvars 0.85t) | gb | 6
1.2.2 | - Bultskrūvju M18, L=0.6m (vai T veida slēdžu) pozicionēšana un uzstādīšana (4 gab. uz loksni) (kopsvars 0.03t) | gb | 24
1.2.3 | - U-profila siju UPN-100, L=2.00m uzstādīšana, metinot pie tērauda loksnēm, vertikālās stiprības nodrošināšanai (kopsvars 0.13t). Metināt U-profila sijas ar abpusēju metinājumu. Metināšanas šuvju katete 6mm. | gb | 6
1.3 | US-2 komplekta uzsādīšana (30.72t), tai skaitā:
1.3.1 | - Tērauda lokšņu 2800x1500x6mm ieskalošana ar hidromonitoru. Ieskalojuma dziļums vismaz 0.3m (kopsvars 26.11t) | gb | 132
1.3.2 | - Bultskrūvju M18, L=0.6m (vai T veida slēdžu) pozicionēšana un uzstādīšana (4 gab. uz loksni) (kopsvars 0.69t) | gb | 528
1.3.3 | - U-profila siju UPN-100, L=2.80m uzstādīšana, metinot pie tērauda loksnēm, vertikālās stiprības nodrošināšanai (kopsvars 3.92t). Metināt U-profila sijas ar abpusēju metinājumu. Metināšanas šuvju katete 6mm. | gb | 132
1.4 | US-3 komplekta uzsādīšana (84.72t), tai skaitā:
1.4.1 | - Tērauda lokšņu 3400x1500x6mm ieskalošana ar hidromonitoru. Ieskalojuma dziļums vismaz 0.3m (kopsvars 72.30t) | gb | 301
1.4.2 | - Bultskrūvju M18, L=0.6m (vai T veida slēdžu) pozicionēšana un uzstādīšana (4 gab. uz loksni) (kopsvars 1.57t) | gb | 1204
1.4.3 | - U-profila siju UPN-100, L=3.40m uzstādīšana, metinot pie tērauda loksnēm, vertikālās stiprības nodrošināšanai (kopsvars 10.85t). Metināt U-profila sijas ar abpusēju metinājumu. Metināšanas šuvju katete 6mm. | gb | 301
1.5 | US-4 komplekta uzsādīšana (0.95t), tai skaitā:
1.5.1 | - Tērauda lokšņu 3800x1500x6mm ieskalošana ar hidromonitoru. Ieskalojuma dziļums vismaz 0.3m (kopsvars 0.81t) | gb | 3
1.5.2 | - Bultskrūvju M18, L=0.6m (vai T veida slēdžu) pozicionēšana un uzstādīšana (4 gab. uz loksni) (kopsvars 0.02t) | gb | 12
1.5.3 | - U-profila siju UPN-100, L=3.80m uzstādīšana, metinot pie tērauda loksnēm, vertikālās stiprības nodrošināšanai (kopsvars 0.12t). Metināt U-profila sijas ar abpusēju metinājumu. Metināšanas šuvju katete 6mm. | gb | 3
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Fasādes siena zem estakādes
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.5
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz BK1 daļas rasējumiem BK1-7, 8, 8.1
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 | Remontējamās sienas virsmas sagatavošana (jūras nogulumu, naftas plēvīšu nodalīšana, irdena betona attīrīšana un nodalīšana, attīrītās virsmas skalošana ar saldūdeni, stiegrojuma attīrīšana no korozijas produktiem ar smilšu strūklu līdz pakāpei SA-2.5) | m2 | 234
2. | Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana
2.1 | Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40, (44.81 m3) tai skaitā:
2.1.1 | Pastiprināšana ar B500B stiegrojuma sietu (100x100mm), diametrs 5mm | kg | 609
2.1.2 | Enkuru ar diametru 16mm, S235, Lvid=0.30m uzstādīšana | kg | 439.92
2.1.3 | Dziļiem un vidēji dziļiem bojājumiem (pretkorozijas un cementa-polimēra šķīduma uzklāšana uz stiegrojuma, adhēzijas slāņa uzklāšana uz betona virsmas,, betonēšana ar betonu C35/45, XS3+XF3+XC4+XA1) | m3 | 44.19
2.1.4 | Virspusējiem bojājumiem (pretkorozijas un cementa-polimēra šķiduma uzklāšana uz stiegrojuma, saistoša cementa-polimēra šķīduma uzklāšana, adhēzijas slāņa uzklāšana uz betona virsmas, bojājumu aizdare ar betonu C35/45, XS3+XF3+ XC4+XA1 | m3 | 0.62
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Tehnoloģisko cauruļvadu demontā
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.6
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz DOP un BK1 daļas rasējumiem DOP-2.1, 2.2 BK1-2, 10
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbi
1.1 | 1. tehnoloģisko cauruļvadu kanāla posma demontāža (760m garš posms), tai skaitā:
1.1.1 | Asfaltbetona seguma frēzēšana un utilizācija | m2 | 3950
1.1.2 | Esošo margu virs energokomunikāciju kanāla demontāža un nodošana pasūtītājam norādītajā vietā | m | 754
1.1.3 | Energokomunikāciju kanāla sekciju demontāža | m3 | 336
1.1.4 | PD-2 plātņu demontāža | m3 | 555
1.1.5 | PD-3 stūra plātņu demontāža | m3 | 278
1.1.6 | Tehnoloģisko cauruļvadu sienu demontāža | m3 | 395
1.1.7 | S1 siju demontāža | m3 | 430
1.1.8 | Tehnoloģisko cauruļvadu un balstu demontāža | t | 107
1.2 | 2. tehnoloģisko cauruļvadu kanāla posma demontāža (144m garš posms), tai skaitā:
1.2.1 | Asfaltbetona seguma frēzēšana un utilizācija | m2 | 750
1.2.2 | Esošo margu virs energokomunikāciju kanāla demontāža un nodošana pasūtītājam norādītajā vietā | m | 135
1.2.3 | Energokomunikāciju kanāla sekciju demontāža | m3 | 64
1.2.4 | PD-1 plātņu demontāža | m3 | 98
1.2.5 | PD-2 plātņu demontāža | m3 | 105
1.2.6 | PD-3 stūra plātņu demontāža | m3 | 52
1.2.7 | Tehnoloģisko cauruļvadu sienu demontāža | m3 | 75
1.2.8 | Tehnoloģisko cauruļvadu un balstu demontāža | t | 20
2. | Demontēto dzelzsbetona elementu sasmalcināšana
2.1 | Stiegrojuma atdalīšana no betona | t | 478
2.2 | Betona elementu sasmalcināšana | m3 | 2388
2.3 | Sasmalcināto betona elementu aizvešana uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī | m3 | 2388
3. | Izpētes darbi pēc kanāla demontāžas
3.1 | Dzelzsbetona sienas un balstu pārbaude | ks | 1
3.2 | Mola virsbūves dzelzsbetona horizontālās virsmas (zem tehnoloģiskā cauruļvadu kanāla) attīrīšana no smilšveida sanesumiem un citiem gružiem un aizvešana uz atbērtni. Attīrāma slāņa vidējais biezums 4cm. | m3 | 229
3.3 | Mola virsbūves apsekošana un topogrāfisko mērījumu izpilde | ks | 1
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Mola ķermeņa monolitizēšana
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.7
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Mola ķermeņa monolitizēšana
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz BK1 daļas rasējumiem BK1-3, 4, 5, 6, 21 un DOP sadaļu
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 | Būvbedres atrakšana no PK8+89 - PK9+69 | m3 | 890
1.2 | A un B asu nospraušana urbumiem | ks | 1
1.3 | 200mm diametra atvērumu urbšana 2.4m dziļumā (242 gab.) ar kolonveida caurules palīdzību ar dimanta vainagu | m | 580.8
1.4 | Dobumu apjomu zem dzelzsbetona režģoga noteikšana ar ģeoradaru | ks | 1
2. | Mola ķermeņa monolitizēšana
2.1 | Dobumu pildīšana caur izurbtajiem atvērumiem ar betonu C30/37 XS3, XF4 (zemūdens betonēšana) | m3 | 12000
2.2 | 100mm diametra atvērumu urbšana 2.4m dziļumā (61 gab.) un betonēšanas apjoma kontrole caur kontrolurbumiem | m | 146.4
2.3 | Betonēšanas kvalitātes kontrole caur kontrolurbumiem un ar ūdenslīdējiem | ks | 1
2.4 | Kontrolurbumu atvērumu aizpildīšana ar betonu C30/37 XS3, XF4 | m3 | 0.96
2.5 | 200mm diametra atvērumiem paredzētu tērauda karkasu (242 gab.) iestrāde uzreiz pēc dobumu pildīšanas noteiktajā atvērumā | t | 15.86
2.6 | 200mm diametra atvērumu betonēšana ar betonu C30/37 XS3+XF4 2/11.2mm | m3 | 19.36
3. | Darbi pēc mola ķermeņa monolitizēšanas
3.1 | Būvbedres aizrakšana no PK8+89 - PK9+69 | m3 | 890
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Esošās rievsienas bojājumu remo
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.8
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Rievsienas bojājumu remonta darbi no jūras puses pie PK 7+35
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz BK1 daļas rasējumu BK1-11
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Rievsienas bojājumu remonta darbi ar ūdenslīdējiem, 1.20m dziļumā
1.1 | Rievsienas virsmas attīrīšana no apaugumiem un korozijas produktiem | m2 | 0.51
1.2 | Atvēruma veidņošana, dobuma betonēšana, atveidņošana (ar betonu C30/37 XS3+XF4) | m3 | 0.2
1.3 | Tērauda vairogu 500x900x12mm un 200x300x12mm izgatavošana, pretkorozijas krāsas uzklāšana un vairogu uzstādīšana (metināšanas šuvju garums 3.80m, s=0.51 m2) | kg | 60.18
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Uzbērums pie notekūdeņu izlaide
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.9
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. 70-100cm lielu akmeņu iebērums no PK4+85 - PK5+17
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz BK1 un ĢP daļas rasējumiem ĢP-2.2 BK1-12
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 70-100cm lielu akmeņu iebērums no PK4+85 - PK5+17 ar peldošo celtni
1.1 | 70-100cm lielu akmeņu atbērums ar peldošu celtni | m3 | 610
1.2 | Krāvuma profila kontrole ar ūdenslīdējiem | kpl. | 1
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Urbumi parapetā notekūdeņiem
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.10
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Notekūdeņu novadīšanas atvērumu ierīkošana
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz BK1 daļas rasējumu BK1-20
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Notekūdeņu novadīšanas atvērumu izbūve
1.1 | 120mm diametra horizontālu atvērumu urbšana ar soli 15m starp urbumiem (55 gab). Urbuma augstumu uzmērīt individuāli pēc ekspluatācijas brauktuves un projektētās teknes apakšas augstumu atzīmēm | m | 82.5
1.2 | 108mm diametra nerūsējoša tērauda caurules ielīmēšana izurbtajos atvērumos un hermetizācija. Min. 5cm izbīdījums ārā no betona konstrukcijas jūras pusē | m | 85.25
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Katodu aizsardzība
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.11
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ziemeļu mola atjaunošana. Katodaizsardzības sistēmas uzstādīšana esošajai rievsienai
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta:
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Katodaizsardzības sistēmas uzstādīšana ar ūdensīdējiem
1.1 | Nepieciešamās katodaizsardzības sistēmas aprēķini "Darbu veikšanas projekta" gaitā | kpl. | 1
1.2 | Anodu uzstādīšanas vietu attīrīšana no apaugumiem un korozijas produktiem | gb | 157
1.3 | Anodu uzstādīšana ar ūdenslīdējiem, tai skaitā
1.3.1 | Cinka stiprinājuma elementu piemetināšana pie rievsienas (~157 gab.). Viena anodu elementa svars pieņemts 20kg | kg | 3140
1.3.2 | Faktisko anodu atrašanās vietu uzmērīšana un izpildshēmas sagatavošana | kpl. | 1
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## Ekspluatācijas brauktuve
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.12
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils.
Būves nosaukums: | Ekspluatācijas brauktuves izbūve
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastādīta: | Pamatojoties uz CD daļas rasējumiem CD-1, 2
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Asfaltbetona seguma ierīkošana (Šķērsgriezums 1-1)
1.1 | Betona virsmas attīrīšana | m2 | 3145
1.2 | Izlīdzinošās kārtas izbūve ar betonu C8/10 (h=0.10m) | m3 | 314.5
1.3 | AC22 base karstā asfalta apakškārtas ieklāšana un blīvēšana (h=0.06m) | m3 | 188.7
1.4 | AC11 surf karstā asfalta dilumkārtas ieklāšana un blīvēšana (h=0.04m) | m3 | 125.8
2. | Asfaltbetona seguma ierīkošana (Šķērsgriezums 2-2)
2.1 | Betona virsmas attīrīšana | m2 | 825
2.2 | Salizturīgās kārtas izbūve (smilts slāņa fr.0.2-2mm, filtrācijas koeficents ne mazāks par 1m/dienn., sablīvējuma koeficents >/= 0.98, h = 0-2.80) | m3 | 890
2.3 | Ģeotekstila ieklāšana pie nobrauktuvēm | m2 | 825
2.4 | Nesaistītu minērālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve (Losandželosas koeficients </=25, sablīvējuma koeficents >/= 0.98) (h=0.30m) | m3 | 247.5
2.5 | AC22 base karstā asfalta apakškārtas ieklāšana un blīvēšana (h=0.06m) | m3 | 49.5
2.6 | AC11 surf karstā asfalta dilumkārtas ieklāšana un blīvēšana (h=0.04m) | m3 | 33
3 | Citi darbi
3.1 | Ceļa horizontālas apzīmējumu Nr.920 izbūve, (Horizontālo un vertikālo apzīmējumu ierīkot saskaņā ar LVS 85:2005) | m | 905
3.2 | Saliekamās dzelzsbetona grunts atvairsienas uzstādīšana gar ekspluatācijas brauktuvi un perpendikulāri tai, tai skaitā:
3.2.1 | Apbetonējuma kārtas izveide zem saliekamās dzelzsbetonas grunts atvairsienas (~5cm) Betons C35/45 XC4+XS3+XF4, 0.20/11.2mm | m3 | 103.5
3.2.2 | Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas izgatavošanai nepieciešamais betons C35/45 XC4+XS3+XF4 | m3 | 1113.78
3.2.3 | Stiegrojums B500B saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas izgatavošanai | t | 115.34
3.2.4 | Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju elementu uzstādīšana un poliuretāna hermētiķa ieklāšana šuvju vietās starp elementiem | gb | 239
3.3 | Apbetonējuma kārtas izveide zem teknes C8/10 | m3 | 11.3
3.4 | Lietus ūdens novadīšanas šķiedru dzelzsbetona tekņu uzstādīšana ar aizsargrežģi (nestspējas klase B125, 16x16cm) | m | 785
3.5 | 108mm diametra atvērumu urbšana teknes sieniņā pie notekūdeņu izvades caurules savienojuma vietām | gab | 55
Kopā:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopā:
| Sastādīja: ______________________________ |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## DZK
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.13
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas.
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz DZK daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa , EUR
1. | Zemes darbi
1.1 | Mehanizēta būvbedres rakšana atbērtnē | m3 | 68.97
1.2 | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 3.63
1.3 | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 62.1
1.4 | Grunts izvešana | m3 | 10.5
2. | Betonēšanas darbi
2.1 | Pamatu SP1 betonēšana betons C 35/45 ( 2 gb ) | m3 | 1.8
2.1.1 | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP1 betons C8/10 | m3 | 0.2
2.1.2 | zāģmateriāli | m3 | 0.007
2.1.3 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 2
2.1.4 | stiegrojums | kg. | 58
2.2 | Pamatu SP2 betonēšana betons C 35/45 ( 3 gb ) | m3 | 0.75
2.2.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.024
2.2.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 1
2.2.3 | stiegrojums | kg. | 99
2.3 | Pamatu SP3 betonēšana betons C35/45 (2gb.) | m3 | 0.5
2.3.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.016
2.3.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 0.5
2.3.3 | stiegrojums | kg. | 78
2.4 | Pamatu SP4 betonēšana betons C35/45 ( 5gb.) | m3 | 0.5
2.4.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.016
2.4.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 0.5
2.4.3 | stiegrojums | kg. | 85
2.5 | Pamatu SP5 betonēšana betons C35/45 (7 gb.) | m3 | 3.85
2.5.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.123
2.5.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 4
2.5.3 | stiegrojums | kg. | 175
2.5.4 | betons C8/10 | m3 | 0.7
2.6 | Pamatu SP6 betonēšana betons C35/45 (2gb. ) | m3 | 3.3
2.6.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.106
2.6.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 3.5
2.6.3 | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP6 betons C8/10 | m3 | 0.6
2.6.4 | stiegrojums | kg. | 152
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## MK
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.14
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Kabeļu estakādes metāla konstrukcijas.
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz MK daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa , EUR
1. | Metāla konstrukcijas
1.1 | Elektrokabeļu estakādes statņi
1.1 | Statnes ST1 montāža | gab. | 1
1.2 | Statnes ST2 montāža | gab. | 14
1.3 | Statnes ST3 montāža | gab. | 27
1.4 | Statnes ST4 montāža | gab. | 4
1.5 | Statnes ST5 montāža | gab. | 2
1.6 | Statnes ST6 montāža | gab. | 55
1.7 | Statnes ST7 montāža | gab. | 7
1.8 | Statnes ST8 montāža | gab. | 5
1.9 | Statnes ST9 montāža | gab. | 11
1.10 | Statnes ST10 montāža | gab. | 35
1.2 | Elektrokabeļu estakādes sijas
1.2.1 | Sijas ES1 montāža | gab. | 276
1.2.2 | Sijas ES2 montāža | gab. | 34
1.3 | Elektrokabeļu estakādes kopnes
1.3.1 | Kopnes EK1 montāža | gab. | 4
1.3.2 | Kopnes EK2 montāža | gab. | 4
1.3.3 | Kopnes EK3 montāža | gab. | 7
1.3.4 | Kopnes EK4 montāža | gab. | 1
1.3.5 | Kopnes EK5 montāža | gab. | 7
1.3.6 | Kopnes EK6 montāža | gab. | 10
1.3.7 | Kopnes EK7 montāža | gab. | 10
1.3.8 | Kopnes EK8 montāža | gab. | 10
1.3.9 | Kopnes EK9 montāža | gab. | 5
1.4 | Metāla izstrādājumi :
1.4.1 | Kārsti velmēti U-veida profila tēraudi UPE200 | kg | 2270
1.5 | Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili
1.5.1 | ☐ 220x8 | kg | 2520
1.5.2 | ☐ 220x6 | kg | 4140
1.5.3 | ☐ 150x6 | kg | 56310
1.5.4 | ☐ 80x5 | kg | 1060
1.6 | Karsti velmētas tērauda loksnes
1.6.1 | t=30 [mm] | kg | 230
1.6.2 | t=20 [mm] | kg | 4170
1.6.3 | t=16 [mm] | kg | 2920
1.6.4 | t=10 [mm] | kg | 1210
1.6.5 | t=8[mm] | kg | 4170
1.6.6 | t=4 [mm] | kg | 170
1.6.7 | HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x350 | gab. | 30
1.6.8 | HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x330 | gab. | 24
1.6.9 | HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x300 | gab. | 244
1.6.10 | HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M20x260 | gab. | 432
1.6.11 | Pielējums zem balstiem no smalkgraudaina nerukošā betona C35/45 XS3+XF4 F300 W6 | m3 | 1.25
1.6.12 | Metāla konstrukciju virsmu krāsošana | m2 | 1620
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## BK2
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.15
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules būvkonstrukcijas
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz BK2 daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa , EUR
1. | Betonēšanas darbi
1.1 | Pamatu PS1 betonēšana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) | m3 | 7.05
1.1.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.23
1.1.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 5.64
1.1.3 | stiegrojums | kg | 402
1.1.4 | Ieliekamo detaļu WELDA Strong WS 300x500-435, PEIKKO GROUP | kg | 146.1
1.2 | Pamatu PS2 betonēšana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) | m3 | 15.93
1.2.1 | zāģmateriāli | m3 | 0.53
1.2.2 | ūdens izturīgs finieris | m2 | 12.74
1.2.3 | stiegrojums | kg | 480
1.2.4 | Ieliekamo detaļu WELDA Strong WS 400x400-435 | kg | 133.2
2. | Metālkonstrukcijas
2.1 | Balsta Bs-1 montāža | gab. | 36
2.2 | Metāla izstrādājumi :
2.2.1 | profils UPE 200 | t | 5.2
2.2.2 | profils ☐ 150x6 | t | 4.07
2.2.3 | profils ☐ 100x8 | t | 0.18
2.2.4 | tērauda loksnes t10 | t | 1.02
2.2.5 | tērauda loksnes t6 | t | 0.33
2.2.6 | HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M20x260 | gab. | 252
2.2.7 | Metāla konstrukciju virsmu krāsošana | m2 | 295
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## ELT
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.16
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Elektroapgāde, ārējie tīkli. Elektroapgādes kabeļu iznešana no būvniecības zonas
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1. | Demontāžas darbi
1.1 | Esošo kabeļu demontāža | m | 18725
1.2 | Kabeļu pārslēgšana saskaņā ar izpilddokumentāciju kuru, izsniedz ekspluatācijas organizācija | kpl. | 1
2. | Iekārtas un materiālu montāža
2.1 | Kabeļu statne, L=1500mm, US 5 150 FT, 6340 96 6, "OBO Bettermann" | gab. | 95
2.2 | Kabeļu statne, L=1000mm, US 5 100 FT, 6340 96 2, "OBO Bettermann" | gab. | 565
2.3 | Kabeļu plaukts, B=410mm, AW 30 41 FT, 6419 76 3, "OBO Bettermann" | gab. | 3475
2.4 | Spraislis piekarināmai kabeļu statnei, DSK 45 FT, 6416 50 0, "OBO Bettermann" | gab. | 3475
2.5 | Kabeļu kārba, B=400mm, H=60mm, L=3050mm, SKSM 640 FT, 6059 48 1, "OBO Bettermann" | gab. | 1750
2.6 | Kabeļu kārbas vāks, B=400mm, L=3000mm, DRLU 400 DD, 6052 66 2 , "OBO Bettermann" | gab. | 1750
2.7 | Kabeļu kārbas starpsiena, L=3000mm, TSG 60 DD, 6062 32 7, "OBO Bettermann" | gab. | 1700
2.8 | Kabeļu kārbas un teknes starpsienas savienojums, 1ies.=10gb., TSGV VA4310, 6067 97 0, "OBO Bettermann" | gab. | 170
2.9 | Fiksators kabeļu kārbas starpsienas stiprināšanai, 1ies.=30gb., KS KR VA4310, 6062 28 0 , "OBO Bettermann" | gab. | 170
2.1 | Kabeļu kārbas vāka fiksators, 1ies.=20gb., DKU 60 VA4310, 6065 60 0, "OBO Bettermann" | gab. | 525
2.11 | Kabeļu tekne, B=400mm, H=60mm, L=3000mm , LG 640 VS 3 FT, 6208 57 0, "OBO Bettermann" | gab. | 110
2.12 | Teknes savienojums, LVG 60 FT , 6208 84 3, "OBO Bettermann" | gab. | 220
2.13 | Fiksators kabeļu teknes stiprināšanai, LKS 60 4 FT, 6221 12 2, "OBO Bettermann" | gab. | 400
2.14 | Bultskrūve M10x90, 1ies.=20gb. SKS 10X90 F, 6418 25 2, "OBO Bettermann" | gab. | 175
2.15 | Kabeļu turētājs, "OBO Bettermann" | gab. | 4000
2.16 | Kabeļu rullis, "OBO Bettermann" | gab. | 2
2.17 | Kabeļu savienošanas kārba 5.pol., ar klemmam DK KS 35, IP66/67, KF 5050B, "HENSEL" | gab. | 1
2.18 | Kabeļu glends male M40x1.5 kabeļiem 16.0-28.5mm, IP66/67, ASS 40, "HENSEL" | gab. | 3
2.19 | Kabeļu caurvilkšanas kārba, karsti cinkota, uzstādīšanai zemē | gab. | 3
2.2 | PEHD caurules ar ārējo ∅63, sarkana krāsa, L=6m, EVOCAB HARD, kods 121063006RD750, “Evopipes” likšana tranšejā | gab. | 25
2.21 | PE caurulse ar ārējo ∅110, sarkana krāsa, L=6m, EVOCAB HARD, kods 121110006RD750, “Evopipes” likšana tranšejā | gab. | 90
2.22 | Blīvgredzens uzmavai ∅63, kods 12302063, “Evopipes” | gab. | 25
2.23 | Blīvgredzens uzmavai ∅110, kods 12302110, “Evopipes” | gab. | 90
2.24 | Tērauda caurule ar nosacīto diametru Dn=25mm (1”), karsti cinkota | m | 600
2.25 | Tērauda caurule ar nosacīto diametru Dn=32mm (1 1/4”), karsti cinkota | m | 40
2.26 | Tērauda caurule ar nosacīto diametru Dn=40mm (1 1/2”), karsti cinkota | m | 15
2.27 | Tērauda caurule ar nosacīto diametru Dn=50mm (2”), karsti cinkota, L=6m | gab. | 105
2.28 | Cauruļu savienošanas uzmava, karsti cinkota, female 2"/ female 2" | gab. | 105
2.29 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", platums 120mm, rullis 250m, kods 12311120250YL, “Evopipes” | rullis | 6
2.3 | Slokšņu tērauds 40x4mm, (horizontālais zemētājs), cinkots | m | 350
2.31 | Zemējuma vads "Helutherm 145",1x6mm2 | m | 60
2.32 | Kabeļu uzgalis 6mm2 | gab. | 300
3. | Kabeļu izstrādājumu montāža
3.1 | Spēka kabelis 0.6/1.0kV, ar vāra dzīslām, ar izolāciju un apvalku no PVC, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
3.1.1 | 3x1.5 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 190
3.1.2 | 3x2.5 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 150
3.1.3 | 5x2.5 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1210
3.1.4 | 3x4 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 150
3.1.5 | 3x10 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 180
3.1.6 | 3x16 mm2, NYY-J (ievilkšana caurule un guldīšana tranšejās) | m | 650
3.1.6a | 3x16 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 180
3.1.7 | 3x70 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 865
3.1.8 | 4x10 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 200
3.1.9 | 5x35 mm2, NYY-J (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 540
3.2 | Spēka kabelis 10.0kV, ar vara dzīslām, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
3.2.1 | 3x70 mm2, N2XSEY (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 2260
3.2.1a | 3x70 mm2, N2XSEY (ievilkšana caurule PEHD ∅110 un guldīšana tranšejās) | m | 280
3.3 | Spēka kabelis 0.6/1.0kV, ar alumīnija dzīslām, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
3.3.1 | 4x35 mm2, AXMK (ievilkšana caurule PEHD ∅63 un guldīšana tranšejās) | m | 36
3.3.1a | 4x35 mm2, AXMK( montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 629
3.3.2 | 4x50 mm2, AXMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 195
3.4 | Spēka kabelis 0.6/1.0kV, ar vara dzīslām, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
3.4.1 | 3x1.5+1.5 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 160
3.4.2 | 2x2.5+2.5 mm2, MCMK(montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1360
3.4.3 | 3x2.5 mm2, MCMK(montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 75
3.4.4 | 3x4 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 380
3.4.5 | 3x4+4 mm2, MCMK(montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 630
3.4.6 | 4x4 mm2, MCMK(montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 990
3.4.7 | 4x6+6 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 160
3.4.8 | 4x10 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1180
3.4.9 | 4x16 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1240
3.4.10 | 4x25+25 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 680
3.4.11 | 4x35+35 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 880
3.4.12 | 4x50 mm2, MCMK (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 280
3.4.13 | 4x95 mm2, MCMK(montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 580
3.4.13a | 4x95 mm2, MCMK (ievilkšana caurule PEHD ∅110 un guldīšana tranšejās) | m | 240
3.5 | Kontrolkabelis ar vara dzīslām, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu :
3.5.1 | 7x1.5 mm2, MCMO (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1120
3.6 | Kontroles un datu kabelis, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
3.6.1 | 2x1.0 mm2, FKAR (montāža uz kabeļu konstrukcijām) | m | 1055
3.6.2 | Savienojuma uzmavas 10kV 3-dzīslu kabeļiem ar šķērsgriezumu 25-70mm2, POLJ 12/3x 25-70, "Raychem" montāža | kompl. | 2
4. | Zemes darbi
4.1 | Tranšeju rakšana un izraktās grunts aizbēršana | m³ | 289
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## VAS
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.17
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Vadības un automatizācijas sistēmas. Vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības zonas.
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz VAS daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa, EUR
1. | Demontāžas darbi
1.1 | Esošo kabeļu demontāža | m | 56555
1.2 | Kabeļu pārslēgšana saskaņa ar izpilddokumentāciju kuru izsniedz ekspluatācijas organizācija | kpl. | 1
1.3 | Savienojuma karbas demontāža | gab. | 1
1.4 | Esošo karbu papildināšana ar demontēto releju | gab. | 1
2. | Kabeļu un vadu montāža
2.1 | Uguns noturīgs, bez halogēniem,telekomunikāciju kabelis. Uop=225V HTKSekw FE180/PH90 1x2x2,3, BITNER | m | 3250
2.2 | Uguns noturīgs, bez halogēniem, instrumentu un kontroles kabelis. Uop=500V FireLINE E30 HELKAMA
2.2.1 | 4x1,0 | m | 1200
2.2.2 | 4x2,5 | m | 600
2.2.3 | 19x1,5 | m | 2500
2.3 | Āra izpildījuma telekomunikāciju kabelis ar speciālas želejas pildījumu. Uop=100V VMOXBU-TL, DRAKA
2.3.1 | 10x2x0,5 | m | 200
2.3.2 | 50x2x0,5 | m | 1200
2.3.3 | 100x2x0,5 | m | 700
2.4 | Sakaru kabelis iekšējai un ārējai pielietošanai, liesmu pašslāpējošs, Uop=300V J-Y(St) Lg, HELUKABEL
2.4.1 | 5x2x0,6 | m | 200
2.4.2 | 10x2x0,6 | m | 1650
2.4.3 | 20x2x0,6 | m | 1050
2.5 | Instrumentu kabelis liesmu pašslāpējošs, Uop=300V RE-2X(St)Yv-fl HELKAMA
2.5.1 | 4x2x1,0 | m | 550
2.6 | Instrumentu, kontroles un komunikāciju kabelis liesmu pašslāpējošs, Uop=300V, RE-2X(St)Yv-fl PiMF HELKAMA
2.6.1 | 2x2x1,5 | m | 4500
2.7 | Instrumentu, kontroles un komunikāciju kabelis liesmu pašslāpējošs, Uop=300V RE-Yw(St)Yw-fl PiMF ICON (LEONI)
2.7.1 | 8x2xAWG14/7 | m | 2000
2.8 | Kontrolkabelis, liesmu pašslāpējošs, Uo/U=300/500V JZ-500-C BLACK HELUKABEL
2.8.1 | 5x0,75 | m | 300
2.8.2 | 2x1,0 | m | 200
2.8.3 | 3x1,5 | m | 4100
2.9 | Kontrolkabelis, liesmu pašslāpējošs, Uo/U=0,6/1,0kV JZ-600 BLACK HELUKABEL
2.9.1 | 16G1,0 | m | 200
2.9.2 | 5G1,5 | m | 35
2.9.3 | 19G1,5 | m | 1500
2.9.4 | 32G1,5 | m | 2300
2.9.5 | 14G2,5 | m | 2300
2.9.6 | 18G2,5 | m | 2800
2.9.7 | 5G4,0 | m | 2300
2.10 | Kontrolkabelis, liesmu pašslāpējošs, Uo/U=0,6/1,0kV JZ-600 BLACK HELUKABEL
2.10.1 | 18x1,0 | m | 300
2.10.2 | 25x1,0 | m | 300
2.10.3 | 3x1,5 | m | 2300
2.10.4 | 5x1,5 | m | 2300
2.10.5 | 7x1,5 | m | 1300
2.10.6 | 2x2,5 | m | 1100
2.10.7 | 21x2,5 | m | 350
2.11 | Datu kopnes Profibus kabelis ārējai montāžai, liesmu pašslāpējošs, Profibus L2 (81186)
2.11.1 | 1x2x0,64mm | m | 3000
2.12 | Universālais optiskās šķiedras kabelis ar centrālo serdeni, liesmu pašslāpējošs, instalācijai iekštelpās un ārā LTC-S RP Eca, TKF
2.12.1 | 8xSM G.657.A1 | m | 850
2.12.2 | 12xSM G.657.A1 | m | 950
2.12.3 | 24xSM G.657.A1 | m | 1050
2.12.4 | 48xSM G.657.A1 | m | 3400
2.13 | Universālais optiskās šķiedras kabelis ar centrālo cauruli, liesmu pašslāpējošs, instalācijai iekštelpās CTC Eca, TKF
2.13.1 | 4xMM 62.5 OM1 | m | 2600
2.14 | Universālais optiskās šķiedras kabelis ar centrālo cauruli, liesmu pašslāpējošs, instalācijai iekštelpās un ārā SIA "VARS"
2.14.1 | Fiber Optic (dzīslas 4 Multi Mode 50/125, “Light+” 4.O.F MM50-LSZH UV-R, ārējā izolācija – LSZH) | m | 1120
3. | Montāžas materiālu un izstrādājumu montāža
3.1 | Cinkotā ūdens un gāzesvadu caurule LVS EN 10210-2:2006/AC:2007
3.1.1 | ø 26,9 x 3,2, L=6m | gab. | 3
3.1.2 | ø 42,4 x 3,2, L=6m | gab. | 2
3.2 | Lokanā gludsienu kabeļu aizsargcaurule, liesmu pašslāpējoša PA-RNG-36F, REIKU | m | 300
3.3 | Lokanā rievotā kabeļu aizsargcaurule, liesmu pašslāpējoša PA-RVG-17G, REIKU | m | 50
3.4 | Termorūkošā caurule ar līmi, L=1m, SRH2 34-7mm/1m, CELLPACK | gab. | 10
3.5 | Termorūkošā caurule ar līmi, L=1m, SRH2 75-22mm/1m, CELLPACK | gab. | 2
3.6 | Ugunsdrošs hermētiķis, 310ml | gab. | 15
3.7 | Ugunsdrošās putas, 710ml | gab. | 8
3.8 | Kabeļu marķējuma plāksne ar stiprinājumiem | gab. | 180
3.9 | Kabeļu saites 250x4,5mm, UV, 100 gab. iepak. | iepak. | 200
3.10 | Optiskais spraudnis ar optisko dzīslu, L=1,5m
3.10.1 | Fiber pigtail xx SM 9/125 OS2 | gab. | 480
3.10.2 | Fiber pigtail xx MM 62,5/125 OM1 | gab. | 40
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092

## ŪKT
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.18
Objekta nosaukums: | Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana
Objekta adrese: | Ziemeļu mols 1, Ventspils
Būves nosaukums: | Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana
Pasūtījuma Nr.: | 17-07
Tāme sastadīta: | Pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem
N.p.k. | Darbu veida nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksa, EUR | Summa , EUR
1 | Demontāžas darbi
1.1 | Esošo virszemes cauruļvadu DN500 demontāža un pārvietošana | m | 500
2 | Pagaidu darbi
2.1 | Ūdens pagaidu novadīšanas ierīkošana (Tiek izmantots demontējuma caurules gabals ar nepieciešamajām papildu detaļam) | m | 50
3 | Montāžas darbi
3.1 | Esošo virszemes cauruļvadu DN500 montāža no demontētas pārvietototas caurules | m | 500
3.2 | Kustīgu balstu DN500 (pēc tipa ОПП-2 GOST 14911-82) montāža | gab. | 39
3.3 | Nekustīgu balstu DN500 pēc tipa (Sērija 5.903-13TC-671.00.00-06) montāža | gab. | 3
3.4 | Tērauda līkumu 90° П90-530х14 (GOST 30753-2001) montāža | gab. | 2
3.5 | Leņķtēraudu 50x50x5 S235JR (LVS EN 10056-1:2017) uzstādīšana | m | 4
3.6 | Caurļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 saskaņā ar LVS EN IS012944-5:2012 L (ar kopēju biezumu 320 μm) | l | 15
3.7 | Elektrodi E435 (LVS EN ISO 2560:2010) | kg | 500
| Sastādīja: ______________________________ |  |  | Alla Seļezņova
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6092