APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2018.gada 011.augusta

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2018/ 62 ERAF

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI

### Nr.8, Nr.9 un Nr.10

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.8

1.jautājums.

Elektroinstalācija (tāme Nr.2.7)

Specifikācijā ir šāda pozīcija:

| Cinkots kabeļu grīdas kanāls 60x40, C3 | m | 15 |
| --- | --- | --- |

Bet tāmē nav šādas pozīcijas.

Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde.

Šī pozīcija iekļauta būvdarbu apjomu sarakstā. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

2.jautājums.

Videonovērošanas sistēmas iekārtas un ierīces ( tāme Nr. 2.11 )

Skaidrojošajā aprakstā ir uzrakstīts : Darba vietas aprīkojums: dators ar četriem  monitoriem videokameru vērošanai.

Kā arī specifikācija:

| 4 | LED monitors 27" | Samsung | gb. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bet tāmē ir dots 1 monitors:

| LED monitors 27" | Samsung | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde.

Būvdarbu apjomu sarakstā norādīts pareizais LED monitoru skaits – 1 gb. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

Nolikuma skaidrojumi Nr.9

1.jautājums.

Ārējie elektrotīkli-KTA (tāme Nr.3.7)

Darbos ir šāda pozīcija:

| 1.12 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gb | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Bet materiālos ir dots:

| 2.3 | 10kV savienošanas uzmava POLJ 24/3x120-240+ SMOE62800 | kpl | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Cik savienošanas uzmavas ir vajadzīgas?

Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde.

Vajadzīgi 4 kpl. savienojošās uzmavas. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

2.jautājums.

Ārējie elektrotīkli-KTA (tāme Nr.3.7)

Materiālos ir šādas pozīcijas:

| 2.2 | Optiskais kabelis 12/12 škiedras Single mode ārdarbu CTC 1X12 SM | m | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7 | Telekomunikāciju caurule D=110mm 750N 6m/456m pelēka EVOTEL | m | 43 |
| --- | --- | --- | --- |

Bet darbos šīs pozīcijas nav.

Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3 (EST sadaļa).

Nolikuma skaidrojumi Nr.10

1.jautājums.

Tehniskā projekta rasējuma lapā TS-6, tabulā – labiekārtojuma specifikācija, ir uzrādīti parka soli, būvdarbu apjomu tabulās šī pozīcija nav uzrādīta. Lūdzu, precizējiet, vai šī pozīcija ir jāiekļauj cenu piedāvājumā?

Atbilde.

Šī pozīcija iekļauta būvdarbu apjomu sarakstā. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

2.jautājums.

Tehniskā projekta rasējuma lapā TS-6, tabulā – labiekārtojuma specifikācija, ir uzrādītas atkritumu urnas, būvdarbu apjomu tabulās šī pozīcija nav uzrādīta. Lūdzu, precizējiet, vai šī pozīcija ir jāiekļauj cenu piedāvājumā?

Atbilde.

Šī pozīcija iekļauta būvdarbu apjomu sarakstā. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

3.jautājums.

Tehniskā projekta rasējuma lapā TS-6, tabulā – labiekārtojuma specifikācija, ir uzrādīti velosipēdu statīvi – 21.gab., būvdarbu apjomu tabulā šai pozīcijai ir uzrādīts daudzums – 11.gab. Lūdzam precizēt nepieciešamo velosipēdu statīvu daudzumu un izsniegt precizētās Būvdarbu apjomu tabulas.

Atbilde.

Būvdarbu ajomu sarakstā koriģēts pozīcijas apjoms. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

4.jautājums.

Tehniskā projekta rasējuma lapā TS-04, tabulā – labiekārtojuma elementu specifikācijā, ir uzrādīts betona bruģakmens ietvju segums ārpus zemes gabala robežām (poz.4, apjoms – 38m2). Lūdzam precizēt, vai šis apjoms ir jāiekļauj cenu piedāvājumā, jo apjomu tabulās, ar šādu daudzumu pozīcijas nav uzrādītas?

Atbilde.

Pareizais apjoms -  37.5m2. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

5.jautājums.

Tehniskā projekta rasējuma lapās TS-05 un GP-01 jaunizbūvējamā žoga un vārtu augstums ir uzrādīts H-2.0m, savukārt būvdarbu apjomu tabulās ir uzrādīts H-1.50m. Lūdzu, precizēt žoga un vārtu augstumus un veikt korekcijas apjomu tabulās.

Atbilde.

Žoga augstums -1,50 m. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

6.jautājums.

Lūdzu, precizēt, vai nocērtamie koki ir jāsagarina un jātransportē uz pasūtītāja nokraušanas vietu?

Atbilde.

Būvuzņēmējam jāparedz nocirsto koku izvešana no būvobjekta. Pasūtītājam nav speciālu nokraušanas vietu, būvuzņēmējs pats nosaka nocirsto koku tālāko izmantošanu.

7.jautājums.

Konkursa nolikuma 8.1.2. punktā un 8.pielikuma (līguma projekts) 11.5.1. punktā minēta garantijas laika garantija 10% apmērā, bet konkursa nolikuma punktā 11.1.6.2. tiek prasīts bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par garantijas laika garantiju 5% apmērā. Lūdzam precizēt!

Atbilde.

Garantijas laika garantija - 10% apmērā. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.