## Darbu un materiālu saraksts
"10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K.Valdemāra ielā, Ventspilī" PS-39058
0.4kV pieslēguma tīkli (TN Nr.101392183; Nr.101395180)
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 27
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 3
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 14
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 58
11118 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 42
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 146
11401 | Bruģa (flīzes) klājuma ieklāšana | m2 | 109
11418 | Bruģa (flīzes) klājuma demontāža | m2 | 109
11419 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 47
11420 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m | 46
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 14.5
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti | m3 | 17
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 44
11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 5
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 41
12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 105
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 141
12109 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 21
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 6
16104 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa) | gab. | 2
16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab | 18
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 4
16206 | Blokslēdža montāža | gab | 5
16207 | Drošinātāju līstes montāža (Spriegumaktīvs darbs) | gab | 1
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 1
17626 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | 2
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 3
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.267
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.267
19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
0042637 | Sadalne KKMV-4+USMV-2/100 | gab. | 2
0005955 | Pamatne PKMV-4 sadalnēm KKMV | gab. | 2
0803.001 | Kabelis 1kV, četrdzīslu, 4x240 Al, AXMK | m | 267
909.003 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2, EPKT 0063 | gab. | 6
912.004 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N, EVOCAB HARD | m | 84
912.009 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, EVOCAB FLEX | m | 15
912.013 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N, EVOCAB SUPERHARD | m | 26
912.013 | Rezerves aizsardzības caurule d=160, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N, EVOCAB SUPERHARD | m | 21
1301.014 | Burtu-ciparu operatīvie apzīmējumi sadalnei | sadalne | 2
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 251
1403.001 | Apaļdzelzs zemējuma savienošanai, d=10mm | m | 3
b/n | Spailes zemējuma savienošanai | gab. | 2
2901.001 | Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm | gab. | 1
2903.001 | Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm | gab. | 2
3003.023 | Automātslēdzis 3P, C, 100A | gab. | 4
3004.002 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH2, saskaņā ar DIN 73620/1, nominālā strāva 400A | gab. | 1
3005.002 | Drošin.slēdzis SILAS SB NH00 60 EB70 R5 hor. EFEN (0006489) | gab. | 1
3005.004 | Drošin.slēdzis SILAS SB NH2 60 EB70 R hor. EFEN (0006449) | gab. | 4
3012.011 | Drošinātājs, NH00, gL/gG, 160 A | gab. | 3
3012.035 | Drošinātājs, NH2, gL/gG, 250 A | gab. | 6
3106.02 | Keramzīts sadalietaisēm, frakcija 4/10 | l. | 86
3106.021 | Naži, NH2 | gab. | 9
3210.002 | Grants, frakcija 0/3 | m3 | 1.9
3210.002 | Grants, frakcija 4/8 | m3 | 0.7
b/n | Betons | m3 | 3
b/n | Apmales (analogas esošajām) | m | 93
3210.003 | Šķembas | m3 | 14.5
0040246 | Profilpuscilindra slēdzene pusmēness TA un sadalnēm | gab. | 2
b/n | Ugunsdrošās putas CFS-F FX | gab. | 1
0.4kV pieslēgumu pēcuzskaites tīkli
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 7
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 8
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 25
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 65
11401 | Bruģa (flīzes) klājuma ieklāšana | m2 | 35
11418 | Bruģa (flīzes) klājuma demontāža | m2 | 35
11419 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 2
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 5
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti | m3 | 5.5
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 14
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 65
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 20
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 16
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 2
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 1
17623 | Caurumu līdz 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | 2
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.065
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.065
Materiālu izmaksas
b/n | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x35 Cu, NYY-J | m | 85
909.001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 | gab. | 4
912.005 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, EVOCAB FLEX | m | 65
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 65
3210.003 | Šķembas | m3 | 5
b/n | Betons | m3 | 0.1
b/n | Apmales (analogas esošajām) | m | 2
b/n | Kabeļu blīvējums 18-36mm kabelim | kompl. | 2
0.4kV apgaismojuma tīkli
Darbu izmaksas
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1
11219 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | 2
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 6
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1
Materiālu izmaksas
922.001 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, LJSM-4x035-095 | gab. | 1
TP9111 un TP965 ST tīklu demontāža, IO-91062
Darbu izmaksas
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 70
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 40
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab | 4
17435 | Iebūvētā, slēgtā TP iekārtu komplekta demontāža | k-ts | 1
17527 | Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontāža | gab. | 1
b/n | Operatīvo apzīmējumu demontāža/aizkrāsošana | k-ts | 2
Materiālu izmaksas
507.001 | Krāsa operatīvo apzīmējumu aizkrāsošanai | k-ts | 2
TP9111 un TP965 abonenta tīklu demontāža
Darbu izmaksas
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 70
17346 | Sietveida nožogojuma demontāža | m2 | 40
17347 | Kopnes demontāža (TP, SP/FP, AST) | m | 15
17435 | Iebūvētā, slēgtā TP iekārtu komplekta demontāža | k-ts | 1
17442 | VS slēgiekārtas 2 - 5 ligzdu komplekta demontāža | gab. | 1
17443 | VS slēgiekārtas 6 - 10 ligzdu komplekta demontāža | gab. | 1
17527 | Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontāža | gab. | 3
0.4kV tīklu pārcelšana, IO-94902
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 20
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 9
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 15
b/n | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 6
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 51
11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 10
11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 24
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 51
11118 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 15
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 167
11219 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | 10
11401 | Bruģa (flīzes) klājuma ieklāšana | m2 | 113
11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 7
11418 | Bruģa (flīzes) klājuma demontāža | m2 | 113
11419 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 84
11420 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m | 58
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 28
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti | m3 | 34
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 86
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 39
b/n | Dabīgā akmens bruģa seguma atjaunošana | m | 93
b/n | Dabīgā akmens bruģa seguma demontāža | m2 | 93
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3
12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 107
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 48
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 189
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 6
12108 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 36
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 86
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 11
12209 | Kabeļkurpes montāža (maiņa) | gab. | 6
12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 7
16104 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa) | gab. | 4
16108 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | 1
16118 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju demontāža (piem., UKS tipa) | gab. | 4
16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 43
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 14
16206 | Blokslēdža montāža | gab | 14
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab. | 12
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab. | 12
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 15
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 5
b/n | Esošās aizsargcaurules atrakšana, pārcelšana | m | 24
b/n | Horizontālā blokslēdža shēmojuma pārbūve | kompl. | 1
b/n | Tranšeju nostiprināšana pie ēku pamatiem | m | 10
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.305
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.305
Materiālu izmaksas
0042639 | Sadalne KKMV-4+USMV-2/63 | gab. | 2
0040506 | Sadalne KKMV-6+USMV-4/63 | gab. | 2
0005955 | Pamatne PKMV-4 sadalnēm KKMV | gab. | 2
0005600 | Pamatne PKMV-6 sadalnēm KKMV | gab. | 2
0803.002 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al, AXMK | m | 295
0803.004 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x70 Al, AXMK | m | 28
803.006 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x16 Al, AXMK | m | 54
b/n | Kabelis 1kV, piecdzīslu 5x16 Cu, NYY-J | m | 12
909.001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 | gab. | 1
0909.001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0031 | gab. | 2
0909.002 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 70-150 mm2, EPKT 0047 | gab. | 9
0910.011 | Kabeļu kurpe, presējama, 150mm2, DIN46235 | gab. | 6
912.002 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N, EVOCAB HARD | m | 41
912.005 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, EVOCAB FLEX | m | 35
b/n | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N, EVOCAB HARD | m | 13
912.008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, EVOCAB FLEX | m | 55
912.012 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N, EVOCAB SUPERHARD | m | 14
912.013 | Rezerves aizsardzības caurule d=160, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N, EVOCAB SUPERHARD | m | 9
922.001 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, LJSM-4x016-050 | kompl. | 1
0922.003 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2, LJSM-4x095-240 | kompl. | 7
b/n | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, piecdzīslu kabelim 10-35mm2, POLJ-01/5x10-35 | kompl. | 1
0925.001 | Termonosēdošā izolācija 1kV, AXMK 4x150 kabelim, 1m | gab. | 1
1301.014 | Burtu-ciparu operatīvie apzīmējumi sadalnei | sadalne | 5
b/n | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, piecdzīslu kabelim 10-35mm2, POLT-01/5x10-35 | gab. | 1
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 224
1704.001 | M12 uzgrieznis, NH2 blokslēdzim | gab. | 3
1705.001 | Koniska atsperpaplāksne, DIN 6796, NH2 blokslēdzim | gab. | 3
2901.001 | Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm | gab. | 5
2903.001 | Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm | gab. | 5
3003.014 | Automātslēdzis 3P, C, 16A | gab. | 4
3003.015 | Automātslēdzis 3P, C, 20A | gab. | 6
3003.018 | Automātslēdzis 3P, C, 40A | gab. | 3
3003.019 | Automātslēdzis 3P, C, 50A | gab. | 1
3005.002 | Drošin.slēdzis SILAS SB NH00 60 EB70 R5 hor. EFEN (0006489) | gab. | 4
3005.004 | Drošin.slēdzis SILAS SB NH2 60 EB70 R hor. EFEN (0006449) | gab. | 10
3009.001 | Aksesuāri Nr.36950-0010 (2gab.) kabeļu kurpju nosegšanai, NH2 līstei | kompl. | 1
3012.005 | Drošinātājs, NH00, gL/gG, 40 A | gab. | 1
3012.006 | Drošinātājs, NH00, gL/gG, 50 A | gab. | 6
3012.007 | Drošinātājs, NH00, gL/gG, 63 A | gab. | 3
3012.025 | Drošinātājs, NH2, gL/gG, 35 A | gab. | 3
3012.028 | Drošinātājs, NH2, gL/gG, 63 A | gab. | 3
3012.030 | Drošinātājs, NH2, gL/gG, 100 A | gab. | 6
3101.002 | Sadalne IUS-2/63, 2 skaitītājiem līdz 63 A | gab. | 1
3106.001 | Uzskaites sadalnes pamatne ST | gab. | 1
3106.021 | Naži, NH2 | gab. | 21
3106.02 | Keramzīts sadalietaisēm, frakcija 4/10 | l. | 224
3210.001 | Smiltis | m3 | 5
3210.002 | Grants, frakcija 0/3 | m3 | 4.82
3210.002 | Grants, frakcija 4/8 | m3 | 1.74
3210.003 | Šķembas | m3 | 23
b/n | Betons | m3 | 4.3
b/n | Apmales (analogas esošajām) | m | 142
0040246 | Profilpuscilindra slēdzene pusmēness TA un sadalnēm | gab. | 4
0.4kV tīklu pārcelšana, pēcuzskaites tīkli IO-94902
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 10
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 20
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 6
11118 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 3
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 103
11219 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | 19
11401 | Bruģa (flīzes) klājuma ieklāšana | m2 | 2
11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 9
11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | 9
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 9
11418 | Bruģa (flīzes) klājuma demontāža | m2 | 2
11420 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m | 3
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 2.5
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti | m3 | 4
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 10
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 27
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 39
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 120
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 36
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 74
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 12
12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 10
16120 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab. | 2
16212 | Instalācijas, spaiļu kārbas montāža | gab | 2
b/n | Instalācijas, spaiļu kārbas demontāža | gab | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.21
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.21
Materiālu izmaksas
803.006 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x16 Al, AXMK | m | 129
b/n | Kabelis 1kV, piecdzīslu 5x16 Cu, NYY-J | m | 66
909.001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 | gab. | 7
b/n | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, piecdzīslu kabelim 10-35mm2, POLT-01/5x10-35 | gab. | 5
912.005 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, EVOCAB FLEX | m | 93
b/n | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N, EVOCAB HARD | m | 10
922.001 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2, LJSM-4x016-050 | kompl. | 5
b/n | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, piecdzīslu kabelim 10-35mm2, POLJ-01/5x10-35 | kompl. | 5
b/n | Betons | m3 | 0.1
b/n | Apmales (analogas esošajām) | m | 3
1303.002 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 183
1405.001 | Cinkota tērauda aizsargprofils 4x35, l=2.5m | gab. | 2
2115.001 | Savienojuma kārba ar klemmēm, ABOX IP44 | gab. | 2
3210.001 | Smiltis | m3 | 1
3210.003 | Šķembas | m3 | 1.5