## Sheet1
AS „Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcija
[9 empty] | Rietumu tehniskā daļa | Ventspils tīklu nodaļa
Demontāžas akts
Tehniskā objekta nr. |  | 34083#TP9111, 34083#TP965
Demontāža atbilstoši |  | 10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K.Valdemāra ielā, Ventspilī
(Kapitalieguldījuma projekta Nr./Remontdarba Nr.)
Pamatlīdzekļa nr. |  | Darbība ar pamatlīdzekli pēc demontāžas
2466314 | 0.4kV kab.1999.g | - tiks daļēji norakstīts
2458629 | 10kV kab.1961.g | - tiks daļēji norakstīts
2459135 | 10kV kab.1977.g | - tiks daļēji norakstīts
2459940 | 10kV kab.1999.g | - tiks daļēji norakstīts
2460697 | 10kV kab.2008.g | - tiks daļēji norakstīts
2461238 | 10kV kab.2013.g | - tiks daļēji norakstīts
1. Demontējamie materiāli, kuri nododami lūžņos
Demontējamā materiāla nosaukums |  | Lūžņu veids | Lūžņu nomenklatūras kods | Ekspluatācijā no (gads) | Demontējamā materiāla daudzums |  | Lūžņu daudzums (t) |  | Nodošanas vieta | Nodošanas vietas adrese
[5 empty] | Vada garums (km) //vienību skaits (gab) | EPL garums (km) | Aplēstais | Faktiskais
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
|  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
2. Demontējamie materiāli, kuri atkārtoti izmantojami
Demontējamā materiāla nosaukums |  | Materiāla nosaukums |  |  | Materiāla nomenklatūras kods | Ekspluatācijā no (gads) | Materiāla daudzums (gab/km) |  | Nodošanas vieta | Nodošanas vietas adrese
[7 empty] | Aplēstais | Faktiskais
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
3. Demontējamie materiāli, kuri izmantojami kā rezerves daļas
Demontējamā materiāla nosaukums |  | Materiāla nosaukums |  |  | Materiāla nomenklatūras kods | Vienību skaits, (gab./m) | Materiāla daudzums (kg) |  | Nodošanas vieta | Nodošanas vietas adrese
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
ZS slēdzis |  | Demontēto materiālu rezerves daļas |  |  | 24041 | 3 | 9 |  | Rietumu EF novietne | Zvaigžņu iela 5, Ventspils
Kabeļu uzskaites sadalne |  | Demontēto materiālu rezerves daļas |  |  | 24041 | 3 | 165 |  | Rietumu EF novietne | Zvaigžņu iela 5, Ventspils
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
4. Demontējamie materiāli, kurus apsaimnieko darbu veicējs
Demontējamā materiāla nosaukums |  |  |  |  | Mērvienība | Daudzums | Nodošanas vieta/ komersanta nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds (aizpilda darbu veicējs) |  |  | Nodošanasvietas/ atkritumu apsaimniekošanas adrese (aizpilda darbu veicējs)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
Zemē paliekoši kabeļi | 0.4kV | 1999.g. |  |  | km | 0.137
Zemē paliekoši kabeļi | 10kV | 1961.g. |  |  | km | 0.155
Zemē paliekoši kabeļi | 10kv | 1977.g. |  |  | km | 0.269
Zemē paliekoši kabeļi | 10kv | 1999.g. |  |  | km | 0.093
Zemē paliekoši kabeļi | 10kV | 2008.g. |  |  | km | 0.039
Zemē paliekoši kabeļi | 10kv | 2013.g. |  |  | km | 0.082
5. Transformatori
Demontējamā materiāla nosaukums |  |  |  |  | Mērvienība | Daudzums | Nodošanas vieta |  | Nodošanas vietas adrese
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
Transformators 10kV 160kVA |  |  |  |  | gab | 1 | Ventspils tīklu nodaļa |  | Zvaigžņu iela 5, Ventspilī
| Demontāžas aktu sastādīja: | 2018. gada 05. jūnijā |  | Gints Reinbergs
Materiāli atbildīgā persona/meistars, vārds, uzvārds, paraksts)
| Demontāžas darbus veica: | 201___. gada _____________ |  | _________________________________________________________________
Struktūrvienība/komersants, amats, vārds, uzvārds, paraksts
| Dem. materiālus pieņēma: | 201___. gada _____________ |  | _________________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________
[7 empty] | SKIF, amats, vārds, uzvārds, paraksts |  | Ieņēmuma ordera Nr.
| Dem. materiālus pieņēma: | 201___. gada _____________ |  | _________________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________
[7 empty] | RCF, amats, vārds, uzvārds, paraksts |  | Ieņēmuma ordera Nr.
| Dem. materiālus pieņēma: | 201___. gada _____________ |  | _________________________________________________________________
EF, amats, vārds, uzvārds, paraksts

## dati (hidden)
Krāsainie un melnie metālu lūžņi.
| Nosaukums | Oracle Nomenklatūras nosaukums | Oracle Nomenklatūras kods
1 | Alumīnijs elektrotehniskais 99,5% (gaisa vadi bez dzelzs izolācijas un citiem piemaisījumiem) | Alumīnijs elektrotehniskais 99.5proc Krāsaino metālu lūžņi (gaisa vadi bez dzelzs izolācijas un citiem piemaisījumiem) GR4501.002 | 0019576 | gaisvadi A-16,A-25,A-35 u.tt. bez spailēm, čaulām u.tml.
2 | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļu saturošas izolācijas (bruto) | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | 0019577 | kabeļi AXMK, SAX
3 | Alumīnija kabeļi ar Vara ekrānu, bez eļļu saturošas izolācijas (bruto) | Alumīnija kabeļi ar vara ekrānu bez eļļas saturošas izolācijas GR4501.002 | 0019689
4 | Alumīnija vads ar tērauda stiegru (tēraudalumīnija vads) | Alumīnija lūžņi - vads ar tērauda stiegru (tēraudalumīnija vads) GR4501.002 | 0019578 | gaisvadi AT-25, AT-35, AT-50, AT-70
5 | Alumīnija lējumi, loksnes ( līdz 5 % piemaisījuma) | Alumīnija lējumi, loksnes (līdz 5proc piemaisīj.) lūžņi GR4501.002 | 0019579 | alumīnija kopnes
6 | Alumīnija spoles, tinumi ar lakojumu, krāsu |  |  | alumīnija spoles
7 | Alumīnija lūžņi ( bez piemaisījumiem) | Alumīnija lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | 0019581
8 | Alumīnija nešķiroti lūžņi | Alumīnija nešķiroti lūžņi Al un Al ar tērauda stiegru vadi ar dažāda veida spailēm, pievienotiem kabeļu gabaliem, piekarkabeļi AMKA ar nesošo dzīslu, Al kabeļu gabali ar pievienotām kurpēm, uzmavām GR4501.002 | 0019696 | alumīnija gaisvadi ar spailēm, čaulām, AMKA
9 | Alumīnija spailes |  |  | alumīnija spailes
10 | Vara lūžņi ( bez piemaisījumiem) | Vara lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | 0019582 | vara kopnes, drošinātāju lūpas, kontakti
11 | Vara kabeļi, neattīrīti, bez eļļu saturošas izolācijas | Vara kabeļi, neattīrīti., bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | 0019583
12 | Vara lūžņi (spoles tinumi) | Vara lūžņi (spoles tinumi) GR4501.002 | 0019584 | vara spoles
13 | Misiņa lūžņi (bez piemaisījumiem) | Misiņa lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | 0019585
14 | Bronzas lūžņi (bez piemaisījumiem) | Bronzas lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | 0019586
15 | Nerūsējošais tērauds | Lūžņi nērūsējošā tērauda GR4501.002 | 0019623
16 | Akumulatori | Svinu saturošas akumulatoru baterijas GR4501.002 | 0019621
17 | Misiņa skaidas
18 | Bronzas skaidas
19 | Alumīnija-vara kabelis neattīrīts ar eļļas saturošu izolāciju | Alumīnija-vara kabelis neattīrīts ar eļļas saturošu izolāciju GR4501.002 | 0010510
20 | Alumīnija-vara Wisky kabeļa lūžņi | Alumīnija-vara Wisky kabeļa lūžņi GR4501.002 | 0029698
21 | Gaballūžņi gabarīta | Melnie gaballūžņi gabarīta GR4501.001 | 0019589
22 | Dzelzs lūžņi negabarīta | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | 0019590 | TP konstrukcijas, atdalītāji, sadalnes, jaudas slēdži
23 | Jauktie nešķiroti melnie lūžņi | Jauktie nešķirotie melnie lūžņi ar piemaisījumiem GR4501.003 | 0019593 | kāši ar izolatoriem
24 | Skārds (saimnieciskie lūžņi) | Skārds (saimnieciskie lūžņi) GR4501.001 | 0019591
25 | Čuguna lūžņi | Čuguna lūžņi GR4501.001 | 0019592
26 | Dzelzs skaidas | Dzelzs skaidas GR4501.001 | 0029701
27 | Tērauda trose (dažādu diametru) | Tērauda trose (dažāda diametra) GR4501.001 | 0019690
28 | Vara lūžņi no transformatoriem | Vara lūžņi no transformatoriem ieskaitot izjaukšanas izmaksas GR4501.002 | 0019594 | transformatora vara tinumi
29 | Alumīnija lūžņi no transformatoriem | Alumīnija lūžņi no transformatoriem GR4501.002 | 0019695 | transformatora alumīnija tinumi
30 | Melnie metālu lūžņi no transformatoriem | Melnie metālu lūžņi no transformatoriem ieskaitot izjaukšanas izmaksas GR4501.001 | 0019596 | transformatora atlikumi bez tinumiem
31 | Lietotā eļļa no transformatoriem
32 | Vara kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu saturošo izolāciju | Vara kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002 | 0019597
33 | Alumīnija kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu saturošu izolāciju | Alumīnija kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002 | 0019598
34 | Elektrodzinēji
|  | Lūžņi vara skaidas GR4501.002 | 0019587
|  | Lūžņi alumīnija skaidas GR4501.002 | 0019588
| AS "Latvenergo" Loģistikas daļas vadītāja | Nešķiroti lūžņi melnie metāla GR4501.003 | 0019691
| - tiks pinībā norakstīts |  | gab
| - tiks daļēji norakstīts |  | km
| - netiks norakstīts |  | m3
Alumīnija kailvads - | Alumīnija -tērauda kailvads - | Cu kailvads - | Tērauda kailvads | Piekarkabelis AMKA | TP metāla konstrukcija - | VS slēdzis, | Sadalne | Alumīnija kopnes | Vara kopnes | VS izolētais vads | Kāši ar izolatoriem | ZS kabelis Al | ZS kabelis Al (eļļas) | VS kabelis Al | VS kabelis Al (eļļas) | ZS kabelis Cu | ZS kabelis Cu (eļļas) | VS kabelis Cu | VS kabelis Cu (eļļas)
Alumīnijs elektrotehniskais 99.5proc Krāsaino metālu lūžņi (gaisa vadi bez dzelzs izolācijas un citiem piemaisījumiem) GR4501.002 | Alumīnija lūžņi - vads ar tērauda stiegru (tēraudalumīnija vads) GR4501.002 | Vara lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | Alumīnija nešķiroti lūžņi Al un Al ar tērauda stiegru vadi ar dažāda veida spailēm, pievienotiem kabeļu gabaliem, piekarkabeļi AMKA ar nesošo dzīslu, Al kabeļu gabali ar pievienotām kurpēm, uzmavām GR4501.002 | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | Alumīnija lējumi, loksnes (līdz 5proc piemaisīj.) lūžņi GR4501.002 | Vara lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Jauktie nešķirotie melnie lūžņi ar piemaisījumiem GR4501.003 | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Alumīnija kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002 | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Alumīnija kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002 | Vara kabeļi, neattīrīti., bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Vara kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002 | Vara kabeļi, neattīrīti., bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Vara kabeļi ar piemaisījumiem un eļļu GR4501.002
Alumīnija nešķiroti lūžņi Al un Al ar tērauda stiegru vadi ar dažāda veida spailēm, pievienotiem kabeļu gabaliem, piekarkabeļi AMKA ar nesošo dzīslu, Al kabeļu gabali ar pievienotām kurpēm, uzmavām GR4501.002 | [5 empty] | Jauktie nešķirotie melnie lūžņi ar piemaisījumiem GR4501.003 | Jauktie nešķirotie melnie lūžņi ar piemaisījumiem GR4501.003 | [6 empty] | Alumīnija-vara Wisky kabeļa lūžņi GR4501.002
Skārds (saimnieciskie lūžņi) GR4501.001
Alumīnija kailvads - | Cu kailvads - | Alumīnija -tērauda kailvads - | Tērauda kailvads | Piekarkabelis AMKA | TP metāla konstrukcija - | VS slēdzis, | Sadalne | Alumīnija kopnes | Vara kopnes | VS izolētais vads | Kāši ar izolatoriem | ZS kabelis Al | ZS kabelis Al (eļļas) | VS kabelis Al | VS kabelis Al (eļļas) | ZS kabelis Cu | ZS kabelis Cu (eļļas) | VS kabelis Cu | VS kabelis Cu (eļļas) | Austrumu RCF novietne
A-16 | Cu-16 | AT-16 | PS-25 | 1x16+25 | KTPS | atdalītājs | US |  |  | -35 | VS | AVVB-1-3x70+1x35 | AAB-1 3x6 | AXCEL-12 3x150/25 | ASB- 6 3x95 | NYY-1x240 | SB-1 3x16+16 | FXQJ-TT-20-1x150/25 | SB-6 3x25 | Pierīgas RCF novietne
A-25 | Cu-25 | AT-25 | PS-35 | 3x16+25 | KTPN | slodzes | ZMP |  |  | -50 | ZS | AVVG-1-3x25+1x16 | AAB-1 3x10 | AXCEL-12 3x240/35 | ASB- 6 3x120 |  | SB-1 3x25+16 | FXQJ-TT-20-1x300/35 | SB-6 3x35 | Dienvidu RCF novietne
A-35 | Cu-35 | AT-35 |  | 3x25+35 | KTPO | jaudas | KS - 4 |  |  | -70 |  | AVVG 1 4x6 | AAB-1 3x16 | TSLE -12-3x240/35 | AAB-10 3x16 |  | SB-1 3x25+25 | FXQJ-TT-20-1x500/35 | SB-6 3x50 | Rietumu RCF novietne
A-50 | Cu-50 | AT-50 |  | 3x35+50 | KTAm |  | KS - 6 |  |  | -95 |  | AVVG 1 4x10 | AAB-1 3x25 | AHXCMK-10-3x240/35 | AAB-10 3x25 |  | SB-1 3x50+25 |  | SB-6 3x70 | Ziemeļaustrumu RCF novietne
A-70 |  | AT-70 |  | 3x50+70 | Slēgtā tipa |  |  |  |  | -120 |  | AVVG 1 4x16 | AAB-1 3x35 | AHXAMK-W-20-3x50+35 | AAB-10 3x35 |  | SB-1 3x50 |  | SB-6 3x95 | Ziemeļu RCF novietne
A-95 |  | AT-95 |  | 3x70+95 | [5 empty] | -150 |  | AVVG 1 4x25 | AAB-1 3x50 | AHXAMK-W-20-3x95+35 | AAB-10 3x50 |  | SB-1 4x16 |  | SB-6 3x120
A-120 |  | AT-120 |  | 3x120+95 | [7 empty] | AVVG 1 4x35 | AAB-1 3x70 | AHXAMK-W-20-3x150+35 | AAB-10 3x70 |  |  |  | SB-6 3x150
[12 empty] | AVVG 1 4x50 | AAB-1 3x95 | AHXAMK-W-20-3x240+35 | AAB-10 3x95 |  |  |  | SB-6 3x185
[12 empty] | AVVG 1 4x70 | AAB-1 3x120 | AXLJ-F TT 24 kV 3x1x50/16 | AAB-10 3x120 |  |  |  | SB-6 3x240
[12 empty] | AVVG 1 4x95 | AAB-1 3x150 | AXLJ-F TT 24 kV 3x1x95/16 | AAB-10 3x150 |  |  |  | OSB-20 3x70
[12 empty] | AVVG 1 4x120 | AAB-1 3x185 | AXLJ-F TT 24 kV 3x1x150/16 | AAB-10 3x185 |  |  |  | OSB-20 3x95
[12 empty] | AVVG 1 4x150 | AAB-1 3x240 | AXLJ-F TT 24 kV 3x1x240/16 | AAB-10-3x240 |  |  |  | OSB-20 3x120
[12 empty] | AVVG 1 4x185 | ASB-1 3x10+1x16 | AHXCMK-WTC -20-3x50/25 | ASB-10 3x16 |  |  |  | OSB-20 3x150
[12 empty] | APVB-1 3x25+1x16 | ASB-1 3x16+1x10 | AHXCMK-WTC -20-3x95/35 | ASB-10 3x25
[12 empty] | APVB-1 3x35+1x16 | ASB-1 3x25+1x16 | AHXCMK-WTC -20-3x150/35 | ASB-10 3x35
[12 empty] | APVB-1 3x50+1x25 | ASB-1 3x35+1x16 | AHXCMK-WTC -20-3x240/35 | ASB-10 3x50
[12 empty] | APVB-1 3x70+1x25 | ASB-1 3x50+1x25 | AXQJ-TT-20-1x50/16 | ASB-10 3x70
[12 empty] | AXMK-1 4x16 | ASB-1 3x70+1x25 | AXQJ-TT-20-1x95/25 | ASB-10 3x95
[12 empty] | AXMK-1 4x25 | ASB-1 3x95+1x35 | AXQJ-TT-20-1x150/25 | ASB-10 3x120
[12 empty] | AXMK-1 4x35 | ASB-1 3x120+1x35 | AXQJ-TT-20-1x240/25 | ASB-10 3x150
[12 empty] | AXMK-1 4x50 | ASB-1 3x150+1x50 |  | ASB-10 3x185
[12 empty] | AXMK 1 4x70 | ASB-1 3x185+1x50 |  | ASB-10 3x240
[12 empty] | AXMK 1 4x95 | AAŠV-1 3x6 |  | AAŠV-10 3x16
[12 empty] | AXMK 1 4x120 | AAŠV-1 3x10 |  | AAŠV-10 3x25
[12 empty] | AXMK 1 4x150 | AAŠV-1 3x16 |  | AAŠV-10 3x35
[12 empty] | AXMK 1 4x185 | AAŠV-1 3x25 |  | AAŠV-10 3x50
[12 empty] | AXMK 1 4x240 | AAŠV-1 3x35 |  | AAŠV-10 3x70
[12 empty] | AXMK 1 4x300 | AAŠV-1 3x50 |  | AAŠV-10 3x95
[13 empty] | AAŠV-1 3x70 |  | AAŠV-10 3x120
[13 empty] | AAŠV-1 3x95 |  | AAŠV-10 3x150
[13 empty] | AAŠV-1 3x120 |  | AAŠV-10 3x185
[13 empty] | AAŠV-1 3x150 |  | AAŠV-10 3x240
[13 empty] | AAŠV-1 3x185 |  | AOSB-20 3x70
[13 empty] | AAŠV-1 3x240 |  | AOSB-20 3x95
AOSB-20 3x120
AOSB-20 3x150
AOSB-20 3x185
| Šķērsgr. [kv.mm] | kg/km
| A-16 | 43
| A-25 | 68
| A-35 | 94
| A-50 | 135
| A-70 | 189 |  | Alumīnijs elektrotehniskais 99.5proc Krāsaino metālu lūžņi (gaisa vadi bez dzelzs izolācijas un citiem piemaisījumiem) GR4501.002 | Alumīnija kabeļi, neattīrīti, bez eļļas (bruto) lūžņi GR4501.002 | Alumīnija kabeļi ar vara ekrānu bez eļļas saturošas izolācijas GR4501.002 | Alumīnija lūžņi - vads ar tērauda stiegru (tēraudalumīnija vads) GR4501.002 | Alumīnija lējumi, loksnes (līdz 5proc piemaisīj.) lūžņi GR4501.002 | Alumīnija nešķiroti lūžņi Al un Al ar tērauda stiegru vadi ar dažāda veida spailēm, pievienotiem kabeļu gabaliem, piekarkabeļi AMKA ar nesošo dzīslu, Al kabeļu gabali ar pievienotām kurpēm, uzmavām GR4501.002 | Vara lūžņi (bez piemaisījumiem) GR4501.002 | Alumīnija-vara kabelis neattīrīts ar eļļas saturošu izolāciju GR4501.002 | Melnie (dzelzs) lūžņi negabarīta GR4501.001 | Jauktie nešķirotie melnie lūžņi ar piemaisījumiem GR4501.003 | Dzelzbetona pastabs | Koka stabs | 10 kV KTA metāla | 20 kV KTA metāla | 10 kV KTA betona | 20 kV KTA betona | 1 kV KTA metāla | 12 kV slēgiekārta | 24 kV slēgiekārta | KL rezerves izmantošanai
| A-95 | 252 |  | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | Sadarbības pārtneru punkts | Sadarbības pārtneru punkts | Austrumu RCF novietne | Austrumu RCF novietne | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | SIKF reģiona noliktava | Netiek demontēts
| A-120 | 321 |  | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | SIKF RpR lūžņu noliktava | Pierīgas RCF novietne | Pierīgas RCF novietne
| A-150 | 406 | [11 empty] | Dienvidu RCF novietne | Dienvidu RCF novietne
| AT-16 | 65 | [11 empty] | Rietumu RCF novietne | Rietumu RCF novietne
| AT-25 | 100 | [11 empty] | Ziemeļaustrumu RCF novietne | Ziemeļaustrumu RCF novietne
| AT-35 | 149 | [11 empty] | Ziemeļu RCF novietne | Ziemeļu RCF novietne
[14 empty] | SIKF novietne Līčos | SIKF novietne Līčos
| AT-50 | 194 |  | SIKF reģiona noliktava | Sadarbības pārtneru punkts | Austrumu RCF novietne | Pierīgas RCF novietne | Dienvidu RCF novietne | Rietumu RCF novietne | Ziemeļaustrumu RCF novietne | Ziemeļu RCF novietne | Austrumu EF novietne | Pierīgas EF novietne | Dienvidu EF novietne | Rīgas EF novietne | Rietumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļa EF novietne | SIKF novietne Līčos | SIKF RpR lūžņu noliktava
| AT-70 | 274 |  | Elektrības iela 10, Jelgava | 2. Preču iela 10m, Daugavpils | Klusā iela 2, Daugavpils | Priežu iela 3, Ogre | Elektriķi, Spriegumi, Codes pag., Bauskas nov. | Robežu iela 25, Aizpute | Mednieku 3, Aizkraukle | Saules iela 2, Cēsis | A.Pumpura iela 5, Daugavpils | Juglaslīči, Līči, Stopiņu nov. | Elektriķi, Spriegumi, Codes pag., Bauskas nov. | Stigu iela 8, Rīga | Robežu iela 27, Aizpute | Mednieku 3, Aizkraukle | Saules iela 2, Cēsis | Līči, Dambja ielā 2, Stopiņu nov. | Granīta iela13a, Rīga
| AT-95 | 384 |  | Klusā iela 2, Daugavpils | Komunālā iela 12, Rēzekne | Latgales iela 240a, Ludza | Augļu iela 2, Sigulda | Elektrības iela 5, Dobele | Liepājas iela 11c, Priekule | Vietalvas 5, Pļaviņas | Pilskalni, Vecpiebalga | Rēzeknes 51, Krāslava | Augļu iela 2, Sigulda | Elektrības iela 5, Dobele | Tapešu iela 15, Rīga | Liepājas iela 11c, Priekule | Vietalvas 5, Pļaviņas | Ceptuves, Nītaure
| AT-120 | 471 |  | Aiviekste, Kalsnavas pag, Madonas raj. | Granīta iela13a, Rīga | Jelgavas iela 22a, Ilūkste |  | Kalna iela 11, Auce | Virkas iela 6, Kuldīga | Helēnas 86, Alūksne | Apakšstacija 2, Limbažu pag. | Daugavpils iela 19, Dagda | Emīlijas iela 14, Jūrmala | Kalna iela 11, Auce |  | Virkas iela 6, Kuldīga | Helēnas 86, Alūksne | Pilskalni, Vecpiebalga
| 1x16+25 | 135 |  | Raiņa iela 12, Valmiera | Dzelzceļnieku iela 8A, Jelgava | Rēzeknes 51, Krāslava |  | Elektrības iela 10, Jelgava | Ventas iela 6a, Skrunda | Bērzpils 19, Balvi | Rīgas iela 22, Aloja | Latgales iela 240a, Ludza | Priežu iela 3, Ogre | Elektrības iela 10, Jelgava |  | Ventas iela 6a, Skrunda | Bērzpils 19, Balvi | Apakšstacija 2, Limbažu pag.
| 3x16+25 | 270 |  | Cukura iela 7, Liepāja | Stacijas iela 4d, Tukums | Aglonas iela 60, Preiļi |  | Stendes iela 10, Talsi | Cukura liela 7, Liepāja | Dzirnavu 7, Gulbene | Daugavas iela 64, Smiltene | Lauku iela 6, Zilupe | Liesmas, Madlienas pag., Ogres nov. | Stendes iela 10, Talsi |  | Cukura liela 7, Liepāja | Dzirnavu 7, Gulbene | Vidzemes iela 8, Salacgrīva
| 4x16+25 | 330 |  | Stigu iela 8, Rīga | Kapsētas iela 2d, Liepāja | Ziemeļu iela 3, Rēzekne |  | Smārdes iela 2a, Tukums | Lielā iela 30, Saldus | Jaunā 31a, Jēkabpils | Tālavas 33, Valka | Šosejas iela 1b, Kārsava | Zibeņi, Carnikavas nov. | Smārdes iela 2a, Tukums |  | Lielā iela 30, Saldus | Jaunā 31a, Jēkabpils | Rīgas iela 22, Aloja
| 3x25+35 | 390 |  |  | Dūņu iela 8a, Liepāja | Brīvības iela 30a, Viļāni |  | Abavas iela 36a, Kandava | Zvaigžņu iela 5, Ventspils | Bērzu 3, Viesīte | Raiņa iela 12, Valmiera | Aglonas iela 60, Preiļi | Gaismas 3, Dimanti, Ķekava | Abavas iela 36a, Kandava |  | Zvaigžņu iela 5, Ventspils | Bērzu 3, Viesīte | Ziemeļu elektriskie tīkli, Smiltenes pag., Smiltenes nov.
| 4x25+35 | 490 |  |  | "Zemgaļi", Saldus, Saldus pag. | Lauku iela 2b, Zilupe |  |  |  | Parka 6a, Aknīste | Pentes iela 2, Rūjiena | Ziemeļu iela 3, Rēzekne |  |  |  |  | Parka 6a, Aknīste | Tālavas 33, Valka
| 3x35+50 | 530 |  |  | Kurzemes iela 51, Ventspils |  |  |  |  | Rūpniecības 37, Madona |  | Brīvības iela 30a, Viļāni |  |  |  |  | Rūpniecības 37, Madona | Raiņa iela 12, Valmiera
| 3x50+70 | 700 |  |  | Bitēnu iela 21, Aizkraukle |  |  |  |  | Gaismas 1, Ērgļi | [6 empty] | Gaismas 1, Ērgļi | Pentes iela 2, Rūjiena
| 3x70+95 | 1000 |  |  | Malas iela 8, Gulbene |  |  |  |  | O.Kalpaka 14, Lubāna | [6 empty] | O.Kalpaka 16, Lubāna
| 3x120+95 | 1500 |  |  | Dzelzceļmalas iela 5, Jēkabpils
| Cu-16 | 140 |  |  | Saules iela 66a, Madona
| Cu-25 | 221 |  |  | Saules iela 64, Madona
| Cu-35 | 323 |  |  | Līkā iela 7, Ērgļi
| Cu-50 | 439 |  |  | Mūrmuižas iela 18c, Valmiera
| PS-25 | 194
| PS-35 | 272
| SB-1 3x16+16 | 2100
| SB-1 3x25+16 | 2500
| SB-1 3x25+25 | 2500
| SB-1 3x50+25 | 3500
| SB-1 3x50 | 3000
| SB-1 4x16 | 2200
| AAB-1 3x6 | 700
| AAB-1 3x10 | 1000
| AAB-1 3x16 | 1200
| AAB-1 3x25 | 1300
| AAB-1 3x35 | 1400
| AAB-1 3x50 | 1700
| AAB-1 3x70 | 2000
| AAB-1 3x95 | 2400
| AAB-1 3x120 | 2800
| AAB-1 3x150 | 3200
| AAB-1 3x185 | 3800
| AAB-1 3x240 | 4600
| ASB-1 3x10+1x16 | 1500
| ASB-1 3x16+1x10 | 1700
| ASB-1 3x25+1x16 | 1900
| ASB-1 3x35+1x16 | 2200
| ASB-1 3x50+1x25 | 2500
| ASB-1 3x70+1x25 | 3200
| ASB-1 3x95+1x35 | 3600
| ASB-1 3x120+1x35 | 4100
| ASB-1 3x150+1x50 | 4900
| ASB-1 3x185+1x50 | 5700
| AAŠV-1 3x6 | 400
| AAŠV-1 3x10 | 500
| AAŠV-1 3x16 | 600
| AAŠV-1 3x25 | 650
| AAŠV-1 3x35 | 800
| AAŠV-1 3x50 | 1000
| AAŠV-1 3x70 | 1300
| AAŠV-1 3x95 | 1600
| AAŠV-1 3x120 | 1900
| AAŠV-1 3x150 | 2300
| AAŠV-1 3x185 | 2700
| AAŠV-1 3x240 | 3400
| AVVB-1-3x70+1x35 | 1100
| AVVG-1-3x25+1x16 | 500
| AVVG 1 4x6 | 200
| AVVG 1 4x10 | 300
| AVVG 1 4x16 | 400
| AVVG 1 4x25 | 570
| AVVG 1 4x35 | 740
| AVVG 1 4x50 | 1000
| AVVG 1 4x70 | 1300
| AVVG 1 4x95 | 1700
| AVVG 1 4x120 | 2100
| AVVG 1 4x150 | 2500
| AVVG 1 4x185 | 3100
| APVB-1 3x25+1x16 | 500
| APVB-1 3x35+1x16 | 600
| APVB-1 3x50+1x25 | 850
| APVB-1 3x70+1x25 | 1100
| AXMK-1 4x16 | 470
| AXMK-1 4x25 | 520
| AXMK-1 4x35 | 650
| AXMK-1 4x50 | 870
| AXMK 1 4x70 | 1200
| AXMK 1 4x95 | 1550
| AXMK 1 4x120 | 1900
| AXMK 1 4x150 | 2350
| AXMK 1 4x185 | 2900
| AXMK 1 4x240 | 3700
| AXMK 1 4x300 | 4600
| NYY-1x240 | 2000
| SB-6 3x25 | 2900
| SB-6 3x35 | 3400
| SB-6 3x50 | 4200
| SB-6 3x70 | 5200
| SB-6 3x95 | 6300
| SB-6 3x120 | 7500
| SB-6 3x150 | 8700
| SB-6 3x185 | 10000
| SB-6 3x240 | 12000
| ASB- 6 3x95 | 4200
| ASB- 6 3x120 | 4800
| AAB-10 3x16 | 2100
| AAB-10 3x25 | 2200
| AAB-10 3x35 | 2400
| AAB-10 3x50 | 2700
| AAB-10 3x70 | 3000
| AAB-10 3x95 | 3500
| AAB-10 3x120 | 4000
| AAB-10 3x150 | 4500
| AAB-10 3x185 | 5000
| AAB-10-3x240 | 5700
| ASB-10 3x16 | 3000
| ASB-10 3x25 | 3100
| ASB-10 3x35 | 3500
| ASB-10 3x50 | 3800
| ASB-10 3x70 | 4300
| ASB-10 3x95 | 5000
| ASB-10 3x120 | 5500
| ASB-10 3x150 | 6100
| ASB-10 3x185 | 6800
| ASB-10 3x240 | 7800
| AAŠV-10 3x16 | 1300
| AAŠV-10 3x25 | 1334
| AAŠV-10 3x35 | 1518
| AAŠV-10 3x50 | 1792
| AAŠV-10 3x70 | 2077
| AAŠV-10 3x95 | 2492
| AAŠV-10 3x120 | 2810
| AAŠV-10 3x150 | 3308
| AAŠV-10 3x185 | 2805
| AAŠV-10 3x240 | 4473
| AXCEL-12 3x150/25 | 2050
| AXCEL-12 3x240/35 | 3000
| TSLE -12-3x240/35 | 5000
| AHXCMK-10-3x240/35 | 4800
| AHXAMK-W-20-3x50+35 | 2360
| AHXAMK-W-20-3x95+35 | 2900
| AHXAMK-W-20-3x150+35 | 3600
| AHXAMK-W-20-3x240+35 | 5120
| AXLJ-F TT 24 kV 3x1x50/16 | 2000
| AXLJ-F TT 24 kV 3x1x95/16 | 2600
| AXLJ-F TT 24 kV 3x1x150/16 | 3400
| AXLJ-F TT 24 kV 3x1x240/16 | 4600
| AXQJ-TT-20-1x50/16 | 780
| AXQJ-TT-20-1x95/25 | 1070
| AXQJ-TT-20-1x150/25 | 1295
| AXQJ-TT-20-1x240/25 | 1765
| FXQJ-TT-20-1x150/25 | 2215
| FXQJ-TT-20-1x300/35 | 3975
| FXQJ-TT-20-1x500/35 | 5805
| AHXCMK-WTC -20-3x50/25 | 2149
| AHXCMK-WTC -20-3x95/35 | 2912
| AHXCMK-WTC -20-3x150/35 | 3691
| AHXCMK-WTC -20-3x240/35 | 4863
| OSB-20 3x70 | 12000
| OSB-20 3x95 | 13000
| OSB-20 3x120 | 13500
| OSB-20 3x150 | 15500
| AOSB-20 3x70 | 11000
| AOSB-20 3x95 | 11500
| AOSB-20 3x120 | 12000
| AOSB-20 3x150 | 13000
| AOSB-20 3x185 | 14500
| KTPS | 450
| KTPN | 350
| KTPO | 900
| KTAm | 400
| Slēgtā tipa | 300
| US | 20
| ZMP | 15
| KS - 4 | 55
| KS - 6 | 85
| atdalītājs | 40
| slodzes | 50
| jaudas | 60
| VS | 6.3
| ZS | 1.35
| Uzskaites sadalne | 10 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne | 45 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Kabeļu sadalne | 50 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Kabeļu uzskaites sadalne | 55 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| VS izlādnis | 3 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| VS izolators | 3.4 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| ZS izolators | 0.5 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| VS atdalītājs (vecā tipa) | 40 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| VS atdalītājs (jaunā tipa) | 30 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| VS atdalītājs/slodzes sl. (iekštipa) | 40 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| ZS slēdzis | 3 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Traversa | 20 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Koka stabs pastabiem | 300 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Piekarkabelis AMKA | 0.7 | Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Dzelzbetona pastabs | Koka stabs | 10 kV KTA metāla | 20 kV KTA metāla | 10 kV KTA betona | 20 kV KTA betona | 1 kV KTA metāla | 12 kV slēgiekārta | 24 kV slēgiekārta | KL rezerves izmantošanai
| Pastabs dzelzbetona demontēts, atkārtoti izmantojams | Balsts koka demontēts atkārtoti izmantojams | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 160kVA metāla KF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA betona CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA betona CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 1kV 50kVA metāla korpuss eļļas transformatoriem, atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 12kV CCF atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCC atkārtoti izmantojama | KL rezervē
|  |  | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA metāla CCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 160kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA betona CCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA betona CCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 1kV 30kVA metāla korpuss sausā tipa transformatoriem, atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 12kV CCV atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCF atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA metāla CCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 250kVA metāla KF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA betona CCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA betona CCV(T) atkārtoti izmantojama |  | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCF atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCV atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA metāla CCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 250kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA betona CCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA betona CCCV(T) atkārtoti izmantojama |  | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCV atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCC atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV 2x630kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV 2x630kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV 2x630kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama |  | Slēgiekārta demontēta 12kV CCFF atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCF atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV 2x630kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA metāla CCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV 2x630kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV 2x630kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama |  | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCCF atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCV atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA metāla 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA metāla CCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA betona 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama |  | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCFF atkārtoti izmantojama | Slēgiekārta demontēta 24kV CCFF atkārtoti izmantojama
|  |  | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA metāla CCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA betona 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama |  |  | Slēgiekārta demontēta 24kV CCVV atkārtoti izmantojama
|  |  |  | KTA demontēta 20kV 2x630kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama |  | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama |  |  | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCCF atkārtoti izmantojama
|  |  |  | KTA demontēta 20kV 2x630kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama |  | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama |  |  | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCFF atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 160kVA metāla korpuss izbūvei uz uzbēruma (samazināta pamatne), ZS, VS nodalījumi nav hermetizējami, atkārtoti izmantojama
KTA demontēta 20kV 400kVA metāla korpuss izbūvei uz uzbēruma (samazināta pamatne), ZS, VS nodalījumi nav hermetizējami, atkārtoti izmantojama
Kategorijas kods | Kategorija | Nomenklatūras kods | Nomenklatūra | Nomenklatūras kods
1001.001 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, metāla, CCF | 0040324 | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | 0040324
1001.002 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, metāla, CCCF | 0040463 | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA metāla CCCF atkārtoti izmantojama | 0040463
1001.003 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCV(T) | 0040494 | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA metāla CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0040494 | 3x50/xx | 1851
1001.004 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCCV(T) | 0040502 | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA metāla CCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0040502 | 3x95/xx | 2539
1001.005 | KTA 10 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCF | 0040616 | KTA demontēta 10kV 2x630kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0040616 | 3x120/xx | 3300
1001.006 | KTA 10 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCCF | 0040652 | KTA demontēta 10kV 2x630kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0040652 | 3x150/xx | 3750
1001.007 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCV(T) | 0040688 | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA metāla 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0040688 | 3x240/xx | 5000
1001.008 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCF | 0040806 | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0040806 | 3*50/xx | 3455
1001.009 | KTA 20 kV līdz 160 kVA, metāla, KF | 0040844 | KTA demontēta 20kV līdz 160kVA metāla KF atkārtoti izmantojama | 0040844 | 3*95/xx | 4018
1001.010 | KTA 20 kV līdz 160 kVA, metāla, CCF | 0040978 | KTA demontēta 20kV līdz 160kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | 0040978 | 3*120/xx | 4459
1001.011 | KTA 20 kV līdz 250 kVA, metāla, KF | 0041095 | KTA demontēta 20kV līdz 250kVA metāla KF atkārtoti izmantojama | 0041095 | 3*150/xx | 5096
1001.012 | KTA 20 kV līdz 250 kVA, metāla, CCF | 0041097 | KTA demontēta 20kV līdz 250kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | 0041097 | 3*185/xx | 5813
1001.013 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, metāla, CCF | 0041098 | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA metāla CCF atkārtoti izmantojama | 0041098 | 3*240/xx | 6873
1001.014 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, metāla, CCCF | 0041161 | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA metāla CCCF atkārtoti izmantojama | 0041161 | 3*35 | 789
1001.015 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCV(T) | 0041174 | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA metāla CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041174 | 3*50 | 1004
1001.016 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCCV(T) | 0041175 | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA metāla CCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041175 | 3*70 | 1270
1001.017 | KTA 20 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCF | 0041188 | KTA demontēta 20kV 2x630kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0041188 | 3*95 | 1589
1001.018 | KTA 20 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCCF | 0041401 | KTA demontēta 20kV 2x630kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0041401 | 3*120 | 1922
1001.019 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCV(T) | 0041437 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041437 | 3*150 | 2287
1001.020 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCV(T) | 0041438 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041438 | 3*185 | 2707
1001.021 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCF | 0041468 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0041468 | 3*240 | 3409
1001.022 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCF | 0041501 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA metāla 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0041501 | 4*16 | 380
1002.001 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, betona, CCF | 0041578 | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA, betona, CCF atkārtoti izmantojama | 0041578 | 4*25 | 500
1002.002 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, betona, CCCF | 0041692 | KTA demontēta 10kV līdz 630kVA, betona, CCCF atkārtoti izmantojama | 0041692 | 4*35 | 670
1002.003 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, betona, CCV(T) | 0041786 | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA betona CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041786 | 4*50 | 830
1002.004 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, betona, CCCV(T) | 0041787 | KTA demontēta 10kV līdz 1000kVA betona CCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041787 | 4*70 | 1170
1002.005 | KTA 10 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCF | 0041788 | KTA demontēta 10kV 2x630kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0041788 | 4*95 | 1500
1002.006 | KTA 10 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCCF | 0041789 | KTA demontēta 10kV 2x630kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0041789 | 4*120 | 1900
1002.007 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCV(T) | 0041790 | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA betona 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041790 | 4*150 | 2300
1002.008 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCV(T) | 0041791 | KTA demontēta 10kV 2x1000kVA betona 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041791 | 4*185 | 2800
1002.009 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, betona, CCF | 0041792 | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA betona CCF atkārtoti izmantojama | 0041792
1002.010 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, betona, CCCF | 0041793 | KTA demontēta 20kV līdz 630kVA betona CCCF atkārtoti izmantojama | 0041793
1002.011 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, betona, CCV(T) | 0041794 | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA betona CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041794
1002.012 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, betona, CCCV(T) | 0041795 | KTA demontēta 20kV līdz 1000kVA, betona, CCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041795
1002.013 | KTA 20 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCF | 0041796 | KTA demontēta 20kV 2x630kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0041796
1002.014 | KTA 20 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCCF | 0041797 | KTA demontēta 20kV 2x630kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0041797
1002.015 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCV(T) | 0041798 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041798
1002.016 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCV(T) | 0041799 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041799
1002.017 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCF | 0041800 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCF atkārtoti izmantojama | 0041800
1002.018 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCF | 0041801 | KTA demontēta 20kV 2x1000kVA betona 2xCCCF atkārtoti izmantojama | 0041801
1003.001 | KTA 1 kV 50 kVA metāla korpuss eļļas transformatoriem | 0041802 | KTA demontēta 1kV 50kVA metāla korpuss eļļas transformatoriem, atkārtoti izmantojama | 0041802
1003.002 | KTA 1 kV 30 kVA metāla korpuss sausā tipa transformatoriem | 0041803 | KTA demontēta 1kV 30kVA metāla korpuss sausā tipa transformatoriem, atkārtoti izmantojama | 0041803
2810.002 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCC | 0041804 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCC atkārtoti izmantojama | 0041804
2810.003 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCF | 0041805 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCF atkārtoti izmantojama | 0041805
2810.004 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCV(T) | 0041806 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041806
2810.005 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCCC | 0041807 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCC atkārtoti izmantojama | 0041807
2810.006 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCCF | 0041808 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCF atkārtoti izmantojama | 0041808
2810.007 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCCV(T) | 0041809 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041809
2810.008 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCFF | 0041810 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCFF atkārtoti izmantojama | 0041810
2810.009 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCV(T)V(T) | 0041811 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCV(T)V(T) atkārtoti izmantojama | 0041811
2810.010 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCCCF | 0041812 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCCF atkārtoti izmantojama | 0041812
2810.012 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 24kV, CCCFF | 0041813 | Slēgiekārta demontēta 24kV CCCFF atkārtoti izmantojama | 0041813
2812.001 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCF | 0041814 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCF atkārtoti izmantojama | 0041814
2812.002 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCV(T) | 0041815 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCV(T) atkārtoti izmantojama | 0041815
2812.003 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCF | 0041816 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCF atkārtoti izmantojama | 0041816
2812.004 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCV(T) | 0041817 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCV atkārtoti izmantojama | 0041817
2812.005 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCFF | 0041818 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCFF atkārtoti izmantojama | 0041818
2812.007 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCCF | 0041819 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCCF atkārtoti izmantojama | 0041819
2812.009 | Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCFF | 0041820 | Slēgiekārta demontēta 12kV CCCFF atkārtoti izmantojama | 0041820
2202.004 | Dzelzbetona pastabs, demontēts un atkārtoti izmantojams | 0041821 | Pastabs dzelzbetona demontēts, atkārtoti izmantojams | 0041821
2201.007 | Stabs, koka, demontēts un atkārtoti izmantojams | 0000075 | Balsts koka demontēts atkārtoti izmantojams | 0000075
|  | nav | Neizmantota KL | nav
| Demontēto materiālu rezerves daļas | 24041
| Uzskaites sadalne | Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne | Kabeļu sadalne | Kabeļu uzskaites sadalne | VS izlādnis | VS izolators | ZS izolators | VS atdalītājs (vecā tipa) | VS atdalītājs (jaunā tipa) | VS atdalītājs/slodzes sl. (iekštipa) | ZS slēdzis | Piekarkabelis AMKA | Traversa | Koka stabs pastabiem
| Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne | Austrumu EF novietne
| Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne | Pierīgas EF novietne
| Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne | Dienvidu EF novietne
| Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne | Rīgas EF novietne
| Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne | Rietumu EF novietne
| Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne | Ziemeļaustrumu EF novietne
| Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne | Ziemeļa EF novietne
Atkritumi
Koka stabi
Dzelzsbetona stabi
Dzelzsbetona pastabi
Zemē paliekoši kabeļi
Būvgruži
Azbestu saturoši materiāli (šīfers)
rezultāts
demontētā materiāla nosaukums
| KTPS met. konstrukcija | 450
| KTPO met. Konstrukcija | 900
| KTPN met. konstrukcija | 350
| vecais GL atdalītājs | 40
| uzsakaišu sadalne | 10
| kabeļu komutācijas sadalne | 50
| kabeļu komutācijas uzskaites sadalne | 55
| daudzdzīvokļu m. sadalne | 45
Note on C40: Žanna Svenča: analoga nom. 0019593