SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

IZMAIŅU PROJEKTĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS

Izmaiņu projekts saskaņotam vieglo automašīnu stāvvietu būvprojektam (BV 42.2017.181). Izmaiņas veiktas sakarā ar to, ka VATP6 būvprojekta ražošanas ēku būvēs vēlāk nevis kopā ar vieglo automašīnu stāvvietām . Lai nodrošinātu ēkas darbību un pieslēgumu inženierkomunikācijām, stāvvietu apjomos ir pievienoti:

- VATIP6 ūdensapgādes  un kanalizācijas tīkli,

- VATP6 sakaru tīkli,

- VATP6 siltumtrase,

- Iebrauktuves VATP6 teritorijā,

- Esošās ietves bruģa seguma atjaunošana pie iebrauktuvēm,

kā rezultātā tiek palielināta stāvlaukuma projektēšanas robeža un samazināta VATP6 projektēšanas robeža.

Izmaiņu apjomi tiek uzskaitīti atsevišķi.

Ietvēm, kuras atrodas paralēli autostāvvietām pandusi ir paredzēti iešanas virzienā. Starp invalīdu autostāvvietu un ietvi paredzēts bruģakmens segums, kas ar pandusu pielaists invalīdu autostāvvietai.

BŪVPROJEKTA  ĢENERĀLPLĀNS

Vieglo automašīnu publisko stāvvietu  risinājums netiek mainīt, kā arī netiek mainīti stāvlaukuma tehniski ekonomiskie rādītāji. Nepieciešamie papildus apjomi tiek uzskaitīti atsevišķi.

Vieglo automašīnu stāvvietu tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Labiekārtojamā zemes gabala platība		- 2210,0m².

Apbūves laukums					- 1602,0m².

Būves grupa						- 2.

Papildus iebrauktuvju labiekārtojuma platība		- 372,0m²

Būvniecības procesā izņemto grunti ir paredzēts transportēt uz pasūtītāja norādīto atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī, pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai.

BETONA APMALES

Bez izmaiņām saskaņā ar iepriekš skaņoto projektu.

APZAĻUMOŠANA UN ZĀLIENA IERĪKOŠANAS PRASĪBAS

Risinājumi netiek mainīti. Tie veicami saskaņā ar jau izstrādāto un saskaņoto būvprojektu

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā.

Bez izmaiņām. Saskaņā ar iepriekš saskaņoto projektu

Vieglo automašīnu stāvvietu izbūves būvprojekts izstrādāts atbilstoši

pastāvošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot drošību būvniecības un ekspluatācijas laikā.

Arhitekte:								Dz. Cīrule

2018. gada 31. maijā.