6.pielikums

„Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība

Ventspils augsto tehnoloģiju parkā””, identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 166 ERAF

Tehniskā piedāvājuma apliecinājums

Ar šo <Pretendenta nosaukums> atklātās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils augsto tehnoloģiju parkā””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 166 ERAF ietvaros apliecina, ka:

1. <Pretendenta nosaukums> ir apskatījis objektu (būvprojektu) un objekta būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši šī iepirkuma prasībām, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām;

2. <Pretendenta nosaukums> rīcībā būs pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

3. būvuzraudzības komandas īpašumā vai lietošanā būs  krītoša atsvara deflektometrs, lai veiktu regulāras seguma konstrukcijas pārbaudes, kā arī mērierīces mitruma un temperatūras mērīšanai;

4. būvuzraudzības komandai būs piemērots autotransports, lai būvuzraudzības līguma izpildes laikā nogādātu uz Būvuzņēmēja apmaksāto sertificēto laboratoriju A paraugu (Būvuzņēmēja paraugs). Gadījumā, ja A paraugs (Būvuzņēmēja paraugs) neatbildīs normatīvo aktu un būvprojekta prasībām, tad uz Pasūtītāja apmaksāto sertificēto laboratoriju jānogādā arī B paraugs (Pasūtītāja paraugs).

Uz sertificētu laboratoriju jānogādā šķembu paraugus vismaz 2 gab., smilts paraugus vismaz 1 gab., betona bruģakmens paraugu komplektus vismaz 2 gab.;
5. ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, <Pretendenta nosaukums> noslēgs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

_____________________________________________________________________

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status
PAGE  
24

