APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 02.aprīļa

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas būvniecība

Ganību ielā 103, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2019/ 11 ERAF

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

Ventspils, 2019.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr. 1-8 punktā 6 doto stikloto starpsienu apjomi nesakrīt ar tehniskā projekta lapā AR-15 doto stikloto starpsienu apjomiem – trūkst starpsienas ST-06 un ST-07, kas paredzētas izbūvēt 2.stāvā. Lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.4 (būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.8.)