9.pielikums
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2019/46 KF
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Objekta nosaukums:
	Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī

	Objekta adrese:
	Kaiju iela, Ventspils

	Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde

	Būvniecības veids:
	Pārbūve

	Būvprojektēšanas stadija:
	Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	Projektēšanas risinājumu variantu skaits
	Viens

	Būvniecības kārtas:
	Viena

	Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamo materiālu apjoms:
	Priekšlikumi darba stadijā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes APN.

	Būvprojekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
	6 (seši) eksemplāri no tiem 1 (viens) eks. iesiets, cauršūts cietos vākos priekš Ventspils pilsētas domes APN. 
Elektroniski (elektroniskajā datu nesējā), kur:

Rasējumi dwg un pdf formātā, teksts - pdf formātā.
Elektroniskajam formātam jāatbilst papīra formātam pēc satura un noformējuma!

	Uzdevuma tehniskais apraksts: 

	Darbu robežas: 
Esošā seguma materiāls: 

Brauktuve:                                                          
	Kaiju ielas sarkanās līnijas.
Asfalta segums.

	Veloceliņš
	--------------

	Ietve:
	Betona bruģakmens segums.

	Iebrauktuves:
	Betona bruģakmens segums.

	Elektroapgāde:
	Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” TN prasībām.

	Apgaismojums:
	Paredzēt jauna apgaismojuma izbūvi, kur paredzēt LED gaismekļus (gaismas krāsas temperatūra – 3000K). Apgaismojumu paredzēt uz cinkotiem metāla balstiem, būvprojektā norādīt balsta augstumu H (m), konsoles H un L (m) parametrus. Pievienot būvprojektā izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS, aprēķinu jau iekļaut būvprojekta minimālā sastāvā.

	Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija:
Satiksmes organizācija: 


	Neparedzēt.
Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” TN prasībām.

	Telekomunikācijas:
	Saskaņā ar SIA „Lattelecom” TN prasībām.

	Kabeļtelevīzija:
	Neprojektēt

	Siltumapgāde:
	Neprojektēt

	Gāzes apgāde:
	Neprojektēt

	Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma:
	Slēgta tipa ar virszemes ūdens novadīšanu lietus ūdens kanalizācijā un grāvī.

	Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana
	Saglabājami esošie koki un paredzēt jaunus stādījumus.
Koku likvidācija saskaņojama ar Ventspils pilsētas domes apstādījumu saglabāšanas komisiju

	Pārējie noteikumi:
	1.Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Ielu un autoceļu būvnoteikumi”. 

2.Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

3.Būvprojektā atsevišķā lapā norādīt būvju lietošanas veida klasifikācijas kodus laukumiem, ielai, kā arī klasifikācijas kodus katrai inženierkomunikācijai

4.Respektēt zemes gabalu kadastru robežās. 

5.Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz 
LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

6.Būvniecības ģenerālplāns izstrādājams M 1:250.
7.Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus). 

8.Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi un izvērtēt pieguļošās teritorijas, zemes gabalu augstuma atzīmes.
9.Veikt objektā inženierģeoloģisko izpēti, ģeoloģiju veikt 2.0 m dziļumā ik pēc 50 m, norādīt inženierģeotehniskā pārskatā esošo grunts kārtu nestspēju.

10.Izvērtēt ģeotehniskās izpētes datus un atkarībā no ģeotehniskās izpētes, izvērtēt ielai pa posmiem seguma nesošās konstrukcijas pārbūves nepieciešamību.

11.Paredzēt gājēju ietves pārbūvi gar ielas pāra numuru pusi, ietvi paredzēt 2m platu ar betona bruģakmens segumu.

12.Būvprojekta izstrādes laikā informēt zemes gabalu ar kad. Nr.27000270081 “Kaiju ielā 2, Ventspils” un kad. Nr.27000270080 “Kaiju ielā 4, Ventspils” īpašniekus par to, ka viņiem līdz Kaiju ielas pārbūves būvdarbu uzsākšanai ir jāpārvieto īpašumu žogi uz zemes gabalu robežu un jādemontē būves, kuras atrodas Kaiju ielas sarkano līniju robežās. Tāpat, informēt iepriekš minēto zemes gabalu īpašniekus par to, ka ielas pārbūves ietvaros tiks aizbērta Kaiju iela2, Ventspilī zemes gabalā esošā dīķa daļa un Kaiju iela 4, Ventspilī zemes gabalā esošais dīķis, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

13.Izvērtēt esošos kokus un, ja nepieciešams atsevišķu koku izņemšana, tad par koku nociršanu saņemt saskaņojumu no Ventspils pilsētas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas.

14.Paredzēt esošā maģistrālo ūdens notekgrāvju saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā nogāžu profilēšanu, tekņu pāŗtīrīšanu un paredzēt grāvja tekņu malu nostiprināšanu ar zaru fašinām.

16.Paredzēt lietus kanalizācijas atzara izbūvi ūdens novadīšanai no īpašumā Kaiju ielā 2 no dīķa, ievērtējot un paredzot neliela ūdens līmeņa saglabāšanu.

17.Virszemes ūdens novadīšanu no ielas brauktuves paredzēt lietus kanalizācijā un ūdens notekgrāvī. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošās lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvi. Veikt brauktuves esošo ūdens uzvērējaku ķeta restu nomaiņu uz kvadrātveida restēm ar lielāku caurplūdi, paredzēt cauruļu izvadu (plastmasas) saglabāšanu šķērsojuma vietās zem gājēju ietves un, ja caurules tiek konstatētas cita materiāla (keramika, azbests), paredzēt to nomaiņu.

18.Brauktuvei paredzēt asfalta seguma virskārtai SMA tipa izbūvi. Izvērtēt asfalta ģeokompozīta ieklāšanas nepieciešamību, plaisu ierobežošanai.
19.Iebrauktuvēm un ietvēm paredzēt betona bruģakmens segumu. Iebrauktuvēm paredzēt 8 cm biezu, bet gājēju ietvei 6 cm biezu betona bruģakmens segumu.

20.Paredzot brauktuvju, gājēju ietvju, labiekārtojuma un inženierkomunikāciju izbūvi, respektēt esošo koku novietojumu, un projektējot cietos segumus inženierkomunikācijas, attālumus paredzēt tā, lai netiktu bojāta saglabājamo koku sakņu sistēma.

21.Brauktuvei un ietvei paredzēt uz drenējošās smilts kārtas nestspēju ≥ 60 MPa, būvprojektā norādīt salizturīgai drenējošai smilts kārtai īpašības (granulometriju, filtrācijas koeficentu). Brauktuvei, uz šķembu virskārtas nodrošināt ≥ 180 MPa nestspēju, ietvēm uz šķembu virskārtas nodrošināt 80 MPa nestspēju, šķembu maisījuma materiālam norādīt raksturlielumus, braucamajai daļai šķembas paredzēt ar cietību, Losandželosa koeficients L≤25.

22.Projektējot seguma nesošo konstrukciju, veikt nesošās konstrukcijas aprēķinu, izvērtējot ģeoloģijas izpētes datus. Seguma konstrukcijas aprēķinu iekļaut projekta sastāvā.

23.Paredzēt atjaunot segumus saslēgumu vietās ar esošiem segumiem un segumu atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus būvdarbu robežām.

24.Izstrādāt salaiduma zonu šķērsgriezumus projektējamiem segumiem, saslēgumos ar esošiem segumiem. 
25.Pandusus pieslēgumos pie brauktuvju un iebrauktuvju šķērsojuma paredzēt vienādā augstumā ar to segumu. 

26.Paredzēt pēc seguma izbūves marķējuma uzklāšanu brauktuvei. 
27.Projektā izstrādāt tehnoloģiju aku izbūvei, aku vāku nostiprināšanai segumā, izstrādāt konstruktīvos griezumus.
28.Apzaļumošanai paredzēt auglīgu melnzemes kārtu un jauna zālāja sēšanu.

29.Ievērot MK 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”

	Izejas materiāli:
	

	Topogrāfiskais uzmērījums:
	Pieprasa Izpildītājs

	Inženierģeotehniskā izpēte:
	Veic izpildītājs.

	Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas projektēšanas sākotnējie nosacījumi 
	Izsniedz Pasūtītājs

	Tehniskie noteikumi:
	Pieprasa Izpildītājs atbilstoši Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 19.februāra vēstulei Nr.9-10/11.

	Būvprojekta izstrādes termiņi


	1. Pēc līguma noslēgšanas 5 (piecu) mēnešu laikā izstrādāt un saskaņot būvprojektu.

2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.


Pielikumā:

1. Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 19.februāra vēstule Nr.9-10/11 uz 4lp.

40

