APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 18.aprīļa

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas būvniecība

Ganību ielā 103, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2019/ 11 ERAF

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI no Nr.6

Ventspils, 2019.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomu pozīcijā Nr.28 ir paredzēts izcenot būvgružu utilizāciju – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgružu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9 pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomu pozīcijā Nr.28 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Šajā pozīcijā ieinteresētajam piegādātājam jāparedz izmaksas būvdarbu veikšanas procesa laikā radušos būvgružu apjoma utilizācijai. Tā, kā utilizējamo būvgružu apjoms lielā mērā atkarīgs no katra būvuzņēmēja būvdarbu procesa organizācijas, tad  būvuzņēmējam  šajā   pozīcijā  jāparedz izmaksas pašu aprēķinātam būvgružu utilizācijas apjomam un norāda tās, kā izmaksas 1 komplektam . Šajā pozīcijā paredzētos būvgružus nav paredzēts nogādāt atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī.

2.jautājums.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.22 ir paredzēts izcenot būvgružu utilizāciju – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgružu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.22 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Šajā pozīcijā ieinteresētajam piegādātājam jāparedz izmaksas būvdarbu veikšanas procesa laikā radušos būvgružu apjoma utilizācijai. Tā, kā utilizējamo būvgružu apjoms lielā mērā atkarīgs no katra būvuzņēmēja būvdarbu procesa organizācijas, tad  būvuzņēmējam  šajā   pozīcijā  jāparedz izmaksas pašu aprēķinātam būvgružu utilizācijas apjomam un norāda tās, kā izmaksas 1 komplektam . Šajā pozīcijā paredzētos būvgružus nav paredzēts nogādāt atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī.

3.jautājums.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietus ūdens kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.39 ir paredzēts izcenot būvgružu utilizāciju – komplekts 1. Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgružu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietus ūdens kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.39 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Šajā pozīcijā ieinteresētajam piegādātājam jāparedz izmaksas būvdarbu veikšanas procesa laikā radušos būvgružu apjoma utilizācijai. Tā, kā utilizējamo būvgružu apjoms lielā mērā atkarīgs no katra būvuzņēmēja būvdarbu procesa organizācijas, tad  būvuzņēmējam  šajā   pozīcijā  jāparedz izmaksas pašu aprēķinātam būvgružu utilizācijas apjomam un norāda tās, kā izmaksas 1 komplektam . Šajā pozīcijā paredzētos būvgružus nav paredzēts nogādāt atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī.

4.jautājums.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” darbu apjomu pozīcijā Nr.2a ir paredzēts izcenot demontāžas darbus ar transportēšanu uz atbērtni – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādus demontāžas darbus ar transportēšanu uz atbērtni – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis grunts vai kādu citu materiālu demontāžu un transportēšanu uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda demontējamo materiālu apjoms kubikmetros (m3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “nolikuma_grozijumi_nr.5_9pielikums_2” būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” darbu apjomu pozīcijā Nr.2a “Demontāžas darbi, transportēšana uz atbērtni” – komplekts 1.

Atbilde.

Šajā pozīcija ieinteresētajam piegādātājam jāparedz izmaksas demontāžas darbiem un demontāžas procesa laikā radušos būvgružu apjoma, kuru nav paredzēts nogādāt atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī, transportēšanai uz atbērtni. Ar demontāžas darbiem šeit domāti jebkādu agrākās būvniecības elementu, kas atrodas būvdarbu veikšanas robežās, demontāžas darbi.