## 1,1
Cenu aptaujas id. Nr. VBOP 2019/ 55
5.pielikums
Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme
| Būves nosaukums: | Gāzes apkures katla uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A
| Objekta adrese: | Kustes dambis 30A, Ventspils
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | Tāmes izmaksas euro: | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Gāzes apkures katla un tā apsaistes ierīkošana, un gāzes apkures katla palaišana | gb. | 1
| Sašķidrinātās naftas gāzes apkures katls ar jaudu vismaz 300kW | gb. | 1
| Propāna deglis | gb. | 1
| Katla apsaistei nepieciešamie būvmateriāli un iekārtas (apkures sistēmas tālvadības kontrolieris, LON modulis, cirkulācijas sūkņi, izplešānās trauks (200 l), termometri, lodveida krāni, caurules ar veidgabaliem un atlokiem, manometra krāns, stiprinājumi, filtrs, pretvārsts, cauruļvadu izolacīja u.c.) | kpl. | 1
2 | Dūmvada izbūve | kpl. | 1
| Izolētais dūmvads Ø200/Ø300mm, N/N430 (ar veidgabaliem, kondensāta izvadu, stiprinājumiem u.c) | kpl. | 1
3 | Mehānismi ( personāla pacēlājs, tornis u.c.) | kpl. | 1
|  |  |  | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(24,09%)
Virsizdevumi
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa
Kopā bez PVN
PVN 21%
Līgumsumma kopā ar PVN
| Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā, bet ir nepieciešami apkures katla uzstādīšanai un dūmvada izbūvei saskaņā ar LR būvnormatīviem un nodošanai ekspluatācijā.