2.pielikums

Iepirkuma “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, 
Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi” nolikumam, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2019/ 31
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

objektam 

„Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī”
	1. Objekta nosaukums:
	1.1. Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī.

	2. Objekta adrese:
	2.1. Fabrikas iela 6c (kad. Nr. 27000220107)

	3. Pasūtītājs:
	3.1. Ventspils brīvostas pārvalde.

	4. Būvniecības veids:
	4.1. Jaunbūve.

	5. Projektēšanas stadija:
	5.1. Būvprojekts minimālā sastāvā.
5.2. Būvprojekts.

	6. Projekta skaņošana:
	6.1. Saskaņojami ar Pasūtītāju, Ventspils pilsētas domes APN un citas organizācijas, kas izsniegušas tehniskos noteikumus vai norādītas būvatļaujā.

	7. Tehniskie noteikumi:
	7.1. Tehniskos noteikumus pieprasa izpildītājs. 

7.2. Tehniskie noteikumi pieprasāmi no – teritorijas nomnieka, AS “BMGS” un citām organizācijām, kas tiks norādītas būvatļaujā.

	8. Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
	8.1. 6 (seši) eksemplāri iesieti, tai skaitā 1 (viens) eksemplārs cietajos vākos.
8.2. 1 (viens) eksemplārs elektroniski (elektroniskajā datu nesējā), kur:
· rasējumi – dwg un pdf formātā;
· teksts – pdf formātā.

Elektroniskajam formātam jāatbilst papīra formātam pēc satura un noformējuma!

	 9. Uzdevuma apraksts:
	9.1.Izstrādāt būvprojektu kraujlaukuma līdz 24000m2 seguma izbūvei. Ekspluatācijas slodze kraujlaukumam 10 t/m2, beramkravas ar materiāla blīvumu 2,5t/m3 un frakcija10-50mm. Jāparedz esošās ēkas (graustu) demontāžu, demontāžas darbus veikt līdz projektējamai segas kontstrukcijai. Seguma izbūvei izmantot dzelzsbetona/betona plātnes. Uz projektējamā seguma plānots uzstādīt 3 angārus ar izmēriem 40m x 90m (kas tiks realizēti cita projekta ietvaros).
Angāriem kontūru izlikt no dz/betona plātnēm 2mx6m h=18cm.

Kraujlaukuma un angāru novietojums un izmēri projektēšanas gaitā tiks precizēti.

	10. Seguma konstrukcija:
	Dzelzbetona/betona plātne
Izlīdzinošā kārta h=3-5cm

Granītu šķembu maisījums fr. 0/45 h=20cm

Ģeorežģis Tensar Triax TX170 vai analogs

Granītu šķembu maisījums fr. 0/63 h=40cm

Ģeorežģis Tensar Triax TX170 vai analogs

Smilts salturīgais slānis h=40cm

Ģeotekstils NW-15 vai analogs

Esošā pamata grunts

	11. ELT:
	11.1. Kraujlaukumam paredzēt jaunu apgaismojumu – uzstādot “LED” tipa gaismekļus (gaismas krāsas temperatūra – 3000K). Paredzēt un pievienot būvprojektā izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS. Izbūvējot kabeli apgaismojumam un, izstrādājot izgaismojuma plānu, ņemt vērā angāru novietojumu plānā. Papildus paredzēt kraujlaukumam pa perimetru rezerves cauruli DN 110 sakaru komunikācijai.
11.2. Jāparedz elektroenerģijas 3 fāžu 64A pieslēgums angāriem un kopējais elektroenerģijas skaitītājs sadalnes skapī (angāriem un apgaismojumam). Risinājumu par sadalnes novietojumu saskaņot ar Pasūtītāju būvprojekta izstrādes laikā.
11.3. Svītrots



	12. UK tīkli:
	12.1. Jāparedz lietus ūdens novadīšana no kraujlaukuma, kā arī drenāža izbūve.

	13. Pārējie noteikumi:
	13.1. Izstrādāt un pievienot būvprojektam tehniski – ekonomiskos rādītājus gan būvprojektam minimālā sastāvā, gan būvprojektam, pamatojoties uz LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

         Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

13.2. Būvniecības ģenerālplāns izstrādājams M 1:250 mērogā;

13.3. Teritorijas inženierģeoloģisko izpēti izsniegs Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas.

 Topogrāfisko uzmērījumu veic būvprojekta izstrādātājs;

13.4. Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi, pievērst uzmanību pieslēgumiem pie esošās apbūves;
13.5. Projektējamo kraujlaukuma segumu savienot ar esošo savienojošo ceļu no 12.piestātnes;

13.6. Izstrādāt būvdarbu izpildes laika grafiku un veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus);
13.7. Projekta izstrādē respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīniju prasības.

	
	


Pielikumā:
1. Kraujlaukuma novietojuma plāns uz 1lp;
2. Demontējamo būvju plāns uz 1lp;
 22 


