10.pielikums
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2019/85 KF
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Objekta nosaukums:
	Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī

	Objekta adrese:
	Ostas iela, Ventspils

	Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde

	Būvniecības veids:
	Pārbūve

	Būvprojektēšanas stadija:
	Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	Projektēšanas risinājumu variantu skaits
	Viens

	Būvniecības kārtas:
	Viena

	Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamo materiālu apjoms:
	Priekšlikumi darba stadijā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes APN.

	Būvprojekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
	6 (seši) eksemplāri no tiem 1 (viens) eks. iesiets, cauršūts cietos vākos priekš Ventspils pilsētas domes APN. 
Elektroniski (elektroniskajā datu nesējā), kur:

Rasējumi dwg un pdf formātā, teksts - pdf formātā.
Elektroniskajam formātam jāatbilst papīra formātam pēc satura un noformējuma!

	Uzdevuma tehniskais apraksts: 

	Darbu robežas: 
Esošā seguma materiāls: 

Brauktuve:                                                          
	Ostas ielas sarkanās līnijas.
Bruģa segums.

	Veloceliņš
	--------------

	Ietve:
	Bruģa segums.

	Iebrauktuves:
	Bruģa segums.

	Elektroapgāde:
	Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” TN prasībām.

	Apgaismojums:
	Paredzēt jauna apgaismojuma izbūvi visā ielas garumā, kur paredzēt LED gaismekļus (gaismas krāsas temperatūra – 3000K). Apgaismojumu paredzēt uz cinkotiem metāla balstiem, būvprojektā norādīt balsta augstumu H (m), konsoles H un L (m) parametrus. Pievienot būvprojektā izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS, aprēķinu jau iekļaut būvprojekta minimālā sastāvā.

	Ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija:
Satiksmes organizācija: 


	Neparedzēt.
Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” TN prasībām.

	Telekomunikācijas:
	Saskaņā ar SIA „Lattelecom” TN prasībām.

	Kabeļtelevīzija:
	Neprojektēt

	Siltumapgāde:
	Neprojektēt

	Gāzes apgāde:
	Neprojektēt

	Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma:
	Slēgta tipa ar virszemes ūdens novadīšanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.

	Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana
	Atbilstoši Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 17.jūnija vēstulei Nr.9-10/625.

	Pārējie noteikumi:
	1.Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Ielu un autoceļu būvnoteikumi”. 

2.Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

3.Būvprojektā atsevišķā lapā norādīt būvju lietošanas veida klasifikācijas kodus laukumiem, ielai, kā arī klasifikācijas kodus katrai inženierkomunikācijai

4.Respektēt zemes gabalu kadastru robežās. 

5.Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz 
LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

6.Būvniecības ģenerālplāns izstrādājams M 1:250.
7.Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus). 

8.Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi un izvērtēt pieguļošās teritorijas, zemes gabalu augstuma atzīmes.
9.Veikt objektā inženierģeoloģisko izpēti, ģeoloģiju veikt 2.0 m dziļumā ik pēc 50 m, norādīt inženierģeotehniskā pārskatā esošo grunts kārtu nestspēju.

10.Brauktuvei, iebrauktuvēm un stāvvietām paredzēt betona bruģakmens segumu h=8 cm
11.Paredzēt gājēju ietves pārbūvi gar ielas nepāra numuru pusi. 
12.Saglabāt esošo piestātņu zonu ekspluatācijas slodzi – 19,6 kN/m2.
13. Brauktuvei un ietvei paredzēt uz drenējošās smilts kārtas nestspēju ≥ 60 MPa.
14. Braucamajai daļai uz šķembu virskārtas nodrošināt ≥ 180 MPa nestspēju, ietvēm uz šķembu virskārtas nodrošināt 80 MPa nestspēju, šķembu maisījuma materiālam norādīt raksturlielumus, braucamajai daļai šķembas paredzēt ar cietību, Losandželosa koeficients L≤25.
16.Projektējot seguma nesošo konstrukciju, veikt nesošās konstrukcijas aprēķinu, izvērtējot ģeoloģijas izpētes datus. Seguma konstrukcijas aprēķinu iekļaut projekta sastāvā.
17.Paredzēt atjaunot segumus saslēgumu vietās ar esošiem segumiem un segumu atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus būvdarbu robežām.
18.Izstrādāt salaiduma zonu šķērsgriezumus projektējamiem segumiem, saslēgumos ar esošiem segumiem.
19.Pandusus pieslēgumos pie brauktuvju un iebrauktuvju šķērsojuma paredzēt vienādā augstumā ar to segumu.
20.Paredzēt pēc seguma izbūves marķējuma uzklāšanu brauktuvei.
21.Projektā izstrādāt tehnoloģiju aku izbūvei, aku vāku nostiprināšanai segumā, izstrādāt konstruktīvos griezumus.
22.Apzaļumošanai paredzēt auglīgu melnzemes kārtu un jauna zālāja sēšanu.
23.Veicot projektēšanas darbus, ņemt vērā esošās piestātnes konstrukciju elementus. 

	Izejas materiāli:
	

	Topogrāfiskais uzmērījums:
	Pieprasa Izpildītājs

	Inženierģeotehniskā izpēte:
	Veic izpildītājs.

	Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas projektēšanas sākotnējie nosacījumi 
	Izsniedz Pasūtītājs

	Tehniskie noteikumi:
	Pieprasa Izpildītājs atbilstoši Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 17.jūnija vēstulei Nr.9-10/625.

	Būvprojekta izstrādes termiņi


	1. Pēc līguma noslēgšanas 7 (septiņu) mēnešu laikā izstrādāt un saskaņot būvprojektu.

2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.


Pielikumā:

1. Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 17.jūnija vēstule Nr.9-10/625 uz 10lp.

42

