1

      APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 10.septembrī
Iepirkumu komisijas sēdē
ATKLĀTĀ KONKURSA
 “Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem”
iepirkuma identifikācijas 

Nr. VBOP 2019/83 

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1
Ventspils, 2019.gads

Jautājums:

Jautājums par produkta kvalitātes prasībām.

Iepriekš prasība bija par pamatu ņemt kotācijas CIF NWE cargo (basis ARA) un FOB NWE cargo: ULSD 10 ppm  - kas atbilst MK noteikumiem un ir vispārpieejams pārdošanai piegādātājam.

Savukārt tagad esat norādījuši CIF NWE cargo (basis ARA) un FOB NWE cargo: Gasoil 0.1%  . 

Lūdzu sniegt atbildi, uz kāda pamata ir izmainīta produkta kvalitāte, par kuru tika izsludināts konkurss.

Vai tāpēc, lai izslēgtu visus dalībniekus un atstātu vienu ?

Atbilde:

Saskaņā ar 2006.gada 26.septembra MK noteikumu Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”, turpmāk - Noteikumi, 18.punktā noteikto, kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, iekšējos jūras ūdeņos, tai skaitā ostas akvatorijās, un piestātnēs aizliegts izmantot flotes degvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0.1 masas procentus. 

Gan minētajos Noteikumos, gan nolikumā ir noteikts, ka sēra saturs nedrīkst pārsniegt 0.1 masas procentus. 

Ne Noteikumos, ne nolikumā nav norādīts, ka piegādātājs nevarētu piegādāt degvielu, kurā sēra saturs ir mazāks par 0.1 %.

Izsludināto grozījumu mērķis nav bijis ierobežot konkurenci, bet Pasūtītājs tādējādi pamatoti ir precizējis nolikuma atbilstību Noteikumiem, t.i. normatīvo aktu prasībām. 
10
18

