1.pielikums

iepirkuma “Sūkņu stacijas Nr.2 remontdarbi Plostu ielā 20/14, Ventspilī”

nolikumam, id. Nr. VBOP 2019/121

Tehniskā specifikācija objektam

“Sūkņu stacijas Nr.2 remontdarbi Plostu ielā 20/14, Ventspilī”

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – „Sūkņu stacijas Nr.2 remontdarbi Plostu ielā 20/14, Ventspilī”

- Darba sastāvs un apjoms:

  - Veikt esošā notekūdeņu sūkņa demontāžu;

  - Veikt jauna Wilo FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx vai ekvivalenta notekūdeņu sūkņa montāžu, sistēmas pārbaudi un palaišanu

  - Demontētajam sūknim veikt bojājumu diagnostiku, sastādot defektācijas aktu ar norādēm par sūkņa bojājumiem

  - Sagatavot ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistīto dokumentāciju un pilnā sastāvā nodot to Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

- Īpašie nosacījumi:

  - Demontētais notekūdeņu sūknis ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls. Tas pēc demontāžas un diagnostikas veikšanas jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu.

Ventspils brīvostas pārvaldes

Pārvaldnieka vietnieks,

Tehniskās nodaļas vadītājs						M.Petrovskis