## Būvniecības koptāme
6.pielikums "Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remontst", identifikācijas Nr.VBOP 2019/120
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts”
Objekta adrese: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A
Iepirkuma Nr. VBOP 2019/120
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | „ Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts” |  | 0
Virsidevumi __%
t.sk. Darba aizsardzība __%
Plānotā peļņa __%
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam kopā
| Sastādīja: | ______________
Sertifikāta Nr. ____________
Tāme sastādīta _______________

## Remontdarbi
6.pielikums "Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts", identifikācijas Nr.VBOP 2019/120
Lokālā tāme Nr.1 - Remontdarbi
Objekta nosaukums: „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A remonts”
Objekta adrese: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A
Iepirkuma Nr. VBOP 2019/120
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta |  | 2019.gada | .....................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Mobilizācija un demobilizācija, t.sk | k-ts | 1
peldošais celtnis (minimālā celtspēja 20t)
barža
velkonis
vibroiegremdētājs hidraulisko staciju, metināšana, regulēšana u.c.
2 |  | Būvpilsētiņas ierīkošana, tai skaitā metināšanas stends pāļu stiķēšanai | gab. | 1
3 |  | Ūdenslīdēju gultnes apsekošana pāļu iegremdēšanas zonā | m2 | 900
4 |  | Gruvešu, svešķermeņu, atkritumu transports un utilizācija | k-ts | 1
5 |  | Pāļu pagarināšana/stiķēšana līdz projekta garumam 27,94 m (1 savienojuma vieta 1 pālī) | gab. | 3
|  | Cauruļu krāsošana ūdens mainīgajā zonā | m2 | 22.42
6 |  | Vertikālo 3 gab Ø 1220x25,8mm caurpāļu iegremdēšana ar vibroāmuru (tai skaitā virzienrāmji) | tn | 64.52
7 |  | Korķu izveide caurulēs: | gab. | 3
|  | smilts aizbērums | m3 | 22.52
|  | šķembas | m3 | 3.22
|  | betona sagataves kārta | m3 | 1.61
|  | 6 m garš stiegrojuma karkass | tn | 1.44
|  | korķa betons C30/37 XS3+XF4 | m3 | 24.39
8 |  | Jaunas pāļu tērauda virsbūves pretkorozijas apstrāde un izbūve
|  | tērauda virsbūve | tn | 12.39
|  | kāpnes | tn | 0.18
|  | režģu klājs | tn | 0.9
|  | režģu klāja atbalstsistēma (apjoms precizējams) | tn | 0.5
9 |  | Atvairierīces balstīšanas mezgla elementi | k-ts | 1
10 |  | Atvairierīce Trelleborg Seaguard d2000 | gab. | 1
11 |  | Atvairierīces Trelleborg Seaguard d2000 montāža | k-ts | 1
12 |  | Jauna tiltiņa izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, transports un montāža (~7 m) | tn | 2.01
|  | tiltiņa režģa klājs | tn | 0.36
13 |  | Kuģa tauvošanās ātruma mērījuma ierīce | k-ts | 1
14 |  | Citi iespējamie darbi:
|  | tērauda bortiņš pa pāļa perimetru | t.m | 13
|  | el. Kabeļa izbūve, jaunbūvētā bortiņa izgaismošana | m | 13
|  | atvairierīču uzstādīšana uz tehnoloģiskā laukuma | k-ts | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās nepieciešamie papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana pilnā apjomā.
Sastādīja: |  | /............................................./
Tāme sastādīta ...........................
Pārbaudīja: |  | /........ ..........., ............................../
Sertifikāta Nr: