Tehniskā specifikācija

- Pretendents sagatavo finanšu piedāvājums – darbu tāmi, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.

- Pretendents izstrādā un pievieno iepirkuma dokumentiem būvdarbu kalendāro laika grafiku, norādot paredzamo darba izpildes termiņus.

- Visu darbu izpildes laiks  - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

- Būvdarbi jāuzsāk 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Būvdarbu apjomu sarakts

Objekta nosaukums: Telpas nr. 101 kosmētiskais remonts ēkā Jāņa ielā 19, Ventspilī.

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpa Nr.101 |  |  |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Grīdas seguma un pamatnes konstrukcijas demontāža, atkritumu utilizācija | m2 | 13.00 |
| 2 | Metāla karkasa starpsienas demontāža zem loga ailes, atkritumu utilizācija | m2 | 1.50 |
| 3 | Bojātā sienas apmetuma atkalšana, atkritumu utilizācija | m2 | 2.00 |
|  | 2. Grīdu pamatnes, seguma izbūve |  |  |
| 4 | Zemgrīdas apkures cauruļu siltumizolācijas atjaunošana, putupolietilēna izolācija d-25 mm, sieniņas biezums 9 mm | m | 15.00 |
| 5 | Grīdas pamatnes sagatavošana pirms betonēšanas, pamatni gruntē ar dziļumgrunti. Grīdas betonēšana h -100 mm, betons C 20/25 | m2 | 13.00 |
| 6 | Grīdas virskārtas sagatavošana pirms linoleja ieklāšanas - gruntēšana, špaktelēšana. Linoleja seguma ieklāšana, linolejs Tarkett Acczent Excellence, 70 Ruby 34.kl (pelēks) vai ekvivalents. (Linoleja krāsas tonis pirms darbu uzsākšanas saskaņojams ar pasūtītāju) | m2 | 13.00 |
| 7 | PVC kājlīstu montāža, ieskaitot montāžas savienojumus. (Kājlīstu krāsas tonis pieskaņojams grīdas seguma krāsai) | m | 15.00 |
|  | 3. Sienu, griestu apdare |  |  |
| 8 | Metāla karkasa sienas izbūve zem logu ailes, apšuj ar divām kārtām ģipškartona, uzstāda ventilācijas resti 20x50 cm | m2 | 1.50 |
| 9 | Sienu bojāta apmetuma atjaunošana, pamatni gruntē ar saķeres grunti, apmet ar kaļķa–cementa apmetumu | m2 | 2.00 |
| 10 | Sienu apdare ar smalkgraudainu nobeiguma špakteli. Virsmas slīpēšana, gruntēšana | m2 | 10.00 |
| 11 | Sienu virsmas sagatavošana pirms krāsošanas, gruntēšana. Sienu krāsošana divās kārtās, krāsa VIVACOLOR 12 vai ekvivalents. (Krāsas tonis tiek saskaņot ar pasūtītāju darba procesā) | m2 | 36.00 |
| 12 | Griestu pamatnes sagatavošana krāsošanai, gruntēšana. Krāso divās kārtās ar VIVACOLOR 3 AP vai ekvivalents | m2 | 18.30 |

Objekta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 22 (divdesmit divas) kalendārās dienas

|  | 4. Logu ailas apdare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Esošās koka palodzes atjaunošana, vecās krāsas noņemšana, palodzes pārkrāsošana. | m2 | 1.4 |
| 14 | Logu ailas špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, alu krāso divās kārtās ar baltu ūdens emulsijas krāsu. | m2 | 3.40 |

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpa Nr.102 |  |  |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Grīdas seguma un pamatnes konstrukcijas demontāža, atkritumu utilizācija | m2 | 18.80 |
| 2 | Metāla karkasa starpsienas demontāža zem loga ailes, atkritumu utilizācija | m2 | 1.50 |
|  | 2. Grīdu pamtnes, seguma izbūve |  |  |
| 3 | Zemgrīdas apkures cauruļu siltumizolācijas atjaunošana, putupolietilēna izolācija d-25 mm, sieniņas biezums 9 mm | m | 15.00 |
| 4 | Grīdas pamatnes sagatavošana, gruntēšana ar saķeres grunti. Pamatnes betonēšana h -100 mm, betons C 20/25 | m2 | 18.80 |
| 5 | Grīdas virskārtas sagatavošana pirms linoleja ieklāšanas - gruntēšana, špaktelēšana. Linoleja seguma ieklāšana, linolejs Tarkett Acczent Excellence, 70 Ruby 34.kl (pelēks) vai ekvivalents. (Linoleja krāsas tonis pirms darbu uzsākšanas saskaņojams ar pasūtītāju) | m2 | 18.80 |
| 6 | PVC kājlīstu montāža, ieskaitot montāžas savienojumus. (Kājlīstu krāsas tonis pieskaņojams grīdas seguma krāsai) | m | 18.00 |
|  | 3. Sienu, griestu apdare |  |  |
| 7 | Metāla karkasa sienas izbūve zem logu ailes, apšuj ar divām kārtām ģipškartona, uzstāda ventilācijas resti 20x50 cm | m2 | 1.50 |
| 8 | Sienu apdare ar smalkgraudainu nobeiguma špakteli. Virsmas slīpēšana, gruntēšana | m2 | 14.00 |
| 9 | Sienu virsmas sagatavošana pirms krāsošanas, gruntēšana. Sienu krāsošana divās kārtās, krāsa VIVACOLOR 12 vai ekvivalents. (Krāsas tonis tiek saskaņot ar pasūtītāju darba procesā) | m2 | 44.50 |
| 10 | Griestu pamatnes sagatavošana krāsošanai, gruntēšana. Krāso divās kārtās ar VIVACOLOR 3 AP vai ekvivalents | m2 | 23.50 |
|  | 4. Logu ailas apdare |  |  |
| 11 | Esošās koka palodzes atjaunošana, vecās krāsas noņemšana, palodzes pārkrāsošana | m2 | 1.4 |
| 12 | Logu ailas špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, alu krāso divās kārtās ar baltu ūdens emulsijas krāsu. | m2 | 3.40 |

Objekta nosaukums: Telpas nr. 102 kosmētiskais remonts ēkā Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Objekta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 22 (divdesmit divas) kalendārās dienas

Objekta nosaukums: Telpas nr. 103 kosmētiskais remonts ēkā Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Objekta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 22 (divdesmit divas) kalendārās dienas

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpa Nr.103 |  |  |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Grīdas seguma un pamatnes konstrukcijas demontāža, atkritumu utilizācija | m2 | 13.00 |
| 2 | Metāla karkasa starpsienas demontāža zem loga ailes, atkritumu utilizācija | m2 | 1.50 |
| 3 | Bojātā sienas apmetuma atkalšana, atkritumu utilizācija | m2 | 2.00 |
|  | 2. Grīdu pamatnes, seguma izbūve |  |  |
| 4 | Zemgrīdas apkures cauruļu siltumizolācijas atjaunošana, putupolietilēna izolācija d-25 mm, sieniņas biezums 9 mm | m | 15.00 |
| 5 | Grīdas pamatnes sagatavošana pirms betonēšanas, pamatni gruntē ar dziļumgrunti. Grīdas betonēšana h -100 mm, betons C 20/25 | m2 | 13.00 |
| 6 | Grīdas virskārtas sagatavošana pirms linoleja ieklāšanas - gruntēšana, špaktelēšana. Linoleja seguma ieklāšana, linolejs Tarkett Acczent Excellence, 70 Ruby 34.kl (pelēks) vai ekvivalents. (Linoleja krāsas tonis pirms darbu uzsākšanas saskaņojams ar pasūtītāju) | m2 | 13.00 |
| 7 | PVC kājlīstu montāža, ieskaitot montāžas savienojumus. (Kājlīstu krāsas tonis pieskaņojams grīdas seguma krāsai) | m | 15.00 |
|  | 3. Sienu, griestu apdare |  |  |
| 8 | Metāla karkasa sienas izbūve zem logu ailes, apšuj ar divām kārtām ģipškartona, uzstāda ventilācijas resti 20x50 cm | m2 | 1.50 |
| 9 | Sienu bojāta apmetuma atjaunošana, pamatni gruntē ar saķeres grunti, apmet ar kaļķa–cementa apmetumu | m2 | 2.00 |
| 10 | Sienu apdare ar smalkgraudainu nobeiguma špakteli. Virsmas slīpēšana, gruntēšana | m2 | 10.00 |
| 11 | Sienu virsmas sagatavošana pirms krāsošanas, gruntēšana. Sienu krāsošana divās kārtās, krāsa VIVACOLOR 12 vai ekvivalents. (Krāsas tonis tiek saskaņot ar pasūtītāju darba procesā) | m2 | 38.00 |
| 12 | Griestu pamatnes sagatavošana krāsošanai, gruntēšana. Krāso divās kārtās ar VIVACOLOR 3 AP vai ekvivalents | m2 | 18.30 |
|  | 4. Logu ailas apdare |  |  |
| 13 | Esošās koka palodzes atjaunošana, vecās krāsas noņemšana, palodzes pārkrāsošana | m2 | 1.4 |
| 14 | Logu ailas špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, alu krāso divās kārtās ar baltu ūdens emulsijas krāsu. | m2 | 3.40 |

Objekta nosaukums: Pirmā stāva koridora kosmētiskais remonts ēkā Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Objekta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 22 (divdesmit divas) kalendārās dienas

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koridors |  |  |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Grīdas pamatnes demontāža, atkritumu utilizācija | m2 | 19.20 |
|  | 2. Grīdu pamatnes, seguma izbūve |  |  |
| 2 | Grīdas pamatnes sagatavošana, gruntēšana ar saķeres grunti. Pamatnes betonēšana h -100 mm, betons C 20/25 | m2 | 19.20 |
| 3 | Grīdas virskārtas sagatavošana pirms linoleja ieklāšanas - gruntēšana, špaktelēšana. Linoleja seguma ieklāšana, linolejs Tarkett Acczent Excellence, 70 Ruby 34.kl (pelēks) vai ekvivalents. (Linoleja krāsas tonis pirms darbu uzsākšanas saskaņojams ar pasūtītāju) | m2 | 19.20 |
| 4 | PVC kājlīstu montāža, ieskaitot montāžas savienojumus. | m | 18.30 |
| 5 | Metāla sliekšņu profila montāža | m | 4.00 |
|  | 3. Sienu apdare |  |  |
| 6 | Sienu virsmas sagatavošana pirms krāsošanas, gruntēšana. Sienu krāsošana divās kārtās, krāsa VIVACOLOR 12 vai ekvivalents. (Krāsas tonis tiek saskaņot ar pasūtītāju darba procesā) | m2 | 47.50 |
| 7 | Griestu pamatnes sagatavošana krāsošanai, gruntēšana. Krāso divās kārtās ar VIVACOLOR 3 AP vai ekvivalents | m2 | 19.20 |

Objekta nosaukums: Fasādes sakārtošana Kr. Valdemāra ielā 12a, Ventspilī

Objekta adrese: Kr. Valdemāra iela 12a, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 7 (septiņas) kalendārās dienas

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kr. Valdemāra iela 12a fasāde |  |  |
|  | 1. Fasāde |  |  |
| 1 | Esošos loga aizsargrežģus apšuj ar OSB-3 12mm skaidu plāksnēm, plāksnes pēc montāžas krāso (Tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju darbu izpildes laikā) | m2 | 29.00 |
| 2 | Demontē fasādes elementus - ugunsdzēsības kāpnes, gaismas laternas 2 gb, spēka kabeli | kpl | 1 |
| 3 | Veic bojāto logu stiklojuma nomaiņu, atjauno koka piespied līstes | m2 | 12.00 |
| 4 | Veic bojāto koka vārtu remontu, atjauno iztrupējušo koka pildiņu, vārtus attīra un krāso. (Tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju darbu izpildes laikā) | m2 | 13.50 |
| 5 | Metāla vārtus un durvis sagatavo krāsošanai, attīta un krāso. (Tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju darbu izpildes laikā) | m2 | 7.00 |

Objekta nosaukums: Telpu remonts Dienvidu mola 4

Objekta adrese: Dienvidu mols 4, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 20 (divdesmit) kalendārās dienas

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpa Nr.8 / Ģērbtuve |  |  |
|  | 1. Sienu apdare |  |  |
| 1 | Sienu virsmas sagatavošana špaktelēšanai, bojātā apmetuma atkalšana, sienas gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 63.80 |
| 2 | Sienu gruntēšana, krāsošana. Sienu krāso divās kārtās ar krāsu VIVACOLOR 20 vai ekvivalentu | m2 | 63.80 |
| 3 | Esošo apkures cauruļu un radiatoru (4 gb) apstrāde pirms krāsošanas attīrīšana, gruntēšana. Radiatoru un cauruļu krāsošana. | m | 12.70 |
|  | 2. Griesti |  |  |
| 4 | Iekaramo griestu konstrukcijas izveide, profils T24. Griestu plāksnes GYPROC Casoprano Casostar 600x600 mm vai ekvivalents | m2 | 34.80 |
| 5 | Ventilācijas kanāla izveide jaunizbūvētajos griestos, difuzora Ø200 mm montāža. Pieslēguma izveide esošajam ventilācijas kanālam. | m | 2.00 |
|  | 3. Logi, durvis |  |  |
| 6 | Esošo koka logu (1.25 x 0.9 m) rāmju pārkrāsošana. Rāmi attīta no vecās krāsa, krāso no telpas iekšpuses un ārpuses | gb | 4 |
| 7 | Logu bojātā stiklojuma atjaunošana | m2 | 1.50 |
| 8 | Esošo koka durvju (2.1 x 0.9 m) pārkārošana. Durvis pirms kārošanas attīra no drūpošajām daļām, krāsas. Krāso no abām pusēm. | gb | 2 |
|  | 4. ELT |  |  |
| 9 | Elektroinstalācijas sakārtošana, pie sienas stirpirnātos elektrības vadus ievieto pvc kabeļu kanālos | m | 45 |
| 10 | Led paneļu (595x595mm 45W(3600Lm), 4000K, ar barošanās bloku) montāža, jauna elektrības kabeļa 3x1.5 mm (35m) pieslēguma izveide un slēdža (1+1 IP44 balts) uzstādīšana | gb | 4 |
| 11 | Dūmu detektora pārnešana jaunizbūvēto griestu plaknē | gb | 1 |
| 12 | Apsardzes sistēmas vadības skapja pārnešana virs iekārto griestu līmeņa | gb | 1 |
|  | Telpa Nr.3 / Tualete |  |  |
|  | 5. Sienu un griestu apdare |  |  |
| 13 | Esošo siena flīžu mazgāšana, šuvju atjaunošana | m2 | 19.20 |
| 14 | Sienu virsmas sagatavošana pirms krāsošanas, gruntēšana. Sienu krāsošana divās kārtās ar baltu ūdens emulsijas krāsu, noturīgu pret mazgāšanu | m2 | 10.10 |
| 15 | Apkures cauruļu un radiatoru (2 gb) pakrāsošana | m2 | 5.90 |
| 16 | Griestu virsmas sagatavošana pirms krāsošana, gruntēšana. Griestus krāso divās kārtās ar baltu ūdens emulsijas krāsu, noturīgu pret mazgāšanu | m2 | 5.20 |
| 17 | Ventilācijas restes 170 x 250 mm, montāža | gb | 1.00 |

|  | 6. Santehnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Esošās izlietnes un tās pieslēgumu demontāža. Jaunas izlietnes 40x36cm CERSANIT Market un ūdens maisītājs RUBINETA Optima-19 vai ekvivalenta montāža. Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveide. | gb | 1 |
| 19 | Esošā klozetpoda demontāža. Jauna klozetpoda JIKA Zeta ( komplektā skalojamā kaste un vāks) vai ekvivalenta montāža. Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveide. | gb | 1 |

Objekta nosaukums: Telpu remonts Kr. Valdemāra ielā 14, Ventspilī

Objekta adrese: Kr. Valdemāra iela 14, Ventspils

Darbu izpildei paredzamais laiks: 7 (septiņas) kalendārās dienas

| Nr. p.k | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Dau- dzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kr. Valdemāra iela 14 / Ostas kapteiņa dienesta |  |  |
|  | 1. Grīdas seguma nomaiņa |  |  |
| 1 | Esošā mīkstā grīdas seguma ieskaitot kājlīstu demontāža telpā Nr.1 | m2 | 9,60 |
| 2 | Esošā grīdas seguma ieskaitot kājlīstu demontāža telpā Nr.2 | m2 | 21,70 |
| 3 | Grīdas pamatnes attīrīšana, ieklāj putu polietilēns apakšklāju h-5 mm, lamināta segumu (33/AC5 klase, biezums 10 m), montē PVC grīdas kājlīstes. (Lamināta un kājlīstu tonis sakaņojams ar pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas) | m2 | 9,60 |
| 4 | Grīdas pamatnes attīrīšana, ieklāj putu polietilēns apakšklāju h-5 mm, lamināta segumu (33/AC5 klase, biezums 10 m), montē PVC grīdas kājlīstes. (Lamināta un kājlīstu tonis sakaņojams ar pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas) | m2 | 21,70 |
|  | 2. Ūdens apgādes sistēma |  |  |
| 5 | Montē elektrisko ūdens sildītāju, boileri- DRAŽICE (125L, 2kW, vertikāls) vai ekvivalents, veic pieslēgumu esošajai ūdens apgādes sistēmai (12 m) | gb | 1.00 |

Ventspils brīvostas pārvaldes

Tehniskās nodaļas vadītājs						J.Sīklis