Iepirkuma “Ugunsboju bateriju piegāde” id. Nr. VBOP 2020/79

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Ugunsboju baterijām jāatbilst šādiem parametriem:

- Diametrs                      - līdz 220 mm.

- Augstums                     - līdz 1100 mm.

- Spriegums                    - 18 v.

- Ietilpums                      - ne mazāk kā 450 Am/h.

- Vides temperatūra        - -20°C + 45°C.

Piegādes izdevumi uz Pasūtītāja norādīto vietu (Dienvidu mols 4, Ventspils) un visi citi izdevumi un maksājumi jāiekļauj līguma summā.