Iepirkuma "Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a”

identifikācijas Nr. VBOP 2020/97

2.pielikums

SPECIFIKĀCIJA

Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a

Lokālo seguma iesēdumu novietojums piestātnes Nr.16a posmā

5

4

3

1

2

Seguma iesēdumu fotofiksācija un apjomi

Iesēdums Nr.1

Izmēri - 1,6x2,6m (4,16m2), h=0,7m

Iesēdums Nr.2

Izmēri - 2,4x1,8m (4,32m2), h=0,7m

Iesēdums Nr.4

Izmēri – 1,7x1,7m (2,89m2), h=0,1m

Iesēdums Nr.3

Izmēri - 1,2x1,3m (1,56m2), h=0,8m

Iesēdums Nr.5

Izmēri – 2,3x1,1m (2,53m2), h=0,8m

Lokālo seguma iesēdumu novietojums piestātnes Nr.16 posmā

6

7

8

Seguma iesēdumu fotofiksācija un apjomi

Iesēdums Nr.7

Izmēri - 1,3x30,0m (39,0m2), h=0,5m

Iesēdums Nr.6

Izmēri - 2,0x23,0m (46,0m2), h=0,9m

Iesēdums Nr.8

Izmēri - 1,5x2,0m (3,0m2), h=0,3m